## 1_PAGE DE GARDE
8772 - Accord-Cadre à bons de commande par carte achat de fourniture et livraison de petits matériels électriques au profit du SID Atlantique
Onglet 2_catégorie 1_prix sur BPU L'ensemble des lignes du BPU sont à compléter intégralement (colonne E vert). Ils se reportent directement dans l'onglet 4 colonne F vert_simulation CAT 1. Les prix du BPU seront les plus commandés par rapport aux autres lignes de prix du catalogue. Un effort particulier est donc attendu sur ces lignes. Onglet 3- Prix sur catalogue Les remises sur les prix publics sont exprimées en pourcentage. Les pourcentages de remise sur catalogues sont à compléter intégralement en colonne E orange). Ils se reportent directement dans l'onglet 5 colonne F orange_simulation CAT 2. Les coefficients "catalogues" de la catégorie 3 intègrent : - les remises sur les prix publics éventuellement consenties au titulaire par les fournisseurs ou les fabricants - les frais de gestion et marge pour bénéfice du titulaire Le coefficient sera exprimé par un nombre décimal. Exemple : une pièce vaut 100,00 € prix public. Après application du coefficient de remise catalogue de 15 % , le prix "catalogue" est de 85,00 €. Le candidat renseigne donc "15" dans la colonne "coefficient de remise onglet 3_prix sur catalogue_colonne E", soit (prix sur catalogue x (1 - 15%))= 85,00€. Pour certains articles des familles de petis matériels électriques de 1 à 8, la marque est imposée pour des raisons de compatibilité avec les installations déjà en place. Sous réserve qu'elles n'entrainent aucune dégradation des exigences techniques requises pour les installations du MINARM, le candidat peut proposer des marques équivalentes qui ne remettraient pas en cause la compatibilité avec les installations déjà en place.

## 2_CAT 1 _PRIX SUR BPU
8772 - Accord-Cadre à bons de commande par carte achat de fourniture et livraison de petits matériels électriques au profit du SID Atlantique
Bordereau des Prix Unitaires
FAMILLE 1 - APPAREILLAGE DOMESTIQUE
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Quantité | Prix fabricant unitaire HT
1001 | Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc ref : 086027 | LEGRAND | Unité
1002 | Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44 ref : 050440 | LEGRAND | Unité
1003 | Prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules - blanc ref : 077101L | LEGRAND | Unité
1004 | Double prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - blanc ref : 077102L | LEGRAND Mosaïc | Unité
1005 | Voyant lumineux 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle gris Ref : 067686L | LEGRAND | Unité
1006 | Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation saillie - gris ref : 069731L | LEGRAND | Unité
1007 | Interrupteur étanche IP55 - IK07, 230V 10A, gris, en saillie Ref : 069720 | LEGRAND | Unité
1008 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc Ref : 077001L | LEGRAND | Unité
1009 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc Ref : 077011L | LEGRAND | Unité
1010 | Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc Ref : 077040L | LEGRAND | Unité
1011 | Interrupteur bipolaire à voyant 16AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc Réf : 077050L | LEGRAND | Unité
1012 | Interrupteur ou va-et-vient 20AX 250V~ Mosaic 1 module - blanc Ref : 077060L | LEGRAND | Unité
1013 | Obturateur Mosaic 1 module - blanc Ref : 077070 | LEGRAND | Unité
1014 | Obturateur Mosaic 2 modules - blanc ref : 077071 | LEGRAND | Unité
1015 | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc Ref : 077111L | LEGRAND | Unité
1016 | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc antimicrobien Ref : 077132 | LEGRAND | Unité
1017 | Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø12mm maximum et Ø4mm minimum - blanc Ref : 077550 | LEGRAND | Unité
1018 | Triple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - rouge Ref : 077123L | LEGRAND | Unité
1019 | Quadruple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules - rouge Ref : 077124L | LEGRAND | Unité
1020 | Cadre saillie Céliane 2 postes horizontal ou vertical blanc Ref : 080242 | LEGRAND | Unité
1021 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules Ref : 080251 | LEGRAND | Unité
1022 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules Ref : 080252 | LEGRAND | Unité
1023 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules Ref : 080253 | LEGRAND | Unité
1024 | Support à griffes pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules Ref : 080261 | LEGRAND | Unité
1025 | Support à griffes longues pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules Ref : 080269 | LEGRAND | Unité
1026 | Cadre saillie profondeur 30mm Mosaic pour 2 modules et support Ref : 080280 | LEGRAND | Unité
1027 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules et support réf : 080281 | LEGRAND | Unité
1028 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 4 , 5 ou 2x2 modules horizontal et support référence Ref : 080285 | LEGRAND | Unité
1029 | Interrupteur va-et-vient 230V 10A, blanc, en saillie Ref : 086001 | LEGRAND | Unité
1030 | Interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc Ref : 091320 | LEGRAND | Unité
1031 | Trousse de jonction coulée 92-NBA 3C GS (Epoxy) avec connecteur - 92113 | 3M | Unité
1032 | Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond theMova S360-100 DE WH réf : 1030560 | THEBEN | Unité
FAMILLE 2 - APPAREILLAGE INDUSTRIEL
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Quantité | Prix fabricant unitaire HT
2001 | gants isolants cei classe 2 T-10 rouge Réf : CG-2-10-NR | CATU | unité
2002 | condamnateur de disjoncteur de puissance ref : AL-204 | CATU | unité
2003 | cadenas de condamnation 70mm d.4mm clé identique 111 | CATU | unité
2004 | Cadenas de condamnation CAT AL230S111 | CATU | unité
2005 | boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner Harmony XAL - 1F+1O - Ø40 Ref : XALK178E | SCHNEIDER | unité
2006 | boite arrêt d'urgence jaune - bouton rouge rotation Harmony - 1NO+1NC Ref : XALK178EH7 | SCHNEIDER | unité
2007 | Coffret étanche Plexo³ 8 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris ref : 001908 | LEGRAND | unité
2008 | Coffret étanche Plexo³ 12 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris Ref : 001921 | LEGRAND | unité
2009 | Boîte de dérivation carrée Plexo - 80x80x45mm - gris RAL7035 Ref : 092012 | LEGRAND | unité
2010 | Boîte de dérivation carrée Plexo étanche IP55 - 105x105x55 ref : 092022 | LEGRAND | unité
2011 | Serrure à clé n° 850 pour coffrets étanches Plexo Ref : 001966 | LEGRAND | unité
2012 | Interrupteur-sectionneur Vistop 32A - 4P avec commande latérale droite et poignée noire Ref : 022507 | LEGRAND | unité
2013 | Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035 Ref : 036252 | LEGRAND | unité
2014 | Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035 Ref : 036255 | LEGRAND | unité
2015 | Feux à LED fixe , clignotant , stroboscopique grand modèle pour signalisation lumineuse - 200 candelas - orange Ref : 041394 | LEGRAND | unité
2016 | Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 4kVA Ref : 042503 | LEGRAND | unité
2017 | Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 6,3kVA Ref : 042504 | LEGRAND | unité
2018 | Transformateur de séparation des circuits monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 6,3kVA Ref : 042557 | LEGRAND | unité
2019 | Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 16kVA Ref : 042827 | LEGRAND | unité
2020 | Alimentation électrique de sécurité 48V-100W Réf : 348100 | URA | unité
2021 | Prise mobile Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique Réf : 052782 | LEGRAND | unité
2022 | Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique Ref : 052223 | LEGRAND | unité
2023 | Prise à entraxes unifiés Hypra 3P+T IP66/67-55 - 380V~ à 415V~ - plastique Réf : 053050 | LEGRAND | unité
2024 | Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique Ref : 053604 | LEGRAND | unité
2025 | Prise mobile Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique Ref : 053883 | LEGRAND | unité
2026 | Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+N+T 380V~ à 415V~ , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel Ref : 058936 | LEGRAND | unité
2027 | Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T Ref : 059437 | LEGRAND | unité
2028 | Double prise 2P+T à détrompage Mosaic 4 modules pour goulottes monobloc - rouge Réf : 077322 | LEGRAND | unité
2029 | Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO16 gris RAL7001 ref : 098001 | LEGRAND | unité
2030 | Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO20 gris RAL7001 ref : 098003 | LEGRAND | unité
2031 | Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO25 gris RAL7001 ref : 098005 | LEGRAND | unité
2032 | Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO40 gris RAL7001 ref : 098007 | LEGRAND | unité
2033 | disjoncteur différentiel Resi9 - 1P+N - 10A - 30mA - courbe C - type Fsi ref : R9PDCF10 | LEGRAND | pièce
2034 | disjoncteur différentiel Resi9 - - 1P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Fsi ref : R9PDCF16 | LEGRAND | pièce
2035 | disjoncteur différentiel Resi9 - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi ref : R9PDCF20 | LEGRAND | pièce
2036 | disjoncteur ComPacT NSX100B - - TM-D 63A - 3P3D - 25kA - montage fixe Ref : C10B3TM063 | SCHNEIDER | unité
2037 | déclencheur ComPacT NSX - MicroLogic 4.2 Vigi 100A - 3P3D pour NSX100-250 Ref : C1034V100 | SCHNEIDER | unité
2038 | déclencheur ComPacT NSX - MicroLogic 4.2 Vigi 160A - 3P3D pour NSX160-25 Ref : C1634V160 | SCHNEIDER | unité
2039 | contacteur Acti9 - iCT 25A 2P NO 230-240V Ref : A9C24732 | SCHNEIDER | unité
2040 | contacteur Acti9, iCT 16A 2NO 230...240VCA 50Hz Ref : A9C22712 | SCHNEIDER | unité
2041 | disjoncteur à commande intégrée Acti9, Reflex iC60N interface Ti24 25A 3P courbe C Réf : A9C62325 | SCHNEIDER | unité
2042 | disjoncteur différentiel Acti9 iDD40T - 1P+N C 16A 4500A/6kA 30mA type AC Ref : A9DA2616 | SCHNEIDER | unité
2043 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO - 2P - 10A - 30mA - C - 10kA - typeAC Ref : A9D07210 | SCHNEIDER | unité
2044 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO - 2P - 16A - 30mA - C - 10kA - typeAC Ref : A9D07216 | SCHNEIDER | unité
2045 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO - 2P - 32A - 30mA - C - 10kA - typeAC Ref : A9D07232 | SCHNEIDER | unité
2046 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO 2P - 10A - 30mA - C -10kA - typeAsi rezf : A9D27210 | SCHNEIDER | unité
2047 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO - 2P - 16A - 30mA - C -10kA - typeAsi Ref : A9D27216 | SCHNEIDER | unité
2048 | disjoncteur Acti9, iC60N 3P 20A courbe D Ref : A9F75320 | SCHNEIDER | unité
2049 | disjoncteur Acti9, iC60N 3P 63A courbe D Ref : A9F75363 | SCHNEIDER | unité
2050 | disjoncteur Acti9, iC60N 2P 20A courbe C Ref : A9F77220 | LEGRAND | unité
2051 | disjoncteur Acti9, iC60N 3P 25A courbe C Ref : A9F77325 | SCHNEIDER | unité
2052 | disjoncteur Acti9, iC60H 3P 32A courbe C - Ref : A9F87332 | LEGRAND | unité
2053 | disjoncteur Acti9, iC60L 4P 40A courbe C Ref : A9F94440 | SCHNEIDER | unité
2054 | bloc différentiel Acti9 vigi iC60 - 3P 25A 30mA type AC 400-415V Ref : A9Q11325 | SCHNEIDER | unité
2055 | bloc différentiel Acti9 vigi iC60 - 4P 40A 30mA type AC 400-415V Ref : A9Q11440 | SCHNEIDER | unité
2056 | bloc différentiel 2P 25A 30mA type A Si Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 30mA type A Si 230-240/400-415V ref : A9Q31225 | SCHNEIDER | unité
2057 | bloc différentiel Acti9 vigi iC60 - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V ref : A9V31263 | SCHNEIDER | unité
2058 | bloc différentiel Acti9 vigi iC60 - 3P 25A 30mA type A Si 400-415V Ref : A9Q31325 | SCHNEIDER | unité
2059 | interrupteur de commande Acti9, iSW 2P 20A 415VCA Ref : A9S60220 | SCHNEIDER | unité
2060 | module différentiel Vigi Acti9 iDT40 départ iDT40 - 3P 40A 30mA type AC ref : A9Y62340 | SCHNEIDER | unité
2061 | module differentiel Vigi Acti9 iDT40 - départ iDT40 - 1P+N 40A 30mA type AC Réf : A9Y62640 | SCHNEIDER | unité
2062 | module différentiel Vigi Acti9 iDT40 départ iDT40 - 1P+N 25A 300mA type AC ref : A9Y63625 | SCHNEIDER | unité
2063 | télecommande 100 blocs Exiway Smart TBS - report de defaut ref : OVA59800 | SCHNEIDER | unité
2064 | interrupteur crépusculaire programmable Acti9 IC Astro - - 1 canal - smart Ref : CCT15225 | SCHNEIDER | unité
2065 | Disjoncteur 2P - 10KA - 10A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité
2066 | Disjoncteur 2P - 10KA - 16A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité
2067 | Disjoncteur 3P - 10KA - 16A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité
2068 | Disjoncteur 4P - 10KA - 16A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité
2069 | Disjoncteur 4P - 10KA - 20A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité
2070 | Disjoncteur 4P - 10KA - 40A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité
2071 | disjoncteur + micrologic 2.3Vigicompact NSX400F - 400A - 4P3d, 4d, 3d+N/2 | Schneider Electric | unité
2072 | Bloc Vigi 2P - Type Ac - 25A - 30mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité
2073 | Bloc Vigi 2P - Type Ac - 25A - 300mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité
2074 | Bloc Vigi 3P - Type Ac - 25A - 30mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité
2075 | Bloc Vigi 3P - Type Ac - 25A - 300mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité
2076 | Bloc Vigi 4P - Type Ac - 25A - 30mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité
2077 | Bloc Vigi 4P - Type Ac - 25A - 300mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité
2078 | télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commde éclairage simple Ref : CCTDD20011 | SCHNEIDER | unité
2079 | Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 4A - courbe C - 2 modules Ref : 407779 | LEGRAND | unité
2080 | Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 32A - courbe C - pour peigne HX³ traditionnel Ref : 407832 | LEGRAND | unité
2081 | Disjoncteur DX³10000 16kA arrivée haute et départ bas à vis 4P - 400V~ - 100A - courbe C - 6 modules Ref : 409363 | LEGRAND | unité
2082 | Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 3P 400V~ - 40A - typeAC 300mA Ref : 410474 | LEGRAND | unité
2083 | Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 16A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules Ref : 410705 | LEGRAND | unité
2084 | Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules Ref : 410706 | LEGRAND | unité
2085 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A - typeF 30mA Ref : 410856 | LEGRAND | unité
2086 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 10A - typeAC 30mA Ref : 411157 | LEGRAND | unité
2087 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 16A - typeAC 30mA Ref : 411158 | LEGRAND | unité
2088 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 20A - typeAC 30mA Ref : 411159 | LEGRAND | unité
2089 | Interrupteur crépusculaire modulaire programmable IP65 - sortie 16A 250V livré avec cellule photoélectrique - 2 modules Ref : 412626 | LEGRAND | unité
2090 | Interrupteur horaire digital 1s astro Ref : 412654 | LEGRAND | unité
2091 | Télécommande modulaire multifonctions connectée IP pour BAES et alarme incendie Réf : 062520 | LEGRAND | unité
2092 | Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 25kVA Ref : 142828 | LEGRAND | unité
2093 | Compteur électrique modulaire tétra 80 A simple tarif CE Réf : MTR80L | Polier ingenierie | unité
2094 | Support modulaire pour relais embrochable - bornes à vis ref : 9474SMA | FINDER | unité
2095 | Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 16mm² - noir ref : 034217 | LEGRAND Nylbloc | unité
2096 | Borne connexion sans vis Nylbloc auto orange pour 3 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~ ref : 034323 | LEGRAND Nylbloc Auto | unité
2097 | Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules ref : 404926 | LEGRAND | unité
2098 | Prise MAR 1964033C2416 DN6 sur coffre | MARECHAL | unité
2099 | Collier de liaison équipotentielle D.48 LG:190MM Ref : COLE48 | pas de marque précise | unité
2100 | Raccord à griffes laiton 4 à 35mm2 Réf : RG2-35 | MECATRACTION | unité
2101 | Boite de 4 raccords 10à70²-M8 Réf : BCD10-70A8 | KLAUKE | unité
2102 | Manchon silavia a8-sc - 50mm - transparent - boite de 100 | SES-Sterling | unité
2103 | Manchon tubulaire en cuivre 120 mm² ref : MNF120 | Klauke | unité
2104 | Servomoteur MT4-230-NO-2.5M | Honeywell | unité
2105 | Batterie stationnaire étanche au plomb à bornes frontales 100Ah 12V Réf : YFT100-12 | Yuasa | unité
2106 | Batterie plomb AGM NP7-12 12V 7Ah YUASA REF : AMP9221 | ENIX ENERGIES | unité
2107 | Relais auxiliaire embrochable et indicateur d'état - bobine 230V AC | FINDER | unité
2108 | Variateur professionnel RVLED250 modulaires (5 MODULES) 250 watt pour sources LED directement variable en 230V et tranformateur TBT. Ref : RVE 003406 | RVE | unité
FAMILLE 3 - FILS ET CABLES
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Quantité | Prix fabricant unitaire HT
3001 | Fil de câblage souple H07-VK 1,5² Vert-jaune (bobine 100ML), HD 383 IEC 60227-6 HD 21.3 S3 | LTC | unité
3002 | Cable rigide 1000R2V 3G1,5² (bobine 100ML), NFC 32-321 IEC 60502 | Prysmian | unité
3003 | Cable rigide 1000R2V 3G2,5² (bobine 100ML), NFC 32-321 IEC 60502 | Prysmian | unité
3004 | Câble rigide 1000V R2V cuivre "à la coupe" 4G16 TGL Réf : R2V4G16TGL | Prysmian | Ml
3005 | Cable souple industriel H07RN-F 3G1,5² (bobine 100ML), IEC 60245-4 - type 66, Europe CENELEC HD 22-4, NF C 32 102-4 | Silec Tenaflex | unité
3006 | Cable souple industriel H07RN-F 3G2,5² (bobine 100ML), IEC 60245-4 - type 66, Europe CENELEC HD 22-4, NF C 32 102-4 | Silec Tenaflex | unité
3007 | Cable souple industriel H07RN-F 5G1,5² (bobine 100ML), IEC 60245-4 - type 66, Europe CENELEC HD 22-4, NF C 32 102-4 | Silec Tenaflex | unité
3008 | Cable souple industriel H07RN-F 5G2,5² (bobine 100ML), IEC 60245-4 - type 66, Europe CENELEC HD 22-4, NF C 32 102-4 | Silec Tenaflex | unité
3009 | Cable souple industriel H07-RNF 4G25 : NF C32102-4, IEC60245-4 type 66 AD6, sans plomb, couleur conducteur suivant HD308 S2, à la coupe Réf : H07RNF4G25TGL | Silec Tenaflex | Ml
3010 | Cable souple industriel H07 RNF 5G6 TGL : NF C32102-4, IEC60245-4 type 66 AD6, sans plomb, couleur conducteur suivant HD308 S2, à la coupe Réf : H07RNF5G6TGL | Silec Tenaflex | Ml
3011 | Cable souple industriel H07 RNF 5G16 TGL : NF C32102-4, IEC60245-4 type 66 AD6, sans plomb, couleur conducteur suivant HD308 S2, à la coupe Réf : H07RNF5G16TGL | Silec Tenaflex | Ml
3012 | Cuivre nu section 25mm² – Couronne de 50m | pas de marque précise | unité
FAMILLE 4 - CANALISATIONS ET CONDUITS
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Quantité | Prix fabricant unitaire HT
4001 | Goulotte 1 compartiment 50x80mm DLP monobloc - blanc - 2 m Ref : 010462 | LEGRAND | unité
4002 | Embout pour goulottes DLP monobloc 35x80mm ou 50x80mm - blanc Ref : 010722 | LEGRAND | unité
4003 | Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm de longueur 2m - blanc Ref : 075601 | LEGRAND | unité
4004 | Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2m - blanc Ref : 075603 | LEGRAND | unité
4005 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc Ref : 075611 | LEGRAND | unité
4006 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc Ref : 075612 | LEGRAND | unité
4007 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc ref : 075613 | LEGRAND | unité
4008 | colonnette aluminium avec passage OptiLine 45 - - 2 faces - 0,7 m ref : ISM20207 | LEGRAND | unité
4009 | Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc Ref : 030253 | LEGRAND | unité
4010 | Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc Ref : 033327 | LEGRAND | unité
4011 | Moulure DLPlus 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc Ref : 030015 | LEGRAND | unité
4012 | Moulure DLPlus 32x16mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc Ref : 030804 | LEGRAND | unité
4013 | Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc Réf : 078802L | LEGRAND | unité
4014 | Plaque de finition verticale spéciale rénovation Mosaic pour 3x2 modules blanc Ref : 078856L | LEGRAND | unité
4015 | Goulotte blanche, avec couvercle, 90x55, longueur 2 mètres, NFC 68-102 | Iboco 4511 | unité
4016 | Angle intérieur, 90x55, variable, blanc, NFC 68-102 | Iboco 4530 | nombre
4017 | Angle extérieur, 90x55, variable, blanc, NFC 68-102 | Iboco 4531 | nombre
4018 | Angle plat, 90x55 avec fond, blanc, NFC 68-102 | Iboco 4532 | nombre
4019 | Embout 90x55, blanc, NFC 68-102 | Iboco 4533 | nombre
4020 | té de dérivation OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm Ref : ISM10107P | SCHNEIDER | unité
4021 | goulotte PVC 2 compartiments 140x55x2000mm OptiLine 45 - goulotte PVC 2 compartiments 140x55x2000mm - au mètre linéaire Ref : ISM10300P | SCHNEIDER | ML
4022 | angle intérieur OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm Ref : ISM10301P | SCHNEIDER | ML
4023 | angle extérieur blanc polaire 140 x 55 mm OptiLine 45 - Ref : ISM10302P | SCHNEIDER | unité
4024 | angle plat 90° OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm Ref : ISM10303P | SCHNEIDER | unité
4025 | colonnette aluminium avec passage OptiLine 45 -2 faces - 0,7 m Ref : ISM20207 | SCHNEIDER | unité
4026 | colonne fixe à vérin aluminium OptiLine 45, 2 faces de 3,9 à 4,3 m Réf : ISM20122 | SCHNEIDER | unité
4027 | Conduit à double paroi en polyéthilène Nov'Ik10 90 C25 REF : NIK09025 | PMFLEX | ml
4028 | Gaine flexpro de 25 mm CNT13021540 | LEGRAND | ml
4029 | Collier de fixation Instacable pour conduits diamètre 16 - 32 mm avec cheville filetée Mureva Fix - Gris - Lot de 100 - ENN47933 | SCHNEIDER | unité
4030 | Colliers de serrage, 4-22 mm (9x123), noirs, protégés U.V., EN 62275 NFC 68-146, sac de 50 | LEGRAND Colson | unité
4031 | Colliers de serrage, 10-42 mm (9x185), noirs, protégés U.V., EN 62275 NFC 68-146, sac de 50 | LEGRAND Colson | unité
4032 | Colliers de serrage, 26-62 mm-9x262), noirs, protégés U.V., EN 62275 NFC 68-146, sac de 50 | LEGRAND Colson | unité
4033 | Colliers de serrage, 26-92 mm (9x357), noirs, protégés U.V., EN 62275 NFC 68-146, sac de 50 | LEGRAND Colson | unité
4034 | Borne WAGO 221 Mini 2X4mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité
4035 | Borne WAGO 221 Mini 2X6mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité
4036 | Borne WAGO 221 Mini 3X4mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité
4037 | Borne WAGO 221 Mini 3X6mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité
4038 | Borne WAGO 221 Mini 5X4mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité
4039 | Borne WAGO 221 Mini 5X6mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité
4040 | Borne WAGO 2273 - 2 X 0,5 à 2,5mm² transparent / blanc (boite de 100) | Wago | unité
4041 | Gaine en PVC PSR, Ø nominal 20, PVC, gris, rouleau 30 mètres ref : PSR20-PVC-GY | HellermannTyton | unité
4042 | Connecteur droit IP68 Raccordement possible : 3x0,75-2,5mm2 Tension 250V AC Diamètre du câble = 6-12mmm | pas de marque précise | unité
4043 | Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 1,5mm² - noir Ref : 037664 | LEGRAND | unité
4044 | Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 2,5mm² - gris Ref : 037666 | LEGRAND | unité
FAMILLE 5 - MATERIELS D'ECLAIRAGE
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Quantité | Prix fabricant unitaire HT
5001 | Tube LED T8 18W 4000K 1200 mm P/N même côté Ref : MII 75990 | MIIDEX | unité
5002 | Tube LED VISION-EL T8 ref : MII 76081 | MIIDEX | unité
5003 | Tube LED VISION-EL T8 ref : MII 7600 | MIIDEX | unité
5004 | Tube Tube LED T8 18W 4000K 1200 mm P/N même côté ref : MII 76072 | MIIDEX | unité
5005 | Tête de lampadaire série 500XS 75W 4000K ref : MII 90212 | MIIDEX | unité
5006 | Tube MASTER TL-D Eco 32W/840 Réf : 264626 | PHILIPS | unité
5007 | Tube MASTER TL-D Eco 16W/840 Réf : 268617 | PHILIPS | unité
5008 | Tube MASTER TL-D Super 80 58W/840 Emballage individuel Réf : 622716 | PHILIPS | unité
5009 | Lampe MASTER PL-C 18W/840/4P G24q-2 Réf : 623348 | PHILIPS | unité
5010 | Tube MASTER LEDTube Value EM ou 230V G13 T8 600mm 8-18W 830 1000lm 60000h Réf : 646790 | PHILIPS | unité
5011 | Tube MASTER LEDTube Value EM ou 230V G13 T8 600mm 8-18W 840 1050lm 60000h Réf : 646813 | PHILIPS | unité
5012 | Tube MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 ref : 646936 | PHILIPS | unité
5013 | Hublot ovale etanche environnement severe diffuseur verre incolore et culot E27 Réf : 060477 | LEGRAND | unité
5014 | Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm avec détection HF Ref : SL532146 | LEGRAND | unité
5015 | Hublot Chartres Essentiel antivandale blanc taille 1 à LED 1500lm détection HF Réf : SL532149 | LEGRAND | unité
5016 | Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K Ref : SL532187 | LEGRAND | unité
5017 | Hublot ovale Chartres Origine standard blanc à détection HF avec fluo 900lm Ref : 544550 | LEGRAND | unité
5018 | Lampe MAZDA LEDbulb 10-75W E27 4000K Depolie Réf : 161511 | PHILIPS | unité
5019 | Lampe MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12 Réf : 179746 | PHILIPS | unité
5020 | lampe fluorescente compacte MASTER PL-S 9W/840/2P G23 Réf : 260871 | PHILIPS | unité
5021 | Plafonnier CoreLine gen2 UGR19 SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC Réf : 348632 | PHILIPS | unité
5022 | Dalle CoreLine Panel LED 1200x300 RC132V 840 On/Off UGR22 29W 3600lm 50000hL80 Réf : 360409 | PHILIPS | unité
5023 | Dalle CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 On/Off UGR19 29W 3600lm 50000hL80 Réf : 360416 | PHILIPS | unité
5024 | Dalle CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 830 On/Off UGR19 29W 3400lm 50000hL80 Réf : 360423 | PHILIPS | unité
5025 | Luminaire CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 830 Dali UGR19 29W 3400lm 50000hL80 Réf : 360461 | PHILIPS | unité
5026 | Luminaire Coreline Recessed RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC Réf : 348298 | PHILIPS | unité
5027 | Dalle CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 On/Off UGR22 29W 3600lm 50000hL80 Réf : 360355 | PHILIPS | unité
5028 | Dalle CoreLine Panel, 36 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, Interact Ready, UGR19, IA4 RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 | PHILIPS | unité
5029 | Spot CoreLine LED D78 RS140 Fixe 840 DIM 32D 8W 650lm IP65 50000h L70 Blanc Réf : 382797 | PHILIPS | unité
5030 | Switch OccuSwitch Classic UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B | PHILIPS | unité
5031 | Inter OccuSwitch Classic IRT9015 InterAct Retrofit comm device | PHILIPS | unité
5032 | Capteur de présence RF AP Philips OCC-DL SENSOR IA CM, IP42 blanc | PHILIPS | unité
5033 | Dalle Ledinaire Panel RC065B, 34 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19 Ref : 386474 | PHILIPS | unité
5034 | Lampe MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40 Iodure Métallique Réf : 596647 | PHILIPS | unité
5035 | Lampe MASTER PL-L 36W/830/4P 2G11 Réf : 706744 | PHILIPS | unité
5036 | Lampe MASTER PL-L 36W/840/4P 2G11 Réf : 706751 | PHILIPS | unité
5037 | Borne basse KADO extérieure IP65, hauteur 45cm, E27 75W max, lampe non fournie ref : ARI 1675 | ARIC | unité
5038 | Lampe LED R7S 6W/4000K Ref : ARI 002928 | ARIC | unité
5039 | Lampe LPE LED STD E27 12W/2 Ref : ARI 002960 | ARIC | unité
5040 | Projecteur Clearflood BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU Ref : 090340 | PHILIPS | unité
5041 | Bloc étanche CoreLine LED 600 WT120C 840 On/Off 15W 1900lm IP65 IK08 50000h L85 Réf : 840459 | PHILIPS | unité
5042 | Bloc étanche CoreLine, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready Ref : 840466 | PHILIPS | unité
5043 | Bloc Etanche CoreLine, 28.6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready Ref : 840480 | PHILIPS | unité
5044 | Bloc étanche CoreLine LED 1500 WT120C 840 On/Off 42,9W 6000lm IP65 IK08 50000h L80 Réf : 840497 | PHILIPS | unité
5045 | Plafonnier LED Ø300 18W 4000K MII 7786 | MIIDEX | unité
5046 | Dalle LED extra plate Saphir Eco 36W 3600lm 4000K 600x600mm ref : 100134 | CEOTIS | unité
5047 | Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm à détection HF Réf : SL532185 | SARLAM | unité
5048 | Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm fonction ON et OFF ref : SL532106 | SARLAM | unité
5049 | Luminaire MINIGIOVI 3481 Led 95W 3000K Cell graphite Réf : 33106239 | DISANO | unité
5050 | borne anthracite, Iperi 50, 48 led, 4000k ref : 231305 | Declic Luminaires | unité
5051 | Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans - Ref 040517 | LEGRAND | unité
5052 | Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris Ref : 060894 | LEGRAND | unité
5053 | BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062525 | LEGRAND | unité
5054 | BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP43 IK07 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062560 | LEGRAND | unité
5055 | BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062565 | LEGRAND | unité
5056 | BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062626 | LEGRAND | unité
5057 | BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique/inox IP67 IK07 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062629 | LEGRAND | unité
5058 | BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062665 | LEGRAND | unité
5059 | Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43 Ref : 062675 | LEGRAND | unité
5060 | BAES d'ambiance IP42 IK07 SATI flux 400lm/ 1h - consommation 0,8W Réf : 111227V | URAONE | unité
5061 | BAES évacuation ATEX SUPER SATI LEDs 45 lumen Réf : 956418 | URA | unité
5062 | BAES PRIMO3/Bloc évac. étanche BACF pour chambre froide 100% LEDS - NF AEAS Réf : 611110K | KAUFEL | unité
5063 | Bloc Autonome Portable d'Intervention LP 50 LED Ref : LUM10151 | EATON LUMINOX | unité
5064 | Bloc autonome d'évacuation débrochable std 65 c - technologie standard Ref : LUM10102 | EATON LUMINOX | unité
5065 | Bloc Etanche STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP66/IK10 Réf : 10106 | EATON LUMINOX | unité
5066 | Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité SATI - ULTRALED 2-45 Réf : 16125 | EATON LUMINOX | unité
5067 | Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité SATI - UNILED 2-45 ES Réf : 16178 | EATON LUMINOX | unité
5068 | Bloc de secours autonome BAES BAEH ULTRALED JOUR II 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs Réf : 16101 | EATON | unité
5069 | Luminaire pour 2 tubes LED T8 G13 1500mm CAPRI CODEC AB12-265 LED 1EF - 2 entrées M25 (sans PE) REF : 50524 | EATON COOPER | unité
5070 | Solution étanche Led en polycarbonate Resisto 1200 IP66 35W 5050lm 840 ref : SYL 0010211 | SYLVANIA | unité
5071 | Lampe au sodium haute pression à double brûleur céramique SHP-TS Twinarc 150W claire E40 Ref : SYL 0020739 | SYLVANIA | unité
5072 | Dalle START Panel Backlit 600 UGR19 36W 3600lm 840 LILO Ref : SYL 0042825 | SYLVANIA | unité
5073 | Dalle RANA NEO S 600 31W 3300lm 830 2L BLA SSA Ref : SYL 0044941 | SYLVANIA | unité
5074 | Bloc étanche START Waterproof Slim 1200 IP65 4550lm 840 Ref : SYL 0046031 | SYLVANIA | unité
5075 | Plafonnier Sylmaster PA T5 228 BE Bla ref : 0055722 | SYLVANIA | unité
5076 | armature industrielle LED Granit IP65 DALI 139W 19500lm 840 WB Ref : SYL 0039621 | SYLVANIA | unité
5077 | Détecteur de fumée autonome 10 ans DAAF Réf : 6402116 | Delta Dore | unité
5078 | Projecteur LED extérieur Kalani 0048538 IP66 150W 20800lm 840 Large | SYLVANIA | unité
5079 | BAES d'évacuation Uraone IP42 IK07 SATI flux 45lm/ 1h - consommation 0,8W - fonction visibilité+ Réf : 111013V | URAONE | unité
5080 | Projecteur CoreLine Tempo (grand), Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Symétrique, IP66 Ref : 096427 | Philips | unité
5081 | Ampoule TrueForce Core LED road E27 26-70W 730 4200lm 25000h Réf 316294 | Philips Signify | unité
5082 | Douille E27 Porcelaine avec support métal et vis de terre 4A 500V 5KV T180 Réf : 144127 | BAILEY | unité
5083 | Projecteur industriel LED 120 W HR15BC HARD ROCK | ASLED | unité
5084 | Projecteur 150W noir ROCK 2 IP65 HV LED G2 4000K - 17815 lm Ref : ROCK18 | ASLED | unité
5085 | Projecteur industriel LED METAL2V4 PROJECTEUR 100-120-150-200W 4000K | ASLED | unité
5086 | Projecteur LED 20W blanc. IP55. 2200 lm. 3000 K. Fixation + vis inox REF : 1020692 | THEBEN | unité
5087 | Détecteur de mouvement blanc. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 150W. temporisation 5 sec à 15 min. Ref : 9070760 | THEBEN | unité
5088 | Base IP65 pour signalisation lumineuse 120V~ et 240V~ câblage latéral avec 2 presse-étoupes Ref : 041383 | LEGRAND | unité
5089 | prise de courant saillie + patère + disjoncteur différentiel Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique Ref : 090476 | LEGRAND | unité
FAMILLE 6 - CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Quantité | Prix fabricant unitaire HT
6001 | Unité extérieure Multi-Split 3 sorties 6,8 - 8,0 KW classe énergétique A++/A+ AOYG24 LAT3UE réf : 868124 | ATLANTIC | unité
6002 | Unité extérieure murale Takao M2 3400W classe énergétique A+/A++ AOYG 12 KMCC.UE Réf : 872106 | ATLANTIC | unité
6003 | unité extérieure climatiseur mural inv AOYG 24 KLC.UE - Takao M1 7100W R32 Réf : 872120 | ATLANTIC | unité
6004 | Unité intérieure murale Takao M2 3400W ASYG 12 KMCC.UI Réf : 873196 | ATLANTIC | unité
6005 | Unité extérieure climatiseur mural km 5200w r32- monosplit - dc inverter - AOYG 18 KMT.UE - alimentation monophasé 230 v Réf : 872093 | ATLANTIC | unité
6006 | Unité intérieure climatiseur mural inverter 7100 W R32 ASYG 24 KLC.UI Réf : 873107 | ATLANTIC | unité
6007 | Unité intérieure murale DC inverter ASYG 18 KMT.UI puissance 5200W R32 Réf : 873113 | ATLANTIC | unité
6008 | Radiateur Soleidou V Smart Eco Cont. 2000W Ref : APP0013767SE | DIVERS | unité
6009 | radiateur convecteur Evidence 6 ordres blanc 2000W Réf : 411471 | THERMOR | unité
6010 | radiateur convecteur Evidence 6 ordres blanc 1500W Réf : 411451 | THERMOR | unité
6011 | radiateur convecteur Evidence 6 ordres blanc 1000W Réf : 411431 | THERMOR | unité
6012 | radiateur convecteur 6 Ordres de puissance 750 Watts, version horizontale. Réf : 411421 | THERMOR | unité
6013 | Radiateur SENSUAL 1000W horizontal blanc connecté NEM2483SEEC | NOIROT | unité
6014 | Radiateur à chaleur douce, BALEARES 2,1500 W, Horizontal, Blanc Ref : 492451 | THERMOR | unité
FAMILLE 7 - COURANTS FAIBLES
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Quantité | Prix fabricant unitaire HT
7001 | onduleur monophasé Easy UPS SRVS - on-line - 230V - 2kVA - prises CEI - rack ref : SRVS2KRIRK | SCHNEIDER | unité
7002 | onduleur monophasé Easy UPS SRVS - on-line - 230V - 2kVA - 4 prises CEI - tour ref : SRVS2KI | SCHNEIDER | unité
7003 | onduleur rack/tour Smart-UPS SMX Green - - 750VA - LCD/SmartSlot - 230V ref : SMX750I | SCHNEIDER | unité
FAMILLE 8 - APPAREILS DE MESURE
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Quantité | Prix fabricant unitaire HT
8001 | vérificateur d'absence de tension CA762 IP2X P01191762D Conforme EN 61243-3 | Chauvin Arnoux | unité
8002 | Pince ampèremétrique AC/DC 600A - 1000V avec sacoche et accessoires F203 | Chauvin Arnoux | unité
8003 | Multimètre numérique polyvalent TRMS 1000 Vac/dc | Fluke | unité
8004 | Vérificateurs d´absence de tension et de continuité Fluke T150 | Fluke | unité
8005 | Prolongateurs pour mise à la terre MO4K 012525 MA Ref : 3192994 | CONDUCTIX | unité

## 3_CAT 2_PRIX SUR CATALOGUE
8772 - Accord-Cadre à bons de commande par carte achat de fourniture et livraison de petits matériels électriques au profit du SID Atlantique
Coefficients de remise sur catalogue fournisseur
Familles | Marques | Coefficient de remise
APPAREILLAGE DOMESTIQUE | Legrand
Schneider
Somfy
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
APPAREILLAGE INDUSTRIEL | Legrand
Schneider
Häger
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
FILS ET CABLES | Wireplast
Cablerie Daumesnil
Prysmian Group
LTC
SILEC TENAFLEX
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
CANALISATIONS ET CONDUITS | Iboco
Wathom
Legrand
Schneider
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
MATERIELS D'ECLAIRAGE | Philips
Midex
Legrand
Eaton
Orbitec
Sarlam
Energizer
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
CLIMATISATION ET VENTILATION | Atlantic
Aldès
Daikin
Unelevent
Technibel
Häger
Schneider
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
COURANTS FAIBLES | Legrand
Schneider
Häger
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
APPAREILS DE MESURE | Chauvin Arnoud
Fluke
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque
A compléter par le titulaire si ce dernier souhaite proposer une autre marque

## 4_SIMULATION CAT 1
8772 - Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande par carte achat de fourniture et livraison de petits matériels électriques au profit du SID ATLANTIQUE
Simulation
FAMILLE 1 - APPAREILLAGE DOMESTIQUE
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Conditionnement | Quantité | Prix unitaire HT remisé | Total HT remisé
1001 | Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc ref : 086027 | LEGRAND | Unité | 45 | 0 | 0
1002 | Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44 ref : 050440 | LEGRAND | Unité | 156 | 0 | 0
1003 | Prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules - blanc ref : 077101L | LEGRAND | Unité | 135 | 0 | 0
1004 | Double prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - blanc ref : 077102L | LEGRAND Mosaïc | Unité | 265 | 0 | 0
1005 | Voyant lumineux 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle gris Ref : 067686L | LEGRAND | Unité | 44 | 0 | 0
1006 | Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation saillie - gris ref : 069731L | LEGRAND | Unité | 44 | 0 | 0
1007 | Interrupteur étanche IP55 - IK07, 230V 10A, gris, en saillie Ref : 069720 | LEGRAND | Unité | 50 | 0 | 0
1008 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc Ref : 077001L | LEGRAND | Unité | 100 | 0 | 0
1009 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc Ref : 077011L | LEGRAND | Unité | 550 | 0 | 0
1010 | Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc Ref : 077040L | LEGRAND | Unité | 200 | 0 | 0
1011 | Interrupteur bipolaire à voyant 16AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc Réf : 077050L | LEGRAND | Unité | 101 | 0 | 0
1012 | Interrupteur ou va-et-vient 20AX 250V~ Mosaic 1 module - blanc Ref : 077060L | LEGRAND | Unité | 18 | 0 | 0
1013 | Obturateur Mosaic 1 module - blanc Ref : 077070 | LEGRAND | Unité | 38 | 0 | 0
1014 | Obturateur Mosaic 2 modules - blanc ref : 077071 | LEGRAND | Unité | 350 | 0 | 0
1015 | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc Ref : 077111L | LEGRAND | Unité | 446 | 0 | 0
1016 | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc antimicrobien Ref : 077132 | LEGRAND | Unité | 80 | 0 | 0
1017 | Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø12mm maximum et Ø4mm minimum - blanc Ref : 077550 | LEGRAND | Unité | 110 | 0 | 0
1018 | Triple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - rouge Ref : 077123L | LEGRAND | Unité | 45 | 0 | 0
1019 | Quadruple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules - rouge Ref : 077124L | LEGRAND | Unité | 65 | 0 | 0
1020 | Cadre saillie Céliane 2 postes horizontal ou vertical blanc Ref : 080242 | LEGRAND | Unité | 56 | 0 | 0
1021 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules Ref : 080251 | LEGRAND | Unité | 450 | 0 | 0
1022 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules Ref : 080252 | LEGRAND | Unité | 100 | 0 | 0
1023 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules Ref : 080253 | LEGRAND | Unité | 45 | 0 | 0
1024 | Support à griffes pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules Ref : 080261 | LEGRAND | Unité | 500 | 0 | 0
1025 | Support à griffes longues pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules Ref : 080269 | LEGRAND | Unité | 400 | 0 | 0
1026 | Cadre saillie profondeur 30mm Mosaic pour 2 modules et support Ref : 080280 | LEGRAND | Unité | 25 | 0 | 0
1027 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules et support réf : 080281 | LEGRAND | Unité | 190 | 0 | 0
1028 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 4 , 5 ou 2x2 modules horizontal et support référence Ref : 080285 | LEGRAND | Unité | 80 | 0 | 0
1029 | Interrupteur va-et-vient 230V 10A, blanc, en saillie Ref : 086001 | LEGRAND | Unité | 20 | 0 | 0
1030 | Interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc Ref : 091320 | LEGRAND | Unité | 20 | 0 | 0
1031 | Trousse de jonction coulée 92-NBA 3C GS (Epoxy) avec connecteur - 92113 | 3M | Unité | 45 | 0 | 0
1032 | Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond theMova S360-100 DE WH réf : 1030560 | THEBEN | Unité | 6 | 0 | 0
| TOTAL FAMILLE 1 |  |  |  |  | 0
FAMILLE 2 - APPAREILLAGE INDUSTRIEL
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Conditionnement | Quantité | Prix unitaire HT remisé | Total HT remisé
2001 | gants isolants cei classe 2 T-10 rouge Réf : CG-2-10-NR | CATU | unité | 50 | 0 | 0
2002 | condamnateur de disjoncteur de puissance ref : AL-204 | CATU | unité | 10 | 0 | 0
2003 | cadenas de condamnation 70mm d.4mm clé identique 111 | CATU | unité | 20 | 0 | 0
2004 | Cadenas de condamnation CAT AL230S111 | CATU | unité | 130 | 0 | 0
2005 | boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner Harmony XAL - 1F+1O - Ø40 Ref : XALK178E | SCHNEIDER | unité | 10 | 0 | 0
2006 | boite arrêt d'urgence jaune - bouton rouge rotation Harmony - 1NO+1NC Ref : XALK178EH7 | SCHNEIDER | unité | 10 | 0 | 0
2007 | Coffret étanche Plexo³ 8 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris ref : 001908 | LEGRAND | unité | 20 | 0 | 0
2008 | Coffret étanche Plexo³ 12 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris Ref : 001921 | LEGRAND | unité | 10 | 0 | 0
2009 | Boîte de dérivation carrée Plexo - 80x80x45mm - gris RAL7035 Ref : 092012 | LEGRAND | unité | 366 | 0 | 0
2010 | Boîte de dérivation carrée Plexo étanche IP55 - 105x105x55 ref : 092022 | LEGRAND | unité | 166 | 0 | 0
2011 | Serrure à clé n° 850 pour coffrets étanches Plexo Ref : 001966 | LEGRAND | unité | 5 | 0 | 0
2012 | Interrupteur-sectionneur Vistop 32A - 4P avec commande latérale droite et poignée noire Ref : 022507 | LEGRAND | unité | 5 | 0 | 0
2013 | Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035 Ref : 036252 | LEGRAND | unité | 5 | 0 | 0
2014 | Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035 Ref : 036255 | LEGRAND | unité | 5 | 0 | 0
2015 | Feux à LED fixe , clignotant , stroboscopique grand modèle pour signalisation lumineuse - 200 candelas - orange Ref : 041394 | LEGRAND | unité | 12 | 0 | 0
2016 | Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 4kVA Ref : 042503 | LEGRAND | unité | 7 | 0 | 0
2017 | Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 6,3kVA Ref : 042504 | LEGRAND | unité | 3 | 0 | 0
2018 | Transformateur de séparation des circuits monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 6,3kVA Ref : 042557 | LEGRAND | unité | 3 | 0 | 0
2019 | Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 16kVA Ref : 042827 | LEGRAND | unité | 3 | 0 | 0
2020 | Alimentation électrique de sécurité 48V-100W Réf : 348100 | URA | unité | 3 | 0 | 0
2021 | Prise mobile Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique Réf : 052782 | LEGRAND | unité | 10 | 0 | 0
2022 | Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique Ref : 052223 | LEGRAND | unité | 20 | 0 | 0
2023 | Prise à entraxes unifiés Hypra 3P+T IP66/67-55 - 380V~ à 415V~ - plastique Réf : 053050 | LEGRAND | unité | 3 | 0 | 0
2024 | Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique Ref : 053604 | LEGRAND | unité | 12 | 0 | 0
2025 | Prise mobile Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique Ref : 053883 | LEGRAND | unité | 5 | 0 | 0
2026 | Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+N+T 380V~ à 415V~ , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel Ref : 058936 | LEGRAND | unité | 20 | 0 | 0
2027 | Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T Ref : 059437 | LEGRAND | unité | 7 | 0 | 0
2028 | Double prise 2P+T à détrompage Mosaic 4 modules pour goulottes monobloc - rouge Réf : 077322 | LEGRAND | unité | 20 | 0 | 0
2029 | Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO16 gris RAL7001 ref : 098001 | LEGRAND | unité | 198 | 0 | 0
2030 | Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO20 gris RAL7001 ref : 098003 | LEGRAND | unité | 158 | 0 | 0
2031 | Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO25 gris RAL7001 ref : 098005 | LEGRAND | unité | 68 | 0 | 0
2032 | Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO40 gris RAL7001 ref : 098007 | LEGRAND | unité | 5 | 0 | 0
2033 | disjoncteur différentiel Resi9 - 1P+N - 10A - 30mA - courbe C - type Fsi ref : R9PDCF10 | LEGRAND | pièce | 50 | 0 | 0
2034 | disjoncteur différentiel Resi9 - - 1P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Fsi ref : R9PDCF16 | LEGRAND | pièce | 80 | 0 | 0
2035 | disjoncteur différentiel Resi9 - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi ref : R9PDCF20 | LEGRAND | pièce | 45 | 0 | 0
2036 | disjoncteur ComPacT NSX100B - - TM-D 63A - 3P3D - 25kA - montage fixe Ref : C10B3TM063 | SCHNEIDER | unité | 5 | 0 | 0
2037 | déclencheur ComPacT NSX - MicroLogic 4.2 Vigi 100A - 3P3D pour NSX100-250 Ref : C1034V100 | SCHNEIDER | unité | 5 | 0 | 0
2038 | déclencheur ComPacT NSX - MicroLogic 4.2 Vigi 160A - 3P3D pour NSX160-25 Ref : C1634V160 | SCHNEIDER | unité | 5 | 0 | 0
2039 | contacteur Acti9 - iCT 25A 2P NO 230-240V Ref : A9C24732 | SCHNEIDER | unité | 5 | 0 | 0
2040 | contacteur Acti9, iCT 16A 2NO 230...240VCA 50Hz Ref : A9C22712 | SCHNEIDER | unité | 10 | 0 | 0
2041 | disjoncteur à commande intégrée Acti9, Reflex iC60N interface Ti24 25A 3P courbe C Réf : A9C62325 | SCHNEIDER | unité | 5 | 0 | 0
2042 | disjoncteur différentiel Acti9 iDD40T - 1P+N C 16A 4500A/6kA 30mA type AC Ref : A9DA2616 | SCHNEIDER | unité | 30 | 0 | 0
2043 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO - 2P - 10A - 30mA - C - 10kA - typeAC Ref : A9D07210 | SCHNEIDER | unité | 10 | 0 | 0
2044 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO - 2P - 16A - 30mA - C - 10kA - typeAC Ref : A9D07216 | SCHNEIDER | unité | 22 | 0 | 0
2045 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO - 2P - 32A - 30mA - C - 10kA - typeAC Ref : A9D07232 | SCHNEIDER | unité | 10 | 0 | 0
2046 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO 2P - 10A - 30mA - C -10kA - typeAsi rezf : A9D27210 | SCHNEIDER | unité | 10 | 0 | 0
2047 | disjoncteur differentiel Acti9 iC60 RCBO - 2P - 16A - 30mA - C -10kA - typeAsi Ref : A9D27216 | SCHNEIDER | unité | 55 | 0 | 0
2048 | disjoncteur Acti9, iC60N 3P 20A courbe D Ref : A9F75320 | SCHNEIDER | unité | 5 | 0 | 0
2049 | disjoncteur Acti9, iC60N 3P 63A courbe D Ref : A9F75363 | SCHNEIDER | unité | 16 | 0 | 0
2050 | disjoncteur Acti9, iC60N 2P 20A courbe C Ref : A9F77220 | LEGRAND | unité | 100 | 0 | 0
2051 | disjoncteur Acti9, iC60N 3P 25A courbe C Ref : A9F77325 | SCHNEIDER | unité | 5 | 0 | 0
2052 | disjoncteur Acti9, iC60H 3P 32A courbe C - Ref : A9F87332 | LEGRAND | unité | 5 | 0 | 0
2053 | disjoncteur Acti9, iC60L 4P 40A courbe C Ref : A9F94440 | SCHNEIDER | unité | 10 | 0 | 0
2054 | bloc différentiel Acti9 vigi iC60 - 3P 25A 30mA type AC 400-415V Ref : A9Q11325 | SCHNEIDER | unité | 10 | 0 | 0
2055 | bloc différentiel Acti9 vigi iC60 - 4P 40A 30mA type AC 400-415V Ref : A9Q11440 | SCHNEIDER | unité | 22 | 0 | 0
2056 | bloc différentiel 2P 25A 30mA type A Si Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 30mA type A Si 230-240/400-415V ref : A9Q31225 | SCHNEIDER | unité | 34 | 0 | 0
2057 | bloc différentiel Acti9 vigi iC60 - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V ref : A9V31263 | SCHNEIDER | unité | 10 | 0 | 0
2058 | bloc différentiel Acti9 vigi iC60 - 3P 25A 30mA type A Si 400-415V Ref : A9Q31325 | SCHNEIDER | unité | 5 | 0 | 0
2059 | interrupteur de commande Acti9, iSW 2P 20A 415VCA Ref : A9S60220 | SCHNEIDER | unité | 6 | 0 | 0
2060 | module différentiel Vigi Acti9 iDT40 départ iDT40 - 3P 40A 30mA type AC ref : A9Y62340 | SCHNEIDER | unité | 16 | 0 | 0
2061 | module differentiel Vigi Acti9 iDT40 - départ iDT40 - 1P+N 40A 30mA type AC Réf : A9Y62640 | SCHNEIDER | unité | 20 | 0 | 0
2062 | module différentiel Vigi Acti9 iDT40 départ iDT40 - 1P+N 25A 300mA type AC ref : A9Y63625 | SCHNEIDER | unité | 22 | 0 | 0
2063 | telecommande 100 blocs Exiway Smart TBS - report de defaut ref : OVA59800 | SCHNEIDER | unité | 40 | 0 | 0
2064 | interrupteur crépusculaire programmable Acti9 IC Astro - - 1 canal - smart Ref : CCT15225 | SCHNEIDER | unité | 9 | 0 | 0
2065 | Disjoncteur 2P - 10KA - 10A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité | 38 | 0 | 0
2066 | Disjoncteur 2P - 10KA - 16A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité | 35 | 0 | 0
2067 | Disjoncteur 3P - 10KA - 16A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité | 36 | 0 | 0
2068 | Disjoncteur 4P - 10KA - 16A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité | 35 | 0 | 0
2069 | Disjoncteur 4P - 10KA - 20A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité | 37 | 0 | 0
2070 | Disjoncteur 4P - 10KA - 40A - courbe C - Pouvoir de coupure : NF, EN60947-2, EN60898 | SCHNEIDER C60N | unité | 30 | 0 | 0
2071 | disjoncteur + micrologic 2.3Vigicompact NSX400F - 400A - 4P3d, 4d, 3d+N/2 | Schneider Electric | unité | 10 | 0 | 0
2072 | Bloc Vigi 2P - Type Ac - 25A - 30mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité | 56 | 0 | 0
2073 | Bloc Vigi 2P - Type Ac - 25A - 300mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité | 38 | 0 | 0
2074 | Bloc Vigi 3P - Type Ac - 25A - 30mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité | 10 | 0 | 0
2075 | Bloc Vigi 3P - Type Ac - 25A - 300mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité | 8 | 0 | 0
2076 | Bloc Vigi 4P - Type Ac - 25A - 30mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité | 6 | 0 | 0
2077 | Bloc Vigi 4P - Type Ac - 25A - 300mA - NF EN 60947-2 (C 63-120), EN 61009 (C61-440) | SCHNEIDER C60 | unité | 6 | 0 | 0
2078 | télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commde éclairage simple Ref : CCTDD20011 | SCHNEIDER | unité | 5 | 0 | 0
2079 | Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 4A - courbe C - 2 modules Ref : 407779 | LEGRAND | unité | 40 | 0 | 0
2080 | Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 32A - courbe C - pour peigne HX³ traditionnel Ref : 407832 | LEGRAND | unité | 4 | 0 | 0
2081 | Disjoncteur DX³10000 16kA arrivée haute et départ bas à vis 4P - 400V~ - 100A - courbe C - 6 modules Ref : 409363 | LEGRAND | unité | 8 | 0 | 0
2082 | Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 3P 400V~ - 40A - typeAC 300mA Ref : 410474 | LEGRAND | unité | 6 | 0 | 0
2083 | Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 16A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules Ref : 410705 | LEGRAND | unité | 120 | 0 | 0
2084 | Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules Ref : 410706 | LEGRAND | unité | 60 | 0 | 0
2085 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A - typeF 30mA Ref : 410856 | LEGRAND | unité | 27 | 0 | 0
2086 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 10A - typeAC 30mA Ref : 411157 | LEGRAND | unité | 22 | 0 | 0
2087 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 16A - typeAC 30mA Ref : 411158 | LEGRAND | unité | 62 | 0 | 0
2088 | Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 20A - typeAC 30mA Ref : 411159 | LEGRAND | unité | 31 | 0 | 0
2089 | Interrupteur crépusculaire modulaire programmable IP65 - sortie 16A 250V livré avec cellule photoélectrique - 2 modules Ref : 412626 | LEGRAND | unité | 9 | 0 | 0
2090 | Interrupteur horaire digital 1s astro Ref : 412654 | LEGRAND | unité | 100 | 0 | 0
2091 | Télécommande modulaire multifonctions connectée IP pour BAES et alarme incendie Réf : 062520 | LEGRAND | unité | 28 | 0 | 0
2092 | Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 25kVA Ref : 142828 | LEGRAND | unité | 5 | 0 | 0
2093 | Compteur électrique modulaire tétra 80 A simple tarif CE Réf : MTR80L | Polier ingenierie | unité | 23 | 0 | 0
2094 | Support modulaire pour relais embrochable - bornes à vis ref : 9474SMA | FINDER | unité | 9 | 0 | 0
2095 | Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 16mm² - noir ref : 034217 | LEGRAND Nylbloc | unité | 62 | 0 | 0
2096 | Borne connexion sans vis Nylbloc auto orange pour 3 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~ ref : 034323 | LEGRAND Nylbloc Auto | unité | 62 | 0 | 0
2097 | Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules ref : 404926 | LEGRAND | unité | 400 | 0 | 0
2098 | Prise MAR 1964033C2416 DN6 sur coffre | MARECHAL | unité | 2 | 0 | 0
2099 | Collier de liaison équipotentielle D.48 LG:190MM Ref : COLE48 | pas de marque précise | unité | 102 | 0 | 0
2100 | Raccord à griffes laiton 4 à 35mm2 Réf : RG2-35 | MECATRACTION | unité | 121 | 0 | 0
2101 | Boite de 4 raccords 10à70²-M8 Réf : BCD10-70A8 | KLAUKE | unité | 81 | 0 | 0
2102 | Manchon silavia a8-sc - 50mm - transparent - boite de 100 | SES-Sterling | unité | 121 | 0 | 0
2103 | Manchon tubulaire en cuivre 120 mm² ref : MNF120 | Klauke | unité | 105 | 0 | 0
2104 | Servomoteur MT4-230-NO-2.5M | Honeywell | unité | 6 | 0 | 0
2105 | Batterie stationnaire étanche au plomb à bornes frontales 100Ah 12V Réf : YFT100-12 | Yuasa | unité | 16 | 0 | 0
2106 | Batterie plomb AGM NP7-12 12V 7Ah YUASA REF : AMP9221 | ENIX ENERGIES | unité | 202 | 0 | 0
2107 | Relais auxiliaire embrochable et indicateur d'état - bobine 230V AC | FINDER | unité | 21 | 0 | 0
2108 | Variateur professionnel RVLED250 modulaires (5 MODULES) 250 watt pour sources LED directement variable en 230V et tranformateur TBT. Ref : RVE 003406 | RVE | unité | 4 | 0 | 0
| TOTAL FAMILLE 2 |  |  |  |  | 0
FAMILLE 3 - FILS ET CABLES
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Conditionnement | Quantité | Prix unitaire HT remisé | Total HT remisé
3001 | Fil de câblage souple H07-VK 1,5² Vert-jaune (bobine 100ML), HD 383 IEC 60227-6 HD 21.3 S3 | LTC | unité | 5 | 0 | 0
3002 | Cable rigide 1000R2V 3G1,5² (bobine 100ML), NFC 32-321 IEC 60502 | Prysmian | unité | 100 | 0 | 0
3003 | Cable rigide 1000R2V 3G2,5² (bobine 100ML), NFC 32-321 IEC 60502 | Prysmian | unité | 102 | 0 | 0
3004 | Câble rigide 1000V R2V cuivre "à la coupe" 4G16 TGL Réf : R2V4G16TGL | Prysmian | Ml | 1000 | 0 | 0
3005 | Cable souple industriel H07RN-F 3G1,5² (bobine 100ML), IEC 60245-4 - type 66, Europe CENELEC HD 22-4, NF C 32 102-4 | Silec Tenaflex | unité | 300 | 0 | 0
3006 | Cable souple industriel H07RN-F 3G2,5² (bobine 100ML), IEC 60245-4 - type 66, Europe CENELEC HD 22-4, NF C 32 102-4 | Silec Tenaflex | unité | 27 | 0 | 0
3007 | Cable souple industriel H07RN-F 5G1,5² (bobine 100ML), IEC 60245-4 - type 66, Europe CENELEC HD 22-4, NF C 32 102-4 | Silec Tenaflex | unité | 260 | 0 | 0
3008 | Cable souple industriel H07RN-F 5G2,5² (bobine 100ML), IEC 60245-4 - type 66, Europe CENELEC HD 22-4, NF C 32 102-4 | Silec Tenaflex | unité | 20 | 0 | 0
3009 | Cable souple industriel H07-RNF 4G25 : NF C32102-4, IEC60245-4 type 66 AD6, sans plomb, couleur conducteur suivant HD308 S2, à la coupe Réf : H07RNF4G25TGL | Silec Tenaflex | Ml | 200 | 0 | 0
3010 | Cable souple industriel H07 RNF 5G6 TGL : NF C32102-4, IEC60245-4 type 66 AD6, sans plomb, couleur conducteur suivant HD308 S2, à la coupe Réf : H07RNF5G6TGL | Silec Tenaflex | Ml | 1000 | 0 | 0
3011 | Cable souple industriel H07 RNF 5G16 TGL : NF C32102-4, IEC60245-4 type 66 AD6, sans plomb, couleur conducteur suivant HD308 S2, à la coupe Réf : H07RNF5G16TGL | Silec Tenaflex | Ml | 261 | 0 | 0
3012 | Cuivre nu section 25mm² – Couronne de 50m | pas de marque précise | unité | 40 | 0 | 0
| TOTAL FAMILLE 3 |  |  |  |  | 0
FAMILLE 4 - CANALISATIONS ET CONDUITS
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Conditionnement | Quantité | Prix unitaire HT remisé | Total HT remisé
4001 | Goulotte 1 compartiment 50x80mm DLP monobloc - blanc - 2 m Ref : 010462 | LEGRAND | unité | 45 | 0 | 0
4002 | Embout pour goulottes DLP monobloc 35x80mm ou 50x80mm - blanc Ref : 010722 | LEGRAND | unité | 120 | 0 | 0
4003 | Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm de longueur 2m - blanc Ref : 075601 | LEGRAND | unité | 900 | 0 | 0
4004 | Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2m - blanc Ref : 075603 | LEGRAND | unité | 400 | 0 | 0
4005 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc Ref : 075611 | LEGRAND | unité | 400 | 0 | 0
4006 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc Ref : 075612 | LEGRAND | unité | 50 | 0 | 0
4007 | Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc ref : 075613 | LEGRAND | unité | 20 | 0 | 0
4008 | colonnette aluminium avec passage OptiLine 45 - - 2 faces - 0,7 m ref : ISM20207 | LEGRAND | unité | 7 | 0 | 0
4009 | Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc Ref : 030253 | LEGRAND | unité | 20 | 0 | 0
4010 | Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc Ref : 033327 | LEGRAND | unité | 42 | 0 | 0
4011 | Moulure DLPlus 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc Ref : 030015 | LEGRAND | unité | 20 | 0 | 0
4012 | Moulure DLPlus 32x16mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc Ref : 030804 | LEGRAND | unité | 245 | 0 | 0
4013 | Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc Réf : 078802L | LEGRAND | unité | 900 | 0 | 0
4014 | Plaque de finition verticale spéciale rénovation Mosaic pour 3x2 modules blanc Ref : 078856L | LEGRAND | unité | 20 | 0 | 0
4015 | Goulotte blanche, avec couvercle, 90x55, longueur 2 mètres, NFC 68-102 | Iboco 4511 | unité | 25 | 0 | 0
4016 | Angle intérieur, 90x55, variable, blanc, NFC 68-102 | Iboco 4530 | nombre | 20 | 0 | 0
4017 | Angle extérieur, 90x55, variable, blanc, NFC 68-102 | Iboco 4531 | nombre | 20 | 0 | 0
4018 | Angle plat, 90x55 avec fond, blanc, NFC 68-102 | Iboco 4532 | nombre | 20 | 0 | 0
4019 | Embout 90x55, blanc, NFC 68-102 | Iboco 4533 | nombre | 20 | 0 | 0
4020 | té de dérivation OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm Ref : ISM10107P | SCHNEIDER | unité | 20 | 0 | 0
4021 | goulotte PVC 2 compartiments 140x55x2000mm OptiLine 45 - goulotte PVC 2 compartiments 140x55x2000mm - au mètre linéaire Ref : ISM10300P | SCHNEIDER | ML | 25 | 0 | 0
4022 | angle intérieur OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm Ref : ISM10301P | SCHNEIDER | ML | 21 | 0 | 0
4023 | angle extérieur blanc polaire 140 x 55 mm OptiLine 45 - Ref : ISM10302P | SCHNEIDER | unité | 22 | 0 | 0
4024 | angle plat 90° OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm Ref : ISM10303P | SCHNEIDER | unité | 20 | 0 | 0
4025 | colonnette aluminium avec passage OptiLine 45 - - 2 faces - 0,7 m Ref : ISM20207 | SCHNEIDER | unité | 7 | 0 | 0
4026 | colonne fixe à vérin aluminium OptiLine 45, 2 faces de 3,9 à 4,3 m Réf : ISM20122 | SCHNEIDER | unité | 7 | 0 | 0
4027 | Conduit à double paroi en polyéthilène Nov'Ik10 90 C25 REF : NIK09025 | PMFLEX | ml | 800 | 0 | 0
4028 | Gaine flexpro de 25 mm CNT13021540 | LEGRAND | ml | 200 | 0 | 0
4029 | Collier de fixation Instacable pour conduits diamètre 16 - 32 mm avec cheville filetée Mureva Fix - Gris - Lot de 100 - ENN47933 | SCHNEIDER | unité | 160 | 0 | 0
4030 | Colliers de serrage, 4-22 mm (9x123), noirs, protégés U.V., EN 62275 NFC 68-146, sac de 50 | LEGRAND Colson | unité | 24 | 0 | 0
4031 | Colliers de serrage, 10-42 mm (9x185), noirs, protégés U.V., EN 62275 NFC 68-146, sac de 50 | LEGRAND Colson | unité | 30 | 0 | 0
4032 | Colliers de serrage, 26-62 mm-9x262), noirs, protégés U.V., EN 62275 NFC 68-146, sac de 50 | LEGRAND Colson | unité | 34 | 0 | 0
4033 | Colliers de serrage, 26-92 mm (9x357), noirs, protégés U.V., EN 62275 NFC 68-146, sac de 50 | LEGRAND Colson | unité | 300 | 0 | 0
4034 | Borne WAGO 221 Mini 2X4mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité | 160 | 0 | 0
4035 | Borne WAGO 221 Mini 2X6mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité | 18 | 0 | 0
4036 | Borne WAGO 221 Mini 3X4mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité | 150 | 0 | 0
4037 | Borne WAGO 221 Mini 3X6mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité | 20 | 0 | 0
4038 | Borne WAGO 221 Mini 5X4mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité | 44 | 0 | 0
4039 | Borne WAGO 221 Mini 5X6mm² à levier (boite de 50) | Wago | unité | 30 | 0 | 0
4040 | Borne WAGO 2273 - 2 X 0,5 à 2,5mm² transparent / blanc (boite de 100) | Wago | unité | 100 | 0 | 0
4041 | Gaine en PVC PSR, Ø nominal 20, PVC, gris, rouleau 30 mètres ref : PSR20-PVC-GY | HellermannTyton | unité | 10 | 0 | 0
4042 | Connecteur droit IP68 Raccordement possible : 3x0,75-2,5mm2 Tension 250V AC Diamètre du câble = 6-12mmm | pas de marque précise | unité | 100 | 0 | 0
4043 | Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 1,5mm² - noir Ref : 037664 | LEGRAND | unité | 7000 | 0 | 0
4044 | Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 2,5mm² - gris Ref : 037666 | LEGRAND | unité | 7000 | 0 | 0
| TOTAL FAMILLE 4 |  |  |  |  | 0
FAMILLE 5 - MATERIELS D'ECLAIRAGE
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Conditionnement | Quantité | Prix unitaire HT remisé | Total HT remisé
5001 | Tube LED T8 18W 4000K 1200 mm P/N même côté Ref : MII 75990 | MIIDEX | unité | 500 | 0 | 0
5002 | Tube LED VISION-EL T8 ref : MII 76081 | MIIDEX | unité | 20 | 0 | 0
5003 | Tube LED VISION-EL T8 ref : MII 7600 | MIIDEX | unité | 120 | 0 | 0
5004 | Tube Tube LED T8 18W 4000K 1200 mm P/N même côté ref : MII 76072 | MIIDEX | unité | 80 | 0 | 0
5005 | Tête de lampadaire série 500XS 75W 4000K ref : MII 90212 | MIIDEX | unité | 16 | 0 | 0
5006 | Tube MASTER TL-D Eco 32W/840 Réf : 264626 | PHILIPS | unité | 500 | 0 | 0
5007 | Tube MASTER TL-D Eco 16W/840 Réf : 268617 | PHILIPS | unité | 3000 | 0 | 0
5008 | Tube MASTER TL-D Super 80 58W/840 Emballage individuel Réf : 622716 | PHILIPS | unité | 220 | 0 | 0
5009 | Lampe MASTER PL-C 18W/840/4P G24q-2 Réf : 623348 | PHILIPS | unité | 600 | 0 | 0
5010 | Tube MASTER LEDTube Value EM ou 230V G13 T8 600mm 8-18W 830 1000lm 60000h Réf : 646790 | PHILIPS | unité | 25 | 0 | 0
5011 | Tube MASTER LEDTube Value EM ou 230V G13 T8 600mm 8-18W 840 1050lm 60000h Réf : 646813 | PHILIPS | unité | 520 | 0 | 0
5012 | Tube MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 ref : 646936 | PHILIPS | unité | 200 | 0 | 0
5013 | Hublot ovale etanche environnement severe diffuseur verre incolore et culot E27 Réf : 060477 | LEGRAND | unité | 20 | 0 | 0
5014 | Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm avec détection HF Ref : SL532146 | LEGRAND | unité | 18 | 0 | 0
5015 | Hublot Chartres Essentiel antivandale blanc taille 1 à LED 1500lm détection HF Réf : SL532149 | LEGRAND | unité | 16 | 0 | 0
5016 | Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K Ref : SL532187 | LEGRAND | unité | 10 | 0 | 0
5017 | Hublot ovale Chartres Origine standard blanc à détection HF avec fluo 900lm Ref : 544550 | LEGRAND | unité | 5 | 0 | 0
5018 | Lampe MAZDA LEDbulb 10-75W E27 4000K Depolie Réf : 161511 | PHILIPS | unité | 20 | 0 | 0
5019 | Lampe MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12 Réf : 179746 | PHILIPS | unité | 121 | 0 | 0
5020 | lampe fluorescente compacte MASTER PL-S 9W/840/2P G23 Réf : 260871 | PHILIPS | unité | 202 | 0 | 0
5021 | Plafonnier CoreLine gen2 UGR19 SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC Réf : 348632 | PHILIPS | unité | 12 | 0 | 0
5022 | Dalle CoreLine Panel LED 1200x300 RC132V 840 On/Off UGR22 29W 3600lm 50000hL80 Réf : 360409 | PHILIPS | unité | 23 | 0 | 0
5023 | Dalle CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 On/Off UGR19 29W 3600lm 50000hL80 Réf : 360416 | PHILIPS | unité | 300 | 0 | 0
5024 | Dalle CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 830 On/Off UGR19 29W 3400lm 50000hL80 Réf : 360423 | PHILIPS | unité | 30 | 0 | 0
5025 | Luminaire CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 830 Dali UGR19 29W 3400lm 50000hL80 Réf : 360461 | PHILIPS | unité | 20 | 0 | 0
5026 | Luminaire Coreline Recessed RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC Réf : 348298 | PHILIPS | unité | 20 | 0 | 0
5027 | Dalle CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 On/Off UGR22 29W 3600lm 50000hL80 Réf : 360355 | PHILIPS | unité | 6 | 0 | 0
5028 | Dalle CoreLine Panel, 36 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, Interact Ready, UGR19, IA4 RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 | PHILIPS | unité | 80 | 0 | 0
5029 | Spot CoreLine LED D78 RS140 Fixe 840 DIM 32D 8W 650lm IP65 50000h L70 Blanc Réf : 382797 | PHILIPS | unité | 20 | 0 | 0
5030 | Switch OccuSwitch Classic UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B | PHILIPS | unité | 3 | 0 | 0
5031 | Inter OccuSwitch Classic IRT9015 InterAct Retrofit comm device | PHILIPS | unité | 3 | 0 | 0
5032 | Capteur de présence RF AP Philips OCC-DL SENSOR IA CM, IP42 blanc | PHILIPS | unité | 10 | 0 | 0
5033 | Dalle Ledinaire Panel RC065B, 34 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19 Ref : 386474 | PHILIPS | unité | 1000 | 0 | 0
5034 | Lampe MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40 Iodure Métallique Réf : 596647 | PHILIPS | unité | 25 | 0 | 0
5035 | Lampe MASTER PL-L 36W/830/4P 2G11 Réf : 706744 | PHILIPS | unité | 80 | 0 | 0
5036 | Lampe MASTER PL-L 36W/840/4P 2G11 Réf : 706751 | PHILIPS | unité | 140 | 0 | 0
5037 | Borne basse KADO extérieure IP65, hauteur 45cm, E27 75W max, lampe non fournie ref : ARI 1675 | ARIC | unité | 10 | 0 | 0
5038 | Lampe LED R7S 6W/4000K Ref : ARI 002928 | ARIC | unité | 20 | 0 | 0
5039 | Lampe LPE LED STD E27 12W/2 Ref : ARI 002960 | ARIC | unité | 62 | 0 | 0
5040 | Projecteur Clearflood BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU Ref : 090340 | PHILIPS | unité | 12 | 0 | 0
5041 | Bloc étanche CoreLine LED 600 WT120C 840 On/Off 15W 1900lm IP65 IK08 50000h L85 Réf : 840459 | PHILIPS | unité | 12 | 0 | 0
5042 | Bloc étanche CoreLine, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready Ref : 840466 | PHILIPS | unité | 50 | 0 | 0
5043 | Bloc Etanche CoreLine, 28.6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready Ref : 840480 | PHILIPS | unité | 500 | 0 | 0
5044 | Bloc étanche CoreLine LED 1500 WT120C 840 On/Off 42,9W 6000lm IP65 IK08 50000h L80 Réf : 840497 | PHILIPS | unité | 600 | 0 | 0
5045 | Plafonnier LED Ø300 18W 4000K MII 7786 | MIIDEX | unité | 36 | 0 | 0
5046 | Dalle LED extra plate Saphir Eco 36W 3600lm 4000K 600x600mm ref : 100134 | CEOTIS | unité | 300 | 0 | 0
5047 | Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm à détection HF Réf : SL532185 | SARLAM | unité | 32 | 0 | 0
5048 | Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm fonction ON et OFF ref : SL532106 | SARLAM | unité | 24 | 0 | 0
5049 | Luminaire MINIGIOVI 3481 Led 95W 3000K Cell graphite Réf : 33106239 | DISANO | unité | 60 | 0 | 0
5050 | borne anthracite, Iperi 50, 48 led, 4000k ref : 231305 | Declic Luminaires | unité | 28 | 0 | 0
5051 | Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans - Ref 040517 | LEGRAND | unité | 350 | 0 | 0
5052 | Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris Ref : 060894 | LEGRAND | unité | 90 | 0 | 0
5053 | BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062525 | LEGRAND | unité | 1200 | 0 | 0
5054 | BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP43 IK07 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062560 | LEGRAND | unité | 160 | 0 | 0
5055 | BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062565 | LEGRAND | unité | 34 | 0 | 0
5056 | BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062626 | LEGRAND | unité | 60 | 0 | 0
5057 | BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique/inox IP67 IK07 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062629 | LEGRAND | unité | 6 | 0 | 0
5058 | BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT Ref : 062665 | LEGRAND | unité | 26 | 0 | 0
5059 | Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43 Ref : 062675 | LEGRAND | unité | 140 | 0 | 0
5060 | BAES d'ambiance IP42 IK07 SATI flux 400lm/ 1h - consommation 0,8W Réf : 111227V | URAONE | unité | 10 | 0 | 0
5061 | BAES évacuation ATEX SUPER SATI LEDs 45 lumen Réf : 956418 | URA | unité | 5 | 0 | 0
5062 | BAES PRIMO3/Bloc évac. étanche BACF pour chambre froide 100% LEDS - NF AEAS Réf : 611110K | KAUFEL | unité | 40 | 0 | 0
5063 | Bloc Autonome Portable d'Intervention LP 50 LED Ref : LUM10151 | EATON LUMINOX | unité | 5 | 0 | 0
5064 | Bloc autonome d'évacuation débrochable std 65 c - technologie standard Ref : LUM10102 | EATON LUMINOX | unité | 5 | 0 | 0
5065 | Bloc Etanche STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP66/IK10 Réf : 10106 | EATON LUMINOX | unité | 5 | 0 | 0
5066 | Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité SATI - ULTRALED 2-45 Réf : 16125 | EATON LUMINOX | unité | 24 | 0 | 0
5067 | Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité SATI - UNILED 2-45 ES Réf : 16178 | EATON LUMINOX | unité | 5 | 0 | 0
5068 | Bloc de secours autonome BAES BAEH ULTRALED JOUR II 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs Réf : 16101 | EATON | unité | 30 | 0 | 0
5069 | Luminaire pour 2 tubes LED T8 G13 1500mm CAPRI CODEC AB12-265 LED 1EF - 2 entrées M25 (sans PE) REF : 50524 | EATON COOPER | unité | 6 | 0 | 0
5070 | Solution étanche Led en polycarbonate Resisto 1200 IP66 35W 5050lm 840 ref : SYL 0010211 | SYLVANIA | unité | 50 | 0 | 0
5071 | Lampe au sodium haute pression à double brûleur céramique SHP-TS Twinarc 150W claire E40 Ref : SYL 0020739 | SYLVANIA | unité | 200 | 0 | 0
5072 | Dalle START Panel Backlit 600 UGR19 36W 3600lm 840 LILO Ref : SYL 0042825 | SYLVANIA | unité | 100 | 0 | 0
5073 | Dalle RANA NEO S 600 31W 3300lm 830 2L BLA SSA Ref : SYL 0044941 | SYLVANIA | unité | 8 | 0 | 0
5074 | Bloc étanche START Waterproof Slim 1200 IP65 4550lm 840 Ref : SYL 0046031 | SYLVANIA | unité | 180 | 0 | 0
5075 | Plafonnier Sylmaster PA T5 228 BE Bla ref : 0055722 | SYLVANIA | unité | 45 | 0 | 0
5076 | armature industrielle LED Granit IP65 DALI 139W 19500lm 840 WB Ref : SYL 0039621 | SYLVANIA | unité | 45 | 0 | 0
5077 | Détecteur de fumée autonome 10 ans DAAF Réf : 6402116 | Delta Dore | unité | 140 | 0 | 0
5078 | Projecteur LED extérieur Kalani 0048538 IP66 150W 20800lm 840 Large | SYLVANIA | unité | 60 | 0 | 0
5079 | BAES d'évacuation Uraone IP42 IK07 SATI flux 45lm/ 1h - consommation 0,8W - fonction visibilité+ Réf : 111013V | URAONE | unité | 20 | 0 | 0
5080 | Projecteur CoreLine Tempo (grand), Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Symétrique, IP66 Ref : 096427 | Philips | unité | 40 | 0 | 0
5081 | Ampoule TrueForce Core LED road E27 26-70W 730 4200lm 25000h Réf 316294 | Philips Signify | unité | 400 | 0 | 0
5082 | Douille E27 Porcelaine avec support métal et vis de terre 4A 500V 5KV T180 Réf : 144127 | BAILEY | unité | 400 | 0 | 0
5083 | Projecteur industriel LED 120 W HR15BC HARD ROCK | ASLED | unité | 4 | 0 | 0
5084 | Projecteur 150W noir ROCK 2 IP65 HV LED G2 4000K - 17815 lm Ref : ROCK18 | ASLED | unité | 12 | 0 | 0
5085 | Projecteur industriel LED METAL2V4 PROJECTEUR 100-120-150-200W 4000K | ASLED | unité | 70 | 0 | 0
5086 | Projecteur LED 20W blanc. IP55. 2200 lm. 3000 K. Fixation + vis inox REF : 1020692 | THEBEN | unité | 10 | 0 | 0
5087 | Détecteur de mouvement blanc. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 150W. temporisation 5 sec à 15 min. Ref : 9070760 | THEBEN | unité | 12 | 0 | 0
5088 | Base IP65 pour signalisation lumineuse 120V~ et 240V~ câblage latéral avec 2 presse-étoupes Ref : 041383 | LEGRAND | unité | 10 | 0 | 0
5089 | prise de courant saillie + patère + disjoncteur différentiel Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique Ref : 090476 | LEGRAND | unité | 30 | 0 | 0
| TOTAL FAMILLE 5 |  |  |  |  | 0
FAMILLE 6 - CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Conditionnement | Quantité | Prix unitaire HT remisé | Total HT remisé
6001 | Unité extérieure Multi-Split 3 sorties 6,8 - 8,0 KW classe énergétique A++/A+ AOYG24 LAT3UE réf : 868124 | ATLANTIC | unité | 2 | 0 | 0
6002 | Unité extérieure murale Takao M2 3400W classe énergétique A+/A++ AOYG 12 KMCC.UE Réf : 872106 | ATLANTIC | unité | 4 | 0 | 0
6003 | unité extérieure climatiseur mural inv AOYG 24 KLC.UE - Takao M1 7100W R32 Réf : 872120 | ATLANTIC | unité | 4 | 0 | 0
6004 | Unité intérieure murale Takao M2 3400W ASYG 12 KMCC.UI Réf : 873196 | ATLANTIC | unité | 5 | 0 | 0
6005 | Unité extérieure climatiseur mural km 5200w r32- monosplit - dc inverter - AOYG 18 KMT.UE - alimentation monophasé 230 v Réf : 872093 | ATLANTIC | unité | 3 | 0 | 0
6006 | Unité intérieure climatiseur mural inverter 7100 W R32 ASYG 24 KLC.UI Réf : 873107 | ATLANTIC | unité | 3 | 0 | 0
6007 | Unité intérieure murale DC inverter ASYG 18 KMT.UI puissance 5200W R32 Réf : 873113 | ATLANTIC | unité | 3 | 0 | 0
6008 | Radiateur Soleidou V Smart Eco Cont. 2000W Ref : APP0013767SE | DIVERS | unité | 2 | 0 | 0
6009 | radiateur convecteur Evidence 6 ordres blanc 2000W Réf : 411471 | THERMOR | unité | 3 | 0 | 0
6010 | radiateur convecteur Evidence 6 ordres blanc 1500W Réf : 411451 | THERMOR | unité | 7 | 0 | 0
6011 | radiateur convecteur Evidence 6 ordres blanc 1000W Réf : 411431 | THERMOR | unité | 8 | 0 | 0
6012 | radiateur convecteur 6 Ordres de puissance 750 Watts, version horizontale. Réf : 411421 | THERMOR | unité | 2 | 0 | 0
6013 | Radiateur SENSUAL 1000W horizontal blanc connecté NEM2483SEEC | NOIROT | unité | 5 | 0 | 0
6014 | Radiateur à chaleur douce, BALEARES 2,1500 W, Horizontal, Blanc Ref : 492451 | THERMOR | unité | 5 | 0 | 0
| TOTAL FAMILLE 6 |  |  |  |  | 0
FAMILLE 7 - COURANTS FAIBLES
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Conditionnement | Quantité | Prix unitaire HT remisé | Total HT remisé
7001 | onduleur monophasé Easy UPS SRVS - on-line - 230V - 2kVA - prises CEI - rack ref : SRVS2KRIRK | SCHNEIDER | unité | 1 | 0 | 0
7002 | onduleur monophasé Easy UPS SRVS - on-line - 230V - 2kVA - 4 prises CEI - tour ref : SRVS2KI | SCHNEIDER | unité | 1 | 0 | 0
7003 | onduleur rack/tour Smart-UPS SMX Green - - 750VA - LCD/SmartSlot - 230V ref : SMX750I | SCHNEIDER | unité | 2 | 0 | 0
| TOTAL FAMILLE 7 |  |  |  |  | 0
FAMILLE 8 - APPAREILS DE MESURE
N° | Désignation | Marque ou équivalent | Conditionnement | Quantité | Prix unitaire HT remisé | Total HT remisé
8001 | vérificateur d'absence de tension CA762 IP2X P01191762D Conforme EN 61243-3 | Chauvin Arnoux | unité | 8 | 0 | 0
8002 | Pince ampèremétrique AC/DC 600A - 1000V avec sacoche et accessoires F203 | Chauvin Arnoux | unité | 7 | 0 | 0
8003 | Multimètre numérique polyvalent TRMS 1000 Vac/dc | Fluke | unité | 7 | 0 | 0
8004 | Vérificateurs d´absence de tension et de continuité Fluke T150 | Fluke | unité | 4 | 0 | 0
8005 | Prolongateurs pour mise à la terre MO4K 012525 MA Ref : 3192994 | CONDUCTIX | unité | 3 | 0 | 0
| TOTAL FAMILLE 8 |  |  |  |  | 0

## 5_SIMULATION CAT 2
8772 - Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande par carte achat de fourniture et livraison de petits matériels électriques au profit du SID ATLANTIQUE
Simulation
Familles | Marque | Montant estimé commandé avant remise sur prix catalogue fournisseur | Remise en % | Montant remisé HT
APPAREILLAGE DOMESTIQUE | Legrand | 80000 | 0% | 80000
| Schneider | 80000 | 0% | 80000
| Somfy | 25000 | 0% | 25000
APPAREILLAGE INDUSTRIEL | Legrand | 140000 | 0% | 140000
| Schneider | 140000 | 0% | 140000
| Häger | 20000 | 0% | 20000
FILS ET CABLES | Wireplast | 10000 | 0% | 10000
| Cablerie Daumesnil | 10000 | 0% | 10000
| Prysmian Group | 10000 | 0% | 10000
| LTC | 10000 | 0% | 10000
| SILEC TENAFLEX | 10000 | 0% | 10000
CANALISATIONS ET CONDUITS | Iboco | 20000 | 0% | 20000
| Wathom | 18000 | 0% | 18000
| Legrand | 25000 | 0% | 25000
| Schneider | 17000 | 0% | 17000
MATERIELS D'ECLAIRAGE | Philips | 80000 | 0% | 80000
| Midex | 18000 | 0% | 18000
| Legrand | 18000 | 0% | 18000
| Eaton | 10000 | 0% | 10000
| Orbitec | 5000 | 0% | 5000
| Sarlam | 2500 | 0% | 2500
| Energizer | 50000 | 0% | 50000
CLIMATISATION ET VENTILATION | Atlantic | 35000 | 0% | 35000
| Aldès | 15000 | 0% | 15000
| Daikin | 20000 | 0% | 20000
| Unelevent | 3000 | 0% | 3000
| Technibel | 2500 | 0% | 2500
| Häger | 5000 | 0% | 5000
| Schneider | 5000 | 0% | 5000
COURANTS FAIBLES | Legrand | 5000 | 0% | 5000
| Schneider | 5000 | 0% | 5000
| Häger | 3000 | 0% | 3000
APPAREILS DE MESURE | Chauvin Arnoud | 2500 | 0% | 2500
| Fluke | 2500 | 0% | 2500

## 6_SIMULATION SYNTHESE
8772 - Accord-Cadre à bons de commande par carte achat de fourniture et livraison de petits matériels électriques au profit du SID Atlantique
Synthèse
Simulation BPU
| Familles | Total HT après remise | Total Simu | 0
Total famille 1 | APPAREILLAGE DOMESTIQUE | 0 | Total Catalogue | 902000
Total famille 2 | APPAREILLAGE INDUSTRIEL | 0 | Total Général | 902000
Total famille 3 | FILS ET CABLES | 0
Total famille 4 | CANALISATIONS ET CONDUITS | 0
Total famille 5 | MATERIELS D'ECLAIRAGE | 0
Total famille 6 | CLIMATISATION ET VENTILATION | 0
Total famille 7 | COURANTS FAIBLES | 0
Total famille 8 | APPAREILS DE MESURE | 0
| TOTAL HT | 0
| TVA | 0
| TOTAL TTC | 0
Simulation Prix catalogue
| Familles | Total HT après remise
Total famille 1 | APPAREILLAGE DOMESTIQUE | 185000
Total famille 2 | APPAREILLAGE INDUSTRIEL | 300000
Total famille 3 | FILS ET CABLES | 50000
Total famille 4 | CANALISATIONS ET CONDUITS | 80000
Total famille 5 | MATERIELS D'ECLAIRAGE | 183500
Total famille 6 | CLIMATISATION ET VENTILATION | 85500
Total famille 7 | COURANTS FAIBLES | 13000
Total famille 8 | APPAREILS DE MESURE | 5000
| TOTAL HT | 902000
| TVA | 180400
| TOTAL TTC | 1082400