## Récap. général
ATTIC+
le 17/07/2025
Transfert vers EXCEL
Affaire :
Extension Hangar SAINT YAN
Maître d'ouvrage :
Liste des lots : | Montant H.T. HT | TVA | Montant H.T. TVA | Montant H.T. TTC
LOT VRD | 0 | 20 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0

## LOT VRD
|  | U. | Q.Moe | P.U. | Montant H.T.
2 | PRESTATIONS GENERALES |  |  |  |  | CH3
2.1 | PLANS D'EXECUTION, IMPLANTATION ET DOE | Forf | 1 |  |  | ART | 000-I954
2.2 | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER | Forf | 1 |  |  | ART | 000-I955
| Total PRESTATIONS GENERALES |  |  |  | 0 | STOT
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS |  |  |  |  | CH3
3.1 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET STOCKAGE SUR SITE | m3 | 25 |  |  | ART | 000-J032
3.2 | DECOUPE DE REVETEMENT DE SURFACE EXISTANT PAR SCIAGE | ml | 135 |  |  | ART | 000-M034
3.3 | DEMOLITION DE BORDURES EXISTANTES | ml | 135 |  |  | ART | 000-J054
3.4 | DEMOLITION DE DALLE BETON | m² | 25 |  |  | ART | 000-M033
3.5 | DEPOSE DE CLOTURE EXISTANTE Y COMPRIS SCELLEMENT BETON | ml | 65 |  |  | ART | 000-M032
3.6 | RABOTAGE Y COMPRIS EVACUATION | m² | 1120 |  |  | ART | 000-M076
3.7 | MISE A LA COTE OU SUPPRESSION DE REGARDS EXISTANTS | U | 13 |  |  | ART | 000-J061
3.8 | TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND DE FORME | m3 | 1855 |  |  | ART | 000-J031
3.9 | DEBLAIS MIS EN REMBLAIS | m3 | 5 |  |  | ART | 000-M077
3.10 | EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE PUBLIQUE AGREE | m3 | 1850 |  |  | ART | 000-J029
3.11 | ESSAIS A LA PLAQUE | Ens | 1 |  |  | ART | 000-J028
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS |  |  |  | 0 | STOT
4 | AMENAGEMENTS DE SURFACE |  |  |  |  | CH3
4.1 | PURGE, REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE FORMES | m² | 2360 |  |  | ART | 000-I958
4.2 | FEUTRE ANTI-CONTAMINANT GEOTEXTILE | m² | 2360 |  |  | ART | 000-I959
4.3 | COUCHE DE BLOCAGE EN GNT 100/200 | m3 | 2360 |  |  | ART | 000-M035
4.4 | COUCHE DE FONDATION EN GNT 0/80 | m3 | 1100 |  |  | ART | 000-I960
4.5 | COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5 | m3 | 220 |  |  | ART | 000-I961
4.6 | RECALIBRAGE COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5 | m² | 155 |  |  | ART | 000-M078
4.7 | COUCHE D'IMPREGNATION A L'EMULSION DE BITUME 900 GR/M² | m² | 2070 |  |  | ART | 000-I970
4.8 | SOUS-COUCHE DE ROULEMENT EN GBSC 0/14 | m² | 1910 |  |  | ART | 000-M039
4.9 | COUCHE D'ACCROCHAGE A L'EMULSION DE BITUME | m² | 1910 |  |  | ART | 000-M038
4.10 | COUCHE DE ROULEMENT EN BBSG 0/10 NOIR | m² | 2070 |  |  | ART | 000-I972
4.11 | BETON LISSE | m² | 255 |  |  | ART | 000-M037
4.12 | DALLE POUR AIRE DE PRESENTATION DECHETS | Ens | 1 |  |  | ART | 000-M036
4.13 | DALLE POUR CONTAINERS | Ens | 1 |  |  | ART | 000-M079
4.14 | BANDE ANTI-PROJECTION EN GRAVILLONS ROULES | m² | 35 |  |  | ART | 000-M074
4.15 | BORDURE BETON GRISE TYPE P1 | ml | 65 |  |  | ART | 000-M223
| Total AMENAGEMENTS DE SURFACE |  |  |  | 0 | STOT
5 | SIGNALISATION |  |  |  |  | CH3
5.1 | MARQUAGE AU SOL TYPE PEINTURE ROUTIERE | ml | 130 |  |  | ART | 000-M040
| Total SIGNALISATION |  |  |  | 0 | STOT
6 | EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | CH3
6.1 | TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT | ml | 15 |  |  | ART | 000-M088
6.2 | TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE REVETEMENT | ml | 130 |  |  | ART | 000-I994
6.3 | CANALISATION PVC CR8 Ø 200 mm | ml | 70 |  |  | ART | 000-M041
6.4 | CANALISATION PVC CR8 Ø 250 mm | ml | 75 |  |  | ART | 000-J237
6.5 | CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE | U | 2 |  |  | ART | 000-I990
6.6 | REGARD DE BRANCHEMENT + TAMPON FONTE | U | 4 |  |  | ART | 000-I989
6.7 | BASSIN DE RETENTION INFILTRANT EN BLOCS ALVEOLAIRES | m3 | 60 |  |  | ART | 000-I984
6.8 | INSPECTION VIDEO ET ESSAI D'ETANCHEITE | Forf | 1 |  |  | ART | 000-I981
| Total EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0 | STOT
7 | EAUX USEES |  |  |  |  | CH3
7.1 | TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT | ml | 45 |  |  | ART | 000-M089
7.2 | TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE REVETEMENT | ml | 60 |  |  | ART | 000-J002
7.3 | CANALISATIONS PVC CR8 | ml | 105 |  |  | ART | 000-J001
7.4 | CULOTTE DE BRANCHEMENT POUR CANALISATION PVC | U | 1 |  |  | ART | 000-M080
7.5 | CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE | U | 1 |  |  | ART | 000-J000
7.6 | REGARD DE VISITE + GRILLE FONTE | U | 1 |  |  | ART | 000-M043
7.7 | SEPARATEUR A HYDROCARBURES Y COMPRIS REGARDS | Ens | 1 |  |  | ART | 000-M042
7.8 | RACCORDEMENT SUR REGARD / RESEAU EXISTANT | Ens | 1 |  |  | ART | 000-I996
7.9 | INSPECTION VIDEO ET ESSAI D'ETANCHEITE | Forf | 1 |  |  | ART | 000-I995
| Total EAUX USEES |  |  |  | 0 | STOT
8 | EAU POTABLE |  |  |  |  | CH3
8.1 | TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE REVETEMENT | ml | 10 |  |  | ART | 000-J010
8.2 | CANALISATION PEHD 16 BARS | ml | 10 |  |  | ART | 000-J008
8.3 | REGARD DE COMPTAGE GENERAL | U | 1 |  |  | ART | 000-J006
8.4 | ESSAI, STERILISATION ET DESINFECTION | Forf | 1 |  |  | ART | 000-J003
| Total EAU POTABLE |  |  |  | 0 | STOT
9 | BASSE TENSION |  |  |  |  | CH3
9.1 | TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT | ml | 25 |  |  | ART | 000-M090
9.2 | TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE REVETEMENT | ml | 45 |  |  | ART | 000-J013
9.3 | FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE | ml | 70 |  |  | ART | 000-J244
9.4 | CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR | U | 1 |  |  | ART | 000-J246
| Total BASSE TENSION |  |  |  | 0 | STOT
10 | MOBILIER / CLOTURE |  |  |  |  | CH3
10.1 | CLOTURE RIGIDE EN PANNEAUX TREILLIS SOUDES | ml | 85 |  |  | ART | 000-M044
10.2 | PORTILLON PIVOTANT SIMPLE VANTAIL | Ens | 2 |  |  | ART | 000-M045
| Total MOBILIER / CLOTURE |  |  |  | 0 | STOT
11 | ESPACES VERTS |  |  |  |  | CH3
11.1 | REPRISE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE | m3 | 25 |  |  | ART | 000-M081
11.2 | PAILLAGE DE TYPE COPEAUX DE BOIS NATUREL | m² | 80 |  |  | ART | 000-M084
11.3 | FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES STRATE BASSE | m² | 80 |  |  | ART | 000-M082
11.4 | GARANTIE DE REPRISE ET CONFORTEMENT DES VEGETAUX SUR 1 AN | Ens | 1 |  |  | ART | 000-M085
| Total ESPACES VERTS |  |  |  | 0 | STOT
12 | PSE 1 : DEMOLITION EDICULE H3 |  |  |  |  | CH3
12.1 | TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND DE FORME | m3 | 15 |  |  | ART | 000-M053
12.2 | EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE PUBLIQUE AGREE | m3 | 15 |  |  | ART | 000-M055
12.3 | ESSAIS A LA PLAQUE | Ens | 1 |  |  | ART | 000-M226
12.4 | BORDURE BETON GRISE TYPE T2 | ml | 20 |  |  | ART | 000-M057
12.5 | FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE | m3 | 15 |  |  | ART | 000-M060
12.6 | ENGAZONNEMENT TYPE PELOUSE RUSTIQUE Y COMPRIS PREMIERE TONTE | m² | 50 |  |  | ART | 000-M059
12.7 | GARANTIE DE REPRISE ET CONFORTEMENT DES VEGETAUX SUR 1 AN | Ens | 1 |  |  | ART | 000-M058
| Total PSE 1 : DEMOLITION EDICULE H3 |  |  |  | 0 | STOT
13 | PSE 2 : DEMINERALISATION ET VEGETALISATION VOIRIE EXISTANTE |  |  |  |  | CH3
13.1 | MOINS-VALUE POUR L'ARTICLE 4.15 | ml | 65 |  |  | ART | 000-M225
13.2 | MOINS-VALUE POUR L'ARTICLE 10.2 | Ens | 1 |  |  | ART | 000-M224
13.3 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET STOCKAGE SUR SITE | m3 | 95 |  |  | ART | 000-M086
13.4 | DEMOLITION DE BORDURES EXISTANTES | ml | 60 |  |  | ART | 000-M069
13.5 | DECOUPE DE REVETEMENT DE SURFACE EXISTANT PAR SCIAGE | ml | 60 |  |  | ART | 000-M075
13.6 | MISE A LA COTE OU SUPPRESSION DE REGARDS EXISTANTS | U | 3 |  |  | ART | 000-M067
13.7 | RABOTAGE Y COMPRIS EVACUATION | m² | 305 |  |  | ART | 000-M068
13.8 | TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND DE FORME | m3 | 70 |  |  | ART | 000-M061
13.9 | EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE PUBLIQUE AGREE | m3 | 70 |  |  | ART | 000-M062
13.10 | ESSAIS A LA PLAQUE | Ens | 1 |  |  | ART | 000-M227
13.11 | BORDURE BETON GRISE TYPE T2 | ml | 5 |  |  | ART | 000-M063
13.12 | REPRISE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE | m3 | 95 |  |  | ART | 000-M087
13.13 | ENGAZONNEMENT TYPE PELOUSE RUSTIQUE Y COMPRIS PREMIERE TONTE | m² | 305 |  |  | ART | 000-M065
13.14 | GARANTIE DE REPRISE ET CONFORTEMENT DES VEGETAUX SUR 1 AN | Ens | 1 |  |  | ART | 000-M066
| Total PSE 2 : DEMINERALISATION ET VEGETALISATION VOIRIE EXISTANTE |  |  |  | 0 | STOT
RECAPITULATIF - SAINT-YAN - LOT VRD
TOTHT
TVA
2 | PRESTATIONS GENERALES |  |  |  | 0 | TOTTTC
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES / TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENTS DE SURFACE |  |  |  | 0
5 | SIGNALISATION |  |  |  | 0
6 | EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
7 | EAUX USEES |  |  |  | 0
8 | EAU POTABLE |  |  |  | 0
9 | BASSE TENSION |  |  |  | 0
10 | MOBILIER/CLOTURE |  |  |  | 0
11 | ESPACES VERTS |  |  |  | 0
12 | PSE 1 : DEMOLITION EDICULE H3 |  |  |  | 0
13 | PSE 2 : DEMINERALISATION ET VEGETALISATION VOIRIE EXISTANTE |  |  |  | 0
| Montant HT du LOT VRD (hors PSE) |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
| Montant HT du LOT VRD avec PSE 1 |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
| Montant HT du LOT VRD avec PSE 2 |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
| Montant HT du LOT VRD avec PSE 1 et 2 |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
24-105 - SAINT-YAN
EXTENSION HANGAR G
DPGF PRO-DCE / LOT VRD
Juillet 2025 / Indice 0