## Lot N°06 Page de garde
Maître d'Ouvrage :
Ecole Nationale de l'Aviation Civile
7 Avenue Edouard Belin 31 400 TOULOUSE
Saint Yan - Extension Hangar
Lot : 06 : LOT ELECTRICITE
D.P.G.F.
DCE - juillet 2025
Tour Part Dieu - 129, rue Servient 69003 Lyon - contact@studis.fr - 04 30 22 00 54
MAITRE D'OUVRAGE:

## Lot N°06 LOT ELECTRICITE
|  | U | Quantités | Prix unitaire en € | Prix total en €
1 | Dispositions générales |  |  |  |  | CH3
1.3 | Documents à fournir par l'entreprise |  |  |  |  | CH4
1.3.2 | Dossiers des ouvrages exécutés | Ens | 1 |  | 0 | ART | F01-A056
| Total Documents à fournir par l'entreprise |  |  |  | 0 | STOT
| Total Dispositions générales |  |  |  | 0 | STOT
3 | Principes des installations électriques courants forts |  |  |  |  | CH3
3.1 | Dépose/repose des éclairages existants | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A002
| Total Principes des installations électriques courants forts |  |  |  | 0 | STOT
5 | Description des installations électriques courants forts |  |  |  |  | CH3
5.1 | Installations provisoires de chantier |  |  |  |  | CH4
5.1.2 | Protection générale BT de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A024
5.1.3 | Alimentations principales de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A025
5.1.4 | Armoire principale de protection de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A026
5.1.5 | Coffret de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A027
5.1.6 | Éclairage provisoire de chantier | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A028
5.1.7 | Contrôle - habilitation | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A029
| Total Installations provisoires de chantier |  |  |  | 0 | STOT
5.2 | Réseau de terre |  |  |  |  | CH4
5.2.2 | Prise de terre compris interconnexion avec existant | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A032
5.2.4 | Dérivations secondaires | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A035
5.2.5 | Mise à la terre des masses métalliques | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A037
5.2.6 | Liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A038
5.2.7 | Barrettes de coupure | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A039
| Total Réseau de terre |  |  |  | 0 | STOT
5.3 | Distribution électrique |  |  |  |  | CH4
5.3.2 | Intégration disjoncteur dans TGBT existant | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A602
5.3.3 | Travaux provisoire de raccordement | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B337
5.3.1 | Tableau général basse tension (TGBT) |  |  |  |  | CH5
5.3.1.2 | TGBT | U | 1 |  | 0 | ART | E01-A086
5.3.1.6 | Comptage et mesure de l'énergie prévu dans le TGBT | PM |  |  | 0 | ART | E01-A092
5.3.2 | Coupures d'urgences |  |  |  |  | CH5
5.3.2.1 | Arrêt d'urgences générale électricité | U | 1 |  | 0 | ART | E01-A098
5.3.3 | Distribution principale |  |  |  |  | CH5
5.3.3.1 | Câble d'alimentation du nouveau TGBT | ml | 70 |  | 0 | ART | E01-A110
5.3.4 | Câbles de distribution secondaire |  |  |  |  | CH5
5.3.4.3 | Alimentation porte motorisée | Ens | 5 |  | 0 | ART | E05-A351
5.3.4.4 | Alimentation karcher | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A345
5.3.4.5 | Alimentation recharge avion électrique | Ens | 2 |  | 0 | ART | E05-A352
5.3.4.6 | Alimentation véhicules Golfette | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A342
5.3.4.7 | Alimentation véhicules CAT | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A341
5.3.4.8 | Alimentation véhicules TECNA | Ens | 2 |  | 0 | ART | E01-A981
5.3.4.9 | AAlimentation alarme séparateur hydrocarbure | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-B257
5.3.6 | Chemins de câbles |  |  |  |  | CH5
5.3.6.1 | Chemin de câbles CFO 100 | ml | 80 |  | 0 | ART | E01-A119
| Total Distribution électrique |  |  |  | 0 | STOT
5.4 | Appareillages |  |  |  |  | CH4
5.4.2 | Définition générale de l'appareillage |  |  |  |  | CH5
5.4.2.1 | Bouton poussoir étanche | U | 12 |  | 0 | ART | E01-A129
| Cheminement / câblage / raccordement | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A354
5.4.3 | Définition des prises de courant |  |  |  |  | CH5
5.4.3.1 | Prise de courant étanche 16A+T | U | 10 |  | 0 | ART | E01-A495
5.4.3.2 | Prise tétra 4x32A HYPRA | U | 1 |  | 0 | ART | E01-B240
| Cheminement / câblage en 4mm²/ raccordement | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A355
| Total Appareillages |  |  |  | 0 | STOT
5.5 | Éclairage artificiel |  |  |  |  | CH4
5.5.1 | Lustrerie |  |  |  |  | CH5
5.5.1.1 | Luminaire de type A1 | U | 32 |  | 0 | ART | E01-B214
5.5.1.2 | Luminaire type AA | U | 4 |  | 0 | ART | E01-A657
| Cheminement / câblage en 2.5mm² / raccordement | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A357
| Total Éclairage artificiel |  |  |  | 0 | STOT
5.6 | Éclairage de sécurité |  |  |  |  | CH4
5.6.1 | Éclairage de sécurité par blocs autonome |  |  |  |  | CH5
5.6.1.1 | Éclairage d'évacuation étanche (BAES E) | U | 9 |  | 0 | ART | E01-A612
| Pour mémoire, télécommande prévue dans le TGBT. |  |  |  | 0 | ART | E05-A359
| Cheminement / câblage / raccordement | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A358
| Total Éclairage de sécurité |  |  |  | 0 | STOT
5.7 | Parafoudres |  |  |  |  | CH4
5.7.1 | PM, Parafoudres courants forts prévu dans TGBT | PM |  |  | 0 | ART | E01-A154
| Total Parafoudres |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations électriques courants forts |  |  |  | 0 | STOT
6 | Description des installations courants faibles |  |  |  |  | CH3
6.1 | Raccordement au réseau VDI existant | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A159
6.1 | Infrastructure réseau |  |  |  |  | CH4
6.1.2 | Connectique de raccordement des câbles fibre optique |  |  |  |  | CH5
6.1.2.1 | Panneaux fibres optiques | Ens | 2 |  | 0 | ART | E01-A193
6.1.3 | Câble fibre optique |  |  |  |  | CH5
6.1.3.1 | Distribution verticale : Choix des câbles | ml | 100 |  | 0 | ART | E01-A204
6.1.4 | Cordons de brassage cuivre catégorie 6A | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A207
6.1.4 | Enveloppes |  |  |  |  | CH5
6.1.4.1 | Coffret mural | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A213
6.1.7 | Recettage des travaux |  |  |  |  | CH5
6.1.7.3 | Recettage des câble RJ45 | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A240
6.1.7.4 | Recettage Liens fibre optique | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A241
| Total Infrastructure réseau |  |  |  | 0 | STOT
6.2 | Sureté |  |  |  |  | CH4
6.2.1 | Contrôle d'accès |  |  |  |  | CH5
6.2.1.2 | Extension centrale de gestion d'accès | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A263
6.2.1.3 | Unité de traitement de lecteurs | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A264
6.2.1.4 | Lecteurs de badges | U | 2 |  | 0 | ART | E01-A267
| Câblage et raccordement des sabots de porte sectionnelle | Ens | 5 |  | 0 | ART | E05-B363
6.2.1.5 | Câblage et raccordement des contacts de porte piéton | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B334
6.2.1.6 | Pilotage éclairage | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B364
6.2.1.7 | Câblage/raccordement | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B335
6.2.1.8 | Programmation/mise en service | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B336
6.2.2 | Alarme anti-intrusion |  |  |  |  | CH5
6.2.2.2 | Centrale | U | 1 |  | 0 | ART | E01-B031
6.2.2.3 | Clavier à code | U | 2 |  | 0 | ART | E01-B032
6.2.2.4 | Détecteur de mouvement | U | 6 |  | 0 | ART | E01-B033
6.2.2.5 | Sirène intérieure | U | 3 |  | 0 | ART | E01-B034
6.2.2.6 | Câblage de l'ensemble | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-B035
6.2.2.7 | Mise en service et formation du personnel | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-B036
| Total Sureté |  |  |  | 0 | STOT
6.3 | Sécurité |  |  |  |  | CH4
6.3.1 | Système de sécurité incendie (type 1 - cat A) |  |  |  |  | CH5
6.3.1.4 | Extension ECS et CMSI existant pour répondre aux nouveaux besoins | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A513
| Alimentation électrique de sécurité complémentaire | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A515
6.3.1.5 | Détecteur optique de fumée | U | 40 |  | 0 | ART | E01-A516
6.3.1.6 | Déclencheurs manuels | U | 3 |  | 0 | ART | E01-A517
6.3.1.7 | Diffuseurs sonores non autonome | U | 5 |  | 0 | ART | E01-A518
6.3.1.8 | Diffuseur lumineux | U | 5 |  | 0 | ART | E01-A519
6.3.1.4 | Câblage et distribution | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A521
6.3.1.5 | Mise à jour du Dossier d'identité du système de sécurité incendie | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A522
6.3.1.6 | Essai et réception de l'installation | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A523
6.3.1.7 | Formation du personnel | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A524
| Total Sécurité |  |  |  | 0 | STOT
6.4 | Gestion technique Bâtiment - GTB |  |  |  |  | CH4
6.4.2 | Report des informations de comptage sur la GTB du site. | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B361
6.4.3 | Mise en service, paramétrage, formation | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B362
| Total Gestion technique Bâtiment - GTB |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations courants faibles |  |  |  | 0 | STOT
7 | Description des installations de plomberie |  |  |  |  | CH3
7.2 | Alimentation en eau du bâtiment et karcher | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A369
7.3 | Extincteur à eau 6L | Ens | 11 |  | 0 | ART | E05-B365
7.4 | Extincteur CO² | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B366
| Total Description des installations de plomberie |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°06 LOT ELECTRICITE |  |  |  | 0 | TOTHT
#REF! | #REF! |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
24-105
Saint Yan - Extension Hangar
D.P.G.F. DCE / Lot N°06 LOT ELECTRICITE
juillet 2025 /

## Lot N°06 PSE N°01 - Réseau air
|  | U | Quantités | Prix unitaire en € | Prix total en €
| PSE |  |  |  |  | CH3
| PSE N°1 - Réseau d'air comprimé |  |  |  |  | CH4
| Réseau air comprimé | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A370
| Prise d'air | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-A371
| Total PSE N°1 - Réseau d'air comprimé |  |  |  | 0 | STOT
| Total PSE |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°06 LOT ELECTRICITE |  |  |  | 0 | TOTHT
#REF! | #REF! |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
24-105
Saint Yan - Extension Hangar
D.P.G.F. DCE / Lot N°06 LOT ELECTRICITE
juillet 2025 /

## Lot N°06 PSE N°02 - Vidéo-surv
|  | U | Quantités | Prix unitaire en € | Prix total en €
| PSE |  |  |  |  | CH3
| PSE N°2 - Vidéo-surveillance |  |  |  |  | CH4
| Caméra IP | U | 6 |  | 0 | ART | E05-B327
| Enregistreur d'image | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B328
| panneaux de brassage vidéo | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B330
| Logiciel | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B331
| Cheminement/câblage/raccordement | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B329
| mise en service / essais / formation | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B332
| Dossier d'autorisation | Ens | 1 |  | 0 | ART | E05-B333
| Total PSE N°2 - Vidéo-surveillance |  |  |  | 0 | STOT
| Total PSE |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°06 LOT ELECTRICITE |  |  |  | 0 | TOTHT
#REF! | #REF! |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
24-105
Saint Yan - Extension Hangar
D.P.G.F. DCE / Lot N°06 LOT ELECTRICITE
juillet 2025 /