DISPOSITIONS GENERALES

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1.- DEFINITION DES TRAVAUX	3

1.1. - Objet du marché	3

1.2. - Terrain d’emprise	3

1.3. - Ouvrages à réaliser	3

1.3.1. Généralités	3

1.3.2. Travaux à réaliser	3

1.4. - Allotissement	3

ARTICLE 2. - TRANCHES ET PHASES D'EXECUTION DES TRAVAUX	3

2.1. - Tranches	3

2.2. - Phases	3

ARTICLE 3. - VARIANTE	3

ARTICLE 4. - DOCUMENTS	3

4.1. - Documents techniques applicables au marché	4

4.2. - Plans joints au marché	4

4.3. - Autres documents joints au marché	4

4.3. - Pièces à fournir par le titulaire du marché	4

4.4. - Acceptation des documents	5

ARTICLE 5. - ACCES DES PERSONNELS	6

ARTICLE 8. - PREVENTION SUR LA ZONE AERONAUTIQUE	6

ARTICLE 9. - VERIFICATION DES INSTALLATIONS FOUDRE	6

ARTICLE 10. - COORDINATION SPS	7

ARTICLE 11. - ESSAIS ET CONTROLES	7

ARTICLE 12. - PROTECTION INCENDIE	7

ARTICLE 13. - PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION	7

13.1. - Emploi des explosifs	7

13.2. - Amiante et plomb	7

ARTICLE 16. - MISE EN ŒUVRE DE SOURCES DE CHALEUR	8

ARTICLE 17. - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX	8

ARTICLE 18. - NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES	9

18.1. - Pendant les travaux	9

18.2. - A la fin des travaux	9

ARTICLE 19. - NUMEROTATION ET DESIGNATION DES LOCAUX	9

ARTICLE 20. - QUALITE DU CHANTIER	9

ARTICLE 21.- GESTION DES DECHETS	9

ARTICLE 22. - INSTALLATION DE CHANTIER, ACCES ET FONCTIONNEMENT	10

22.1. - Accès au domaine militaire	10

22.2. - Installations provisoires	10

22.3. - Installations et bureaux de chantier	10

22.4. - Clôture et protection du chantier	10

22.5. - Affichage de chantier	11

22.6. - Règles de circulation	11

22.7. - Contraintes de fonctionnement	11

22.8. - Accès au site, à la zone des travaux et livraisons	11

22.8.1. Généralités	11

22.8.2. Horaires d’accès à la zone des travaux	11

22.8.3. Livraisons	11

22.9. - Conservation du domaine militaire	11

22.10. - Evacuation des matériaux	11

22.11. - Stockage	12

ARTICLE 23. - PERMIS DE CONSTRUIRE	12

DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE 1- DEFINITION DES TRAVAUX

## 2 - Objet du marché

La présente opération consiste à réaliser les travaux nécessaires à la mise aux normes des protections contre la foudre au quartier CES DE ROSE à UZEIN (64).

Le projet est réparti sur 3 zones de plusieurs bâtiments ou groupe de bâtiment (suivant plans) comprenant :

-Zone « Piste » comprenant des Hangars de maintenance d’hélicoptères rattaché à des bâtiments tertiaires,

-Zone « Hangar » comprenant des Hangars de maintenance de véhicules divers rattaché à des bâtiments tertiaires,

-Zone « Centrale » comprenant des bâtiments tertiaires.

## 3 - Terrain d’emprise

Les infrastructures du 5° RHC sont situées dans le quartier Chef d’Escadron De Rose, au sein de la plate-forme aéroportuaire de PAU UZEIN, département des Pyrénées Atlantiques (64). On y accède par la D289 ou D816.

Le quartier est implanté sur la commune d’UZEIN.

Le projet, qui est situé sur la commune d’UZEIN se trouve en zone urbaine UE.

Dans cette zone, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou/et d’intérêt collectif, les constructions et installations liées aux activités économiques de la plateforme aéronautique et militaire sont autorisées.

## 4 - Ouvrages à réaliser

### 5 Généralités

Les travaux se situent à l’intérieur de l’enceinte militaire du 5° Régiment d’Hélicoptères de Combat au quartier CES De Rose à Uzein (64) au sein de la plate-forme aéroportuaire de PAU-UZEIN.

Les travaux sont situés sur l’ensemble du régiment.

La liste des travaux de protection foudre sont issue des documents suivants :

-Analyse du Risque Foudre (ARF) V6 du 27/07/2017

-Étude Technique Foudre (ETF) V4 du 27/07/2017

### 6 Travaux à réaliser

Le présent programme comprend la mise en sécurité contre les effets de la foudre sur les bâtiments du 5° RHC, soit :

-Mise en place ou remplacement des parafoudres existants et remplacement des armoires des bâtiments pour lesquelles la place disponible est insuffisante,

-Mise en œuvre de paratonnerre, compris adaptation couvertures pour haubanage,

-Réalisation des prises de terre compris travaux de VRD (espaces vert et/ou enrobés).

Le titulaire devra la mise à jour de l’ARF et de l’ETF jointes au dossier.

Toute erreur ou mauvais dimensionnement sera de la responsabilité de l’entreprise et les travaux de remise à la norme seront à sa charge.

## 7 - Allotissement

Le marché est à lot unique.

# ARTICLE 8 - TRANCHES ET PHASES D'EXECUTION DES TRAVAUX

## 9 - Tranches

Sans objet.

## 10 - Phases

Sans objet.

# ARTICLE 11 - VARIANTE

Sans objet.

# ARTICLE 12 - DOCUMENTS

## 13 - Documents techniques applicables au marché

- le présent CCTP,

- les documents énoncés dans l'article 2 du CCAP,

- les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de l'avis technique : cahiers et avis techniques,

- les normes, prescriptions, recommandations en vigueur à la date de remise de l’offre,

- l’ensemble des DTU en vigueur au jour de l’exécution des travaux.

## 14 - Plans joints au marché

Les plans sont au nombre de 02 dont l'inventaire est défini ci-dessous :

| N° des plans | Désignation des plans |
| --- | --- |
| EL01 | Plan de principe Implantation Équipements |
| EL02 | Synoptique Distribution BT Bâtiments |

## 4.3. - Autres documents joints au marché

Annexes au CCTP :

- le PGC ;

- l’Analyse Risque Foudre ;

- l’Etude Technique Foudre ;

- le cahier des normes graphiques du SID.

Autres documents :

- la DPGF,

- la page de garde de la DDED,

- les pièces administratives,

- le cadre du mémoire technique.

## 15 - Pièces à fournir par le titulaire du marché

Pendant la période de préparation :

Tous les documents demandés par le Moe pendant la phase préparation du chantier :

- les demandes pour les autorisations d’accès des personnels (à faire au tout début de la PP),

- habilitations (laissez-passer, véhicules...),

- le programme d’exécution des travaux,

- - l’échéancier prévisionnel des dépenses mensuelles,

- - le plan d’organisation HSCT à rédiger avec le coordonnateur SPS et le responsable sécurité du site,

- les mesures d’hygiène et de sécurité du chantier,

- - la déclaration d’ouverture de chantier,

- - la fourniture des attestations d’assurance,

- - les documents nécessaires à l’agrément des sous-traitants,

- les notes de calculs et études de détails,

- les plans d’exécution,

- les échantillons et documentations de tous les matériels mis en place et matériaux mis en œuvre,

- les dessins d’exécution et schémas de détail des installations,

- les avis techniques sur les matériaux et procédés,

- etc, …

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par le maître d’œuvre.

La non remise de ces documents au maître d’œuvre entraînant un décalage du début des travaux jusqu’à la validation des documents.

Nota : les notes de calculs et plans d’exécution seront donnés au Moe au plus tard à la fin du deuxième mois de la PP afin de permettre au Moe de faire les diagnostics avant travaux sur les différents bâtiments lors du troisième mois des travaux. Le diagnostic avant travaux sera donné à l’entreprise au début du quatrième mois de la PP.

A la fin du deuxième mois de la PP, le titulaire devra fournir :

-la liste des bâtiments, le local et l’emplacement des armoires électriques à remplacer,

-la liste des bâtiments, les locaux et les emplacements des percements pour chemins de câbles et traversées de murs et planchers,

-la liste des bâtiments avec les emplacements des paratonnerres, des conducteurs de descente et réseaux de terre.

En cours de chantier :

L’entrepreneur soumettra à l’avis du maître d’œuvre, les documents et échantillons suivants (les documents papier seront fournis en 3 exemplaires au Moe avec un bordereau d’envoi) :

- notes de calculs,

- plans de détails,

- plans de réservation,

- avis techniques,

- documentations commerciales et techniques,

- échantillon des matériels,

- rapport et PV d’essai d’usine et de laboratoire,

- les bons de livraison des matériaux précisant la provenance des matériaux (carrière d’origine…),

- les documents et certificats,

- - les résultats des contrôles,

- - les essais,

- tous les plans d'attachement cotés et détaillés de la totalité des ouvrages cachés ou enterrés tels que réalisés ou découverts.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par le maître d’œuvre en cours de travaux.

La non remise ou le refus de visa du maître d’œuvre entraînant un arrêt du chantier jusqu’à la validation des documents.

Après achèvement des travaux :

En complément de l'article 40 du C.C.A.G., il sera fourni au maître d'œuvre, pour la réception, un Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE) en 1 exemplaire sous support papier et sur support informatique, de type clé USB, sous fichiers « .PDF » comprenant au minimum :

- les rapports d’essais, de contrôle et de mesures ;

- - les procès-verbaux de vérification ;

- - les déclarations de conformité ;

- les notices d’entretien et de fonctionnement des divers appareils et équipements divers ;

- l’ensemble des Fiches Techniques des divers appareils et équipements divers installés ;

- les notices techniques et les nomenclatures des pièces de tous les matériels et matériaux ainsi que le fichier pivot nécessaire pour l’incrémentation des données sur le logiciel du service « GTP ». Le fichier sera donné lors de la réunion de préparatoire avec le Moe qui sera réalisé avant le début de la période de préparation ;

- les plans des ouvrages réalisés en version papier, .pdf et en fichier. dgn ou .dwg compatible avec microstation et conforme à la charte graphique du service ;

- le plan de recollement des ouvrages réalisés sur le plan de masse de quartier CES DE ROSE d’après la charte du service en version papier, .pdf et en fichier. dgn ou .dwg compatible avec microstation. Celle-ci sera donnée lors de la réunion préparatoire avec le Moe qui sera réalisé avant le début de la période de préparation. Les éléments attendus sont à minima :

- les notes de calcul mises à jour ;

- le nombre d’heures travaillées sur le chantier pour permettre au maître d’œuvre d’établir des statistiques ;

- Les PV d’essais et les certificats de conformité des matériels (leur absence fait obstacle à la réception des travaux) ;

- les bordereaux de suivi des déchets générés par le chantier.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres documents pourront être demandés par le maître d’œuvre. Les éléments (présentation et organisation) constituant le DOE seront donnés lors de la réunion préparatoire avec le Moe qui sera réalisé avant le début de la période de préparation. Le nombre et les versions (papier et informatique) à produire sont définis dans le CCAP.

A minima, les éléments du DOE seront présentés et organisés par rubrique (plans exécution, plans de recollement, fiches techniques des équipements, notice d’entretien, fiche des matériaux, BSD, garantie, PV, certificat, …).

Un sommaire général identifiera par numéro et par libellé chaque rubrique du DOE. Toutes les pages du DOE seront numérotées.

Chaque rubrique sera identifiée par un intercalaire d’une couleur différente et identifiée par un numéro et son libellé. Un sommaire sera présenté en début de chaque rubrique. Le sommaire identifiera par rubrique la liste des éléments s’y trouvant et les numéros de page s’y référant.

## 16 - Acceptation des documents

L’entrepreneur est chargé de l’établissement des documents cités dans les articles précédents. Ceux-ci devront comporter tous les éléments nécessaires à leur bonne compréhension et exploitation par la maîtrise d’œuvre. En particulier, les dessins, plans, notes de calculs… devront comporter tous les détails et références nécessaires à leur parfaite compréhension.

La maîtrise d'œuvre se réserve les délais fixés au C.C.A.P. à compter de la date de réception des divers documents pour faire connaître son acceptation ou ses réserves. Il est précisé à l’entrepreneur que l’acceptation de certaines pièces pourra être subordonnée à la production de documents supplémentaires.

La maîtrise d'œuvre pourra demander à l’entrepreneur des explications sur les divers documents et d’apporter à ceux-ci des modifications jugées utiles.

Une fois visés, les divers documents ne pourront plus recevoir de modification sans autorisation écrite.

# ARTICLE 17 - ACCES DES PERSONNELS

L’accès au site est conditionné pour tous les personnels de l’entreprise titulaire et des sous-traitants à l’autorisation de l’administration.

Pour se faire, le titulaire et les sous-traitants renseigneront et produiront, sur la base du modèle donné par l’administration, pour chaque personnel une fiche de contrôle élémentaire (modèle SOPHIA) accompagnée d’une photocopie lisible recto et verso de la carte d’identité nationale ou du passeport.

Il sera demandé pour l’ensemble des personnels au tout début de la PP, 1 fichier informatique par personnel comprenant :

- l’original de la fiche SOPHIA renseignée non signée en version .pdf,

- la demande SOPHIA signée en version.pdf,

- la photocopie de la carte d’identité recto-verso.

L’autorisation ou le refus d’accès de l’administration sera donné pour chaque personne présentée. En cas de refus, la personne ciblée ne pourra pas intervenir sur site.

A charge et au frais de l’entreprise de proposer une autre personne en fournissant tous les documents pour la demande d’autorisation d’accès.

- ARTICLE 18- VISITE PREALABLE DES LIEUX

L’entreprise doit impérativement avoir réalisé une visite préalable des lieux avant de remettre son offre.

Cette visite, organisée par le maître d’œuvre, doit permettre à l’entreprise d’apprécier exactement l’ensemble des conditions pour la réalisation des travaux.

Ainsi, lui seront parfaitement connus : (liste non exhaustive)

- le site et ses sujétions propres (difficultés éventuelles d’accès, …) ;

- les modalités d'accès par les voiries existantes ;

- la nature des travaux à réaliser ;

- les contraintes relatives aux infrastructures existantes ;

- les contraintes relatives aux exigences opérationnelles des unités ;

- les possibilités de circulation et de stationnement ;

- les possibilités de chargement et de stockage provisoire sur le site.

- ARTICLE 19- CONSTAT D’HUISSIER

L’entrepreneur sera tenu, lors de la période de préparation, de réaliser un constat d’huissier d’entrée, sur la zone des travaux des bâtiments concernés par les travaux et des installations de chantier, de l’entrée du site depuis le domaine public jusqu’à la zone des travaux et des installations de chantier.

L’ensemble des façades, toitures et sols extérieurs des bâtiments concernés par les travaux des paratonnerres seront à prendre en compte dans le PV tout comme les changements et modifications des armoires électriques, parafoudres et les liaisons des terres à effectuer à l’intérieur des bâtiments.

Un constat de sortie sera réalisé par un huissier à la fin des travaux.

Toutes dégradations durant la période des travaux devront être reprises aux frais de l’entreprise.

# ARTICLE 20 - PREVENTION SUR LA ZONE AERONAUTIQUE

L’accès à la zone de chantier impose une incursion dans la zone aéroportuaire du site. Par conséquent, l’accès à la zone de chantier est conditionné par une formation incursion de piste. L’ensemble des personnels seront tenus de suivre cette formation d’une durée de 30 minutes :

Cette formation concernera aussi bien le titulaire du marché que ces éventuels cotraitants et sous-traitants.

Cette formation sera dispensée par l’administration.

# ARTICLE 21 - VERIFICATION DES INSTALLATIONS FOUDRE

©Le titulaire devra la vérification des installations foudre par un organisme de contrôle agréée.

# ARTICLE 22 - COORDINATION SPS

La société DEKRA réalisera la coordination SPS.

Le PGC est joint en annexe du présent CCTP.

# ARTICLE 23 - ESSAIS ET CONTROLES

Les conditions dans lesquelles sont réalisées les essais de contrôle et les épreuves sont définies au marché et aux articles 24 et 38 du C.C.A.G.

La nature des envois et contrôles est définie dans le CCTP.

# ARTICLE 24 - PROTECTION INCENDIE

Sans objet.

# ARTICLE 25 - PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION

L’entrepreneur :

- Est réputé avoir pris connaissance de l’énoncé des travaux de toutes les sections techniques et en avoir tenu compte dans l’établissement de son prix forfaitaire (toutes incidences comprises) ;

- Doit tout détail d’exécution non expressément décrit dans les pièces du marché mais nécessaire au parfait achèvement de l’ouvrage en application du C.C.T.G. et des règles de l’art est réputé inclus dans son prix forfaitaire ;

- Doit prendre toutes les mesures utiles pour assurer à ses frais et en fonction des besoins du chantier l’alimentation normale en eau et en force électrique ;

- Est chargé de toutes les démarches nécessaires à l’avancement des travaux et, en tout état de cause, il ne peut arguer de difficultés à ce sujet pour justifier d’un retard sur les travaux ;

- Doit tenir compte des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes, à savoir assurer la libre circulation des personnes en toute sécurité aux abords du bâtiment et de la zone des travaux ;

- Doit remettre une offre dont le prix annoncé intègre la fourniture, le transport, la main d’œuvre, la pose, le raccordement, le réglage, l’exécution de tous les travaux annexes nécessaires au fonctionnement et à la parfaite finition des ouvrages et des installations ;

- Doit exécuter, comme prévu dans son offre, tous les travaux nécessités par sa profession et indispensables à l'achèvement complet des ouvrages ;

- Ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions à son offre puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux nécessaires, ne fassent l’objet d’une demande d’augmentation de prix ou de prolongation de délais ;

- Réalisera les travaux conformément aux plans fournis dans le dossier de consultation ;

- Sait que les plans sont donnés à titre purement indicatifs. Il appartiendra à l’entrepreneur de s’assurer des dimensions et implantations des ouvrages existants, des tenants et aboutissants des réseaux. Il appartiendra également à l’entrepreneur de vérifier et dimensionner les ouvrages objets des travaux à réaliser (éléments de structure, gaines et réseaux…) ;

- Sait que les consignations et adaptations de réseaux nécessaires à l’exécution des travaux seront tacitement comprises au marché ;

- Sait que tous les ouvrages ou équipements actuels ne figurant pas sur les plans « état futur » ou n’ayant aucune utilité dans le fonctionnement des installations définitives seront démolis ou déposés au titre du présent marché ;

- Sait que l’étendue précise des travaux de démolition et de dépose, pour chaque section technique, sera évaluée par lui lors de la visite des lieux.

## 26 - Emploi des explosifs

L'emploi d’explosifs est interdit par le maître d’œuvre.

## 27 - Amiante et plomb

Il n’a pas été réalisé de Repérage Avant Travaux amiante et plomb par le Maître d’Ouvrage en phase conception du projet.

Si l’entreprise le souhaite, les DTA des bâtiments sont consultables auprès du MOE.

Ainsi, il est demandé au titulaire de fournir au Moe à la fin du deuxième mois de la Période de Préparation, les notes de calculs et plans d’exécution afin de faire les diagnostics avant travaux sur les différents bâtiments lors du troisième mois de la PP. Le diagnostic avant travaux sera donné à l’entreprise au début du quatrième mois de la PP.

A la fin du deuxième mois de la PP, le titulaire devra fournir :

-la liste des bâtiments, le local et l’emplacement des armoires électriques à remplacer,

-la liste des bâtiments, les locaux et les emplacements des percements pour chemins de câbles et traversées de murs et planchers,

-la liste des bâtiments avec les emplacements des paratonnerres, des conducteurs de descente et réseaux de terre.

Dans son offre de prix, l’entreprise devra prévoir au minimum 5% des percements ou traversées de parois à réaliser au titre de l’ensemble des travaux sous-section 4.

Ainsi, le titulaire ou un sous-traitant devra avoir la certification amiante pour réaliser l’ensemble de ces travaux en sous-section 4 (intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante).

- ARTICLE 28- Prévention du risque pyrotechnique

Du fait que les travaux à réaliser ne se trouvent pas dans les zones ayant fait l’objet de bombardements ou d’activités pyrotechniques ou sur la zone de découverte fortuite d’un obus en 2006 et du fait que la zone d’implantation du projet a été fortement remaniée dans son ensemble après la 2nd guerre mondiale, la commission d’évaluation du risque pyrotechnique (CERP) conclut dans son rapport du 30 avril 2024 que le risque pyrotechnique est très faible et qu’une découverte serait fortuite pour ces travaux.

Néanmoins, les membres de la commission demandent que les mesures de précaution suivantes soient mises en œuvre dans le cadre des travaux :

-	l’aspect du risque pyrotechnique sera inséré dans le Plan Général Coordination (PGC) en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que dans Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

-	une surveillance visuelle de la zone en cours de terrassement sera réalisée par un opérateur durant toutes les prestations intrusives ;

-	en cas de découverte fortuite, une demande d’intervention du GrIN-23.565 de CAZAUX sera demandée.

- ARTICLE 29- Panneaux de chantier

Le titulaire doit un panneau de chantier conformément à la réglementation en vigueur.

L’entrepreneur titulaire fera apposer un panneau de chantier indiquant le maître d’ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, les noms, qualités et adresse du maître d’œuvre, le nom et l’adresse de l’inspecteur du travail chargé du contrôle de l’établissement, le SPS ainsi que le titulaire et ses différents sous-traitants.

Le titulaire du marché doit la fourniture et la mise en place d’un panneau de chantier de dimensions minimum 2,80 x 2,50 m, Il sera installé devant l’entrée de la zone militaire (rond-point Wright) et sera visible du domaine public.

Une maquette sera soumise au visa du maître d’œuvre avant la réalisation du panneau définitif. Le panneau sera posé à l’entrée de la zone de la Plateforme aéronautique. En fin de chantier, le panneau sera déposé par le titulaire.

# ARTICLE 30 - MISE EN ŒUVRE DE SOURCES DE CHALEUR

L’exécution des travaux nécessitant la mise en œuvre d’une source de chaleurs mobile (chalumeau, lampe à souder…) devra être précédée de la remise au maître d’œuvre d’une fiche indiquant :

- la nature, le lieu, la date et la durée du travail à effectuer ;

- les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;

- les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

Ils pourront être soumis dans des cas particuliers à autorisation du maître d'œuvre.

Un extincteur adapté sera placé en permanence à proximité de la zone d’intervention et l’arrêt de travail par point chaud se fait deux heures avant la fin d’intervention.

# ARTICLE 31 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

En cas d'erreur ou d'insuffisance de côtes, de données, l'entrepreneur devra en référer au maître d'œuvre qui fera lui-même les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés ainsi que les modifications qu'entraîneraient, pour lui, un oubli ou l'inobservation de cette clause.

L'entrepreneur sera tenu d'étudier avant tout commencement d'exécution, tous les documents remis par les sous-traitants, fournisseurs et maître d'œuvre pour l'exécution des ouvrages. Il devra signaler les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation et l'usage auxquels sont destinés les ouvrages. Il devra l'observation rigoureuse des règles de l'art.

# ARTICLE 32 - NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

## 33 - Pendant les travaux

Tout titulaire à la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'à la réception de l'ensemble.

La protection doit tenir compte des interventions des autres corps d'état sur ou à proximité immédiate des ouvrages concernés.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception :

- tout titulaire doit l'enlèvement et l'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés,

- le titulaire du marché doit le balayage et le lavage des locaux,

- le titulaire du marché doit le nettoyage des abords.

Le titulaire du marché est responsable vis à vis du maître d'œuvre de la bonne exécution de l'ensemble des prescriptions du présent article.

## 34 - A la fin des travaux

Lors des Opérations Préalables à la Réception (OPR), le titulaire devra avoir entièrement terminé l’ensemble du chantier (évacuation de l’installation de chantier, nettoyage général sur le bâtiment et tous les abords, le matériel installé sera protégé jusqu’aux OPR avant de faire les essais).

Lors des OPR, le titulaire devra prévoir la fourniture de tous les matériels nécessaires aux tests. Tous les titulaires seront convoqués afin de remédier aux petits détails d’imperfections.

Le titulaire du marché devra le nettoyage complet de la zone de l’installation de chantier, l’ensemble des façades et couvertures des bâtiments concernés par les travaux ainsi que des abords à la fin des travaux et avant les Opérations Préalables à la Réception.

# ARTICLE 35 - NUMEROTATION ET DESIGNATION DES LOCAUX

Sans objet.

# ARTICLE 36 - QUALITE DU CHANTIER

L’ensemble des matériaux, équipements et autres à mettre en place sur le chantier devra obligatoirement être visé par le maître d’œuvre.

L’ensemble des finitions nécessaires au parfait achèvement des travaux, même si elles ne sont pas demandées explicitement dans chaque section technique, font partie du forfait. Une attention particulière sera accordée à chaque détail.

Au cours des réunions de chantier, le maître d’œuvre et le titulaire fixeront d’un commun accord les points d’arrêt où la présence du maître d’œuvre est indispensable pour le bon déroulement du chantier.

# ARTICLE 37- GESTION DES DECHETS

Le code de l’environnement, art L.541-1 et L125-1, impose à tout producteur de déchets de mettre en place et de tenir à jour un registre des déchets qu’il génère au travers de ses activités.

Le titulaire ainsi que ses sous-traitants s’engagent, pour l’intégralité des travaux, à respecter et mettre en place une procédure de tri et de suivi des déchets. Le titulaire prend à sa charge toute suggestion de tri et d’enlèvement de déchets de chantier, y compris les frais de transport, de stockage et de retraitement

Pour la remise de son offre chaque candidat est réputé avoir :

- estimé la quantité de déchets produits ;

- consulté le plan d’élimination des déchets du BTP du département dans lequel se trouve le chantier (afin de repérer les sites de traitement, de stockage, de recyclage) ;

- prévu les coûts de tri sur chantier, collecte sur chantier, transport, stockage, tri (en centre), traitement des produits (pour ceux recyclables) et la mise en décharges réglementaires des déchets ;

- pris en compte qu’il devra produire les bordereaux de suivi des déchets générés par le chantier.

Les déchets issus des travaux seront évacués et traités en fonction de leur nature et au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Le titulaire devra mettre en place les bennes adaptées au tri des déchets générés par ses prestations et les installations de chantiers.

Aussi l’entrepreneur, dans le cadre de la gestion des déchets, s’attachera à prévenir et à réduire la production et la nocivité des déchets, à hiérarchiser les modes de traitement consistant à privilégier par ordre d’importance la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l’élimination des déchets ; cette gestion se fera sans mise en danger de la santé humaine et sans nuire à l’environnement.

Les matériaux issus des travaux seront conduits par l'entrepreneur à une décharge agréée, en fonction de leur classement et de leur dangerosité ; le transport sera organisé de façon à limiter les distances et le volume. Aucun déchet ne pourra être éliminé sur place.

Pour ce faire, les travaux ne seront considérés comme terminés et par conséquent, ne pourront être réceptionnés que lorsque la zone des travaux et la zone des installations de chantier seront dépourvues de tous matériaux et autres gravats.

Dans le DOE, au sein d’une rubrique identifiée par déchets générés par le chantier, l’entrepreneur remettra au maître d’œuvre tous les bons d’enlèvement et les bordereaux de suivi des déchets issus de l’opération. La nature, la quantité et le mode d’élimination des déchets générés par l’opération devront être précisés de manière à en assurer la traçabilité.

La traçabilité des déchets se fera par la fourniture systématique des bordereaux de suivi des déchets (BSD). Les BSD seront à initier par l’entreprise sur le site « TrackDéchets ».

Le titulaire prendra aussi en compte les déchets générés par les terrassements et fouilles.

Aucun déchet ne sera brûlé sur chantier.

# ARTICLE 38 - INSTALLATION DE CHANTIER, ACCES ET FONCTIONNEMENT

Le titulaire du marché doit prendre en compte l’ensemble des dispositions citées dans le PGC du coordonnateur SPS.

Il assurera à ses frais et pendant toute la durée du chantier, les installations de chantier.

## 39 - Accès au domaine militaire

Le chantier se situe dans une zone appartenant au ministère des Armées donc son accès est soumis à autorisation.

A cet effet, le titulaire du marché adressera au maître d’œuvre, pendant la période de préparation, la liste des personnels et véhicules qui interviendront sur le chantier pour l’établissement des laisser-passer dans les conditions prévues dans le CCAP et à l’article 5 des présentes Dispositions Générales.

## 40 - Installations provisoires

Le titulaire prendra toutes les mesures utiles pour assurer à ses frais et en fonction des besoins du chantier, les alimentations générales :

- en eau,

- en électricité,

- en téléphone.

Les dispositions concernant les raccordements sur les réseaux extérieurs divers sont précisées dans le CCAP.

## 41 - Installations et bureaux de chantier

Il appartiendra au titulaire de réaliser les ouvrages provisoires nécessaires à la desserte à l’intérieur du périmètre de son chantier et d'en assurer la démolition et l'évacuation en fin de travaux.

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en place d’installations de chantier y compris les raccordements en fluides divers (électricité-téléphone-adduction d’eau-évacuations EU-EV) destinées aux besoins de ces personnels (bureaux, vestiaires et sanitaires).

Le titulaire devra prévoir les coffrets électriques nécessaires au chantier avec 4 prises DD 30 mA et un coffret base vie.

L’installation et la vérification par un organisme agréé est à la charge du titulaire.

Il est de l’entière responsabilité de l’entrepreneur de définir les besoins en bureaux, vestiaires et sanitaires nécessaires à ses personnels, en fonction de l’effectif des personnels qu’il prévoira pour les travaux et en appliquant les dispositions du code du travail.

Il sera mis en place au minimum 1 bungalow sanitaire, 1 vestiaire/réfectoire et 1 salle de réunion.

L’emplacement sera conservé pendant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur ne disposera pas de sanitaires et de locaux divers (bureaux et réfectoires) fournis par l’administration. Le titulaire ne pourra se servir des locaux des bâtiments pour l’installation de chantier.

Le titulaire devra à sa charge pendant toute la durée du chantier y compris la PP, les bungalows nécessaires aux besoins du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS.

## 42 - Clôture et protection du chantier

Le balisage et la signalisation sont obligatoires de jour comme de nuit et incombent au titulaire. L'entrepreneur isolera le chantier, y compris les fouilles, des incursions du public.

L’entrepreneur réalisera le balisage et la protection du chantier en tenant compte des considérations suivantes :

- de la proximité des bâtiments et ouvrages environnants,

- des voies de circulations maintenues en service.

A cette fin, il devra la pose, l'entretien des éléments de protection suivants et dans les conditions suivantes :

- en permanence pendant toute la durée du chantier

- 1 clôture de chantier autour de la zone de travaux à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, voirie comprise y compris réseaux, zone de stockage et divers bungalows.

La clôture de chantier sera constituée :

- par des panneaux amovibles de hauteur mini 2m, avec une porte pour le personnel et les véhicules. Porte condamnable par serrure.

Toutes les dispositions prises seront soumises à l’approbation du maître d’œuvre.

Les barrières extérieures côté zone Aéro seront équipées de guirlandes LED’s.

## 43 - Affichage de chantier

Une signalisation par panneaux de chantier provisoires est mise en place aux abords des installations de chantier et des zones des travaux.

Cette signalisation comprend tous les panneaux nécessaires à la sécurité des usagers de la route et du personnel de chantier (panneaux de limitation de vitesse, travaux, sortie de poids lourds…).

Le titulaire devra :

- au début du chantier : la mise en place de panneaux de signalisation et d’indication depuis l’axe principal d’accès au régiment en amont du rond-point, afin de pouvoir diriger facilement les livreurs sur le chantier ;

- en fin de chantier : la dépose des panneaux de signalisation indiquées ci-dessus ;

- pour toutes les phases des travaux les panneaux obligatoires de sécurité autour des zones des travaux.

## 44 - Règles de circulation

Les véhicules et le personnel des entreprises ne sont pas autorisés à se déplacer sur l’emprise militaire à des endroits autres que ceux concernés par les travaux.

L’administration militaire se réserve le droit de retirer, temporairement ou définitivement, l’autorisation d’accès à toute personne n’ayant pas respecté les règles de circulation.

## 45 - Contraintes de fonctionnement

Les contraintes majeures à prendre en compte par le titulaire sont les suivantes :

- la protection des personnes contre les risques et les matériels ;

- le maintien des activités opérationnelles du 5° RHC, du Groupement de Soutien de la Base de Défense de Pau et du 4ième RHFS.

## 46 - Accès au site, à la zone des travaux et livraisons

### 47 Généralités

L’entrepreneur tiendra compte pour la remise de son offre des contraintes spécifiques suivantes.

La période prévue pour la réalisation du chantier sera concomitante avec des autres chantiers sur le quartier du CES DE ROSE.

### 48 Horaires d’accès à la zone des travaux

Les horaires d’usage sont :

- du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

- Le vendredi de 8h00 à 12h00

Possibilité de travailler exceptionnellement le vendredi après-midi après validation de la demande par les formations.

### 49 Livraisons

La livraison de matériaux et matériels se fait durant les heures d’ouverture du site et de la zone des travaux et sous la responsabilité du titulaire. Ce dernier gérera les livraisons depuis l’entrée sur le site jusqu’à la zone du chantier. Il viendra accueillir les livreurs et fournisseurs au portail d’entrée sur le site.

Le non-respect des consignes mentionnées ci-dessus pourra entrainer l’interdiction, sans préavis, d’accès au site. L’impact financier et calendaire sur le déroulement des travaux relève de la responsabilité des entrepreneurs qui ne pourront prétendre à une prolongation de délai ou un dédommagement.

Pour information, la route d’accès au site est saturée le matin jusqu’à 8h30. Il est préférable pour les livraisons de les prévoir après 9H00.

Les livraisons avant 7H30 sont aussi envisageables après validation de la demande par les formations.

## 50 - Conservation du domaine militaire

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation en état des ouvrages existants (réfection, protections), même si ces travaux ne sont pas explicitement décrits dans le présent CCTP.

En cas de détérioration imputable à l’entreprise, celle-ci devra la remise en état ou le remplacement à l’identique des ouvrages détériorés.

## 51 - Evacuation des matériaux

L’évacuation à la décharge publique des gravois et autres matériaux est à la charge de l’entreprise.

Pour des raisons de sécurité aérienne, les déchets seront, obligatoirement, entreposé dans des bennes équipées d’un système de fermeture (couvercles, filets…)

Une zone de déchets et de gravois accessibles par véhicule PL sera définie au cours de la période de préparation de chantier.

Tous les entreprises concernées par les gravois devront réaliser un tri sélectif des déchets.

Les rotations des bennes seront calculées en fonction du taux de remplissage de chacune. Le titulaire devra la fourniture et l’enlèvement, pendant la durée d’exécution du marché de toutes les bennes et conteneurs nécessaires à l’évacuation de tous les gravois.

L’ensemble de ces installations sera sous la responsabilité du titulaire, elles feront donc l’objet d’une surveillance, afin que les installations soient maintenues en parfait état de marche et de propreté et afin que la collecte sélective des déchets soit assurée. Une sensibilisation aux différents sous-traitants sera assurée au début du chantier et des pictogrammes indicateurs seront installés au droit de chaque benne.

## 52 - Stockage

L'entrepreneur pourra installer sur place des aires de stockage. Afin de pouvoir répertorier les emplacements disponibles, il devra visiter les lieux avec le représentant du maître d'œuvre et le coordonnateur « SPS ».

La zone de stockage des matériaux sera définie lors de la période de préparation d’un commun accord par le représentant du maître d'œuvre et le coordonnateur « SPS ».

Pour des raisons de sécurité aérienne, les aires de stockage en extérieur sur la zone aéroportuaire seront à proscrire.

Suivant les volumes considérés, les terres excavées, notamment, lors de la réalisation des fondations du pont roulant, seront à évacuer à l’avancement des travaux.

# ARTICLE 53 - PERMIS DE CONSTRUIRE

Sans objet.