MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE (DDED) LOT 1 VRD / GROS ŒUVRE / TCE (Document non contractuel, destiné au jugement des offres)

- CODE COSI : 442842 Numéro de projet : 2025_BCO02_442842

- Acheteur public

- État - Ministère des Armées - Secrétariat Général pour l’Administration Direction Centrale du Service Infrastructure de la Défense - Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est

- Maître de l'ouvrage

- ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMEES

- Conducteur d'opération

- DIRECTION CENTRALE DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est

- Objet du marché

GRESSWILLER (67) – Détachement du 6ème régiment du matériel Quartier Chassepot Dossier de régularisation des ICPE existants Bâtiments 0021, 0050, 0052, 0055, 0074 et aire aménagée 0041 LOT N°1 : VRD / GROS-ŒUVRE / TCE LOT N°2 : ELECTRICITE / INCENDIE COSI 442842 DAF_2025_000987

- Représentant technique du maitre d’ouvrage

Sous réserve de changement ultérieur par décision du Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le chef du bureau de conduite des opérations de Strasbourg ou son représentant

Nota : Tous les postes de la DDED doivent être renseignés sans modification du cadre.

Ne sont pas admis :

- Les postes « non chiffrés »

- Les postes « pour mémoire »

- Les postes « inclus »

- Les montants nuls

- Les ajouts et/ou modifications de postes

| DDED |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Article | Désignation |  | Type/unité |  |  | Quantités estimées | Prix total HT |
| Dispositions administratives générales |  |  |  |  |  |  |  |
| DG 2.3.1 | Pièces à fournir durant la période de préparation |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| DG 2.3.2 | Pièces à fournir durant la période des travaux |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| DG 2.3.3 | Pièces à fournir pour l’achèvement des travaux |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| Sous-total DAG = |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositions techniques générales |  |  |  |  |  |  |  |
| DG 2.7.1 | Baraquements |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| DG 2.7.2 | Clôture de chantier |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| DG 2.7.4 | Signalisation du chantier |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| DG 5.5 | Gestion des déchets de chantier |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| DG 6 | Nettoyage et protection des ouvrages |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| DG 7 | Chantier sous COVID 19 |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| Sous-total DTG = |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 ST N°1 - Travaux préparatoires, démolition et terrassements |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démolition des ouvrages existants de l’aire 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°1 ART 3.2.1 | Démolition des murs en parpaing béton |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.2.2 | Démolition des clôtures cloisonnant l’aire 0041 |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.2.3 | Démolition du réseau EP existant |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.2.4 | Enlèvement divers de toute nature |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.2.5 | Analyses classe GTR des gravois |  | U |  |  | 4 |  |
|  | Travaux de terrassement sur l’aire 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°1 ART 3.3.1 | Décapage et évacuation de la terre végétale |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.3.2 | Décapage et évacuation des enrobés de la zone |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.3.3 | Déblai du sol en place et évacuation |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.3.4 | Analyses classe GTR des déblais |  | U |  |  | 4 |  |
| ST n°1 ART 3.3.5 | Compactage de la PST |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.3.6 | Essais à la plaque |  | U |  |  | 3 |  |
|  | Implantations des ouvrages de l’aire 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°1 ART 3.4.1 | Repères de référence du chantier |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.4.2 | Vérification des niveaux existants |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.4.3 | Plan topographique de la zone de travaux |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.4.4 | Implantation et piquetage général des ouvrages |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.4.5 | Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés |  | Forfait |  |  | 1 |  |
| Sous-total ST N°1 = |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 ST N°2 - voiries et réseaux divers clôtures et métallerie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réseaux d’eaux pluvial de la zone 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.2.1 | Réception PST |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.2.2 | Fouilles pour le réseau EP |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.2.3 | Réseau EP |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.2.4 | Séparateur d’hydrocarbure de classe 1 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Fouille pour béton de propreté des différents ouvrages de la zone 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.3 | Fouilles pour béton de propreté |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Exécution des voiries en enrobés – Zone 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.4.1 | Couche de forme |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.4.2 | Compactage de la couche de forme |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.4.3 | Essais à la plaque |  |  | U | 3 |  |  |
| ST n°2 ART 4.4.4 | Couches d’assise et de roulement |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.4.5 | Essais à la plaque |  |  | Essai | 3 |  |  |
|  | Caniveaux de voirie– Zone 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.5.1 | Type CC1 |  |  | ML |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.5.2 | Type CS1 |  |  | ML |  |  |  |
|  | Support dalles béton et radier– Zone 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.6.1 | Couche de forme |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.6.2 | Compactage de la couche de forme |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.6.3 | Essais à la plaque |  |  | U | 3 |  |  |
| ST n°2 ART 4.6.4 | Couches d’assise |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.6.5 | Essais à la plaque |  |  | Essai | 3 |  |  |
|  | Réseau EP du pont à bascule– Zone 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.7.1 | Fouilles |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.7.2 | Réseau EPB |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Réseau et équipements BT et TBT– Zone 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.8.1 | Fouilles |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.8.2 | Chambre de tirage L3T |  |  | U | 2 |  |  |
| ST n°2 ART 4.8.3 | Chambre de tirage L1T |  |  | Ut | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.8.4 | Gaine TPC |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.8.5 | Remblaiement et compactage |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Massifs de fondations pour équipements– Zone 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.9.1 | Massif pour candélabres |  |  | Forfait | 4 |  |  |
| ST n°2 ART 4.9.2 | Massif et socle pour pupitre de commande |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Clôture, portails et portillon de l’aire 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.10.1 | Massifs d’ancrage des poteaux |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.10.2 | Poteaux |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.10.3 | Panneaux de remplissage |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.10.4 | Portail d’accès PL |  |  | unité | 2 |  |  |
| ST n°2 ART 4.10.5 | Portail d’accès au quai de déchargement et portail d’accès au bassin d’orage |  |  | unité | 2 |  |  |
| ST n°2 ART 4.10.6 | Portillon d’accès piétons |  |  | unité | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.10.7 | Accessoires et serrures des portails et portillon |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Réseau TBT– Bât. 0055 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.11.1 | Fouille |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.11.2 | Gaine TPC |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.11.3 | Percement |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.11.4 | Remblaiement et compactage |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°2 ART 4.11.5 | Remise en état de l’existant |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| Sous-total ST N°2 = |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 ST N°3 - Réseaux AEP et incendie (pour RIA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisation du réseau RIA du bâtiments 0021 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°3 ART 5.3.1 | Raccordement au réseau AEP |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.3.1 | Canalisation |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.3.1 | Fourniture et pose de panoplie d’accessoire pour un réseaux RIA |  |  | Unité | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.3.2 | Réseau de distribution dans la zone des ateliers (001) |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.3.3 | Equipements du réseau – sectorisation – vidange |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.3.4 | Robinets d’incendie armés |  |  | Unité | 6 |  |  |
| ST n°3 ART 5.3.5 | Signalisation |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Organisation du réseau RIA du bâtiments 0050 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°3 ART 5.4.1 | Tranché pour raccordement en pleine terre |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.4.1 | Traversé fondation et dalle du bâtiment 0050 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.4.1 | Canalisation |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.4.1 | Fourniture et pose de panoplie d’accessoire pour un réseaux RIA |  |  | Unité | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.4.2 | Réseau de distribution dans la zone des ateliers (0040) |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.4.3 | Equipements du réseau – sectorisation – vidange |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.4.4 | Robinets d’incendie armés |  |  | Unité | 3 |  |  |
| ST n°3 ART 5.4.5 | Signalisation |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Organisation du réseau RIA du bâtiments 0052 et 0074 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°3 ART 5.5.1 | Raccordement au réseau AEP |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.5.1 | Canalisation |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.5.1 | Fourniture et pose de panoplie d’accessoire pour un réseaux RIA |  |  | Unité | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.5.2 | Réseau de distribution dans la zone des ateliers |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.5.3 | Equipements du réseau – sectorisation – vidange |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.5.4 | Robinets d’incendie armés |  |  | Unité | 2 |  |  |
| ST n°3 ART 5.5.5 | Signalisation |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Prestations complémentaire s |  |  |  |  |  |  |
| ST n°3 ART 5.7 | Lots de pièces de rechange |  |  | Unité | 1 |  |  |
| ST n°3 ART 5.8 | Essais |  |  | unité | 1 |  |  |
| Sous-total ST N°3 = |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 ST N°4 - Gros œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quai de déchargement et rampe d’accès |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.2.1 | Plans de conception |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.2.2 | Fondations |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.2.3 | Réalisation des dalles d’accueils des bennes de 30m3 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.2.4 | Réalisation des murs d’élévations |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.2.5 | Réalisation de la structure des rampes d’accès au quai |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.2.6 | Réalisation de la structure du quai |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.2.7 | Réalisation de la couche de roulement étanche du quai et des rampes d’accès |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.2.8 | Essais de portance de l’ouvrage |  |  | unité | 2 |  |  |
|  | Equipement du quai de déchargement |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.3.1 | Garde-corps fixe |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.3.2 | Garde-corps mobiles |  |  | unité | 6 |  |  |
|  | Mur REI 120 des alvéoles de produits dangereux |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.4 | Fondations |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.4 | Mur RE 120 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Alvéoles de stockage de produits dangereux |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.5.1 | Mise à la terre |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.5.2 | Fondations |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.5.3 | Bacs de rétention |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.5.4 | Planchers en caillebotis |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Mur REI 120 de l’alvéole D3E |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.6 | Fondations |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.6 | Elévation du mur |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Alvéole des D3E |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.7.1 | Réalisation de la dalle |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.7.2 | Essai de portance |  |  | unité | 1 |  |  |
|  | Mur REI de la zone de stockage des pneumatiques usagées |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.8 | Fondations |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.8 | Elévation du mur |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Zone de stockage des pneumatiques usagées |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.9.1 | Dalle |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.9.2 | Essai de portance |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Rampe et dalle devant les alvéoles |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.10.1 | Rampe 10% |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.10.2 | Dalle |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.10.3 | Essai de portance |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Murs de soutènement périphériques (MS) |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.11.1 | Fondations |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°4 ART 6.11.2 | Mur MS |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Radier de la fosse du pont à bascule |  |  |  |  |  |  |
| ST n°4 ART 6.12 | Radier |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| Sous-total ST N°4 = |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 ST N°5 - Charpente / Couverture / Bardage |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notes de calcul |  |  |  |  |  |  |
| ST n°5 ART 7.2 | Notes de calcul |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Charpentes métalliques |  |  |  |  |  |  |
| ST n°5 ART 7.3.1 | Charpente des alvéoles de produits dangereux |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°5 ART 7.3.2 | Charpente de l’alvéole des D3E |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Les couvertures |  |  |  |  |  |  |
| ST n°5 ART 7.4.1 | Couverture des alvéoles de produits dangereux |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°5 ART 7.4.2 | Couverture de l’alvéole des D3E |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Couvertines des murs coupe-feu |  |  |  |  |  |  |
| ST n°5 ART 7.5 | Couvertines |  |  | ml |  |  |  |
|  | Grille de ventilation EI120 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°5 ART 7.6 | Grille de ventilation |  |  | Forfait | 9 |  |  |
|  | Gouttières et descentes d’eau pluviale |  |  |  |  |  |  |
| ST n°5 ART 7.7.1 | Gouttières |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°5 ART 7.7.2 | Descentes d’eau pluviale |  |  | Forfait |  |  |  |
| ST n°5 ART 7.7.2 | Dauphins |  |  | unité |  |  |  |
| Sous-total ST N°5 = |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 ST N°6 - Revêtement de sols et DEG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etanchéité de la future zone de regroupement des déchets de l’aire 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°5 ART 8.2.1 | Géotextile de protection |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°5 ART 8.2.2 | Géomembrane (joint) |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°5 ART 8.2.3 | Spittage de la géomembrane |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°5 ART 8.2.4 | Géocomposite de drainage |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°5 ART 8.2.5 | Drain agricole |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Etanchéité des bacs de rétention des box de stockage des produits dangereux |  |  |  |  |  |  |
| ST n°6 ART 8.4.1 | Membrane synthétique (PEHD) |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°6 ART 8.4.2 | Revêtement liquide (Polyuréthane) |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| Sous-total ST N°6 = |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 ST N°7 - TCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zone de rétention des huiles usagées – Bât. 0021 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°7 ART 9.2.1 | Cuves de rétention |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°7 ART 9.2.2 | Traitement des cuves |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°7 ART 9.2.3 | Caillebotis |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Traitement de fissures – Bât. 0021 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°7 ART 9.3.1 | Travaux préparatoires |  |  | m² | 1 725 |  |  |
| ST n°7 ART 9.3.2 | Ragréage de sol et couche de finition |  |  | m² | 1 725 |  |  |
|  | Pont à bascule – Aire 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°7 ART 9.4.1 | Fosse préfabriquée |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°7 ART 9.4.2 | Pont à bascule préfabriqué |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°7 ART 9.4.3 | Borne de pesage |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Protection des équipements – Aire 0041 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°7 ART 9.5.1 | Borne de commande du pont à bascule |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°7 ART 9.5.2 | Barrière dans l’alvéole D3E |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Résine étanche et époxy |  |  |  |  |  |  |
| ST n°7 ART 9.6.1 | Travaux préparatoires – Bât. 0050 |  |  | m² | 1 000 |  |  |
| ST n°7 ART 9.6.2 | Revêtement de sol autolissant – Bât. 0050 |  |  | m² | 1 000 |  |  |
| ST n°7 ART 9.6.3 | Travaux préparatoires – Bât. 0052 |  |  | m² | 62 |  |  |
| ST n°7 ART 9.6.4 | Revêtement de sol autolissant – Bât. 0052 |  |  | m² | 62 |  |  |
|  | Grilles de ventilation naturelle – Bat. 0055 |  |  |  |  |  |  |
| ST n°7 ART 9.7.1 | Percements et reprises |  |  | Forfait | 8 |  |  |
| ST n°7 ART 9.7.2 | Grilles de ventilation naturelle REI |  |  | Forfait | 8 |  |  |
|  | Percements et reprises des différentes cloisons pour le passage des réseaux RIA |  |  |  |  |  |  |
| ST n°7 ART 9.8.1 | Percements – Bât. 0021 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°7 ART 9.8.2 | Percements – Bât. 050 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°7 ART 9.8.3 | Percements – Bât. 052-074 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Marquage au sol - RIA |  |  |  |  |  |  |
| ST n°7 ART 9.9.1 | Marquage – Bât. 0021 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°7 ART 9.9.2 | Marquage – Bât. 050 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
| ST n°7 ART 9.9.3 | Marquage – Bât. 052-074 |  |  | Forfait | 1 |  |  |
|  | Signalétiques |  |  |  |  |  |  |
| ST n°7 ART 9.10 | Panneaux de signalisation |  |  | U | 8 |  |  |
| Sous-total ST N°7 = |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL € HT = |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant TVA (20%) = |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL € TTC = |  |  |  |  |  |  |  |

Date et cachet de l’entreprise :