MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE (DDED) LOT 2 ELECTRICITE / INCENDIE (Document non contractuel, destiné au jugement des offres)

- CODE COSI : 442842 Numéro de projet : 2025_BCO02_442842

- Acheteur public

- État - Ministère des Armées - Secrétariat Général pour l’Administration Direction Centrale du Service Infrastructure de la Défense - Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est

- Maître de l'ouvrage

- ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMEES

- Conducteur d'opération

- DIRECTION CENTRALE DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est

- Objet du marché

GRESSWILLER (67) – Détachement du 6ème régiment du matériel Quartier Chassepot Dossier de régularisation des ICPE existants Bâtiments 0021, 0050, 0052, 0055, 0074 et aire aménagée 0041 LOT N°1 : VRD / GROS-ŒUVRE / TCE LOT N°2 : ELECTRICITE / INCENDIE COSI 442842 DAF_2025_000987

- Représentant technique du maitre d’ouvrage

Sous réserve de changement ultérieur par décision du Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le chef du bureau de conduite des opérations de Strasbourg ou son représentant

Nota : Tous les postes de la DDED doivent être renseignés sans modification du cadre.

Ne sont pas admis :

- Les postes « non chiffrés »

- Les postes « pour mémoire »

- Les postes « inclus »

- Les montants nuls

- Les ajouts et/ou modifications de postes

| DDED |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Article |  | Désignation | Type/unité | Quantités estimées | Prix total HT |
| Dispositions administratives générales |  |  |  |  |  |
| DG 2.3.1 |  | Pièces à fournir durant la période de préparation | Forfait | 1 |  |
| DG 2.3.2 |  | Pièces à fournir durant la période des travaux | Forfait | 1 |  |
| DG 2.3.3 |  | Pièces à fournir pour l’achèvement des travaux | Forfait | 1 |  |
| Sous-total DAG = |  |  |  |  |  |
| Dispositions techniques générales |  |  |  |  |  |
| DG 5.5 |  | Gestion des déchets de chantier | Forfait | 1 |  |
| DG 6 |  | Nettoyage et protection des ouvrages | Forfait | 1 |  |
| Sous-total DTG = |  |  |  |  |  |
| LOT 2 ST N°1 - Incendie (détection et alarme) |  |  |  |  |  |
|  | Organisation de la détection incendie du bâtiments 0021 |  |  |  |  |
| ST n°1 ART 3.3.3 | Remplacement de la centrale incendie actuelle |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.3.4 | Equipement et composants du SSI |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.3.5 | Equipement des zones spécifiques |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.3.6 | Travaux de sonorisation de sécurité et d’éclairages lumineux incendie |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.3.7 | Essais et contrôles |  | Forfait | 1 |  |
|  | Organisation de la détection incendie du bâtiments 0050 |  |  |  |  |
| ST n°1 ART 3.4.3 | Raccordement à la centrale incendie actuelle |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.4.4 | Equipement et composants du SSI |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.4.5 | Travaux de sonorisation de sécurité et d’éclairages lumineux incendie |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.4.6 | Essais et contrôles |  | Forfait | 1 |  |
|  | Organisation de la détection incendie du bâtiments 0055 |  |  |  |  |
| ST n°1 ART 3.5.3 | Raccordement à la centrale incendie du bâtiment 0050 |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.5.4 | Equipement et composants du SSI |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.5.5 | Travaux de sonorisation de sécurité et d’éclairages lumineux incendie |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.5.6 | Essais et contrôles |  | Forfait | 1 |  |
|  | Organisation de la détection incendie du bâtiments 0052 et 0074 |  |  |  |  |
| ST n°1 ART 3.6.2 |  | Report des alarmes au poste de sécurité | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.6.3 |  | Equipement et composants du SSI | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.6.4 |  | Travaux de sonorisation de sécurité et d’éclairages lumineux incendie | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.6.5 |  | Essais et contrôles | Forfait | 1 |  |
|  | Organisation de la détection incendie de l’aire 0041 |  |  |  |  |
| ST n°1 ART 3.7.1 | Installation d’une centrale incendie de type 1 |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.7.2 | Report des alarmes au poste de sécurité |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.7.3 | Equipement et composants du SSI |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.7.4 | Travaux de sonorisation de sécurité et d’éclairages lumineux incendie |  | Forfait | 1 |  |
| ST n°1 ART 3.7.5 | Essais et contrôles |  | Forfait | 1 |  |
| Sous-total ST N°1 = |  |  |  |  |  |

| LOT 2 ST N°2 - Réseaux basse tension et très basse tension |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | raccordement au réseau existant |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.2 | Câbles basse tension | Forfait | 1 |  |
|  | Equipement du future réseaux basse tension |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.3.1 | Câbles basse tension | Forfait | 1 |  |
| ST n°2 ART 4.3.2 | Armoire général (tableau divisionnaire) de la zone de regroupement des déchets | Forfait | 1 |  |
| ST n°2 ART 4.3.3 | Boitier d’alimentation des différents équipements | Forfait | 1 |  |
| ST n°2 ART 4.3.4 | Tableau électrique des remonté d’informations en très basse tension. | Forfait | 1 |  |
|  | Eclairages des boxes de stockages de produit dangereux et D3E |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.4.4 | Projecteur LED | Forfait | 1 |  |
| ST n°2 ART 4.4.5 | Equipement (interrupteur) | Forfait | 1 |  |
|  | Essais et contrôles électriques |  |  |  |
| ST n°2 ART 4.5 | Vérifications, essais, | Forfait | 1 |  |
| ST n°2 ART 4.5.3 | Documentation à fournir | Forfait | 1 |  |
| Sous-total ST N°2 = |  |  |  |  |

| LOT 2 ST N°3 - Réseaux d'éclairage public |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eclairage publique de la zone de regroupement des déchets |  |  |  |
| ST n°3 ART 5.2.1 | Canalisation | Forfait | 1 |  |
| ST n°3 ART 5.2.3 | Candélabres et mâts | Forfait | 1 |  |
| ST n°3 ART 5.2.4 | Luminaires | Forfait | 1 |  |
| ST n°3 ART 5.2.5 | Commande crépusculaire | Forfait | 1 |  |
| Sous-total ST N°3 = |  |  |  |  |

| TOTAL €HT = |  |
| --- | --- |
| Montant TVA (20%) = |  |
| TOTAL €TTC = |  |

Date et cachet de l’entreprise :