## 1- Lot 1 En tête
N° de Consultation | 25/024 | Raison Sociale du Fournisseur
N° SIRET
Code Fournisseur AP-HP
Devise | euro
N° Marché AP-HP
Date Notification
Date début d'exécution
Modalités de saisie des annexes financières:
Une réponse doit figurer dans toutes les cases blanches. Un prix doit figurer dans toutes les cases des colonnes "prix unitaire HT " et "prix unitaire TTC"
ATTENTION ! UN SEUL ARTICLE NON RENSEIGNE ENTRAINE L'ELIMINATION DE L'OFFRE
Seuil du devis en € HT, 250 € HT maximum
Délai pour émission d'un devis en jours ouvrés
Durée de garantie des interventions en mois

## 2- Lot 1 BPU
Ligne de produit | Désignation |  | Spécification technique | Référence | Nombre de contrôles ou maintenances préventives annuelles | Délai d'intervention pour la maintenance corrective***, heures ouvrées* | Délai de remise en service maint corrective*** heures ouvrées** | Prix unitaire en €HT | Prix unitaire en €TTC | Quantité annuelle prévis. | Simulation annuelle € HT
Les cases non grisées et toutes les cases prix doivent être obligatoirement renseignées
La colonne prix unitaire HT a été mise en couleur comme une aide au contrôle de la saisie. Dès qu'un prix sera rentré dans la cellule, la couleur disparaitra. En bas de colonne vous trouverez un compteur de cellules vides restantes.
1 | Bon de commande sur devis |  | Heure de main d'œuvre | [6 empty] | 50 | 0
2 |  |  | Déplacement | [6 empty] | 30 | 0
3 |  |  | Formation à la maintenance de niveau 1 sur site hospitalier, par personne | [6 empty] | 1 | 0
4 |  |  | Formation à la maintenance de niveau 2 sur site hospitalier, par personne | [6 empty] | 1 | 0
5 | Pièces détachées et télécommandes Lits |  | PANNEAU STANDARD ABS 880 796326 | [6 empty] | 1 | 0
6 |  |  | PANNEAU TETE/PIED ABS C98 796508 | [6 empty] | 1 | 0
7 |  |  | AMORTISSEUR (BARRIERE) 823974 | [6 empty] | 1 | 0
8 |  |  | TELECOMMANDE HB74013 880 S6292SP | [6 empty] | 3 | 0
9 |  |  | VERIN HAUTEUR VARIABLE S6294SP | [6 empty] | 1 | 0
10 |  |  | VERIN ELECTRIQUE RELEVE S6295 | [6 empty] | 1 | 0
11 |  |  | ROUE DIRECTIONNELLE C1000 S6393 | [6 empty] | 1 | 0
12 |  |  | ROUE FREIN C1000/C1080 S6394 | [6 empty] | 1 | 0
13 |  |  | CABLE D'ALIMENTATION S6615 | [6 empty] | 1 | 0
14 |  |  | TELECOMMANDE SOIGNANT S6625 | [6 empty] | 1 | 0
15 |  |  | MODULE COMMANDE PESEE S6631 | [6 empty] | 1 | 0
16 |  |  | SERVO DE COMMANDE CB14 S6641SP | [6 empty] | 1 | 0
17 |  |  | VERIN HAUTEUR VARIABLE S9093 | [6 empty] | 1 | 0
18 |  |  | TELECDE FIL.PATIENT E5000 S9214 | [6 empty] | 1 | 0
19 |  |  | TELECOMMANDE SOIGNANT LIT S9386 | [6 empty] | 1 | 0
20 | Pièces détachées supports thératiques |  | BI0FILTRE NIMBUS 3 151450 | [6 empty] | 3 | 0
21 |  |  | BOITIER ARRIERE 500317 | [6 empty] | 1 | 0
22 |  |  | BOITIER AVANT 500316 | [6 empty] | 1 | 0
23 |  |  | BOITIER AVANT AUTO LOGIC 630570 | [6 empty] | 1 | 0
24 |  |  | BOITIER AVANT NU 151307 | [6 empty] | 1 | 0
25 |  |  | BOUTON REGLAGE PRESSION 500484 | [6 empty] | 1 | 0
26 |  |  | CABLE D'ALIMENTATION 220V 504324 | [6 empty] | 3 | 0
27 |  |  | CARTE AFFICHEUR 464414 | [6 empty] | 1 | 0
28 |  |  | CARTE DE COMM PCB 2010 630140 | [6 empty] | 1 | 0
29 |  |  | CELLULE 3 EN 1 BLEU CLAI PXA050 | [6 empty] | 10 | 0
30 |  |  | CELLULE COURTE (PIED) 152059 | [6 empty] | 6 | 0
31 |  |  | CELLULE STANDARD 152057 | [6 empty] | 18 | 0
32 |  |  | CELLULE STANDARD BLEU FON PXA060 | [6 empty] | 1 | 0
33 |  |  | CELLULE TORSO (MEDIANE) 152140 | [6 empty] | 12 | 0
34 |  |  | CELLULE VERTE IC090 | [6 empty] | 1 | 0
35 |  |  | COLLECTEUR LATERAL 152052 | [6 empty] | 4 | 0
36 |  |  | COMPRESSEUR 230V 50hz 502003 | [6 empty] | 1 | 0
37 |  |  | COMPRESSEUR SERIE 6 5.5V 509051 | [6 empty] | 1 | 0
38 |  |  | CONNECTEUR DE SORTIE D'AI 504316 | [6 empty] | 1 | 0
39 |  |  | ENSEMBLE DISTRIBUTEUR 630100 | [6 empty] | 1 | 0
40 |  |  | ENSEMBLE DOUBLE COMPRESSE 160076 | [6 empty] | 3 | 0
41 |  |  | ENSEMBLE VANNE ROTATIVE N 151128 | [6 empty] | 5 | 0
42 |  |  | FAISCEAU DE RACCORDEMENT PXA700 | [6 empty] | 1 | 0
43 |  |  | HOUSSE INFERIEURE NB3STD 152191 | [6 empty] | 2 | 0
44 |  |  | HOUSSE SUP DARTEX AUTOLOG PXA080 | [6 empty] | 1 | 0
45 |  |  | HOUSSE SUPERIEURE EN DART PXA080 | [6 empty] | 1 | 0
46 |  |  | HOUSSE SUPERIEURE NB3STD 152178 | [6 empty] | 3 | 0
47 |  |  | KIT DE MAINTENANCE NIMBUS 151210 | [6 empty] | 4 | 0
48 |  |  | MOTEUR VANNE ROTATIVE 505318 | [6 empty] | 1 | 0
49 |  |  | PILE POUR CARTE ALARME SE 151457 | [6 empty] | 5 | 0
50 |  |  | PLOT ANTI-VIBRATION (2E V 500416 | [6 empty] | 1 | 0
51 | Forfait M0 | Lits médicaux | Entreprise 5000 | [6 empty] | 3 | 0
52 |  |  | Enterprise 8000* | [6 empty] | 3 | 0
53 |  |  | Enterprise 9000* | [6 empty] | 3 | 0
54 |  |  | Lit bariatrique Citadel plus | [6 empty] | 3 | 0
55 |  | Supports thérapeutiques - Matelas à air | Aura | [6 empty] | 2 | 0
56 |  |  | Matelas Auralis | [6 empty] | 2 | 0
57 |  |  | Matelas bariatrique Auralis plus | [6 empty] | 2 | 0
58 |  |  | Nimbus 3 | [6 empty] | 2 | 0
59 |  |  | Nimbus 4 | [6 empty] | 2 | 0
60 |  |  | Nimbus Professionnel | [6 empty] | 2 | 0
61 | Forfait M1 | Lits médicaux | Entreprise 5000 | [6 empty] | 5 | 0
62 |  |  | Enterprise 8000* | [6 empty] | 5 | 0
63 |  |  | Enterprise 9000* | [6 empty] | 5 | 0
64 |  |  | Lit bariatrique Citadel plus | [6 empty] | 5 | 0
65 |  | Supports thérapeutiques - Matelas à air | Aura | [6 empty] | 2 | 0
66 |  |  | Matelas Auralis | [6 empty] | 2 | 0
67 |  |  | Matelas bariatrique Auralis plus | [6 empty] | 2 | 0
68 |  |  | Nimbus 3 | [6 empty] | 2 | 0
69 |  |  | Nimbus 4 | [6 empty] | 2 | 0
70 |  |  | Nimbus Professionnel | [6 empty] | 2 | 0
71 | Forfait M2 | Lits médicaux | Entreprise 5000 | [6 empty] | 10 | 0
72 |  |  | Enterprise 8000* | [6 empty] | 10 | 0
73 |  |  | Enterprise 9000* | [6 empty] | 10 | 0
74 |  |  | Lit bariatrique Citadel plus | [6 empty] | 10 | 0
75 |  | Supports thérapeutiques - Matelas à air | Aura | [6 empty] | 2 | 0
76 |  |  | Matelas Auralis | [6 empty] | 2 | 0
77 |  |  | Matelas bariatrique Auralis plus | [6 empty] | 2 | 0
78 |  |  | Nimbus 3 | [6 empty] | 2 | 0
79 |  |  | Nimbus 4 | [6 empty] | 2 | 0
80 |  |  | Nimbus Professionnel | [6 empty] | 2 | 0
[7 empty] | Nombre de cellules vides: | 80 | 80 | 303 | 0
*: Délai d'intervention selon définition CCTP, ART VI-1-4
**: Délai de remise en service selon définition CCTP ART VI-1-5

## 3-Lot 1 Horaires d'intervention
| DU LUNDI AU VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
HORAIRES NORMAUX DU TITULAIRE (horaires ouvrés du SAV)
PERMANENCE DE SAV HORS HEURES OUVREES
Décrire les astreintes téléphoniques le cas échéant
Décrire les astreintes techniques le cas échéant

## 4- Lot 1 Pièces détachées
Pieces détachées | Référence du tarif catalogue clientèle: | Année du tarif catalogue clientèle: | Remise consentie sur les prix HT en %: | Délai de livraison en heures ouvrées (Maximium 72 heures): | Durée de la garantie sur les pièces détachées
Lignes à dupliquer autant que nécesaires
Le catalogue complet des pièces détachées permettant de couvrir l'ensemble des produits définis dans le CCTP doit être fourni
Le candidat indique les remises qu'il entend effectuer sur les tarifs publics des catalogues proposés.
La remise peut être unique ou différenciée selon les familles de produits.
Veiller à bien indiquer la référence du tarif proposé

## 6- Lot 1 Détail préventif (hidden)
Type de produit |  | Durée de la maintenance préventive | Fréquence annuelle de la maintenance préventive, formules M1, M2, M3 | Description détaillée: opérations réalisées, kits de pièces détachées
Lits médicaux | Entreprise 5000 |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Enterprise 8000* |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Enterprise 9000* |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Lit bariatrique Citadel plus |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
Supports thérapeutiques - Matelas à air | Aura |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Matelas Auralis |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Matelas bariatrique Auralis plus |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Nimbus 3 |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Nimbus 4 |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Nimbus Professionnel |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe

## 5- Lot 1 Exclusions 3
Type de produit | Type de formule de maintenance | Détail des pièces ou presations exclues des forfaitaits |  | Délai de livraison | PU remisé € HT
|  | Désignation | Référence

## 6- Lot 1 Détail préventif
Type de produit |  | Durée de la maintenance préventive | Fréquence annuelle de la maintenance préventive, formules M1, M2, M3 | Description détaillée: opérations réalisées, kits de pièces détachées
Lits médicaux | Entreprise 5000 |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Enterprise 8000* |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Enterprise 9000* |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Lit bariatrique Citadel plus |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
Supports thérapeutiques | Aura |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Matelas Auralis |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Matelas bariatrique Auralis plus |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Nimbus 3 |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Nimbus 4 |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| Nimbus Professionnel |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe

## 7- Lot 1 Prêt d'équipement
MODALITES CONCERNANT LE PRÊT DANS LE CADRE D'UN EQUIPEMENT COUVERT PAR UN FORFAIT DE MAINTENANCE
Circonstances dans lesquelles un prêt peut être mis en oeuvre :
Conditions financières du prêt :
Modalités de déclenchement du prêt :
Délai de mise en œuvre du prêt :
Modalités de mise en œuvre du prêt (dépôt et reprise de l'équipement) :
MODALITES CONCERNANT LE PRÊT DANS LE CADRE D'UN EQUIPEMENT NON COUVERT PAR UN FORFAIT DE MAINTENANCE
Circonstances dans lesquelles un prêt peut être mis en oeuvre :
Conditions financières du prêt :
Modalités de déclenchement du prêt :
Délai de mise en œuvre du prêt :
Modalités de mise en œuvre du prêt (dépôt et reprise de l'équipement) :

## 1- LOT 2 ENTËTE
N° de Consultation | 25/024 | Raison Sociale du Fournisseur
N° SIRET
Code Fournisseur AP-HP
Devise | euro
N° Marché AP-HP
Date Notification
Date début d'exécution
Modalités de saisie des annexes financières:
Une réponse doit figurer dans toutes les cases blanches. Un prix doit figurer dans toutes les cases des colonnes "prix unitaire HT " et "prix unitaire TTC"
ATTENTION ! UN SEUL ARTICLE NON RENSEIGNE ENTRAINE L'ELIMINATION DE L'OFFRE
Seuil du devis en € HT, 250 € HT maximum
Délai pour émission d'un devis en jours ouvrés
Durée de garantie des interventions en mois

## 2- LOT 2 BPU
Ligne de produit | Désignation | Spécification technique | Référence | Nombre de contrôles ou maintenances préventives annuelles | Délai d'intervention pour la maintenance corrective***, heures ouvrées* | Délai de remise en service maint corrective*** heures ouvrées** | Prix unitaire en €HT | Prix unitaire en €TTC | Quantité annuelle prévis. | Simulation annuelle € HT
Les cases non grisées et toutes les cases prix doivent être obligatoirement renseignées
La colonne prix unitaire HT a été mise en couleur comme une aide au contrôle de la saisie. Dès qu'un prix sera rentré dans la cellule, la couleur disparaitra. En bas de colonne vous trouverez un compteur de cellules vides restantes.
1 | Bon de commande sur devis | MAINTENANCE LIT HOSP HEURE MAIN OEUVRE | [6 empty] | 75 | 0
2 |  | MAINTENANCE LIT HOSP DEPLACEMENT | [6 empty] | 15 | 0
3 |  | Formation à la maintenance de niveau 2, par personne | [6 empty] | 1 | 0
4 |  | HOT LINE 7j/7j et 24h/24h | [6 empty] | 1 | 0
5 | Pièces détachées | BOITIER ALIMENTATION - 1GR, 1SMA, 1SMB, 1AM | [6 empty] | 3 | 0
6 |  | BOITIER ALIMENTATION - SMT, SMT3 | [6 empty] | 3 | 0
7 |  | BOITIER ALIMENTATION - 1GTP, 1SMB, 1SMD | [6 empty] | 3 | 0
8 |  | CABLE ALIMENTATION - ICU | [6 empty] | 1 | 0
9 |  | CABLE ALIMENTATION - STD, XC & EG3 | [6 empty] | 7 | 0
10 |  | CABLE ALIMENTATION 1/2 BARRIERE - STD, XC & ICU | [6 empty] | 1 | 0
11 |  | CABLE ALIMENTATION 2800mm - 1GR,1GTP,1GV/Z,1MC,1SMA/B/D/T,1AM,1L2 | [6 empty] | 15 | 0
12 |  | COLONNE PIED DROIT - 1L | [6 empty] | 1 | 0
13 |  | COLONNE TETE - 1GMR/P | [6 empty] | 1 | 0
14 |  | COLONNE PIED - SMT & SMT3 | [6 empty] | 7 | 0
15 |  | COLONNE TETE - XC, LATERA TETE & PIED GAUCHE | [6 empty] | 1 | 0
16 |  | KIT PLUG & PLAY - XC, LATERA | [6 empty] | 1 | 0
17 |  | MECANISME 1/2 BARRIERE TETE SMT3 2.52 | [6 empty] | 2 | 0
18 |  | MECANISME DEMI BARRIERE TETE XC/GDL - RAL 9002 | [6 empty] | 1 | 0
19 |  | PANNEAU ABS ANCIEN MODELE | [6 empty] | 1 | 0
20 |  | PANNEAU ABS LUXIS | [6 empty] | 1 | 0
21 |  | ROUE TENTE INTEG 150MM FREINEE ANTISTATIQUE | [6 empty] | 2 | 0
22 |  | ROUE TENTE INTEG, 150MM, FREINEE DIRECTIONNELLE | [6 empty] | 3 | 0
23 |  | ROUE TENTE INTEG 150MM FREINEE | [6 empty] | 4 | 0
24 |  | TELECOMMANDE "PATIENT" - SMT, STD, LATERA & XC | [6 empty] | 7 | 0
25 |  | TELECOMMANDE "PATIENT" - 1GMR/P,1GL/S, 1GV/Z0, 1GX, 1LA/C/T, 1SMT | [6 empty] | 5 | 0
26 |  | TELECOMMANDE "PATIENT" RETROECLAIREE V2- EG3, SMT3 & MTC3 CABLE COURT | [6 empty] | 20 | 0
27 |  | TELECOMMANDE "SOIGNANT" - 1AM, 1SMA (1/2 BARRIERE) | [6 empty] | 30 | 0
28 |  | TELECOMMANDE "SOIGNANT" - STD & ICU | [6 empty] | 10 | 0
29 |  | TELECOMMANDE "SOIGNANT" - XC, ICU & EG4 | [6 empty] | 5 | 0
30 |  | VERIN HAUTEUR VARIABLE TETE & PIED - 1GTP | [6 empty] | 5 | 0
31 |  | VERIN RELEVE BUSTE 64648 - SMT & STD | [6 empty] | 5 | 0
32 |  | VERIN RELEVE BUSTE 64649 - LATERA & SMT XC | [6 empty] | 2 | 0
33 |  | VERIN RELEVE BUSTE 67927/72363 - 1GR, 1SMA, 1L2A | [6 empty] | 5 | 0
34 |  | VERIN RELEVE CUISSE 60207 - SMT, SMT3, LATERA & GDL | [6 empty] | 5 | 0
35 |  | BATTERIE - MTC3- SMT32.52-IMAGE 3- EG2 | [6 empty] | 20 | 0
36 | Décontamination | Forfait Décontamination | [6 empty] | 15 | 0
37 | Forfait M1 | ELEGANZA ONE | [6 empty] | 5 | 0
38 |  | ELEGANZA XC, 3XC (pesée), ICU | [6 empty] | 20 | 0
39 |  | ELEGANZA SMART, SMAT 3 | [6 empty] | 5 | 0
40 |  | SMART INTENSIF | [6 empty] | 5 | 0
41 |  | LATERA | [6 empty] | 5 | 0
42 |  | MULTICARE | [6 empty] | 5 | 0
43 |  | SMART PEDIATRIQUE | [6 empty] | 5 | 0
44 |  | IMAGE 3 BARIATRIQUE | [6 empty] | 5 | 0
45 |  | MATELAS AIR VIRTUOSO | [6 empty] | 15 | 0
46 |  | WISSNER SENTIDA | [6 empty] | 5 | 0
47 | Forfait M2 | ELEGANZA ONE | [6 empty] | 2 | 0
48 |  | ELEGANZA XC, 3XC (pesée), ICU | [6 empty] | 55 | 0
49 |  | ELEGANZA SMART, SMAT 3 | [6 empty] | 1 | 0
50 |  | SMART INTENSIF | [6 empty] | 1 | 0
51 |  | LATERA | [6 empty] | 1 | 0
52 |  | MULTICARE | [6 empty] | 7 | 0
53 |  | SMART PEDIATRIQUE | [6 empty] | 1 | 0
54 |  | IMAGE 3 BARIATRIQUE | [6 empty] | 1 | 0
55 |  | MATELAS AIR VIRTUOSO | [6 empty] | 1 | 0
56 |  | WISSNER SENTIDA | [6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | Nombre de cellules vides: | 56 | 56 | 430 | 0
*: Délai d'intervention selon définition CCTP, ART VI-1-4
**: Délai de remise en service selon définition CCTP ART VI-1-5

## 3- LOT 2 HORAIRES INTERV
| DU LUNDI AU VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
HORAIRES NORMAUX DU TITULAIRE (horaires ouvrés du SAV)
PERMANENCE DE SAV HORS HEURES OUVREES
Décrire les astreintes téléphoniques le cas échéant
Décrire les astreintes techniques le cas échéant

## 4- LOT 2 PIECES DETACHEES
Pieces détachées | Référence du tarif catalogue clientèle: | Année du tarif catalogue clientèle: | Remise consentie sur les prix HT en %: | Délai de livraison en heures ouvrées (Maximium 72 heures): | Durée de la garantie sur les pièces détachées
Lignes à dupliquer autant que nécesaires
Le catalogue complet des pièces détachées permettant de couvrir l'ensemble des produits définis dans le CCTP doit être fourni
Le candidat indique les remises qu'il entend effectuer sur les tarifs publics des catalogues proposés.
La remise peut être unique ou différenciée selon les familles de produits.
Veiller à bien indiquer la référence du tarif proposé

## 5- LOT 2 EXCLUSIONS
Type de produit | Type de formule de maintenance | Détail des pièces ou presations exclues des forfaitaits |  | Délai de livraison | PU remisé € HT
|  | Désignation | Référence

## 6- LOT 2 DETAILS PREVENTIFS
Type de produit |  | Durée de la maintenance préventive | Fréquence annuelle de la maintenance préventive, formules M1, M2, M3 | Description détaillée: opérations réalisées, kits de pièces détachées
Lits médicaux | ELEGANZA ONE |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| ELEGANZA XC, 3XC (pesée), ICU |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| ELEGANZA SMART, SMAT 3 |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| SMART INTENSIF |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| LATERA |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| MULTICARE |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| SMART PEDIATRIQUE |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| IMAGE 3 BARIATRIQUE |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| MATELAS AIR VIRTUOSO |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| WISSNER SENTIDA |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe

## 7- LOT 2 PRET EQUIPEMENTS
MODALITES CONCERNANT LE PRÊT DANS LE CADRE D'UN EQUIPEMENT COUVERT PAR UN FORFAIT DE MAINTENANCE
Circonstances dans lesquelles un prêt peut être mis en oeuvre :
Conditions financières du prêt :
Modalités de déclenchement du prêt :
Délai de mise en œuvre du prêt :
Modalités de mise en œuvre du prêt (dépôt et reprise de l'équipement) :
MODALITES CONCERNANT LE PRÊT DANS LE CADRE D'UN EQUIPEMENT NON COUVERT PAR UN FORFAIT DE MAINTENANCE
Circonstances dans lesquelles un prêt peut être mis en oeuvre :
Conditions financières du prêt :
Modalités de déclenchement du prêt :
Délai de mise en œuvre du prêt :
Modalités de mise en œuvre du prêt (dépôt et reprise de l'équipement) :

## 1- LOT 3 ENTËTE
N° de Consultation | 25/024 | Raison Sociale du Fournisseur
N° SIRET
Code Fournisseur AP-HP
Devise | euro
N° Marché AP-HP
Date Notification
Date début d'exécution
Modalités de saisie des annexes financières:
Une réponse doit figurer dans toutes les cases blanches. Un prix doit figurer dans toutes les cases des colonnes "prix unitaire HT " et "prix unitaire TTC"
ATTENTION ! UN SEUL ARTICLE NON RENSEIGNE ENTRAINE L'ELIMINATION DE L'OFFRE
Seuil du devis en € HT, 250 € HT maximum
Délai pour émission d'un devis en jours ouvrés
Durée de garantie des interventions en mois

## 2- LOT 3 BPU
Ligne de produit | Désignation | Spécification technique | Référence | Nombre de contrôles ou maintenances préventives annuelles | Délai d'intervention pour la maintenance corrective***, heures ouvrées* | Délai de remise en service maint corrective*** heures ouvrées** | Prix unitaire en €HT | Prix unitaire en €TTC | Quantité annuelle prévis. | Simulation annuelle € HT
Les cases non grisées et toutes les cases prix doivent être obligatoirement renseignées
La colonne prix unitaire HT a été mise en couleur comme une aide au contrôle de la saisie. Dès qu'un prix sera rentré dans la cellule, la couleur disparaitra. En bas de colonne vous trouverez un compteur de cellules vides restantes.
1 | Bon de commande sur devis | Heure de main d'œuvre | [6 empty] | 20 | 0
2 |  | FORFAIT DEPLACEMENT POUR INTERVENTION SUR AU MOINS 5 LITS EDENA/CORONA | [6 empty] | 10 | 0
3 | Pièces détachées et télécommandes | Moteur hauteur variable SE-32472-D | [6 empty] | 2 | 0
4 |  | MOTEUR RC 290-50 | [6 empty] | 2 | 0
5 |  | MOTEUR RC 385-175 | [6 empty] | 5 | 0
6 |  | RELEVE CUISSES SE-32459-D | [6 empty] | 5 | 0
7 |  | TELECOMMANDE TC10 REF ED-20117-A | [6 empty] | 50 | 0
8 |  | RELEVE BUSTE / KIT COMPLET (SANS CPR): moteur relève buste S365AE 33-32463 | [6 empty] | 2 | 0
9 |  | RELEVE BUSTE / KIT COMPLET (SANS CPR): moteur RB avec batterie S365AEB 33-326465 | [6 empty] | 2 | 0
10 | Forfait M0 | Audit de parc, coût unitaire, LK 518-U | [6 empty] | 5 | 0
11 |  | Audit de parc, coût unitaire, NOVACARE | [6 empty] | 5 | 0
12 | Forfait M1 | LK 518-U | [6 empty] | 5 | 0
13 |  | NOVACARE | [6 empty] | 5 | 0
[6 empty] | Nombre de cellules vides: | 13 | 13 | 118 | 0
*: Délai d'intervention selon définition CCTP, ART VI-1-4
**: Délai de remise en service selon définition CCTP ART VI-1-5

## 3- LOT 3 HORAIRES INTERV
| DU LUNDI AU VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
HORAIRES NORMAUX DU TITULAIRE (horaires ouvrés du SAV)
PERMANENCE DE SAV HORS HEURES OUVREES
Décrire les astreintes téléphoniques le cas échéant
Décrire les astreintes techniques le cas échéant

## 4- LOT 3 PIECES DETACHEES
Pieces détachées | Référence du tarif catalogue clientèle: | Année du tarif catalogue clientèle: | Remise consentie sur les prix HT en %: | Délai de livraison en heures ouvrées (Maximium 72 heures): | Durée de la garantie sur les pièces détachées
Lignes à dupliquer autant que nécesaires
Le catalogue complet des pièces détachées permettant de couvrir l'ensemble des produits définis dans le CCTP doit être fourni
Le candidat indique les remises qu'il entend effectuer sur les tarifs publics des catalogues proposés.
La remise peut être unique ou différenciée selon les familles de produits.
Veiller à bien indiquer la référence du tarif proposé

## 5- LOT 3 EXCLUSIONS
Type de produit | Type de formule de maintenance | Détail des pièces ou presations exclues des forfaitaits |  | Délai de livraison | PU remisé € HT
|  | Désignation | Référence

## 6- LOT 3 DETAILS PREVENTIFS
Type de produit |  | Durée de la maintenance préventive | Fréquence annuelle de la maintenance préventive, formules M1, M2, M3 | Description détaillée: opérations réalisées, kits de pièces détachées
Lits médicaux | LK 518 U |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe
| NOVACARE |  |  | Un protocole peut être joint en document annexe

## 7- LOT 3 PRET EQUIPEMENTS
MODALITES CONCERNANT LE PRÊT DANS LE CADRE D'UN EQUIPEMENT COUVERT PAR UN FORFAIT DE MAINTENANCE
Circonstances dans lesquelles un prêt peut être mis en oeuvre :
Conditions financières du prêt :
Modalités de déclenchement du prêt :
Délai de mise en œuvre du prêt :
Modalités de mise en œuvre du prêt (dépôt et reprise de l'équipement) :
MODALITES CONCERNANT LE PRÊT DANS LE CADRE D'UN EQUIPEMENT NON COUVERT PAR UN FORFAIT DE MAINTENANCE
Circonstances dans lesquelles un prêt peut être mis en oeuvre :
Conditions financières du prêt :
Modalités de déclenchement du prêt :
Délai de mise en œuvre du prêt :
Modalités de mise en œuvre du prêt (dépôt et reprise de l'équipement) :