## Notice
GHHS VESOUL
MPGP POUR LA MISE EN ŒUVRE ET L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES EN AUTOCONSOMMATION INDIVIDUELLE TOTALE
Notes
La présente annexe sera remise par le candidat sous format Excel
Les formules ainsi que les renvois entre onglets devront être apparents et les cellules non verrouillées
Les montants seront exprimés en euros hors taxes et hors actualisation
Les cellules à remplir impérativement par le candidat sont sur fond jaune marqués ainsi :
Il est demandé au candidat d'ajuster le nombre de ligne/colonne au regard de sa proposition technique, mais de ne pas modifier, dans la mesure du possible, la structure du document
Structure du document
1 | Programme technique | Synthèse des caractéristiques techniques des installations proposées
2 | Engagement et performances | Synthèse des performances et des engagements du Titulaire portant sur la production annuelle photovoltaïque
3 | Valorisation | Estimation de la production sur 25 ans
4 | Coûts Invest et Exploit | Synthèse des coûts d'investissement et d'explotiation par installation
5 | BPU et DQE | Prix pour le Gros Entretien et le Renouvellement
6 | Engagements Exploitation | Synthèse des Engagements portant sur la qualité de service (délais d'intervention)

## 1-Programme technique
1 - Programme technique |  |  | Le candidat remplira les cases jaunes. Compléter/ajouter autant de ligne que d'installation.
| No | Site | Puissance installée (kWc) | Nombre de panneaux | P unitaire panneaux (Wc) | Surface de panneaux (m²) | Technologie panneaux PV | Type de fondation | Type d'intégration | Raccordement BT/HT | Date de mise en service estimée | Valorisation
| 1 | Ombrières parking | [6 empty] | Sur ombrières | HT |  | ACI totale
TOTAL |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 2-Engagement production
2 - Engagement et performances |  |  |  | Le candidat remplira les cases jaunes uniquement
2.1 - Performances des installations
| No | Bâtiment | Puissance installée (kWc) | Production prévisionnelle année 1 (MWh/an) | Ratio kWh/kWc | Valorisation | Irradiation moyenne dans le plan des modules (MWh/an) | Irradiation horiz. annuelle reçue (MWh/an) | Ratio Production / Irradiation horizontale
| 1 | Ombrières parking |  |  | #DIV/0! | ACI totale ou partielle |  |  | #DIV/0!
|  | TOTAL | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 - Engagements du Titulaire sur la production annuelle totale
| Puissance totale installée |  | 0 | kWc
| Production TOTALE prévisionnelle |  | 0 | MWh/an
| ENGAGEMENT sur la production TOTALE (CR0) |  |  | MWh/an
| Taux prévisionnel/engagement |  | #DIV/0!
Variables d'ajustement proposées annuellement : |  |  | Détaillée au V.6.2 du CCTP
L’engagement du Titulaire au titre de chaque année est « Ajusté » par application de la formule cadre suivante :
CRi = CR0 x (A + B x Var 1i / Var 10 + C x Var 2i / Var 20 + C x Var 3i / Var 30)
CR0 = Engagement de production selon cadre de réponse du titulaire (référence)
CRi = Engagement de production de l’année i corrigé des variables d’ajustement périodique
| N° variable | Nom Variable | Valeur de référence pour l'année de réponse du candidat | Coefficient de pondération de chaque variable
Rappel :
La somme des coefficients A,B,… doit être égale à 1
| Var 1 | … | Var 10 = … | B = …
| Var 2 | … | Var 20 = … | C = …
| Var 3 | … | Var 30 = … | D = …
| - | - | - | A (part fixe) = …
exemple possible : VAR1 = irradiation globale horizontale en kWh/m² ; Var2 = température moyenne

## 3 - Production
3- Production d'électricité PV
[5 empty] | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | Année 11 | Année 12 | Année 13 | Année 14 | Année 15 | Année 16 | Année 17 | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 | Année 22 | Année 23 | Année 24 | Année 25 | Total
PEB | No | Bâtiment | Puissance (kWc) |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
0 | 1 | Ombrières parking | 0 | Production totale (MWh/an) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4 - Coût Invest et Exploit
4.1 - Coûts d'investissement par installation |  |  |  |  | Le candidat remplira les cases jaunes. Compléter/ajouter autant de ligne que d'installation.
Modèle de DPGF.
DPGF Conception-Réalisation
PEB - NO - NOM DE BATIMENT
| Poste | Désignation | U | Qté | PU [€ HT] | PT [€ HT] | Commentaires groupement (si nécessaire)
| 1 | Préparation du chantier |  |  |  | 0
| 1.1 | Dossier avant travaux |  |  |  | 0
o Réalisation d'un dossier avant travaux (plans d'exécution, notes de calculs et tout document demandé par le maître d'œuvre et d'ouvrage).
o y compris schéma unfilaire, note de calcul DC et AC réalisées à l'aide d'un logiciel certifié ELIE BT.
o y compris détection et marquage des réseaux existants.
o y compris Etude géotechnique G3 EXE
o y compris plan d'altimètrie du parking.
o y compris autorisations administratives.
| 1.2 | Mise en place du chantier (hors protections collectives provisoires) |  |  |  | 0
o Approvisionnement, stockage matériel, moyen de mise en œuvre, balisage de la zone, fourniture et installation d'un panneau de chantier, sécurisation des travailleurs.
| 1.3 | Fourniture et pose d'une base-vie |  |  |  | 0
o y compris le raccordement aux réseaux d’électricité, d’eau potable et d’eaux usées.
| 1.4 | AUTRES - A PRECISER |  |  |  | 0
…......
| 2 | Travaux de VRD, Gros œuvre, structure |  |  |  | 0
| 2.1 | Terrassement - Végétaux - Remise en état de voirie et des espaces verts |  |  |  | 0
o y compris dépose des arbres
o y compris dépose des candélabres
| 2.2 | Fondations |  |  |  | 0
| 2.3 | Sciage et réfection des enrobés |  |  |  | 0
| 2.4 | Ensemble des prestations VRD |  |  |  | 0
| 2.5 | Réalisation d'une boucle de terre en fond de fouille |  |  |  | 0
o y compris mise à la terre de l'ensemble de la structure.
| 2.6 | Charpente (bois, métallique) / Structure primaire |  |  |  | 0
o y compris arceaux de protection en pied de poteaux.
| 2.7 | Gestion des EP |  |  |  | 0
o y compris gouttière et descentes d'EP
o y compris raccordement au réseau d'EP
o y compris reprise du réseau d'EP (si besoin).
| 2.8 | AUTRES - A PRECISER |  |  |  | 0
| 3 | Système d'intégration des modules photovoltaïques |  |  |  | 0
| 3.1 | Fourniture et pose du système d'intégration des modules photovoltaïques répondant à une ETN validée par un Bureau de contrôle. |  |  |  | 0
o Système adapté aux ombrières photovoltaïques.
o Fourniture et pose du système complet à inclure. Le chiffrage comprend toutes les adaptations demandées dans l'ETN, ainsi que dans les notices de montage.
| 3.2 | Autres (à préciser) |  |  |  | 0
| 4 | Modules photovoltaïques |  |  |  | 0
| 4.1 | Fourniture et pose des modules photovoltaïques surla structure, tel que décrits au CCTP. |  |  |  | 0
o Y compris tous les accessoires pour montage en toiture.
| 5 | Raccordement électrique BT |  |  |  | 0
| 5.1 | Circuits et matériels en courant continu (DC) : |  |  |  | 0
o Branchement en série des modules, et cheminement jusqu'aux coffrets DC (Boites de jonction) et jusqu'aux onduleurs et armoires DC/AC
o y compris retour DC limitant les boucles induites
o La section des câbles sera dimensionnée de manière à limiter la chute de tension à 1,5 %.
| 5.2 | Fourniture et pose des onduleurs tel que décrits au CCTP. |  |  |  | 0
o Y compris fixation sur la structure.
| 5.3 | Fourniture et pose du coffret de protections AC et de l'ensemble des matériels de protection électrique du réseau AC tel que décrits au CCTP. |  |  |  | 0
| 5.4 | Fourniture, pose et raccordement du câblage AC sur les liaisons onduleur(s) - TDGS puis TDGS - poste de transformation PV. |  |  |  | 0
o La section des câbles sera dimensionnée de manière à limiter la chute de tension à 1,5 % entre les onduleurs et le PDL du site.
Tous les autres petits équipements (visseries, caches, petits équipements électriques, câble de terre) sont considérés comme inclus dans l'offre.
| 5.5 | Autres (à préciser) |  |  |  | 0
| 6 | Raccordement électrique HT |  |  |  | 0
| 6.1 | Fourniture et pose d'un local maçonné dédié à l'installation PV |  |  |  | 0
o Y compris toute adaptation nécessaire.
| 6.2 | Fourniture et pose d'un poste de transformation BT/HTA dédié à l'installation PV |  |  |  | 0
o Y compris toute adaptation nécessaire.
| 6.3 | Raccordement électrique HTA au réseau interne HTA du site |  |  |  | 0
o y compris protection de découplage externe.
o y compris gestion DEIE.
o y compris liaison Groupe électrogène.
o y compris les carottages et adaptations nécessaires avec restitution du degré coupe-feu initial par rebouchage avec un mortier (mousses proscrites).
| 6.4 | Autres (à préciser) |  |  |  | 0
| 7 | Signalisation et équipements réglementaires |  |  |  | 0
| 7.1 | Mise en place à tous les niveaux de l'installation de l'ensemble des étiquetages de sécurité gravés décrits au CCTP et suivant les préconisations du SDIS 71. |  |  |  | 0
o y compris étiquetage des chemins de câbles DC et AC.
| 7.2 | Mise à jour des plans d'intervention du bâtiment. |  |  |  | 0
| 0.1 | Autres (à préciser) |  |  |  | 0
| 8 | Système de télésuivi |  |  |  | 0
| 8.1 | Fourniture et pose de tous les éléments nécessaires à la mise en place d'un système de suivi de production. |  |  |  | 0
o Y compris Datalogger et son alimentation, liaison internet (routeur 4G).
| 8.2 | Système SCADA, métrologie, acquisitions et transmission de données |  |  |  | 0
o Y compris Datalogger et son alimentation, liaison internet (routeur 4G).
| 8.3 | Autres (à préciser) |  |  |  | 0
| 9 | Travaux annexes |  |  |  | 0
| 9.1 | Fourniture, pose et raccordement d'un afficheur de production affichant la plate-forme de supervision de l'installation PV. |  |  |  | 0
| 9.2 | Arrêt d'urgence déclenchant la coupure de l'intersectionneur de tête du coffret AC. Mise en place d'un arrêt d'urgence de type "coup de poing" sur le coffret AC, avec report situé à côté des autres boutons d'arrêt d'urgence du site, type "brise-glace". |  |  |  | 0
| 9.3 | Fourniture, pose et raccordement d'un système d'éclairage du parking. |  |  |  | 0
| 9.4 | Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéo-surveillance du parking. |  |  |  | 0
| 9.5 | Autres (à préciser) |  |  |  | 0
| 10 | Démarches GRD - DOE - Mise en service |  |  |  | 0
| 10.1 | Demande de raccordement et démarches GRD |  |  |  | 0
| 10.2 | démarches liées à l'obtention du certificat CONSUEL |  |  |  | 0
o y comrpis passage d'un bureau de contrôle agrée.
| 10.3 | Système de bridage dynamique de l'installation PV (zéro-injection) |  |  |  | 0
o L'installation PV sera raccordée en Autoconsommation Individuelle TOTALE.
| 10.4 | Essais, mise en service et contrôle de l'installation suivant NF EN 62446 |  |  |  | 0
o Y compris contrôle Q18.
| 10.5 | Pièces de rechange |  |  |  | 0
| 10.6 | Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  |  | 0
o Y compris exemplaire papier rangé dans une pochette plastifiée.
o Y compris plan de récolement des réseaux et ouvrages exécutés.
| 10.7 | Autres (à préciser) |  |  |  | 0
| 11 | Remise en état du site |  |  |  | 0
| 11.1 | Nettoyage du chantier, ramassage des déchets de chantier, remise en état initial des enrobés, des locaux utilisés pendant le chantier et des abords du bâtiment utilisés par le chantier. |  |  |  | 0
| Sous-Total HT |  |  |  |  | 0
| TOTAL MONTANT DES TRAVAUX (€HT) |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TTC |  |  |  |  | 0
|  | Coefficient peines et soins |  |  |  | 0
| Poste | Désignation | U | Qté | PU [€ HT] | PT [€ HT] | Commentaires groupement (si nécessaire)
|  | OPTIONS |  |  |  | 0
|  | AO CRE Autoconso : Prise en charge des démarches pour répondre à l'AO CRE autoconso. |  |  |  | 0
Le candidat reportera les couts indiqués pour chaque installation dans les DPGF Conception-Réalisation
PEB | No | Site | TOTAL (€ HT) | Puissance (kWc) | Invest (€ HT/Wc)
0 | 1 | Ombrières parking | 0 | 0 | #DIV/0!
PT (€ HT)
| 1 | Préparation du chantier | 0
| 2 | Travaux de VRD, Gros œuvre, structure | 0
| 3 | Système d'intégration des modules photovoltaïques | 0
| 4 | Modules photovoltaïques | 0
| 5 | Raccordement électrique BT | 0
| 6 | Raccordement électrique HT | 0
| 7 | Signalisation et équipements réglementaires | 0
| 8 | Système de télésuivi | 0
| 9 | Travaux annexes | 0
| 10 | Démarches GRD - DOE - Mise en service | 0
| 11 | Remise en état du site | 0
| 12 | Option | 0
4.2 - Coûts d'exploitation par installation
Modèle de DPGF.
DPGF Exploitation-Maintenance
PEB - NO - NOM DE BATIMENT
| Poste | Désignation | U | Qté | PU [€ HT] | PT [€ HT] | Commentaires groupement
| 1 | Suivi à distance des installations |  |  |  | 0
| 1.1 | Télésuivi, alarmes, bilan, etc… |  |  |  | 0
1.2
| 2 | Entretien maintenance préventive et contrôles règlementaires |  |  |  | 0
| 2.1 | Visites sur site |  |  |  | 0
| 2.2 | Contrôles règlementaires |  |  |  | 0
| 2.3 | Nettoyage |  |  |  | 0
| 2.4 | Contrôles Q18 et Q19 |  |  |  | 0
| 2.5 | … |  |  |  | 0
| 3 | Maintenance corrective |  |  |  | 0
| 3.1 |  |  |  |  | 0
| 3.2 |  |  |  |  | 0
| 3.3 | … |  |  |  | 0
| 4 | Autres |  |  |  | 0
| 4.1 | Rapports mensuels et annuels |  |  |  | 0
|  | … |  |  |  | 0
0
| TOTAL EXPLOITATION - MAINTENANCE (€HT) |  |  |  |  | 0
Coefficient peines et soins
Le candidat reportera les couts indiqués pour chaque installation dans les DPGF Exploitation-maintenance
PEB | No | Site | TOTAL (€ HT) | Puissance (kWc) | Invest (€ HT/Wc)
0 | 1 | Ombrières parking | 0 | 0 | #DIV/0!
PT (€ HT)
| 1 | Suivi à distance des installations | 0
| 2 | Entretien maintenance préventive et contrôles règlementaires | 0
| 3 | Maintenance corrective | 0
| 4 | Autres | 0

## 5 - BPU et DQE
6.1 Bordereau de Prix Unitaire
Modèle de BPU. Le candidat remplira toutes les cases en jaunes.
Le Bordereau de Prix Unitaire doit présenter les prix unitaires applicables aux prestations du marché, non compris dans les travaux forfaitairement définis (DPGF).
BPU pour le Gros Entretien Renouvellement
Poste | Désignation | U | Qté | PU [€ HT] | PT [€ HT]
1 | Remplacement des onduleurs (tout travaux et prestations nécessaires comprises) |  |  |  | 0
1.1 | Remplacement d'un onduleur de type XXX1 | U | 1 |  | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX2 | U | 1 |  | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX3 | U | 1 |  | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX4 | U | 1 |  | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX5 | U | 1 |  | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX6 | U | 1 |  | 0
2 | Remplacement de panneaux PV (tout travaux et prestations nécessaires comprises) |  |  |  | 0
2.1 | Remplacement d'un panneau photovoltaique de type YYY1 | U | 1 |  | 0
2.2 | Remplacement d'un panneau photovoltaique de type YYY2 | U | 1 |  | 0
2.3 | Remplacement d'un panneau photovoltaique de type YYY3 | U | 1 |  | 0
2.4 | Remplacement d'un panneau photovoltaique de type YYY4 | U | 1 |  | 0
2.5 | … | U | 1 |  | 0
3 | Taux horaire |  |  |  | 0
3.1 | Coût horaire intervention technique | hr | 1 |  | 0
3.2 | Coût horaire intervention de nettoyage de panneaux | hr | 1 |  | 0
3.3 | Coût horaire intervention mise à l'arrêt de l'installation | hr | 1 |  | 0
|  | hr | 1 |  | 0
4 | Autre |  |  |  | 0
4.1 | xxxxx |  |  |  | 0
4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL BPU |  |  |  |  | 0
6.2 Décompte Quantitatif Estimatif
Le Décompte-Quantitatif Estimatif - test, dont les quantité sont fixées à titre estimatif, reprend les prix du BPU.
DQE-TEST du GER
Poste | Désignation | U | Qté | PU [€ HT] | PT [€ HT]
1 | Remplacement des onduleurs |  |  |  | 0
1.1 | Remplacement d'un onduleur de type XXX1 | U | 2 | 0 | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX2 | U | 2 | 0 | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX3 | U | 2 | 0 | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX4 | U | 2 | 0 | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX5 | U | 2 | 0 | 0
1.2 | Remplacement d'un onduleur de type XXX6 | U | 2 | 0 | 0
2 | Remplacement de panneaux PV |  |  |  | 0
2.1 | Remplacement d'un panneau photovoltaique de type YYY1 | U | 5 | 0 | 0
2.2 | Remplacement d'un panneau photovoltaique de type YYY2 | U | 5 | 0 | 0
2.3 | Remplacement d'un panneau photovoltaique de type YYY3 | U | 5 | 0 | 0
2.4 | Remplacement d'un panneau photovoltaique de type YYY4 | U | 5 | 0 | 0
2.5 | … | U |  | 0 | 0
3 | Taux horaire |  |  |  | 0
3.1 | Coût horaire intervention technique | hr | 50 | 0 | 0
3.2 | Coût horaire intervention de nettoyage de panneaux | hr | 50 | 0 | 0
3.3 | Coût horaire intervention mise à l'arrêt de l'installation | hr | 50 | 0 | 0
| 0 | hr |  | 0 | 0
4 | Autre |  |  |  | 0
4.1 | xxxxx | hr |  | 0 | 0
4.2
4.3
TOTAL DQE TEST |  |  |  |  | 0

## 6 - Engagement Service
6. Engagements sur les délais d'intervention - Maintenance curative
En cas d’interruption de la production sur l’un des onduleurs ou de dysfonctionnement significatif observé via le dispositif de monitoring, délai d'intervention et de diagnostic de la panne (heures)
En cas de matériel défectueux, délai de remplacement

## 7 - Hypothèses (hidden)
7 - Hypothèses |  |  | Le candidat remplira les cases jaunes. Compléter/ajouter autant de ligne/colonne que d'installation.
Calcul de la production annuelle sur 25 ans | [5 empty] | indiquer les tarifs en vigueur à la date de réponse au marché, correspondant à la puissance de l'installation concernée. Cette réponse n'a pas de valeur d'engagement puisque les tarifs réellement applicables sont ceux qui feront foi à la date de demande complète de raccordement. A titre indicatif, les valeurs connues au 01/09/2024 sont : 9 à 36 kWc : 7,65 c€/kWh (tarif) et 0,19€/Wc (prime) 36 à 100 kWc : 7,65 c€/kWh (tarif) et 0,19€/Wc (prime) 100 à 500 kWc : 10,88 c€/kWh (tarif)
Coefficient de dégressivité de la production |  |  | 0.4%
|  | Puissance kWc | Tarif vente du surplus applicable €/MWh | Prime €/Wc | Prime sur 5 ans €
| Ombrières parking | 0 |  |  | 0
Variation annuelle des prix |  |  | 0%
(Exploitation-maintenance)
Note on H4: Emmanuel Gravelat: Mettre les tarifs s21 à jour