## CDPGF
MINISTERE DE LA JUSTICE |  |  | Lot | 01
|  |  | Phase : |  | DCE
REHABILITATION DU TRIBUNAL DE MAMOUDZOU |  |  | Date : |  | Sept.2025 | Ind : 0
LOT ELECTRICITE CF & cf
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire |  |  | CDPGF
| Désignation | u | Qté Bet | Qté Ent | P. U. € HT | TOTAL € HT
Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions.
* | -------- COURANTS FORTS --------
LOCAL COMPTAGE BT/TC
| - Coffret préfabriqué | ens | 1 |  |  | 0
| - Travaux préliminaires | ens | 1 |  |  | 0
| - Equipement du coffret | ens | 1 |  |  | 0
| - VRD, GO, Massif et Sujétions pour la pose du BT/TC | ens | 1 |  |  | 0
| - Disjoncteur général BT avec déclencheur type AB | ens | 1 |  |  | 0
| - Platine de raccordement Groupe Electrogène | ens | 1 |  |  | 0
| - Raccordement Platine GE et TGBT | ens | 1 |  |  | 0
* | LOCAL COMPTAGE BT/TC |  |  |  |  | 0
ONDULEUR
| - Onduleur (rackable) | u | 1 |  |  | 0
| - Transformateur d'isolement | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage et raccordements (HO7RNF) | ens | 1 |  |  | 0
* | ONDULEUR |  |  |  |  | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES
| - TGBT avec Inverseur de source et TGO | ens | 1 |  |  | 0
| - TD RDC | ens | 1 |  |  | 0
| - TD R+2 | ens | 1 |  |  | 0
* | TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
LIAISONS PRINCIPALES BT
| - Alimentation TGBT depuis BT/TC | ml | 30 |  |  | 0
| - Alimentation TD RDC | ml | 6 |  |  | 0
| - Alimentation TD R+2 | ml | 6 |  |  | 0
| - Alimentation Transfo d'isolement OND | ml | 6 |  |  | 0
* | LIAISONS PRINCIPALES BT |  |  |  |  | 0
INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT
| - Fourreaux TPC (liaisons enterrées, y compris VRD) | ml | 15 |  |  | 0
| - Chemin de câble courants Forts | ml | 80 |  |  | 0
| - Chemin de câble courants faibles | ml | 100 |  |  | 0
| - Goulotte PVC | ml | 600 |  |  | 0
| - Calfeutrements Coupe Feu | ens | 1 |  |  | 0
* | INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT |  |  |  |  | 0
ALIMENTATIONS FORCES
| - Alimentation split système climatisation | ens | 30 |  |  | 0
| - Alimentation ventilateur de conduit | ens | 2 |  |  | 0
| - Alimentation équipements courant faible | ens | 1 |  |  | 0
* | ALIMENTATIONS FORCES |  |  |  |  | 0
RESEAUX DE TERRE BT
| - Mise à la terre des chemins de câbles courants forts (si pas classe II) | ml | 80 |  |  | 0
| - Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
* | RESEAUX DE TERRE BT |  |  |  |  | 0
APPAREILLAGES
| - Interrupteur SA | u | 30 |  |  | 0
| - PC 10/16A+T | u | 36 |  |  | 0
| - PT équipé 3 PCN (hors RJ45) | u | 62 |  |  | 0
| - PT équipé 2 PCO (hors RJ45) | u | 62 |  |  | 0
| - Câblage et canalisations | ens | 190 |  |  | 0
* | APPAREILLAGES |  |  |  |  | 0
COUPURES ET ARRETS D'URGENCE
| - Coupure électrique générale normale et secours | u | 1 |  |  | 0
* | COUPURES ET ARRETS D'URGENCE |  |  |  |  | 0
ECLAIRAGE
| - Détecteur de mouvement sanitaire et locaux divers 360° | u | 21 |  |  | 0
| - Détecteur de mouvement 180° | u | 6 |  |  | 0
| - REP A – Encastré LED 300x1200 | u | 57 |  |  | 0
| - REP B – Encastré LED 600X600 | u | 22 |  |  | 0
| - REP C – Hublot LED | u | 8 |  |  | 0
| - REP D – Spot LED encastré | u | 15 |  |  | 0
| - REP E: - Tubulaire LED | u | 14 |  |  | 0
| - Câblage et canalisations | ens | 143 |  |  | 0
* | ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES)
| - BAES 45 lms sailli rep ES1 | u | 13 |  |  | 0
| - BAES 45 lms drapeau rep ES3 | u | 10 |  |  | 0
| - Câblage et canalisations | ens | 23 |  |  | 0
* | ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) |  |  |  |  | 0
* | -------- COURANTS FAIBLES --------
ALARME INCENDIE
| - Alarme Incendie Type 4 | ens | 1 |  |  | 0
| - Déclencheur Manuel | u | 6 |  |  | 0
| - BAAS | u | 5 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | ALARME INCENDIE |  |  |  |  | 0
0
PRECABLAGE BANALISE VDI ET AUTOCOM
| - Prise RJ45 | u | 19 |  |  | 0
| - PT équipé 2 RJ45 | u | 62 |  |  | 0
| - Répartiteur Général (R+1) | ens | 1 |  |  | 0
| - Sous-répartiteur (RDC) | ens | 1 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement prises terminales | ens | 143 |  |  | 0
| - Rocade informatique | ens | 1 |  |  | 0
| - Etiquetage des équipements | ens | 286 |  |  | 0
| - Recette technique | u | 143 |  |  | 0
| - Déplacement, Cablage et MES de l'AUTOCOM | ens | 1 |  |  | 0
* | PRECABLAGE BANALISE VDI ET AUTOCOM |  |  |  |  | 0
CONTRÔLE D'ACCES
| - Unité de contrôle portes | u | 1 |  |  | 0
| - Alimentation secourue | ens | 1 |  |  | 0
| - Lecteur de proximité | u | 1 |  |  | 0
| - Commande d'ouverture (BP) | u | 1 |  |  | 0
| - Boîtier déclencheur manuel vert | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| - Extension de la centrale Existante | ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
VENTOUSE MAGNETIQUE
| - Ventouse 300 kg | u | 1 |  |  | 0
| - Alimentation ventouse | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
* | VENTOUSE MAGNETIQUE |  |  |  |  | 0
VIDEO SURVEILLANCE
| - Caméra dôme | u | 5 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement sur système existant | ens | 5 |  |  | 0
| - Programmation essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  |  | 0
* | -------- DIVERS --------
DIVERS
| - Percement, Carrotage et rebouchage dont CF des paroies | u | 1 |  |  | 0
| - Continuité de service CF & cf | u | 1 |  |  | 0
| - Gestion des déchets | u | 1 |  |  | 0
| - Alimentation en Eau et Electricité du Chantier | u | 1 |  |  | 0
* | DIVERS |  |  |  |  | 0
TRAVAUX DE DÉPOSE
| - Travaux de dépose | ens | 1 |  |  | 0
* | TRAVAUX DE DÉPOSE |  |  |  |  | 0
ETUDES
| - Etude d'EXE et Dossier DOE (60% et 40%) | ens | 1 |  |  | 0
* | ETUDES |  |  |  |  | 0
FORMATION
| - Formations courant forts | J | 2 |  |  | 0
| - Formations courant faibles | J | 2 |  |  | 0
| - Supports pédagogiques | ens | 4 |  |  | 0
* | FORMATION |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
* | -------- COURANTS FORTS -------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | LOCAL COMPTAGE BT/TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ONDULEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | TABLEAUX ELECTRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | LIAISONS PRINCIPALES BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ALIMENTATIONS FORCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | RESEAUX DE TERRE BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | APPAREILLAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | COUPURES ET ARRETS D'URGENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ECLAIRAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | -------- COURANTS FAIBLES -------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ALARME INCENDIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | PRECABLAGE BANALISE VDI ET AUTOCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | CONTRÔLE D'ACCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | VENTOUSE MAGNETIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | VIDEO SURVEILLANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | -------- DIVERS -------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | DIVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | TRAVAUX DE DÉPOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ETUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | FORMATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL |  |  |  |  | 0
RATIO pour mémoire
| Surface Utile (m²) |  |  |  | 2000
| Bilan de puissance du projet (kW) |  |  |  | 150
| Prix au m² de surface utile ( €HT/m²) |  |  |  | 0
| Puissance électrique au m² de surface utile (W/m²) |  |  |  | 75
[7 empty] | 0 | / logement