## CDPGF
MINISTERE DE LA JUSTICE |  |  | Lot : |  | 02
|  |  | Phase : |  | DCE
OPERATION REHABILITATION DU TRIBUNAL DE MAMOUDZOU |  |  | Date : |  | 2025-09-01 | Ind : 0
CLIMATISATION - VENTILATION
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire |  |  | CDPGF
AR | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | Qté BET | Qté Ent. | P.U. HT EUROS | P.T. HT EUROS
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP et plans joints y compris toutes sujétions de :
1.0 | CLIMATISATION
1.1 | DEPOSE
| - Dépose d'un split system compris unité intérieure, unité extérieure et canalisations | u | 26 |  |  | 0
| TOTAL DEPOSE |  |  |  |  | 0
1.2 | PRODUCTION DE FROID
SPLIT SYSTEM
| - Split system cassette, R32, inverter, protection Epoxy, compris canalisations fluide frigorigène, supports, accessoires et montage | ens | 14 |  |  | 0
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 1 |  |  | compris
| - Raccordement électrique | ens | 1 |  |  | compris
| - Split system mural, R32, inverter, protection Epoxy, compris canalisations fluide frigorigène, supports, accessoires et montage | ens | 16 |  |  | 0
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 1 |  |  | compris
| - Raccordement électrique | ens | 1 |  |  | compris
| TOTAL PRODUCTION DE FROID |  |  |  |  | 0
2.0 | VENTILATION
2.1 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
VENTILATEUR DE CONDUIT
| - Ventilateur de conduit | u | 2 |  |  | 0
| - Collier anti-vibratile | u | 2 |  |  | 0
| - Raccordement électrique | u | 2 |  |  | 0
GRILLE PARE PLUIE
| - Grille extérieure circulaire, pare pluie | u | 2 |  |  | 0
RESEAUX
- Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage
| Ø 125 | ml | 12 |  |  | 0
| Ø 160 | ml | 3 |  |  | 0
GRILLES ET BOUCHES
| - Bouche d'extraction autoréglable, compris raccordement | u | 10 |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE |  |  |  |  | 0
3.0 | DIVERS
| Plans d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| Percement /carottage / calfeutrement pour passage des réseaux du présent lot | ens | 1 |  |  | 0
| Essais - réglage | ens | 1 |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1.0 | CLIMATISATION
1.1 | DEPOSE |  |  |  |  | 0
1.2 | PRODUCTION DE FROID |  |  |  |  | 0
2.0 | VENTILATION
2.1 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE |  |  |  |  | 0
3.0 | DIVERS |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL | [5 empty] | 0
OPTION 1 : Contrat d'entretien et de maintenance durant l'année de GPA
OPTION 2 : Contrat d'entretien et de maintenance après l'année de GPA
[7 empty] | 0 | / logement