## DQE
Affaire n° 25P009 - Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie et des équipements liés
Annexe non contractuelle servant uniquement au jugement des offres
Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
Nom de la société :
Date :
A/ PRESTATION PONCTUELLE
DESIGNATION | Unité (*) | Estimation | PU en € HT | Montant € HT | Montant € TTC
Audit et prise en compte initiale des installations | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total A |  | Sous total A | 0 | 0
B/ PRESTATION HORS FORFAIT - Maintenance préventive
DESIGNATION | Unité (*) | Qté annuelle estimative | PU en € HT | Montant estimatif annuel € HT | Montant estimatif annuel € TTC
Reconditionnement systématique des détecteurs (1/6 du parc par an) (main d'œuvre et déplacement déjà compris dans le forfait de maintenance préventive) | Ens | 1 |  | 0 | 0
| Sous total B |  | Sous total B | 0 | 0
C/ PRESTATION HORS FORFAIT - Maintenance corrective
DESIGNATION | Unité (*) | Qté annuelle estimative | PU en € HT | Montant estimatif annuel € HT | Montant estimatif annuel € TTC
Technicien spécialisé au sens de la norme NF S 61-933 - Main d'œuvre (y compris déplacement et toutes suggestions) | jour | 5 |  | 0 | 0
Technicien spécialisé au sens de la norme NF S 61-933 - Main d'œuvre (y compris déplacement et toutes suggestions) | heure | 5 |  | 0 | 0
Technicien compétent au sens de la norme NF S 61-933 - Main d'œuvre (y compris déplacement et toutes suggestions) | jour | 5 |  | 0 | 0
Technicien compétent au sens de la norme NF S 61-933 - Main d'œuvre (y compris déplacement et toutes suggestions) | heure | 5 |  | 0 | 0
Reconditionnement ponctuel de détecteurs | Unité | 5 |  | 0 | 0
Reconditionnement de détecteurs pour un ensemble de 10 détecteurs | Ens | 2 |  | 0 | 0
| Sous total C |  | Sous total C | 0 | 0
D/ PIECES DETACHEES
DESIGNATION | Unité (*) | Qté annuelle estimative | PU en € HT | Montant estimatif annuel € HT | Montant estimatif annuel € TTC
Détecteurs Optiques SIEMENS FDO221 | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteurs de gaine SIEMENS FDBZ292 | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteur multicritères SIEMENS C--LINE FDOO221 | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteur thermique SIEMENS C-LINE FDT221 | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteurs Optiques SIEMENS FDO221 Reconditionné NF | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteurs Optiques SIEMENS FDO241 Reconditionné NF | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteurs de gaine SIEMENS FDBZ292 Reconditionné NF | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteur de fumée reconditionné NF Siemens FD00T241-9 | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteur de fumée reconditionné NF Siemens FD00T241 | Unité | 5 |  | 0 | 0
FDB221 Socle pour detecteur | Unité | 3 |  | 0 | 0
DO1104A Détecteur de fumée collectif Reconditionné NF | Unité | 5 |  | 0 | 0
DO1151 Détecteur de fumée | Unité | 5 |  | 0 | 0
DO1152A Détecteur de fumée Reconditionné NF | Unité | 5 |  | 0 | 0
DO1151A Détecteur de fumée Reconditionné NF 1 | Unité | 5 |  | 0 | 0
DETECT. OPT. FUMES ALG.DOI 151AIDBIDBZ-PC | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteur de fumée ESSER | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteur thermique ESSER | Unité | 5 |  | 0 | 0
Détecteur de fumée FINSECUR | Unité | 5 |  | 0 | 0
FDM225-RP(F) Declencheur manuel | Unité | 5 |  | 0 | 0
DM1151(F) Déclencheur manuel | Unité | 5 |  | 0 | 0
FDM226-RP (F) Déclencheur manuel | Unité | 5 |  | 0 | 0
DECLENCHEUR MANUEL ALGOREX | Unité | 5 |  | 0 | 0
DECLENCHEUR MANUEL AT50 | Unité | 3 |  | 0 | 0
Déclencheurs Manuels SIEMENS FDM225-RP-PC | Unité | 3 |  | 0 | 0
Déclencheurs Manuels SIEMENS Sinteso FDM221 | Unité | 3 |  | 0 | 0
Déclencheur Manuel. ALGOLOGIC. DM1151A-PC | Unité | 3 |  | 0 | 0
Boitier rouge à clé FDMG 291 | Unité | 2 |  | 0 | 0
Couvercle protection FDMG295-F | Unité | 2 |  | 0 | 0
DMZ1196-AC Vitre de rechange | Unité | 5 |  | 0 | 0
GN5 Verre de rechange | Unité | 5 |  | 0 | 0
Indicateurs d’action SIEMENS FDAI92 | Unité | 2 |  | 0 | 0
INDICATEUR D'ACTION AI 31330 | Unité | 2 |  | 0 | 0
INDICATEUR D'ACTION ESSER | Unité | 1 |  | 0 | 0
INDICATEUR D'ACTION FINSECUR | Unité | 1 |  | 0 | 0
Tableau Répétiteur d’Exploitation 1 SIEMENS FT1001 | Unité | 1 |  | 0 | 0
Tableau Répétiteur d’Exploitation 2 SIEMENS FT2011 | Unité | 1 |  | 0 | 0
Terminal de report d’alarme SIEMENS B3Q580 | Unité | 1 |  | 0 | 0
Terminal de report d’alarme SIEMENS B3Q590 | Unité | 1 |  | 0 | 0
Carte pour FC2060 | Unité | 1 |  | 0 | 0
Carte pour FT2040 | Unité | 1 |  | 0 | 0
E3M141 Carte de ligne Sinteso ® | Unité | 2 |  | 0 | 0
E3M111 Carte de ligne A+ ® | Unité | 2 |  | 0 | 0
E3X101 (FM) Carte CPU pour CS1140 ® | Unité | 2 |  | 0 | 0
B3Q660 Terminal d'exploitation ® | Unité | 2 |  | 0 | 0
E3X102 Carte CPU pour CS1140 | Unité | 2 |  | 0 | 0
E4M071 Carte ligne interactive ® | Unité | 2 |  | 0 | 0
E4H 030 Tiroir de centrale ® | Unité | 2 |  | 0 | 0
K1H022 (R) Tiroir de communication | Unité | 2 |  | 0 | 0
ELC11 éléments de surveillance de ligne | Unité | 10 |  | 0 | 0
ELT11 éléments de surveillance de ligne | Unité | 10 |  | 0 | 0
UGA - interface de communication siemens | Unité | 1 |  | 0 | 0
UGA - interface de communication Esser | Unité | 1 |  | 0 | 0
UGA - interface de communication Finsecur | Unité | 1 |  | 0 | 0
MODULE ELECT. ADRESS. MF-AI 1 -2/ELCELTELD | Unité | 4 |  | 0 | 0
Module déporté MD 20 SIEMENS | Unité | 2 |  | 0 | 0
MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE MEA 11 SIEMENS | Unité | 10 |  | 0 | 0
MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE MEA 20-24 SIEMENS | Unité | 5 |  | 0 | 0
MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE MEA 20-48 SIEMENS | Unité | 5 |  | 0 | 0
MODULE ELECTRONIQUE COLLECTIF MEA 20 S-48 SIEMENS | Unité | 5 |  | 0 | 0
MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE « Arrêts Techniques » MEA 20-AT SIEMENS | Unité | 5 |  | 0 | 0
MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE MEA 20 i SIEMENS | Unité | 5 |  | 0 | 0
MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE MEA 30 SIEMENS | Unité | 1 |  | 0 | 0
Carte pour STT20 | Unité | 1 |  | 0 | 0
Carte pour STT30 | Unité | 1 |  | 0 | 0
Carte RCB11 | Unité | 1 |  | 0 | 0
VENTOUSE 24 V 50 DAN + CONTREPLAQUE | Unité | 10 |  | 0 | 0
VENTOUSE 48V 50 DAN + CONTREPLAQUE | Unité | 10 |  | 0 | 0
PIED SUPPORT VENTOUSE 255MM NOIR | Unité | 10 |  | 0 | 0
SOCLE RELAIS FINDER | Unité | 2 |  | 0 | 0
RELAIS FINDER 24 OU48V | Unité | 3 |  | 0 | 0
Verrou Alligator | Unité | 1 |  | 0 | 0
Carte centrale UGCIS Alligator | Unité | 1 |  | 0 | 0
Alimentation Electrique de Sécurité SIEMENS AES48 4 B | Unité | 2 |  | 0 | 0
Alimentation à decoupage | Unité | 1 |  | 0 | 0
Report d'alarme via transmetteur télèphonique | Unité | 1 |  | 0 | 0
SIRENE 316 E | Unité | 1 |  | 0 | 0
Alarme Générale Sélective + lumineux SIEMENS DAGS | Unité | 4 |  | 0 | 0
Diffuseurs Sonores et Lumineux SIEMENS SY+EMBLUM | Unité | 5 |  | 0 | 0
Diffuseurs Lumineux FULLEON Solista LX | Unité | 2 |  | 0 | 0
Diffuseurs Lumineux FULLEON Solista LX Wall | Unité | 2 |  | 0 | 0
Diff sonores ESSER | Unité | 2 |  | 0 | 0
Diffuseurs Sonores et Lumineux ESSER | Unité | 2 |  | 0 | 0
Diffuseurs Sonores FINSECUR | Unité | 2 |  | 0 | 0
Diffuseurs Sonores et Lumineux FINSECUR | Unité | 2 |  | 0 | 0
| Sous total D |  |  | 0 | 0
Légende : * Ens : prix forfaitaire Sem : 5 jours ouvrés de 7 heures mini / jour Jour : 7 heures mini | Total annuel estimatif de l'accord-cadre (A + B + C + D) |  |  | 0 | 0
Note on B6: Compléter les zones en jaune et vérifier les calculs