## PAGE DE GARDE
Centre Hospitalier d’Avignon
305, rue Raoul Follereau 84902 AVIGNON Cedex
***
Affaire n° 25P009 Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie et des équipements liés au Centre Hospitalier d'Avignon
Annexes financières à l'acte d'engagement
Annexe n° 1 - Annexe financière du Marché Subséquent N° 1 : Décomposition financière des prestations forfaitaires de maintenance préventive et petites interventions curatives
Annexe n° 2 - Bordereau de Prix Unitaires de pièces détachées
Annexe n° 3 - Stock de sécurité
***
Nom de la société :
Date :
Note on D19: Compléter toutes les zones en jaune

## Annexe n ° 1 - MS1
Affaire n° 25P009 - Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie et des équipements liés du Centre Hospitalier d'Avignon
Annexe n° 1 à l'acte d'engagement
Annexe financière du Marché Subséquent N° 1 : Décomposition financière des prestations forfaitaires de maintenance préventive et petites interventions curatives
Nom de la société :
Date :
Référence CCTP | DESIGNATION | Unité (*) | PU en € HT | Quantité | Montant en € HT | Montant € TTC
A/ PRESTATIONS FORFAITAIRES - Maintenance préventive et petites interventions curatives
Article 1.1, 2.3 et 2.4 du CCTP | Essais SSI 1ère campagne (Interventions préventives et curratives) | Ens |  | 1 | 0 | 0
| Rapport 1ère campagne essais SSI | Ens |  | 1 | 0 | 0
| Essais ponctuels sur services sensibles et rapports complémentaires (1ère campagne) | Ens |  | 1 | 0 | 0
| Mise à jour des documents graphiques, de la programmation des SSI, de l'UAE, suite à 1 ère campagne essais | Ens |  | 1 | 0 | 0
| Essais SSI 2ième campagne (Interventions préventives et curratives) | Ens |  | 6 | 0 | 0
| Rapport 2ème campagne essais SSI | Ens |  | 1 | 0 | 0
| Essais ponctuels sur services sensibles et rapports complémentaires (2ème campagne) | Ens |  | 1 | 0 | 0
| Mise à jour des documents graphiques, de la programmation des SSI, de l'UAE, suite à 2ème campagne essais | Ens |  | 1 | 0 | 0
Article 1.4 et 9 du CCTP | ASTREINTE | Ens |  | 1 | 0 | 0
Articles 10 du CCTP | ASSISTANCES DIVERSES | Ens |  | 1 | 0 | 0
Article 10.5 et 10.6 du CCTP | Formation - Maintien à niveau des agents sur exploitation du SSI | Ens |  | 1 | 0 | 0
TOTAL ANNUEL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES : |  |  |  |  | 0 | 0
Légende : * Ens : prix forfaitaire Sem : 5 jours ouvrés de 7 heures mini / jour
Note on B6: Compléter toutes les zones en jaune

## Annexe n ° 2 - BPU
Affaire n° 25P009 - Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie et des équipements liés du Centre Hospitalier d'Avignon
Annexe n° 2 à l'acte d'engagement
Bordereau de Prix Unitaires (BPU)
Nom de la société :
Date :
Référence CCTP | DESIGNATION | Unité (*) | PU en € HT | PU en € TTC
A/ PRESTATION PONCTUELLE
Articles 2.2 et 6 CCTP | Audit et prise en compte initiale des installations | Ens |  | 0
B/ PRESTATION HORS FORFAIT - Maintenance préventive
Article 8.3.4 CCTP | Reconditionnement systématique des détecteurs (1/6 du parc par an) (main d'œuvre et déplacement déjà compris dans le forfait de maintenance préventive) | Ens |  | 0
C/ PRESTATIONS HORS FORFAIT - Maintenance corrective
Articles 2.3.3 - 8 - 10.4 du CCTP | Technicien spécialisé au sens de la norme NF S 61-933 - Main d'œuvre (y compris déplacement et toutes suggestions) | jour |  | 0
| Technicien spécialisé au sens de la norme NF S 61-933 - Main d'œuvre (y compris déplacement et toutes suggestions) | heure |  | 0
| Technicien compétent au sens de la norme NF S 61-933 - Main d'œuvre (y compris déplacement et toutes suggestions) | jour |  | 0
| Technicien compétent au sens de la norme NF S 61-933 - Main d'œuvre (y compris déplacement et toutes suggestions) | heure |  | 0
| Reconditionnement ponctuel de détecteurs | Unité |  | 0
| Reconditionnement de détecteurs pour un ensemble de 10 détecteurs | Ens |  | 0
D/ PIECES DETACHEES : Le prestataire ajoute tous les consommables nécessaires dans cette liste
| DESIGNATION | Unité (*) | PU en € HT | PU en € TTC
| Détecteurs Optiques SIEMENS FDO221 | Unité |  | 0
| Détecteurs de gaine SIEMENS FDBZ292 | Unité |  | 0
| Détecteur multicritères SIEMENS C--LINE FDOO221 | Unité |  | 0
| Détecteur thermique SIEMENS C-LINE FDT221 | Unité |  | 0
| Détecteurs Optiques SIEMENS FDO221 Reconditionné NF | Unité |  | 0
| Détecteurs Optiques SIEMENS FDO241 Reconditionné NF | Unité |  | 0
| Détecteurs de gaine SIEMENS FDBZ292 Reconditionné NF | Unité |  | 0
| Détecteur de fumée reconditionné NF Siemens FD00T241-9 | Unité |  | 0
| Détecteur de fumée reconditionné NF Siemens FD00T241 | Unité |  | 0
| FDB221 Socle pour detecteur | Unité |  | 0
| DO1104A Détecteur de fumée collectif Reconditionné NF | Unité |  | 0
| DO1151 Détecteur de fumée | Unité |  | 0
| DO1152A Détecteur de fumée Reconditionné NF | Unité |  | 0
| DO1151A Détecteur de fumée Reconditionné NF 1 | Unité |  | 0
| DETECTEUR ATSE SO 12 | Unité |  | 0
| DETECT. OPT. FUMES ALG.DOI 151AIDBIDBZ-PC | Unité |  | 0
| Détecteur de fumée ESSER | Unité |  | 0
| Détecteur thermique ESSER | Unité |  | 0
| Détecteur de fumée FINSECUR | Unité |  | 0
| FDM225-RP(F) Declencheur manuel | Unité |  | 0
| DM1151(F) Déclencheur manuel | Unité |  | 0
| FDM226-RP (F) Déclencheur manuel | Unité |  | 0
| DECLENCHEUR MANUEL ALGOREX | Unité |  | 0
| DECLENCHEUR MANUEL AT50 | Unité |  | 0
| Déclencheurs Manuels SIEMENS FDM225-RP-PC | Unité |  | 0
| Déclencheurs Manuels SIEMENS Sinteso FDM221 | Unité |  | 0
| Déclencheur Manuel. ALGOLOGIC. DM1151A-PC | Unité |  | 0
| Boitier rouge à clé FDMG 291 | Unité |  | 0
| Couvercle protection FDMG295-F | Unité |  | 0
| DMZ1196-AC Vitre de rechange | Unité |  | 0
| GN5 Verre de rechange | Unité |  | 0
| Indicateurs d’action SIEMENS FDAI92 | Unité |  | 0
| INDICATEUR D'ACTION AI 31330 | Unité |  | 0
| INDICATEUR D'ACTION ESSER | Unité |  | 0
| INDICATEUR D'ACTION FINSECUR | Unité |  | 0
| DESIGNATION | Unité (*) | PU en € HT | PU en € TTC
| Tableau Répétiteur d’Exploitation 1 SIEMENS FT1001 | Unité |  | 0
| Tableau Répétiteur d’Exploitation 2 SIEMENS FT2011 | Unité |  | 0
| Terminal de report d’alarme SIEMENS B3Q580 | Unité |  | 0
| Terminal de report d’alarme SIEMENS B3Q590 | Unité |  | 0
| Carte pour FC2060 | Unité |  | 0
| Carte pour FT2040 | Unité |  | 0
| E3M141 Carte de ligne Sinteso ® | Unité |  | 0
| E3M111 Carte de ligne A+ ® | Unité |  | 0
| E3X101 (FM) Carte CPU pour CS1140 ® | Unité |  | 0
| B3Q660 Terminal d'exploitation ® | Unité |  | 0
| E3X102 Carte CPU pour CS1140 | Unité |  | 0
| E4M071 Carte ligne interactive ® | Unité |  | 0
| E4H 030 Tiroir de centrale ® | Unité |  | 0
| K1H022 (R) Tiroir de communication | Unité |  | 0
| ELC11 éléments de surveillance de ligne | Unité |  | 0
| ELT11 éléments de surveillance de ligne | Unité |  | 0
| UGA - interface de communication siemens | Unité |  | 0
| UGA - interface de communication Esser | Unité |  | 0
| UGA - interface de communication Finsecur | Unité |  | 0
| MODULE ELECT. ADRESS. MF-AI 1 -2/ELCELTELD | Unité |  | 0
| Module déporté MD 20 SIEMENS | Unité |  | 0
| MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE MEA 11 SIEMENS | Unité |  | 0
| MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE MEA 20-24 SIEMENS | Unité |  | 0
| MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE MEA 20-48 SIEMENS | Unité |  | 0
| MODULE ELECTRONIQUE COLLECTIF MEA 20 S-48 SIEMENS | Unité |  | 0
| MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE « Arrêts Techniques » MEA 20-AT SIEMENS | Unité |  | 0
| MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE MEA 20 i SIEMENS | Unité |  | 0
| Carte pour STT20 | Unité |  | 0
| Carte RCB11 | Unité |  | 0
| VENTOUSE 24 V 50 DAN + CONTREPLAQUE | Unité |  | 0
| VENTOUSE 48V 50 DAN + CONTREPLAQUE | Unité |  | 0
| PIED SUPPORT VENTOUSE 255MM NOIR | Unité |  | 0
| SOCLE RELAIS FINDER | Unité |  | 0
| RELAIS FINDER 24 OU48V | Unité |  | 0
| Verrou Alligator | Unité |  | 0
| Carte centrale UGCIS Alligator | Unité |  | 0
| Alimentation Electrique de Sécurité SIEMENS AES48 4 B | Unité |  | 0
| DESIGNATION | Unité (*) | PU en € HT | PU en € TTC
| Alimentation à decoupage | Unité |  | 0
| Report d'alarme via transmetteur télèphonique | Unité |  | 0
| SIRENE 316 E | Unité |  | 0
| Alarme Générale Sélective + lumineux SIEMENS DAGS | Unité |  | 0
| Diffuseurs Sonores et Lumineux SIEMENS SY+EMBLUM | Unité |  | 0
| Diffuseurs Lumineux FULLEON Solista LX | Unité |  | 0
| Diffuseurs Lumineux FULLEON Solista LX Wall | Unité |  | 0
| Diff sonores ESSER | Unité |  | 0
| Diffuseurs Sonores et Lumineux ESSER | Unité |  | 0
| Diffuseurs Sonores FINSECUR | Unité |  | 0
| Diffuseurs Sonores et Lumineux FINSECUR | Unité |  | 0
TOTAL DU BPU |  |  | 0 | 0
Le prestataire ajoute tous les consommables nécessaires dans cette liste
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
|  | Unité |  | 0
Article 13.1 CCTP | Coefficient K de marge commerciale éventuelles sur les matériels (il doit être unique quelque soit le matériel et déjà intégré aux prix unitaires ci-dessus)
Légende : * Ens : prix forfaitaire Sem : 5 jours ouvrés de 7 heures mini / jour Jour : 7 heures mini
Note on B6: Compléter toutes les zones en jaune

## Annexe n° 3 - Stock de sécurité
Affaire n° 25P009 - Prestations de maintenance des systèmes de sécurités incendie et des équipements liés du Centre Hospitalier d'Avignon
Annexe n° 3 à l'acte d'engagement
Stock de sécurité
Nom de la société :
Date :
| Désignation | Unité | PU en € HT | Marge commerciale | Quantité | Montant en € HT
12.5. du CCTP | STOCK MINIMUM PREVU POUR GARANTIR LES DELAIS DE REPARATION | ens
NOTA IMPORTANT
Ne mentionner dans ce tableau que les pièces les plus importantes nécessaires à la maintenance
N'indiquer que les pièces au dessus de 500 € HT sans déduction de la franchise mais en y intégrant la marge commerciale.
le prestataire ne pourra facturer une pièce au delà du présent prix unitaire. Si la facture fournisseur faisait apparaître un prix moindre, la facturation serait applicable sur le prix réel du tarif professionnel du fournisseur et non du présent document.
INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (à détailler)
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
| - | Unité
TOTAL STOCK
Note on C5: Compléter toutes les zones en jaune