## DEM-GO
ENTREPRISE :
LOT 1 | DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - PLATRERIE |  |  |  | PRO
R2410 - DESENFUMAGE CARRE SOINS INTENSIFS
NOTA: L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. Elle est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude. Les dimensions sont données à titre indicatif, ELLES DEVRONT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE Les prix des piquages, déposes, démolitions, comprennent le transport des gravats depuis le chantier jusqu'à la benne ou camion y compris le chargement, et l'évacuation à la décharge, (certains matériaux peuvent être stockés sur site pour réutilisation) la protection d'ouvrages conservés et le nettoyage de la zone. Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour limiter la propagation de poussières (humidification des supports avec un pulvérisateur par exemple). Toutes les évacuations en décharge feront l'objet de bordereau de traitement de déchets. L'évacuation des gravats se fera uniquement le matin entre 6h et 9h. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - Ce document n’est considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au règlement des situations en mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires pouvant être commandés par le maître d’ouvrage. Il ne pourra donc servir à donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrage et de fournitures à exécuter par le titulaire.
N°article | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.UNIT | TOTAL H.T
|  |  |  | EUROS | EUROS
| Plans d'exécution | F |  | inclus
| Etablissement des DOE suivant charte CHU | F |  | inclus
2.1 | Installation de chantier, confinement , hygiène, sécurité
2.101 | Mise en place bennes de chantier et évacuation - Pour toutes les entreprises | U
2.102 | Réalisation de clôture de chantier en grilles galvanisées type Heras ou similaires, hauteur 2,00m. Pour benne | ml
2.103 | Mise en place de Panneaux d'information
| Niveau RDC | U
| Niveau R+2 | U
| Niveau R+3 | U
| Niveau R+4 | U
| Niveau R+6 | U
2.104 | Réalisation de cloisonnement anti poussière et mise en places de draps de réforme Pour toute la durée des travaux
| Niveau RDC 2 Zones | m²
| Niveau R+2 | m²
| Niveau R+3 | m²
| Niveau R+4 | m²
| Niveau R+6 | m²
2.105 | Installation de porte 2 vantaux 93+63x204 âme alvéolaire dans le cloisonnement chantier, y compris fourniture et pose d'une serrure avec cylindre côté chantier et moleté côté service
| Niveau RDC 2 Zones | U
| Niveau R+2 | U
| Niveau R+3 | U
| Niveau R+4 | U
| Niveau R+6 | U
2.106 | Réalisation de protection sol/murs/mobiliers Pour toute la durée des travaux
| Niveau RDC 2 Zones | m²
| Niveau R+2 | m²
| Niveau R+3 | m²
| Niveau R+4 | m²
| Niveau R+6 | m²
2.107 | Protection des ouvertures en polyane étanche à la poussière Pour toute la durée des travaux
| Niveau RDC 2 Zones | m²
| Niveau R+2 | m²
| Niveau R+3 | m²
| Niveau R+4 | m²
| Niveau R+6 | m²
2.108 | Réalisation de cloisonnement anti poussière en plaque de plâtre sur ossature pour ouverture en façade Pour toute la durée des travaux
| Niveau R+2 | m²
| Niveau R+3 | m²
| Niveau R+4 | m²
| Niveau R+6 | m²
2.109 | Protection des grilles en polyane parfaitement étanche à la poussière Pour toute la durée des travaux . A installer avant les travaux et à déposer en fin de chantier VH et VB
| Niveau RDC | m²
| Niveau R+1 | m²
| Niveau R+2 | m²
| Niveau R+3 | m²
| Niveau R+4 | m²
| Niveau R+5 | m²
| Niveau R+6 | m²
| Niveau R+7 | m²
2.2 | ECHAFAUFDAGE - POUR TOUS LES NIVEAUX -
2.201 | Fourniture et pose d'un échafaudage du niveau N-2 au niveau R+7 pour toute la durée du chantier en prenant en compte une pose sur terre plein et de l'entrée Radiologie, à disposition de tous les corps d'état, y compris bâche ou filet de protection, système antichute etc... Dépose de l'échafaudage y compris bâche ou filet de protection, système antichute | m²
2.3 | Désenfumage Façade
2.301 | Dépose grille DSF extérieures
| Niveau R+2 | U
| Niveau R+3 | U
| Niveau R+4 | U
| Niveau R+6 | U
2.302 | Agrandissement et adaptation ouverture existante dans façade ( Structure BA préfa ) 1275 x 650ht puis mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y compris rebouchage béton, raccords et calfeutrement
| Niveau R+2 | U
| Niveau R+3 | U
| Niveau R+4 | U
| Niveau R+6 | U
2.4 | Démolition - Dépose - Reprise plâtrerie - GAINES INTERIEURES
2.401 | Dépose soignée à la scie sabre et évacuation grilles de désenfumage murales y compris mise en place de protection anti chute VB et VH
| Niveau RDC VB | U
| Niveau RDC VH | U
| Niveau R+2 | U
| Niveau R+3 | U
| Niveau R+4 | U
| Niveau R+6 | U
2.402 | Rebouchage ouverture VB existante en carreaux de plâtre y compris calfeutrement et raccords et reprise existant
| Niveau R+2 | U
| Niveau R+6 | U
2.403 | Création ouverture VB existante, et mise à la côte dans cloison carreau de plâtre 650x900 ht puis mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y compris rebouchage, raccords et calfeutrement pour restitution du degré Cf compris dépose parechocs de protection, plinthe etc... | U
| Niveau R+2 | U
| Niveau R+6 | U
2.404 | Agrandissement ouverture VB existante, et mise à la côte dans cloison carreau de plâtre puis mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y compris rebouchage, raccords et calfeutrement pour restitution du degré CF
| Niveau RDC - 650x900ht | U
| Niveau RDC - 500x850ht | U
2.405 | Agrandissement ouverture VB existante, et mise à la côte dans poteau BA puis mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y compris rebouchage, raccords et calfeutrement pour restitution du degré CF y compris note de calcul
| Niveau R+3 - 550x900ht | U
| Niveau R+4 - 550x900ht | U
2.406 | Agrandissement ouverture VH existante, et mise à la côte dans poteau BA 400x550ht puis mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y compris rebouchage, raccords et calfeutrement pour restitution du degré CF y compris note de calcul | U
2.407 | Dépose de faux plafond suspendu de tous types y compris ossature, luminaires intégrés, bouches de ventilations et tout équipements intégrés et soffites ou coffrages en plaque de plâtre.
| Niveau RDC | m²
| Niveau R+3 | m²
| Niveau R+4 | m²
| Niveau R+6 | m²
2.408 | Dépose / Repose des faux plafond compris ossature, pour passage CVC
| Niveau RDC | m²
| Niveau R+2 | m²
2.409 | Démolition gaine de ventilation VH et mise en place de protection antichute sur la trémie existante R+8 Local Technique | Ens
2.41 | Démolition caisson VB côté façade comprenant parties verticales et horizontales soignée et évacuation yc reprise support ( yc compris grilles, volets, tablettes etc…) - Niveau R+3 | ens
2.5 | Faux Plafond
2.501 | Fourniture et pose de dalles démontables hygiène cis ossature type HYGIENE PERFORMANCE A de chez ECOPHON ou équivalent. Dim 60x60 - HSP 225cm
| Niveau RDC | m²
| Niveau R+3 | m²
| Niveau R+4 | m²
| Niveau R+6 | m²
2.502 | Habillage Soffites et joues plaque de plâtre - Devant VH désenfumage - Niveau RDC | m²
2.503 | Habillage Soffites et joues plaque de plâtre - Devant fenêtre
| Niveau R+3 | m²
| Niveau R+6 | m²
2.504 | Fourniture et pose de grille dans faux plafond pour ventilation GM
| Niveau RDC | U
| Niveau R+3 | U
| Niveau R+4 | U
| Niveau R+6 | U
2.6 | CREATION DE TREMIE DANS PLANCHER BA
2.601 | Note de calcul pour trémie
| Entre niveaux R+7/R+8 | U
| Entre niveaux R+8/TERRASSE | U
2.602 | Réalisation d'une trémie pour VB plancher entre niveaux R+7 / R+8 500x900mm y compris mise en place de protection antichute | Ens
2.603 | Création trémie dans planchers B.A. Haut du local technique 300x300mm Entre niveaux R+8/TERRASSE y compris mise en place de protection antichute | Ens
2.7 | COSTIERE BA et REPRISE ETANCHEITE TOIT TERRASSE
2.701 | Démolition costières béton existante et dépose support DSF existant | U
2.702 | Création de costières maçonnées au droit des trémies
| Trémie VB | m²
| Trémie VH | m²
2.703 | Réalisation enduit extérieur sur ci-dessus avant reprise étanchéité
| Trémie VB | m²
| Trémie VH | m²
2.704 | Reprise de l'étanchéité en toiture
| Trémie VB | Ens
| Trémie VH | Ens
| Total | HT |  | EUROS = | 0
|  | TVA |  | EUROS = | 0
| Total | TTC |  | EUROS = | 0