## PDG
DECOMPOSTION GLOBALE ET FORFAITAIRE
TRAVAUX TOUS CORPS D'ÉTAT
SUPMICROTECH - ENSMM
Réhabilitation et extension des locaux
26, rue de l'Épitaphe - 25000 Besançon
Maîtrise d’Ouvrage |  |  | Architecte | Bureau d’études technique
SUPMICROTECH |  |  | B_CUBE | B27-AI
26, rue de l'Épitaphe |  |  | 65, rue Hénon | 2, rue René Char – CS 66 606
25000 BESANÇON |  |  | 69004 LYON | 21066 DIJON CEDEX
Référence affaire : |  | 2311081938
Établi par : | AS |  |  |  | Date : | 0
Vérifié par : | PG |  |  |  | Indice : | 2025-07-07
DOSSIER PRO

## 01.Terr VRD
LOT 01 - TERRASSEMENT V.R.D.
| Désignation | U | Q BET | Q ENT | PU | MONTANT H.T.
BÂTIMENT TURING (Extension)
01 | INSTALLATION & PREPARATION DE CHANTIER
01.1 | Installation de chantier & travaux préparatoire | Ens. | 1 |  |  | 0
01.2 | Constat d’huissier | Ens. | 1 |  |  | 0
01.3 | Implantation, piquetage et nivellement, y/c les relevés complémentaires | Ens. | 1 |  |  | 0
01.4 | Dégagement des emprises y ,dessouchage des arbres et bosquets existant et retrait des systèmes racinaires | u | 16 |  |  | 0
01.5 | Sondages et analyses des sols complémentaires (identification des sols, essais en laboratoire, …) | Ens. | 1 |  |  | 0
01.6 | Déconnexion, consignation des réseaux avant travaux - Sondages et recherche de réseaux existants divers | Ens. | 1 |  |  | 0
01.7 | Dévoiement réseaux existants sur emprise opérationnelle (ouverture et fermeture de fouille, pose de réseaux divers, raccordements,...) : | Ens. | 1 |  |  | 0
Dévoiement du réseaux d'éclairage existant comprenant :
- Consignation et dépôse d'alimentation
- Dépose soigné d'un mât d'éclairage
01.8 | Dossier d'execution | Ens. | 1 |  |  | 0
01.9 | Dossier de récolement & DOE | Ens. | 1 |  |  | 0
01.10 | Essais et réception | Ens. | 1 |  |  | 0
| INSTALLATION & PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | SOUS TOTAL | 0
02 | TERRASSEMENTS
02.1 | Décapage de la couche superficielle de terre végétale (Ep: 10 cm) | m² | 1050 |  |  | 0
02.2 | Décroutage des revêtement existant y compris bordure béton et ouvrage | m² | 640 |  |  | 0
02.3 | Terrassement en déblais
| - Terrassement en déblais bâtiment avec évacuation | m3 | 590 |  |  | 0
| - Terrassement en déblais des terres végétale sous bâtiment et stockage sur site | m3 | 195.3 |  |  | 0
| - Terrassement en déblais des aires diverses avec évacuation | m3 | 75 |  |  | 0
| - Terrassement au brise roche hydrolique et déblais pour la noue avec évacuation | m3 | 94 |  |  | 0
02.4 | Terrassement en remblais d’apport GNT D3 0/100
| - Terrassement en remblais bâtiment | m3 | 400 |  |  | 0
| - Terrassement en remblais des aires diverses | m3 | 320 |  |  | 0
| - Terrassement en remblais pour fermeture de la noue | m3 | 80 |  |  | 0
02.5 | Remblais périphériques | m3 | 60 |  |  | 0
02.6 | Réglage et compactage fond de forme reconditionnement fond de forme sur remblais divers & Purge des poches décomprimées ou remaniées GNT D3 0/200 | m² | 450 |  |  | 0
02.7 | Rabattement et évacuation des venues d'eau de toutes nature par pompage ou gestion gravitaire en rejet dans les fossés les plus proches | Ens. | 1 |  |  | 0
| TERRASSEMENTS |  |  |  | SOUS TOTAL | 0
02 | STRUCTURES – REVÊTEMENTS DIVERS
03.1 | Bande stérile pied de façade
| - Bande stérile | m² | 35 |  |  | 0
03.2 | Plateformes Bâtiment, y/c surlargeur 2.00 m
| - Couche de forme en 0/80 mm sur une épaisseur de 60 cm (matériau insensible à l’eau de type D2/D3 ou R21) | m3 | 492 |  |  | 0
| - Mise en œuvre d’un géotextile anti-contaminant | m² | 820 |  |  | 0
03.3 | Reprise Voirie enrobé
| - BBSG 0/6 classe 3 sur 06 cm y compris ancrage et pontage sur enrobé existant | m2 | 240 |  |  | 0
| - Couche d'accrochage | m2 | 240 |  |  | 0
| - Couche de réglage en GNT 0/20 sur une épaisseur de 10 cm (matériau insensible à l’eau de type D2/D3 ou R21) | m2 | 240 |  |  | 0
| - Couche de forme en 0/31,5 mm sur une épaisseur variable pour mise à niveau (matériau insensible à l’eau de type D2/D3 ou R21) | m3 | 124 |  |  | 0
03.4 | Structure Mélange terre Pierre périphérique
| - Terrassements | Compris au poste "Terrassements"
| - Ensemencement prairie fleurie | Compris au poste "Plantation espaces verts"
| - Mélange Terre Pierre compacté sur 20 cm | m³ | 34.4 |  |  | 0
| - Géotextile Anti-contaminant (y compris recouvrement) | m2 | 172 |  |  | 0
| - Graves 0/80 sur 30 cm en fond de bassin | m3 | 51.6 |  |  | 0
| - Mise en œuvre d’un géotextile anti-contaminant | m2 | 172 |  |  | 0
03.5 | Structure Noue d'infiltration
| - Terrassements | Compris au poste "Terrassements"
| - Ensemencement | Compris au poste "Plantation espaces verts"
| - Terre végétale sur 10 cm | m2 | 132 |  |  | 0
| - Géotextile Anti-contaminant (y compris recouvrement) | m2 | 132 |  |  | 0
| - Graves 20/40 sur 15 cm en fond de bassin | m3 | 20 |  |  | 0
| - Mise en œuvre d’un géotextile anti-contaminant | m2 | 132 |  |  | 0
03.6 | Structure espaces verts
| - Terre végétale du site sur une épaisseur de 30 cm | m2 | 435 |  |  | 0
| STRUCTURES – REVÊTEMENTS DIVERS |  |  |  | SOUS TOTAL | 0
04 | BORDURES / PAVES / MURS DE SOUTENEMENT / ESCALIERS / DIVERS
04.1 | Bordures, bordurettes, caniveaux préfabriqués en béton
| - T2 y compris abaissée | ml | 60 |  |  | 0
| - CR1 béton | ml | 110 |  |  | 0
| - Dalle de guidage PMR | ml | PM |  |  | 0
| BORDURES / PAVES / MURS DE SOUTENEMENT / ESCALIERS / DIVERS |  |  |  | SOUS TOTAL | 0
05 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
05.1 | Conduites PVC CR8 - CR16 suivant implantation y compris raccordements (culottes de branchements), tranchées toutes profondeurs, lestage, enrobage béton,
| - Ø200 | ml | 40 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 80 |  |  | 0
05.2 | Regard de visite béton préfabriqué avec finition cunette et banquette, y compris les jonctions avec joints souples intégrés
| - DN 800 pour les tuyaux allant jusqu’au DN400 - tampon C250 ou D400 suivant localisation | u | 4 |  |  | 0
| - DN 1000 pour les tuyaux allant jusqu’au DN600 - tampon C250 ou D400 suivant localisation | u | 1 |  |  | 0
05.3 | Tabouret de branchement préfabriqué (y compris raccordements toute profondeur (y compris joints élastomère d’usine pour parfaite étanchéité
| - Tabouret de branchement PVC – corps lesté Ø200 passage direct, y/c compris réhausse - Tampon C250 | u | 5 |  |  | 0
05.4 | Regard grille carrée préfabriqué y compris raccordements toute profondeur (y compris joints élastomère d’usine pour parfaite étanchéité | u | 2 |  |  | 0
05.5 | Caniveaux de seuil | ml | 2 |  |  | 0
05.6 | Fourniture et pose d'une cuve de récupértation des eaux pluviales de 10 m³ y compris système de gestion arrosage et pompage
| - Fourniture livraison et pose d'une Cuve béton 10 m³ pour stockage eaux pluviales | Ens. | 1 |  |  | 0
| - Fourniture livraison et pose d'un filtre à eaux pluviales | Ens. | 1 |  |  | 0
| - Fourniture livraison et pose d'un clapet anti retour | Ens. | 1 |  |  | 0
| - Fourniture livraison, pose et mise en service du système de gestion pompage/arrosage | Ens. | 1 |  |  | 0
| - Fourniture livraison, pose de conduite PEHD jusqu'en local technique y compris tranchée | ml | 25 |  |  | 0
05.7 | Essaie de reception | Ens. | 1 |  |  | 0
| ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES |  |  |  | SOUS TOTAL | 0
06 | ASSAINISSEMENT USEES
06.1 | Conduites PVC CR8 - CR16 suivant implantation y compris raccordements (culottes de branchements), tranchées toutes profondeurs, lestage, enrobage béton
| - Ø200 | ml | 5 |  |  | 0
06.2 | Regard de visite béton préfabriqué avec finition cunette et banquette, y compris les jonctions avec joints souples intégrés
| - DN 800 pour les tuyaux allant jusqu’au DN400 - tampon D400 ou C250 | u | 2 |  |  | 0
06.3 | Raccordements sur réseaux existants | Ens. | 1 |  |  | 0
06.4 | Essais de reception | Ens. | 1 |  |  | 0
| ASSAINISSEMENT USEES |  |  |  | SOUS TOTAL | 0
07 | ADDUCTION D’EAU POTABLE | Prestation lot Plomberie
08 | RESEAUX DIVERS
08.1 | Tranchées multi-réseaux (Ces prix rémunèrent l'exécution des tranchées des réseaux secs, toute profondeur Largeur suivant interdistance règlementaire entre réseaux et compositions des tranchées)
08.1.1 | - Composition 2xØ63 | ml | 16 |  |  | 0
08.1.2 | - Composition 1xØ63 (Dévoiement ECL) | ml | 18 |  |  | 0
08.2 | Fourreaux polyéthylène TPC y compris aiguillage et enrobage
08.2.1 | - Ø 63 | ml | 50 |  |  | 0
08.3 | Fourniture et pose câblette terre 25 mm² | ml | 18 |  |  | 0
08.4 | Pose de point lumineux
| - Fourniture et pose d'un Massif pour mât d'éclairage existant hauteur 6,00 m | u | 1 |  |  | 0
| - Repose du mât d'éclairage stocké sur site | ens | 1 |  |  | 0
08.5 | Regard de tirage (250 kn ou 400kn suivant implantation) y compris radier & percement pour évacuation EP
| - Regard 40x40 béton y compris fermeture par tampon Fonte D400 | u | 1 |  |  | 0
| RESEAUX DIVERS |  |  |  | SOUS TOTAL | 0
09 | PLANTATION ESPACES VERTS
9.1 | Recouvrement de terre végétale
| - Payage bois sur 5 cm | m² | 145 |  |  | 0
| - Prairie Fleurie | m² | 390 |  |  | 0
9.2 | Busson et petit Arbustes y compris fosse de plantation
| - Prunus Avium | u | 1 |  |  | 0
| - Prunus Padus | u | 1 |  |  | 0
| - Ceppe Mespilus germanica | u | 5 |  |  | 0
| - Erable à feuilles d’Obier | u | 3 |  |  | 0
| - Cypres d’Italie | u | 1 |  |  | 0
| - Aronia melanocarpa | u | 15 |  |  | 0
| - Berberis stenophylla | u | 15 |  |  | 0
| - Lonicera nitida elegant | u | 40 |  |  | 0
| - Romarin Salvia | u | 8 |  |  | 0
| - Lavande Aspic | u | 28 |  |  | 0
| - Stipe Capillaire | u | 50 |  |  | 0
| - Pervenche vinca minor | u | 50 |  |  | 0
9.3 | Création des fosses de plantation | m³ | 25 |  |  | 0
9.4 | Entretien-Garantie de reprise pendant 1 an | ens | 1 |  |  | 0
| PLANTATION ESPACES VERTS |  |  |  | SOUS TOTAL | 0
10 | MISE A NIVEAU (EXISTANT & PROJETE)
cf.: description détaillée des prestations dans le CCTP
| - Regard de visite | u | 13 |  |  | 0
| - Grille avaloire | u | 2 |  |  | 0
| MISE A NIVEAU (EXISTANT & PROJETE) |  |  |  | SOUS TOTAL | 0
| MONTANT HT : |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % : |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC : |  |  |  |  | 0