## Feuil1
Maître d’ouvrage :
SUPMICRTOTECH
26 Rue de l'epitaphe CS 51813
25030 BESANCON CEDEX
REHABILITATION ET EXTENSION DES LOCAUX
DCE – Juillet 2025 - INDB
DPGF LOT 11 - PLOMBERIE CVC
Maîtrise d’oeuvre :
Architecte (mandataire) | B CUBE |  | BE TCE | B27 AI
| 65 Rue Henon |  |  | 2 rue René Char
| 69004 LYON |  |  | 21000 DIJON
Chargé d’affaire : Clara COMTE

## DPGF
LOT 11 : CVC PLB
| Désignation | U | Q BET | Q ENT | PU | MONTANT H.T. | % | TURING | % | DESCARTES
1. | GÉNÉRALITÉS | PM
2. | DESCRIPTION DES TRAVAUX CHAUFFAGE
2.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES
Patio Descartes
| Dépose des unités gainable selon CCTP | ens | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Atelier A1
| Dépose des unités de traitement d'air selon CCTP | ens | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Local soudage de l'atelier A1
| Dépose du réseau de gaine | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Dépose du réseau de gaz selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Radiateurs
| Dépose Local A3 selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Dépose local A2 selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Dépose local A6 selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Traitement d'air
| Dépose du réseau de chauffage local A1 selon CCTP | ens | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| SOUS TOTAL - 2.1. - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. | SOUS STATION
2.2.1. | Echangeur à plaque
| Fourniture et pose d' l'échangeur à plaque selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
| Jaquette isolante 50mm | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
2.2.2. | Comptage de calorie
Fourniture et pose de compteurs de calories
| - GENERAL | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
2.2.3. | Ventilation haute et basse
| Fourniture et pose de l'ensemble de gaine selon CCTP | pm
2.2.4. | Expansion et sécurité
Expansion
| Fourniture et pose du système d'expansion selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Soupapes
| Fourniture et pose des soupapes selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Signalétiques
| Fourniture et pose de la signalétique selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Extincteurs
| Fourniture et pose des extincteurs selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
2.2.5. | Remplissage de l'installation
Panoplie de remplissage
| Un filtre anti impureté avec robinet de rinçage BWT Fine compris bypass | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Un compteur volumétrique raccordé à la GTC | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Un disconnecteur hydraulique (anti-pollution) à zone de pression réduite contrôlable de type BA | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Un sas de remplissage pour introduction de produit de traitement (l’entreprise devra prévoir le produit de traitement pour le premier remplissage) | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Vanne de cépage pour remplissage chaufferie, ECS et EF pour cuisiniste TH 7 | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Des vannes d’isolements | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Robinet de prélèvement flammable | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Tube cuivre | ens | 1 |  |  | 0
2.2.6. | Circulateurs
Fourniture et pose des circulateurs selon CCTP
| - CTA | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - RADIATEURS | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
| - Manomètres de contrôle | cp
| - Kit de raccordement | cp
| - Manchons anti vibratiles | cp
2.2.7. | Distribution en sous station
| Ensemble de distribution hydraulique selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Calorifuge selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Collecteur d'évacuation | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
2.2.8. | Equipements complémentaires, robinetterie et accessoires
| Collecteurs aller/retour équipés d’un robinet de chasse | ens | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Thermomètres à lecture visuelle | u | 6 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Groupe clarificateur BWT | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Séparateur d'air | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Séparateur de boues | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Vannes d'isolement selon schéma de principe | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Vannes d’équilibrage sur les bypass et retours des circuits | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Clapets anti-retour | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Points de prélèvement sur les réseaux aller/retour | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Points de connexion avec vanne bouchonnée par circuit et primaire en DN 50 (Pour désembouage) | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Vannes de vidange en points bas des installations | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Purgeurs automatiques en points hauts des installations | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Soupapes différentielles en bypass du circuit secondaire | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Pressostat réseau de chauffage | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Transmetteur de température, transmetteur de pression et thermostat | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Robinet de puisage eau froide | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Schéma de principe plastifié sur support rigide | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Schéma PID | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
2.2.9. | Régulation
| Fourniture et pose de la régulation | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
2.2.10. | Electricité
| Fourniture et pose de l'armoire électrique | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Câblage des équipements | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 2.2. - SOUS STATION |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. | DISTRIBUTION DE CHALEUR
2.3.1. | Réseaux
Circuit LIAISON PRIMAIRE tube acier électrozingué
| - DN65 | ml | 70 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Circuit LIAISON PRIMAIRE calorifuge type VS
| - DN65 | ml | 70 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Circuit CTA tube acier électrozingué
| - DN32 TURING | ml | 60 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN32 DESCARTES SOUDURE | ml | 40 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - DN32 TA A1 | ml | 20 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - DN40 SORBONNE | ml | 60 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Circuit CTA calorifuge type EXTERIEUR
| - DN32 TURING | ml | 20 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Circuit CTA calorifuge type INTERIEUR
| - DN32 TURING | ml | 40 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN32 DESCARTES SOUDURE | ml | 40 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - DN32 TA A1 | ml | 20 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - DN40 SORBONNE | ml | 60 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Circuit PANNEAUX RAYONNANTS tube acier électrozingué
| - DN32 | ml | 40 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN25 | ml | 30 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN20 | ml | 100 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN15 | ml | 240 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Circuit PANNEAUX RAYONNANTS calorifuge type INTERIEUR
| - DN32 | ml | 40 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN25 | ml | 30 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN20 | ml | 100 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN15 | ml | 240 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Circuit RADIATEUR tube acier électrozingué
| - DN20 | ml | 50 |  |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0
| - DN15 | ml | 100 |  |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0
Circuit RADIATEUR calorifuge type INTERIEUR
| - DN20 | ml | 50 |  |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0
| - DN15 | ml | 50 |  |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0
Prestations particulières DESCARTES
| Création piquage DN32 RDJ DESCARTES pour alimentation CTA zone soudure | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Création piquage DN32 RDJ DESCARTES pour alimentation CTA Traitement d'air local A1 | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Création piquage DN40 RDJ DESCARTES pour alimentation CTA zone Sorbonne | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Création piquage pour alimentation radiateur | ens | 5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2.3.2. | Robinetterie et accessoires
Robinetterie de parcours
Vannes d'isolement DN 32
| - DN 32 | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN 25 | u | 4 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - DN 15 | u | 8 |  |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0
| Vannes de vidange | ens | 1 |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
| Purgeurs | ens | 1 |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
Robinetterie CTA
Vannes d'isolement calorifugées
| DN 20 | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| DN 32 | u | 4 |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
| DN 40 | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Vannes de réglage calorifugées
| DN 20 | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| DN 32 | u | 4 |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
| DN 40 | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Vannes de vidange | u | 4 |  |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0
| Purgeurs | u | 4 |  |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0
Vannes 3 voies calorifugées calorifugées
| DN 20 | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| DN 32 | u | 2 |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
| DN 40 | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Traçage hors gel CTA TURING | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 2.3. - DISTRIBUTION DE CHALEUR |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. | EMETTEURS
2.4.1. | Radiateurs déplacés
| Local A3 : Dépose / Repose de 2 radiateurs | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Local A2 : Dépose / Repose de 3 radiateurs | u | 3 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Local A6 : Dépose / Repose de 4 radiateurs | u | 4 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2.4.2. | Radiateurs panneaux
| Fourniture et pose de radiateurs, y compris robinetterie selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 25% | 0 | 75% | 0
| Robinetterie selon CCTP | ens | 2 |  |  | 0 | 25% | 0 | 75% | 0
2.4.3. | Radiateurs plinthe
| Fourniture et pose de radiateurs, y compris robinetterie selon CCTP | u | 9 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Robinetterie selon CCTP | u | 9 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2.4.4. | Panneaux rayonnants
| Fourniture et pose de panneaux rayonnants 1800 | u | 42 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de panneaux rayonnants 3000 | u | 5 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 2.4. - EMETTEURS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL - 2. - DESCRIPTION DES TRAVAUX CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX VENTILATION
3.1. | VMC
3.1.1. | Extracteur
| Fourniture et pose d'un extracteur suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
- Manchettes souples de raccordements
- Rubber Foot
- Interrupteur de proximité
3.1.2. | Bouches d’extraction
| Fourniture et pose de bouches suivant CCTP | u | 5 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
- Flexible de raccordement
3.1.3. | Réseaux aérauliques
Fourniture et pose de conduit métallique selon CCTP
| - Ø125 | ml | 6 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Ø160 | ml | 15 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
| - Matériaux résilient en traversée de paroi | cp
| - Trappes de visites selon CCTP | cp
3.1.4. | Pièges à son
| Fourniture et pose de pièges à son selon CCTP | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
3.1.5. | Rejet d’air
| Grille Hors lot | pm
| Raccorement à la grille | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
| - Résilient en traversée de paroi | cp
| SOUS TOTAL - 3. - DESCRIPTION DES TRAVAUX VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. | VENTILATION HYGIENIQUE
3.2.1. | Centrale double flux Turing
Fourniture et pose d'une centrale double flux selon CCTP
| - TURING | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de:
| - Caisson adiabatique | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Manchette souple de raccordement | cp
| - Plots anti-vibratiles selon CCTP | cp
| - Jeu complet de filtre de rechange | cp
3.2.2. | Centrale double flux Descartes
Fourniture et pose d'une centrale double flux selon CCTP
| - ATELIER A1 | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de:
| - Manchette souple de raccordement | cp
| - Plots anti-vibratiles selon CCTP | cp
| - Jeu complet de filtre de rechange | cp
Fourniture et pose d'une centrale double flux selon CCTP
| - IMPRIMANTE 3D | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de:
| - Manchette souple de raccordement | cp
| - Plots anti-vibratiles selon CCTP | cp
| - Jeu complet de filtre de rechange | cp
3.2.3. | Diffusion d’air
Bouches circulaires
| Fourniture et pose de bouches circulaires selon CCTP | u | 23 |  |  | 0 | 25% | 0 | 75% | 0
Equipés de:
| - Flexible de raccordement selon CCTP | cp
| - Module de régulation | cp
Diffuseurs 600x600
| Fourniture et pose de diffuseurs carré selon CCTP | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de:
| - Plenum de raccordement isolé adapté aux contraintes | cp
| - Flexible de raccordement selon CCTP | cp
| - Module de régulation | cp
Grille de soufflage murale
| Fourniture et pose de grille de soufflage murale selon CCTP | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de:
| - Plenum de raccordement adapté aux contraintes | cp
| - Flexible de raccordement selon CCTP | cp
| - Module de régulation | cp
Grille sur gaine (Soufflage)
Fourniture et pose de grille sur gaine soufflage selon CCTP
| - 6 Fentes Ø315 | u | 6 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - 4 Fentes Ø250 | u | 6 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Grille sur gaine (Reprise)
Fourniture et pose de grille murale selon CCTP
| - 815 x 115 - Ø315 | u | 3 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - 815 x 65 - Ø250 | u | 3 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
3.2.4. | Réseaux aérauliques Turing
Fourniture et pose de gaine de ventilation circulaire selon CCTP
| - Ø125 | ml | 65 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Ø160 | ml | 40 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Ø200 | ml | 5 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Ø250 | ml | 35 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Ø315 | ml | 45 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de gaine de ventilation rectangulaire selon CCTP | m² | 130 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de gaine de calorifuge intérieur selon CCTP | m² | 195 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de gaine de calorifuge extérieur selon CCTP | m² | 50 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipés de
| - Matériaux résilient en traversée de paroi | cp
| - Trappes de visites selon CCTP | cp
Prestation particulière
| - Pièce de gaine permettant de coiffer la costière + remplissage d'isolant | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
3.2.5. | Réseaux aérauliques Descartes
Dépose
| - Local A1 : Dépose comprise dans §2.1 | cp
| - Local A3 : Dépose des gaines dans l’emprise du plafond pour la réorganisation des réseaux dans ce local, conservation des registres CO2 yc sondes | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Local A2 : Dépose des antennes de soufflage et reprise, conservation des registres CO2 yc sondes | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Locaux A6 RDC : Dépose des antennes de soufflage et reprise, conservation des registres CO2 yc sondes | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Local A8 : Coupure, dépose et bouchonnage de l’extraction depuis le réseaux existant | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Local A4 : Coupure, dépose et bouchonnage de l’extraction depuis le réseaux existant | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Locaux A7 / A1-2 et A1 : Dépose des liaisons aérauliques existantes | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Réseaux
Fourniture et pose de gaine de ventilation circulaire selon CCTP
| - Ø125 | ml | 55 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Ø160 | ml | 100 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Ø200 | ml | 100 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Ø250 | ml | 20 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Ø315 | ml | 40 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Ø355 | ml | 32 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose de gaine de ventilation rectangulaire selon CCTP | m² | 5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose de gaine de calorifuge intérieur selon CCTP | m² | 127 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de
| - Matériaux résilient en traversée de paroi | cp
| - Trappes de visites selon CCTP | cp
3.2.6. | Registres aérauliques
Adaptation des réseaux
| - Local A3 : Repose des registres modulants CO2 selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Local A2 : Repose des registres modulants CO2 selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Locaux A6 RDC : Repose des registres modulants CO2 selon CCTP | ens | 6 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
a) | Modulation en fonction de l'occupation
| Fourniture et pose de registre à débit variable selon CCTP | u | 12 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipés de
| - Sonde CO2 selon CCTP | cp
3.2.7. | Clapets coupe-feu
| Fourniture et pose de clapets coupe feu avec report de position selon CCTP | u | 14 |  |  | 0 | 30% | 0 | 70% | 0
3.2.8. | Piège à son
| Fourniture et pose de pièges à son selon CCTP | u | 12 |  |  | 0 | 30% | 0 | 70% | 0
3.2.9. | Prise d’air et rejet d’air
CTA TURING
| Fourniture et pose d'une pièce de gaine d'air neuf coupée en biseau avec grillage pare volatile | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Grille de rejet HL | HL
| Raccordement à la grille de rejet compris résilient en traversée de paroi | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
CTA DESCARTES ATELIER
| Grille d'air neuf HL | HL
| Raccordement à la grille d'air neuf compris résilient en traversée de paroi | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose d'une pièce d'air rejeté coupée en biseau avec grillage pare volatile | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
CTA DESCARTES IMPRIMANTE 3D
| Grille d'air neuf HL | HL
| Raccordement à la grille d'air neuf compris résilient en traversée de paroi | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose d'une pièce d'air rejeté coupée en biseau | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| SOUS TOTAL - 3.2. - VENTILATION HYGIENIQUE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3. | VENTILATION TRAITEMENT D’AIR
3.3.1. | Centrale de traitement d’air
Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air selon CCTP
| - ATELIER A1 | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de:
| - Manchette souple de raccordement | cp
| - Plots anti-vibratiles selon CCTP | cp
| - Jeu complet de filtre de rechange | cp
3.3.2. | Diffusion d’air
Atelier descartes
| Fourniture et pose de gaine microperforée selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.3.3. | Réseaux aérauliques
Fourniture et pose de gaine de ventilation circulaire selon CCTP
| - Ø450 | ml | 8 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose de gaine de ventilation rectangulaire selon CCTP | m² | 5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de
| - Matériaux résilient en traversée de paroi | cp
| - Trappes de visites selon CCTP | cp
| SOUS TOTAL - 3.3. - VENTILATION TRAITEMENT D’AIR |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4. | VENTILATION PROCESS SOUDURE
3.4.1. | Aspiration fumées de soudure
| Fourniture et pose d'un extracteur selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de
| - Chaise de supportage | cp
| - Plots anti-vibratiles | cp
| - Caisson Filtration selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Bras d'aspiration selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.4.2. | Centrale Air neuf compensation
Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air de compensation selon CCTP
| - LOCAL A7 | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de:
| - Manchette souple de raccordement | cp
| - Plots anti-vibratiles selon CCTP | cp
| - Jeu complet de filtre de rechange | cp
3.4.3. | Diffusion d’air
Grille sur gaine (Soufflage)
Fourniture et pose de grille sur gaine soufflage selon CCTP
| - 6 Fentes Ø315 | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.4.4. | Réseaux aérauliques
Fourniture et pose de gaine de ventilation circulaire selon CCTP
| - Ø355 | ml | 20 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose de gaine de ventilation rectangulaire selon CCTP | m² | 5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose de gaine de calorifuge intérieur selon CCTP | m² | 30 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de
| - Matériaux résilient en traversée de paroi | cp
| - Trappes de visites selon CCTP | cp
| - Platine hors d’air et eau sur sorties maçonnée plancher Haut R+1, compris rebouchage de la trémie en laine minérale | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.4.5. | Clapets coupe-feu
| Fourniture et pose de clapets coupe feu avec report de position selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.4.6. | Prise d’air et rejet d’air
EXTRACTEUR
| Pièce en biseau selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
CTA COMPENSATION
| Grille d'air neuf HL | HL
| Raccordement à la grille d'air neuf compris résilient en traversée de paroi | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| SOUS TOTAL - 3.4. - VENTILATION PROCESS SOUDURE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5. | VENTILATION PROCESS SORBONNE
3.5.1. | Extracteurs
| Fourniture et pose d'un extracteur selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de
| - Chaise de supportage | cp
| - Plots anti-vibratiles | cp
3.5.2. | Centrale Air neuf compensation
Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air de compensation selon CCTP
| - LOCAL A3 | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de:
| - Manchette souple de raccordement | cp
| - Plots anti-vibratiles selon CCTP | cp
| - Jeu complet de filtre de rechange | cp
3.5.3. | Diffusion d’air
Diffuseurs 600x600
| Fourniture et pose de diffuseurs carré selon CCTP | u | 6 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de:
| - Plenum de raccordement adapté aux contraintes | cp
| - Flexible de raccordement selon CCTP | cp
| - Module de régulation | cp
3.5.4. | Réseaux aérauliques
Soufflage
Fourniture et pose de gaine de ventilation circulaire selon CCTP
| - Ø315 | ml | 6 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose de gaine de ventilation rectangulaire selon CCTP | m² | 30 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose de gaine de calorifuge intérieur selon CCTP | m² | 40 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de
| - Matériaux résilient en traversée de paroi | cp
| - Trappes de visites selon CCTP | cp
Extraction
Fourniture et pose de gaine PVC circulaire selon CCTP
| - Ø315 | ml | 5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Ø450 | ml | 5 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Ø500 | ml | 40 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de
| - Matériaux résilient en traversée de paroi | cp
| - Tés de visites selon CCTP | cp
| - Platine hors d’air et eau sur sorties maçonnée plancher Haut R+1, compris rebouchage de la trémie en laine minérale | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.5.5. | Registres aérauliques
a) | Extraction par sorbonne
| Fourniture et pose de registre à débit variable selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipés de
| - Capteur de position guillotine | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Interface homme machine | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.5.6. | Clapets coupe-feu
| Fourniture et pose de clapets coupe feu avec report de position selon CCTP | u | 4 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3.5.7. | Prise d’air et rejet d’air
EXTRACTEUR
| Pièce en biseau selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
CTA COMPENSATION
| Réalisation d'un plenum en tôle d'acier galvanisé | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Mise en place d'un volet anti retour sur CTA compensation | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Mise en place d'un volet anti retour sur CTA double flux existante | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Réalisation du raccordement sur CTA Compensation | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Rétablissement du raccordement d'air neuf sur la CTA Double flux existante | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| SOUS TOTAL - 3.5. - VENTILATION PROCESS SORBONNE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL - 3. - DESCRIPTION DES TRAVAUX VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX PLOMBERIE
4.1. | EAU FROIDE POTABLE
4.1.1. | Raccordement eau froide
Fourniture et pose du réseau de raccordement PRIMAIRE du bâtriment extension
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 32 selon CCTP | ml | 35 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de calorifuge armaflex 13mm | ml | 35 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Pour le bâtiment existant, les raccordements seront réalisés au plus près, par connexion avec les réseaux existants | pm
4.1.2. | Local technique
Panoplie eau froide
Fourniture et pose de la panoplie eau froide selon CCTP
| - Clapet EA | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Filtre anti impureté BWT Avanti 90 microns | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Manomètres | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Réducteur de pression | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Vannes d’isolement | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Compteur GTCIABLE M bus | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Robinet de prélèvement flammable | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Nourrice de répartition
Fourniture et pose du départ Eau froide Brute Turing selon CCTP
| - Compteur lecture visuelle GTCIABLE M bus | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Robinet de prélèvement flammable | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Vannes d’isolement Amont / aval | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Fourniture et pose du départ Eau froide Brute Remplissage Sous Station selon CCTP
| - Vanne de cépage | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Compteur lecture visuelle | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Robinet de prélèvement flammable | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Vannes d’isolement Amont / aval | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
4.1.3. | Distribution d’eau froide
ADAPTATION DES POINTS D’EAU EXISTANTS DESCARTES:
| - Local A2 : Adaptation de l’eau froide et Eau usée pour effectuer une rotation de l’appareil sanitaire | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
CREATION DE POINT D’EAU DESCARTES:
| - Local A3 : 1 point d’eau | pm
| - Local A1 : 1 point d’eau coté local A2 | pm
| - Local A6-3 RDJ : 1 point d’eau | pm
| - Local A6-4 RDJ : 1 point d’eau | pm
| - Local A6 R+1: 1 point d’eau | pm
| - Arrosage Jardinière RDJ : 1 point d’eau | pm
Distribution cuivre
| Fourniture et pose de tube cuivre selon CCTP | ml | 70 |  |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0
| Fourniture et pose de calorifuge armaflex 13mm | ml | 60 |  |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0
Distribution Multicouche
| Fourniture et pose de tube multicouche selon CCTP | ml | 15 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Robinetterie
| Ensemble de robinetterie selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0
4.1.4. | Distribution d’eau froide adoucie
Distribution cuivre
| Fourniture et pose de tube cuivre selon CCTP | ml | 10 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- Ø125
| Fourniture et pose de calorifuge armaflex 13mm | ml | 10 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- Ø125
Robinetterie
| Ensemble de robinetterie selon CCTP selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 4.1. - EAU FROIDE POTABLE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2. | EAU FROIDE DE RECUPERATION
Distribution cuivre
| Fourniture et pose de tube cuivre selon CCTP | ml | 15 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- Ø125
| Fourniture et pose de calorifuge armaflex 13mm | ml | 15 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- Ø125
| Fourniture et pose de la signalétique réglementaire | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Robinetterie
| Eau froide brute potable alimentation : | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Vanne DN 25 | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Disconnecteur | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Compteur volumétrique | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Eau de récupération :
| - Filtre à cartouche 100 microns | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Clapet anti retour | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Compteur volumétrique | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Vanne DN 25 | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 4.2. - EAU FROIDE DE RECUPERATION |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3. | EAU CHAUDE SANITAIRE
4.3.1. | Production d’eau chaude sanitaire Points de puisage Turing
| Fourniture et pose du préparateur ECS selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- 30 Litres
Equipé de: :
| - Clapet EA | cp
| - Réglage manuel de la température | cp
| - Groupe de sécurité, entonnoir de raccordement sur attente eau usée | cp
| - Vannes d'arrêts sur eau froide et eau chaude | cp
| - Trépied | cp
| - Interrupteur de proximité | cp
4.3.2. | Distribution d’eau chaude sanitaire
Distribution cuivre
| Fourniture et pose de tube cuivre selon CCTP | ml | 30 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de calorifuge armaflex 13mm | ml | 20 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Distribution Multicouche
| Fourniture et pose de tube multicouche selon CCTP | ml | 10 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Robinetterie
| Ensemble de robinetterie selon CCTP selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 4.3. - EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4. | APPAREILS SANITAIRES TURING
4.4.1. | WC Suspendus
| Fourniture et pose de WC suspensus selon CCTP | u | 4 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
| - Bâti support | cp
| - Plaque de déclenchement | cp
| - Robinet d'arrêt | cp
| - Pipe PVC | cp
| - Barre de maintien coudée 135° | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Renfort | cp
4.4.2. | Lave main
| Fourniture et pose de Lave Main selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
| - Miroir | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Siphon laiton chromé | cp
| - Renfort | cp
| Fourniture et pose de robinetterie selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
4.4.3. | Plans vasques
| Fourniture et pose de Plan vasque selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- Siimple 90cm
Equipé de:
| - Miroir | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Siphon laiton chromé | cp
| - Renfort | cp
| - Console de renforcement complémentaire | ens | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de robinetterie selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
4.4.4. | Vidoir
| Fourniture et pose de Vidoir selon CCTP, | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
| - Siphon | cp
| - Renfort | cp
| Fourniture et pose de robinetterie selon CCTP | u | 2 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
4.4.5. | Robinet de puisage
| Fourniture et pose de Robinet de puisage selon CCTP | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
| - Vanne de purge | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 4.4. - APPAREILS SANITAIRES TURING |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5. | APPAREILS SANITAIRES DESCARTES
4.5.1. | Déplacement de point d’eau existants
| - Local A2 (1 point d’eau) | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.5.2. | Attente A1
| Fourniture et pose du point d'eau de type robinet de machine à laver | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose du point d'eau de l'attente EU siphonée | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.5.3. | Bac à laver
| Fourniture et pose du poste d'eau selon CCTP | ens | 4 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipé de:
| - Siphon | cp
| Fourniture et pose de robinetterie selon CCTP | u | 4 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.5.4. | Robinet de puisage
| Fourniture et pose de Robinet de puisage selon CCTP | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipé de:
| - Vanne de purge | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
4.5.5. | Arrosage goutte à goutte
| Fourniture et pose de Arrosage goutte à goutte selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Equipé de:
| - Vanne | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Système de gestion (Automatisme, rogrammateur, électrovanne) | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| SOUS TOTAL - 4.5. - APPAREILS SANITAIRES DESCARTES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6. | EAUX USEES ET EAUX VANNES
4.6.1. | Réseaux gravitaires sous dallage | pm
4.6.2. | Evacuation – Raccordement des appareils, chutes
Fourniture et pose des réseaux EU et EV
| - Ø100 | ml | 20 |  |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0
| - Ø50 | ml | 40 |  |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0
| Fourniture et pose des manchons intumescents | ens | 1 |  |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0
| SOUS TOTAL - 4.6. - EAUX USEES ET EAUX VANNES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.6. | EAUX PLUVIALES
5.6.1. | Réseaux gravitaires sous dallage | pm
5.6.2. | Réseaux évacuation et chutes
| Fourniture et pose des réseaux EP PVC | ml | 40 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- Ø100
| Fourniture et pose de calorifuge | ml | 20 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Fourniture et pose des réseaux EP FRIAPHON
| - Ø100 | ml | 15 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose des manchons intumescents | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 5.6. - EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL - 4. - DESCRIPTION DES TRAVAUX PLOMBERIE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | AIR COMPRIME
5.1.1. | Distribution Air comprimé
DEPOSES
| - Local A8 : Dépose des réseaux existants | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Local A6 RDC : Dépose des réseaux existants | ens | 6 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - Local A1-2 et A7 : Dépose des réseaux existants | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
ADAPTATION DES RESEAUX
Local A1 :
- Réalisation des piquages pour extension du réseau vers (A1 / A2 / A3 / A6 R+1)
| - Réalisation du nouveau réseau par tube inox selon CCTP | ml | 40 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Local A2 :
| - Réalisation du nouveau réseau par tube inox selon CCTP | ml | 60 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Local A3 :
| - Réalisation du nouveau réseau par tube inox selon CCTP | ml | 50 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Local A8 :
| - Réalisation du nouveau réseau par tube inox selon CCTP | ml | 12 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Local A4 :
| - Réalisation du nouveau réseau par tube inox selon CCTP | ml | 25 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Local A6 RDC et R+1 :
| - Réalisation du nouveau réseau par tube inox selon CCTP | ml | 120 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Local A1-2 et A7 :
| - Réalisation du nouveau réseau par tube inox selon CCTP | ml | 35 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
5.1.2. | Points de livraison air comprimé
Fourniture et pose des points de livraisons selon CCTP
| - A1 : Compléments de point de livraison, 7 points. Les points de livraisons existants sont conservés. | u | 20 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - A2 : Création de points de livraison, 15 points | u | 20 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - A3 : Création de points de livraison, 10 points | u | 4 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - A4 : Création de points de livraison, 9 points de livraison | u | 24 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - A6 RDJ : Suite dépose, Création de points de livraison, 27 points | u | 4 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - A6 R+1 : Création de points de livraison, 6 points de livraison | u | 10 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| - A8 RDJ : Création de points de livraison, 4 points de livraison | u | 4 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| SOUS TOTAL - 5.1.1. - Distribution Air comprimé |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | ELECTRICITE ET REGULATION
6.1. | CVC
| Sous station | pm
Chauffage des espaces
Panneaux rayonnants:
| - Vannes 2 voies IMI TA COMPACT | u | 8 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Servomoteur connecté INYUS | u | 8 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Fourniture et pose de sonde de température DISTECH ES SMART R TC | u | 8 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Fourniture et pose d'un contrôleur | u | 8 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Ensemble de câblage électrique de commande | ens | 8 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
VMC
| Câblage de puissance de l'extracteur | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Ventilation double flux Turing
| Câblage de puissance des CTA double flux | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Sonde CO2 prévues au chauffage | pm
| Ensemble de câblage électrique de commande selon CCTP | ens | 6 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Câblage du report de position des clapets coupe-feu | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Ventilation double flux Descartes Atelier
| Câblage de puissance des CTA double flux | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage du report de position des clapets coupe-feu | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Repose et câblage des registres et sondes CO2 (A3 / A2 / A6 RDC) | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Ventilation double flux Descartes IMPRIMANTE 3D
| Câblage de puissance des CTA double flux | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage du report de position des clapets coupe-feu | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Ventilation Traitement d’air Atelier
| Câblage de puissance CTA | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Sonde d’ambiance | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose d'un contrôleur | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage de régulation | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Ventilation Process Sorbonne
| Câblage de puissance CTA | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage de puissance Extracteur | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose d’un interrupteur de proximité CTA et Extracteur | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose d’un contrôleur (automatisme) | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage de l’interface Homme machine | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage des registres extraction au contrôleur | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage de commande pour asservissement modulation débit air soufflé en fonction de l’extraction totale | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage du report de position des clapets coupe-feu | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
Ventilation Process Soudure
| Câblage de puissance CTA | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage de puissance Extracteur | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose d’un interrupteur de proximité CTA et Extracteur | u | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose d'une commande déportée soudure | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Fourniture et pose d’un contrôleur (automatisme) | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage de commande pour asservissement de la commande déportée à l’extracteur | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage de commande pour asservissement modulation débit air soufflé en fonction de l’extraction | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Câblage du report de position des clapets coupe-feu | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| SOUS TOTAL - 6.1. - CVC |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2. | PLB
Production ECS
| Câblage des production d’ECS | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose d’un interrupteur de proximité par Ballon | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 6.2. - PLB |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL - 6. - ELECTRICITE ET REGULATION |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. | GTC
7.1. | LOT CVC & PLB
7.1.1. | Généralité | pm
7.1.2. | Prestations
| INYUS: | pm
| Fourniture et pose dans TURING d’un câblage RJ 45 liaisonnant, Baie VDI, concentrateur et Antenne | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose d’un concentrateur | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose d’antenne permettant la couverture de TURING | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
AUTOMATISME TURING :
| Mise en place d’un automate dans l’armoire sous station TURING | cp
| Pour mémoire, les contrôleurs sont prévus dans le paragraphe 6 | pm
| Ensemble de câblage TURING depuis Baie VDI, liaisonnant Automate, Contrôleurs, sondes, CTA, … selon le paragraphe 7.1.3 | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
AUTOMATISME DESCARTES :
| Mise en place d’un automate DESCARTES dans une armoire | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Ensemble de câblage DESCARTES depuis Baie VDI, liaisonnant Automate, Contrôleurs, CTA, … selon le paragraphe 7.1.3 | ens | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
PROGRAMMATION ET SEUPERVISION :
| Réalisation de la programmation et des paramétrages (Automate et interface visuelle) | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
7.1.3. | Pilotage CVC PLB | pm
7.1.4. | Pilotage ELECTRICITE | pm
7.1.5. | Pilotage VRD | pm
| SOUS TOTAL - 7. - GTC |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. | TRAVAUX DIVERS
| Etudes d’exécution | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| Rebouchages au passage des réseaux hydraulique et ventilation | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| Mise en service et réglage des installations | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| Fiches d’autocontrôles | cp
| Attestations AQC | cp
| Désinfection des réseaux de plomberie avec analyse de potabilité | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| Lessivage des réseaux de chauffage | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| Dossier des Ouvrages Exécuté | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| Etiquettes de repérage | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| Analyse fonctionnelle | cp
| Formation utilisateurs | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| Schémas de principe plastifiés des installations au niveau de la chaufferie | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| Moyens de secours : Fourniture et pose d’1 extincteur par tranche de 200 m² | ens | 1 |  |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0
| SOUS TOTAL - 8. - TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Montant HT |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TVA | % |  |  | 20% | 0 |  | 0 |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | PSE
9.1. | LOCAUX B3 / B1 / B4 DESCARTES
9.1.1. | Chauffage
9.1.1.1. | Réseaux
Circuit RADIATEUR tube acier électrozingué
| - DN15 | ml | 90 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Circuit RADIATEUR calorifuge type INTERIEUR
| - DN15 | ml | 70 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de tube multicouche sous fourreau encastré en cloison | ml | 16 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Prestations particulières DESCARTES
| Isolement, vidange, dépose des réseaux existants non conservés | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
9.1.1.2. | Radiateurs panneaux
| Dépose et repose de 4 radiateurs existants | u | 4 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 9.1.1. - Chauffage |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.2. | Ventilation
9.1.2.1. | Réseaux aérauliques DESCARTES
Dépose
| Dépose des réseaux aéraulique non conservés | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Réseaux
Fourniture et pose de gaine de ventilation circulaire selon CCTP
| - Ø200 | ml | 20 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de gaine de ventilation rectangulaire selon CCTP | m² | 30 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| Fourniture et pose de gaine de calorifuge intérieur selon CCTP | m² | 45 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipés de
| - Matériaux résilient en traversée de paroi | cp
| - Trappes de visites selon CCTP | cp
9.1.2.2. | Registres aérauliques
Adaptation des réseaux
| - Local B3 : Repose des registres modulants CO2 selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Local B4 : Repose des registres modulants CO2 selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 9.1.2. - Ventilation |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.3. | Plomberie
9.1.3.1. | Distribution d'eau froide
| Création piquage sur réseaux existants | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Distribution cuivre
| Fourniture et pose de tube cuivre selon CCTP | ml | 20 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- Ø125
| Fourniture et pose de calorifuge armaflex 13mm | ml | 20 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- Ø125
Robinetterie
| Ensemble de robinetterie selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
9.1.3.2. | Production d'eau chaude sanitaire Points de puisage DESCARTES
| Fourniture et pose du préparateur ECS selon CCTP | ens | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- 15 Litres
Equipé de: :
| - Clapet EA | cp
| - Réglage manuel de la température | cp
| - Groupe de sécurité, entonnoir de raccordement sur attente eau usée | cp
| - Vannes d'arrêts sur eau froide et eau chaude | cp
| - Trépied | cp
| - Interrupteur de proximité | cp
9.1.3.3. | Distribution d'eau chaude sanitaire
Distribution cuivre
| Fourniture et pose de tube cuivre selon CCTP | ml | 3 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
- Ø125
9.1.3.4. | Eviers
| Fourniture et pose de Evier selon CCTP | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
Equipé de:
| - Meuble bas | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| - Siphon PVC Blanc | cp
| Fourniture et pose de robinetterie selon CCTP | u | 1 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
| SOUS TOTAL - 9.1.3. - Plomberie |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL - 9.1. - LOCAUX B3 / B1 / B4 DESCARTES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL - 9. - PSE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0