## PDG
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
LOT 12 : ELECTRICITE COURANT FORT COURANT FAIBLE
SUPMICROTECH
Réhabilitation et extension des locaux 26, rue de l'Épitaphe - 25000 Besançon
Maîtrise d’Ouvrage |  |  | Architecte | Bureau d’études technique
SUPMICROTECH |  |  | B_CUBE | B27-AI
26, rue de l'Épitaphe - CS 51813 |  |  | 65, rue Hénon | 2, rue René Char – CS 66 606
25030 BESANÇON CEDEX |  |  | 69004 LYON | 21066 DIJON CEDEX
Référence affaire : |  | 2307211827
Établi par : | A. SCHAEFFER |  |  |  | Date : | 2025-08-07
Vérifié par : | P. GRAMOND |  |  |  | Indice : | 0
DOSSIER PRO-DCE

## Recap
Code | N° | LOT | MONTANT HT
1 |  | LOT N°12 – ELECTRICITE COURANT FORT COURANT FAIBLE
2 | 4 | PRESTATIONS PRELIMINAIRES | 0
3 | 4.1 | INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE DE CHANTIER
4 | 4.2 | CONSIGNATION, CURAGE, DEVOIEMENT, DEPOSE & REPOSE
5 | 5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FORT – BÂTIMENT TURING
6 | 5.1 | ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE | 0
7 | 5.2 | PROTECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | 0
8 | 5.3 | TABLEAUX ELECTRIQUES | 0
9 | 5.4 | COUPURE D’URGENCE | 0
10 | 5.5 | DISTRIBUTIONS PRINCIPALES, SECONDAIRES ET TERMINALES | 0
11 | 5.6 | ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX | 0
12 | 5.7 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | 0
13 | 5.8 | ÉCLAIRAGE GENERAL INTERIEUR | 0
14 | 5.9 | ÉCLAIRAGE GENERAL EXTERIEUR | 0
15 | 5.10 | ÉCLAIRAGE DE SECURITE | 0
16 | 6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FAIBLE – BÂTIMENT TURING
17 | 6.1 | INSTALLATION INFORMATIQUE – VDI | 0
18 | 6.2 | SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES | 0
19 | 6.3 | SYSTEME ANTI-INTRUSION | 0
20 | 6.4 | SYSTEME DE GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | 0
21 | 7 | ALARME INCENDIE - BÂTIMENT ALAN TURING
22 | 7.1 | PERIPHERIQUES SSI | 0
23 | 7.2 | ASSERVISSEMENTS | 0
24 | 7.3 | MISE EN SERVICE | 0
25 | 7.4 | RECEPTION TECHNIQUE SSI | 0
26 | 8 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES COURANT FORT – BÂTIMENTS DESCARTES & HUGO
27 | 8.1 | ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE | 0
28 | 8.2 | PROTECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | 0
29 | 8.3 | DISTRIBUTIONS PRINCIPALES, SECONDAIRES ET TERMINALES | 0
30 | 8.4 | ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX | 0
31 | 8.5 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | 0
32 | 8.6 | ÉCLAIRAGE GENERAL INTERIEUR | 0
33 | 8.7 | ÉCLAIRAGE DE SECURITE | 0
34 | 9 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES COURANT FAIBLE – BÂTIMENTS DESCARTES & HUGO
35 | 9.1 | INSTALLATION INFORMATIQUE – VDI | 0
36 | 9.2 | SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES | 0
|  | TOTAL HT | 0
|  | TVA 20 % | 0
|  | TOTAL TTC | 0

## DPGF
1 |  | LOT N°12 – ELECTRICITE COURANT FORT COURANT FAIBLE
CODE | Repère | DESIGNATION | U | Qt BET | Qt Ent | PU | MONTANT H.T.
2 | 4 | PRESTATIONS PRELIMINAIRES
|  | Etudes d'execution | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Participation - Cellule de synthèse | Ens | 1 |  |  | 0
|  | DOE | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Fiches autocontrôles | Ens | 1 |  |  | 0
3 | 4.1 | INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE DE CHANTIER
|  | Coffret de chantier | U | 2 |  |  | 0
|  | Eclairage de chantier | U | 2 |  |  | 0
4 | 4.2 | CONSIGNATION, CURAGE, DEVOIEMENT, DEPOSE & REPOSE
| 4.2.1 | Canalisations de distribution électrique | Ens | 1 |  |  | 0
| 4.2.2 | Terminaux & équipements spécifiques | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 4 PRESTATIONS PRELIMINAIRES | 0
5 | 5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FORT – BÂTIMENT TURING
6 | 5.1 | ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE
| 5.1.2 | Câble d’alimentation TGBT - Turing
|  | Alimentation & protection – TGBT (125A/70ml) | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.1 ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE | 0
7 | 5.2 | PROTECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
| 5.2.1 | Prise de terre | ml | 65 |  |  | 0
| 5.2.2 | Interconnexion des bâtiments | Ens | 1 |  |  | 0
| 5.2.3 | Barrette de coupure et distributeur | Ens | 1 |  |  | 0
| 5.2.4 | Liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.2 PROTECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | 0
8 | 5.3 | TABLEAUX ELECTRIQUES
| 5.3.1 | Tableau Générale Basse Tension
|  | Armoire TGBT | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Alimentation & protection – TD C2-1 (25A/9ml) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Alimentation & protection – TD C2-2 (25A/16ml) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Alimentation & protection – TD C3 (32A/19ml) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Alimentation & protection – TD C4-1 (25A/9ml) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Alimentation & protection – TD C4-2 (25A/19ml) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Alimentation & protection – TD C4-3 (25A/26ml) | Ens | 1 |  |  | 0
| 5.3.2 | Tableaux Divisionnaires de zone
|  | Armoire - TD C2-1 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Armoire - TD C2-2 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Armoire - TD C3 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Armoire - TD C4-1 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Armoire - TD C4-2 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Armoire - TD C4-3 | Ens | 1 |  |  | 0
| 5.3.3 | Comptage et Centrale de mesure
|  | Dispositif de comptage selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.3 TABLEAUX ELECTRIQUES | 0
9 | 5.4 | COUPURE D’URGENCE
| 5.4.1 | Coupure générale - Armoire TGBT | U | 1 |  |  | 0
| 5.4.2 | Coupure Centre de Traitement d'Air | U | 1 |  |  | 0
| 5.4.3 | Coupure Sous-station | U | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.3.2 Tableaux Divisionnaires de zone | 0
10 | 5.5 | DISTRIBUTIONS PRINCIPALES, SECONDAIRES ET TERMINALES
| 5.5.2 | Canalisations
|  | ICTA | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Tube IRL, IRO | Ens | 1 |  |  | 0
| 5.5.3 | Chemins de câble
|  | Courant fort - 200x50 | ml | 35 |  |  | 0
|  | Courant faible - 200x50 | ml | 35 |  |  | 0
| 5.5.4 | Goulottes double compartiment | ml | 160 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.5 DISTRIBUTIONS PRINCIPALES, SECONDAIRES ET TERMINALES | 0
11 | 5.6 | ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX
| 5.6.2 | Appareillage
|  | Interrupteur Simple Allumage | U | 3 |  |  | 0
|  | Interrupteur Simple Allumage à voyant | U | 2 |  |  | 0
|  | Interrupteur Va et Vient | U | 6 |  |  | 0
|  | Commande BSO | U | 12 |  |  | 0
|  | Prise de courant 2P+T - 10/16A (Hors PT) | U | 52 |  |  | 0
|  | Prise de courant 2P+T étanche - 10/16A | U | 1 |  |  | 0
|  | Prise RJ45 (Hors PT) | U | 1 |  |  | 0
|  | Point d'accès - PA1 | U | 131 |  |  | 0
|  | Point d'accès - PA2 | U | 6 |  |  | 0
|  | Point d'accès - PA3 | U | 6 |  |  | 0
|  | Point d'accès - PA5 | U | 1 |  |  | 0
|  | Détecteur de présence - Type 1 | U | 6 |  |  | 0
|  | Détecteur de présence - Type 2 | U | 18 |  |  | 0
| 5.6.3 | Equipement particulier
|  | Brasseur d’aire extra plat Tripale | Ens | 18 |  |  | 0
|  | Haut Parleur | Ens | 6 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.6 ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX | 0
12 | 5.7 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
| 5.7.1 | Coordination Lot n°06 - MENUISERIES EXTÉRIEURES – OCCULTATIONS
|  | Alimentation – Portes extérieurs | U | 2 |  |  | 0
|  | Alimentation – BSO | U | 25 |  |  | 0
| 5.7.2 | Coordination lot n°11 – CVC - PLOMBERIE
|  | Sous-Station | U | 1 |  |  | 0
|  | Ballons de production ECS | U | 1 |  |  | 0
|  | Ventilation VMC | U | 1 |  |  | 0
|  | Ventilation Hygiénique | U | 1 |  |  | 0
|  | Contrôleur GTC | U | 10 |  |  | 0
|  | Traçage électrique | U | 1 |  |  | 0
| 5.7.3 | Coordination Lot n°13 – ASCENSEURS
|  | Alimentation – Machinerie Ascenseur | U | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.7 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | 0
13 | 5.8 | ÉCLAIRAGE GENERAL INTERIEUR
| 5.8.1 | Carnet de lustrerie
|  | Type 1 - Downlight | U | 68 |  |  | 0
|  | Type 2 - Plafonnier fonctionnel | U | 8 |  |  | 0
|  | Type 3 - Suspension linéaire | U | 104 |  |  | 0
|  | Type 5 - Plafonnier fonctionnel | U | 14 |  |  | 0
| 5.8.2 | Système de gestion
|  | Détecteur de présence - Type 1 | U | 6 |  |  | 0
|  | Détecteur de présence - Type 2 | U | 18 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.8 ÉCLAIRAGE GENERAL INTERIEUR | 0
14 | 5.9 | ÉCLAIRAGE GENERAL EXTERIEUR
| 5.9.1 | Carnet de lustrerie
|  | Type 6 – Downlight extérieur | U | 6 |  |  | 0
|  | Type 7 – Mât extérieur existant | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.9 ÉCLAIRAGE GENERAL EXTERIEUR | 0
15 | 5.10 | ÉCLAIRAGE DE SECURITE
| 5.10.1 | Carnet de lustrerie
|  | Bloc d’éclairage - Evacuation | U | 15 |  |  | 0
|  | Bloc d’éclairage - Ambiance | U | 2 |  |  | 0
|  | Bloc d'éclairage portatif BAPI | U | 1 |  |  | 0
|  | Télécommande | U | 1 |  |  | 0
|  | Câblage | pm
[6 empty] | SOUS TOTAL : 5.10 ÉCLAIRAGE DE SECURITE | 0
16 | 6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FAIBLE – BÂTIMENT TURING
17 | 6.1 | INSTALLATION INFORMATIQUE – VDI
| 6.1.3 | Raccordement au réseau
|  | Rocade fibre optique OM4 - 10 GO | ml | 75 |  |  | 0
| 6.1.4 | Sous-répartiteur VDI – TURING | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Baie 19'' | pm
|  | Tiroirs optiques | pm
|  | Panneaux de brassage 24 connecteurs RJ45 | pm
|  | Bandeau prise | pm
|  | Passe-cordons horizontaux | pm
|  | Cordons de brassage | pm
|  | Onduleur rackable | pm
|  | Recette, contrôle et tests | Ens | 1 |  |  | 0
| 6.1.5 | Distribution terminale
|  | Prise RJ45 | pm
|  | Prise RJ45 - Wifi | U | 3 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 6.1 INSTALLATION INFORMATIQUE – VDI | 0
18 | 6.2 | SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES
| 6.2.1 | Lecteur de badge
|  | Dévoiement, pose et câblage C.A. | U | 2 |  |  | 0
|  | Lecteurs de badges | pm | 1 |  |  | 0
|  | Bouton de décondamnation | pm | 1 |  |  | 0
| 6.2.2 | Platine EAS | U | 1 |  |  | 0
|  | Câblage | pm | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 6.2 SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES | 0
19 | 6.3 | SYSTEME ANTI-INTRUSION
| 6.3.1 | Détecteur volumétrique | U | 3 |  |  | 0
| 6.3.2 | Asservissement Porte à gâche électrique | U | 2 |  |  | 0
| 6.3.3 | Sirène sonore | U | 3 |  |  | 0
|  | Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 6.3 SYSTEME ANTI-INTRUSION | 0
20 | 6.4 | SYSTEME DE GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
|  | Mise a disposition des remontés d'informations | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise a disposition des commandes système | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 6.4 SYSTEME DE GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | 0
21 | 7 | ALARME INCENDIE - BÂTIMENT ALAN TURING
22 | 7.1 | PERIPHERIQUES SSI
| 7.1.1 | Diffuseurs Sonore | U | 7 |  |  | 0
| 7.1.2 | Diffuseurs visuels | U | 6 |  |  | 0
| 7.1.4 | Détection manuelle | U | 5 |  |  | 0
|  | Mise en servcie | U | 1 |  |  | 0
|  | Reception technique SSI | U | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 7.1 PERIPHERIQUES SSI | 0
23 | 7.2 | ASSERVISSEMENTS
| 7.2.1 | Bus des asservissements | Ens | 1 |  |  | 0
| 7.2.5 | Portes de recoupements et cages d’escalier | U | 5 |  |  | 0
| 7.2.6 | Portes sur contrôle d’accès | U | 5 |  |  | 0
| 7.2.8 | CTA & VMC | U | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 7.2 ASSERVISSEMENTS | 0
24 | 7.3 | MISE EN SERVICE
|  | Mise en servcie | U | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 7.3 MISE EN SERVICE | 0
25 | 7.4 | RECEPTION TECHNIQUE SSI
|  | Réception technique SSI | U | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 7.4 RECEPTION TECHNIQUE SSI | 0
26 | 8 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES COURANT FORT – BÂTIMENTS DESCARTES & HUGO
27 | 8.1 | ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE
| 8.1.1 | Principe de distribution | pm
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.1 ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE | 0
28 | 8.2 | PROTECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
| 8.2.1 | Liaison équipotentielle principale | Ens | 1 |  |  | 0
| 8.2.2 | Liaisons équipotentielle supplémentaires | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.2 PROTECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | 0
29 | 8.3 | DISTRIBUTIONS PRINCIPALES, SECONDAIRES ET TERMINALES
| 8.3.2 | Canalisations
|  | ICTA | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Tube IRL, IRO | Ens | 1 |  |  | 0
| 8.3.3 | Chemins de câble
|  | Courant fort - 100x50 | ml | 62 |  |  | 0
|  | Courant fort - 200x50 | ml | 18 |  |  | 0
|  | Courant faible - 100x50 | ml | 0 |  |  | 0
|  | Courant faible - 200x50 | ml | 18 |  |  | 0
|  | Courant fort - 100x50 - Réemploie | ml | 62
|  | Courant fort - 200x50 - Réemploie | ml | 18
|  | Courant faible - 100x50 - Réemploie | ml | 0
|  | Courant faible - 200x50 - Réemploie | ml | 18
| 8.3.4 | Goulottes double compartiment | ml | 80 |  |  | 0
|  | Goulottes double compartiment - Réemploie | ml | 50
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.3 DISTRIBUTIONS PRINCIPALES, SECONDAIRES ET TERMINALES | 0
30 | 8.4 | ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX
| 8.4.2 | Appareillage
|  | Interrupteur Simple Allumage | U | 12 |  |  | 0
|  | Interrupteur Va et Vient | U | 12 |  |  | 0
|  | Bouton poussoir | U | 6 |  |  | 0
|  | Commande BSO | U | 4 |  |  | 0
|  | Tableau Commande Eclairage | U | 1 |  |  | 0
|  | Prise de courant 2P+T - 10/16A | U | 112 |  |  | 0
|  | Prise RJ45 | U | 10 |  |  | 0
|  | Point d'accès - PA1 | U | 72 |  |  | 0
|  | Point d'accès - PA5 | U | 23 |  |  | 0
|  | Interrupteur Simple Allumage - Réemploie | U | 12
|  | Interrupteur Va et Vient - Réemploie | U | 12
|  | Bouton poussoir - Réemploie | U | 6
|  | Commande BSO - Réemploie | U | 4
|  | Tableau Commande Eclairage - Réemploie | U | 1
|  | Prise de courant 2P+T - 10/16A - Réemploie | U | 112
|  | Prise RJ45 - Réemploie | U | 10
|  | Point d'accès - PA1 - Réemploie | U | 72
|  | Point d'accès - PA5 - Réemploie | U | 23
1
| 8.4.3 | Equipement particulier
|  | Canalis courant fort - 40A | U | 18 |  |  | 0
|  | Canalis courant fort - 63A | U | 14 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.4 ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX | 0
31 | 8.5 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
| 8.5.1 | Coordination lot n°11 – CVC - PLOMBERIE
|  | Ventilation hygiénique - Soudure | U | 1 |  |  | 0
|  | Ventilation hygiénique – Imprimante 3D | U | 1 |  |  | 0
|  | Ventilation de Traitement d’air - CTA Atelier | U | 1 |  |  | 0
|  | Ventilation Process – Extracteur soudure | U | 1 |  |  | 0
|  | Ventilation Process - CTA compensation soudure | U | 1 |  |  | 0
|  | Ventilation Process – Extracteur sorbonne | U | 1 |  |  | 0
|  | Ventilation Process - CTA compensation sorbonne | U | 1 |  |  | 0
|  | Ballons de production ECS | U | 1 |  |  | 0
|  | Arrosage Patio | U | 1 |  |  | 0
| 8.5.1 | Coordination - Servie Régie
|  | Baie Vidéo Régie | U | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.5 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | 0
32 | 8.6 | ÉCLAIRAGE GENERAL INTERIEUR
| 8.6.1 | Carnet de lustrerie
|  | Type 2 - Downlight | U | 13 |  |  | 0
|  | Type 3 – Dalle LED | U | 111 |  |  | 0
|  | Type 4 – Rail LED Ligne continue + Projecteurs LED | U | 6 |  |  | 0
|  | Type 5 – Tubulaire LED | U | 38 |  |  | 0
|  | Type 2 - Downlight - Réemploi | U | 13 |  |  | 0
|  | Type 3 – Dalle LED - Réemploi | U | 111 |  |  | 0
|  | Type 5 – Tubulaire LED - Réemploi | U | 38 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.6 ÉCLAIRAGE GENERAL INTERIEUR | 0
33 | 8.7 | ÉCLAIRAGE DE SECURITE
| 8.7.1 | Carnet de lustrerie
|  | Bloc d’éclairage - Evacuation - Réemploi | U | 17
|  | Bloc d’éclairage - Ambiance - Réemploi | U | 7
|  | Télécommande - Réemploi | Ens | 1
|  | Câblage | pm
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.7 ÉCLAIRAGE DE SECURITE | 0
34 | 9 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES COURANT FAIBLE – BÂTIMENTS DESCARTES & HUGO
35 | 9.1 | INSTALLATION INFORMATIQUE – VDI
|  | Prises terminales RJ45 | pm
|  | Distribution wifi | pm
| 9.1.3 | Prestation particulière
|  | Fibre - Salle Projet Assemblage | Ens | 4 |  |  | 0
|  | Déplacement Bai informatique Espace Atelier | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 9.1 INSTALLATION INFORMATIQUE – VDI | 0
36 | 9.2 | SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES
| 9.2.1 | Lecteur de badge | U | 7 |  |  | 0
| 9.2.2 | Unités de Contrôle | Ens | 2
|  | Câblage | Ens | 7 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 9.2 SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES | 0
|  | COMPTE PRORATA 2 % : |  |  |  |  | 0
|  | MONTANT HT : |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC : |  |  |  |  | 0
PRESTATION SUPLEMENTAIRE EVENTUELLE
| Repère | DESIGNATION | U | Qt BET | Qt Ent | PU | MONTANT H.T.
29 | 8.3 | DISTRIBUTIONS PRINCIPALES, SECONDAIRES ET TERMINALES
| 8.3.2 | Canalisations
|  | ICTA | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Tube IRL, IRO | Ens | 1 |  |  | 0
| 8.3.3 | Chemins de câble
|  | Courant fort - 100x50 | ml | 14 |  |  | 0
|  | Courant fort - 200x50 | ml
|  | Courant faible - 100x50 | ml | 14 |  |  | 0
|  | Courant faible - 200x50 | ml
|  | Courant fort - 100x50 - Réemploie | ml
|  | Courant fort - 200x50 - Réemploie | ml
|  | Courant faible - 100x50 - Réemploie | ml
|  | Courant faible - 200x50 - Réemploie | ml
| 8.3.4 | Goulottes double compartiment | ml | 10 |  |  | 0
|  | Goulottes double compartiment - Réemploie | ml
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.3 DISTRIBUTIONS PRINCIPALES, SECONDAIRES ET TERMINALES | 0
30 | 8.4 | ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX
| 8.4.2 | Appareillage
|  | Interrupteur Simple Allumage | U | 6 |  |  | 0
|  | Interrupteur Simple Allumage à voyant | U | 1 |  |  | 0
|  | Commande BSO | U | 2 |  |  | 0
|  | Prise de courant 2P+T - 10/16A | U | 57 |  |  | 0
|  | Prise RJ45 | U | 8 |  |  | 0
|  | Point d'accès - PA1 | U | 2 |  |  | 0
|  | Détecteur de présence - Type 1 | U | 3 |  |  | 0
|  | Interrupteur Simple Allumage - Réemploie | U
|  | Interrupteur Simple Allumage à voyant - Réemploie | U
|  | Commande BSO - Réemploie | U
|  | Prise de courant 2P+T - 10/16A - Réemploie | U
|  | Prise RJ45 - Réemploie | U
|  | Point d'accès - PA1 - Réemploie | U
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.4 ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX | 0
32 | 8.6 | ÉCLAIRAGE GENERAL INTERIEUR
| 8.6.1 | Carnet de lustrerie
|  | Type 2 - Downlight | U | 13 |  |  | 0
|  | Type 3 – Dalle LED | U | 12 |  |  | 0
|  | Type 4 – Rail LED Ligne continue + Projecteurs LED | U | 3 |  |  | 0
|  | Type 5 – Tubulaire LED | U | 1 |  |  | 0
| 8.6.1 | Carnet de lustrerie
|  | Type 2 - Downlight - Réemploi | U | 13 |  |  | 0
|  | Type 3 – Dalle LED - Réemploi | U | 12 |  |  | 0
|  | Type 5 – Tubulaire LED - Réemploi | U | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.6 ÉCLAIRAGE GENERAL INTERIEUR | 0
33 | 8.7 | ÉCLAIRAGE DE SECURITE
| 8.7.1 | Carnet de lustrerie
|  | Bloc d’éclairage - Evacuation - Réemploi | U | 3
|  | Télécommande | pm
|  | Câblage | Ens | 1
[6 empty] | SOUS TOTAL : 8.7 ÉCLAIRAGE DE SECURITE | 0
34 | 4.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES - COURANT FAIBLE
|  | MONTANT HT : |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20 % : |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC : |  |  |  |  | 0