## RECAP_DPGF-LOT7
DPGF LOT 7
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
Sous-parties | HT | TVA (20% | TTC
a | 0 | 0 | 0
b | 0 | 0 | 0
c | 0 | 0 | 0
d | 0 | 0 | 0
e | 0 | 0 | 0
f | 0 | 0 | 0
g | 0 | 0 | 0
h | 0 | 0 | 0
TOTAL TOUS CHAPITRES CONFONDUS
| 0 | 0 | 0

## a-log
PARIS (75) - ILOT DU VAL DE GRACE - RENOVATION DU BATIMENT 008
LOT 05 - Renforcement de carrières
2025-06-12
Repères |  | U | Qté | PU | Montants
RENFORCEMENT DE CARRIERES
1 | INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER
| Palissades et signalisation des travaux, décantation des eaux de coulis et forages, raccordement eau, électricité, consommations, nettoyage du site, plateforme, échaffaudage si nécessaire | F
2 | DICT Suivi des plans de l'ensemble des concessionnaires - Mise à jour des plans obtenus sur le plan des piliers | F
TRAVAUX DE CONSOLIDATIONS SOUTERRAINES PAR PILIERS MACONNES :
3 | Nivellement et implantation du ou des puits, des galeries et des piliers par un géomètre ou par un agent de l'entreprise agrée par le Maître d'Œuvre | ens
4 | Mise en station du matériel nécessaire au fonçage du puits, puis aux travaux pendant toute la durée d'utilisation du puits | U.
5 | Fonçage manuel du ou des puits blindés Ø1.40m à 1.50m intérieur y compris blindage bois et cercles métalliques (préciser le nombre de puits). | m²
6 | Terrassement des galeries pour aller bâtir le pilier maçonné le plus éloigné du/ ou des/ puits (déblais de dégagement). | m²
7 | Terrassement du reste des galeries pour aller poser la totalité des piliers. | m²
8 | Mise en œuvre de piliers en maçonnerie de pierres calcaires suivant le pourcentage de la note de calcul de l’entreprise. | m²
9 | Remise en bourrage des remblais par bouchage des galeries vides après exécution des piliers | m²
10 | Roulage, marinage puis évacuation des déblais excédentaires y compris droits de décharge. | m²
11 | Soutènement des galeries à l’avancement si nécessaire. | m²
12 | Fourniture et mise en place des étais en bois abandonné. | m²
13 | Anneau maçonné de ceinture des puits. | m²
14 | Remblai du ou des puits suivant les règles de l’Art avec les remblais d’extraction par couches successives. | m²
15 | Pompage des eaux en carrière pendant la durée des travaux, y compris frais de rejet à l’égout (si nécessaire) par puits. | U. | PM
16 | Traitement des fontis e/ou ciel tombé, y compris forages enregistrés, équipes, coulis gravitaire, clavage, traitement des décompressions, forages de contrôle, après ceinturages en maçonneries (si nécessaire, suivant données de l’étude de sols et constat fait pendant les fonçages dans les remblais). | Par fontis | PM
17 | Note de calculs approuvée par le bureau de contrôle et envoi à l’IGC avec les DOE, après la fin des travaux conformément à la notice IGC de juillet 2004. | F
18 | Dossier des ouvrages exécutés – D.O.E. - | F
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## b-GO
PARIS (75) - ILOT DU VAL DE GRACE - RENOVATION DU BATIMENT 008
LOT 7b - Gros Œuvre
Repères |  | U | Qté | PU | Montant
GROS ŒUVRE
3.1 | ETAT DES LIEUX
| Constats d'huissier avant et après travaux concernant les voiries & la végétation | u
3.2 | SYNTHESE
| BAT 008 Etudes de synthèse | ens
3.2 | ETUDES D'EXECUTION ET DOE
| BAT 008 Etudes d'exécution | ens
| BAT 008 Etudes DOE | ens
3.2.4 | CELLULES TEMOINS TECHNIQUES
| BAT 008 Cellules témoins techniques | ens
3.3 | TRAIT DE NIVEAU
| BAT 008 Trait de niveau à 1,00 m au-dessus du sol fini | ens
3.4 | NETTOYAGE DES CHAUSSEES
| Nettoyage des chaussées | ens
3.8 | BENNES A GRAVOIS
| Bennes à gravois avec tri sélectif pour les déchets de chantier de gros œuvre/ benne de 8m3 | u
3.9 | NETTOYAGE DU CHANTIER - ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET DECHETS
| Nettoyages dus au lot Gros Œuvre en complément des nettoyages dus aux autres Entreprises | ens
3.10 | HUISSERIES
| BAT 008 Pose des huisseries bois dans les maçonneries existantes ou neuves et dans les cloisons & doublages platrés existants | u
3.11 | PERCEMENTS/TREMIES/CALFEUTREMENTS
BAT 008
| Percements à prévoir dans les maçonneries existantes en infrastructure/ dim de principe maximales 0,20*0,20m pour le passage vers l’extérieur des réseaux enterrés intérieurs / dans les murs enterrés des façades maçonnés existantes | u
| Percements à prévoir dans les maçonneries existantes en superstructure/ dim de principe maximales 0,40*0,40m/ dans les refends maçonnés | u
| Percements à prévoir dans les maçonneries existantes en superstructure/ dim de principe maximales 0,25*0,25m/ dans les refends maçonnés | u
| Trémies à créer au sol pour passage CVC & plomberie/ dim de principe 3,55*1,00m/ aile A / dans les planchers bas au R+1, R+2, R+3 et R+4 | u
| Trémies à créer au sol pour passage CVC & plomberie/ dim de principe 1,35*2,40m/ aile B / dans les planchers bas au RdC, R+1, R+2, R+3 et R+4 | u
| Trémies à créer au sol pour passage CVC & plomberie/ dim de principe 2,20*0,55m/ aile B / dans les planchers bas au RdC, R+1, R+2, R+3 et R+4 | u
| Trémies à créer au sol pour passage fluides électriques/ dim de principe 3,00*1,00m/ aile B/ dans les planchers au RdC, R+1, R+2, R+3 et R+4 | ens
4.1.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EXISTANTES
| BAT 008 Dépose des installations électriques Cfo et Cfa non curées hors escalier monumental | ens
4.1.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
| BAT 008 Dépose des installations de plomberie non curées, hors escalier monumental | ens
4.1.3 | DEPOSE DES INSTALLATIONS DE CVC
| BAT 008 Dépose des installations de CVC non curées, hors escalier monumental | ens
4.1.4 | CURAGE LOTS ARCHITECTURAUX
| BAT 008 Dépose des éléments des lots architecturaux non curés, hors escalier monumental | ens
4.2 | DEMOLITION
| Démolition de l'escalier maçonné existant dans l'aile A entre le R+4 et le R+5 | ens
| Dépose du revêtement carrelé de l'escalier de l'aile A : marche, contre-marche, nez de marche et plinthe du R+2 au R+4 y compris paliers intermédiaires et paliers d'étage/libraison d'un support prêt à carreler au lot Carrelage | ens
| Dépose du revêtement carrelé de l'escalier de l'aile B : marche, contre-marche, nez de marche et plinthe du RdC au R+1 y compris paliers intermédiaires et paliers d'étage/libraison d'un support prêt à carreler au lot Carrelage | ens
| Dépose du revêtement carrelé de l'escalier de l'aile B : marche, contre-marche, nez de marche et plinthe du RdC au R+3 y compris paliers intermédiaires et paliers d'étage/libraison d'un support prêt à carreler au lot Carrelage | ens
| Démolition du mur en pavé de verre de l'aile B au R+1 | ens
| Démolition de murs intérieurs non porteurs de l'aile A | ens
| Démolition du dallage au sol du sous-sol de l'aile A formant couloir de distribution | m2
5.1 | RESEAUX ENTERRES
| Création de réseaux enterrés pour Cfo et Cfa sous dallage du couloir de distribution au sous-sol de l'aile A | ml
5.2 | CREATION PLANCHER
| Création d'un plancher maçonné au R+4 y compris escalier pour local ménage dans l'aile B | ens
| Création d'un plancher maçonné au sous-sol compris escalier dans le local OM aile B | ens
5.3 | CHEVETRE DANS PLANCHER POUR ESCALIER AILE A
| Fermeture par dalle maçonnnée de la trémie existante en PB du RDC / Dim de principe : 2.50*2,20m | u
| Création d'un chevêtre et trémie dans plancher existant au PB R+1, PB R+2 / dim de principe de la trémie : 4,00*2,20m | u
| Création d'un chevêtre et trémie dans plancher existant au PB R+3/ dim de principe de la trémie : 3,00*2,20m avec conservation de l'escalier existant entre le R+3 et R+4 | u
| Création d'une trémie dans le plancher maçonné et métallique en PB du R+4 / Dim de principe : 2,20*2,50 avec bouchement maçonné de la trémie résiduelle de ce plancher | u
5.4 | CONFORTATION DES POUTRES LONGITUDINALES DE L'AILE B
| Réalisation de la continuité des aciers des poutres longitudinales de l'aile B en PB du RDC (4 points de renforcement), du R+1 (9 points de renforcement) et du R+2 (9 points de renforcement) | u
5.5 | RENFORCEMENT DES PLANCHERS DE L'AILE A
| Réalisation des sommiers béton dans maçonnerie existante | u
Mise en œuvre de profilé métallique du commerce en renforcement des planchers de l'aile A
| renfort de type 1 : IPE 200 | ml
| renfort de type 2 : IPE 240 | ml
| renfort de type 3 : IPE 300 | ml
5.6 | FAUX PLANCHER AU DROIT DE L'ESCALIER MAJEUR en PB R+4
| Réalisation des sommiers béton dans maçonnerie existante | u
| Mise en œuvre de renfort de type 4 : IPE 140 | ml
| Mise en œuvre de solive IPE 80 | ml
| Mise en œuvre d'un plancher bois de type contreplaqué ép 20mm sur lambourde | m2
| Mise en œuvre d'un matelas de laine minérale ép 100mm | m2
5.7 | POUTRE METALLIQUE POUR CLOISON COULISSANTE
| Réalisation des sommiers béton dans maçonnerie existante | u
| Mise en œuvre de profilé métallique du commerce de type HEA 300 | ml
5.8 | MUR EN PARPAING DE CIMENT
| Murs en parpaing de ciment enduit deux faces pour locaux techniques et sanitaires au sous-sol et bouchement de baies dans les murs du couloir du sous sol de l'aile B et de l'ancienne baie en pavé de verre du couloir du R+1 de l'aile B | m2
5.9 | OUVRAGES EN PETITE MAÇONNERIE
| Dés maçonnés en BA prêt à carreler autour des passages verticaux des canalisations de plomberie et de chauffage dans les planchers destinés à recevoir une étanchéité à l’eau dans les pièces humides | ens
| Bouchements maçonnés des traversées existantes dans les planchers après curage /dim de principe des traversées à fermer : inférieure ou égale à 30*30cm | ens
| Neutralisation des engravures au sol dans les planchers maçonnés dues aux cloisons légère et cloisons maçonnées après dépose de celles-ci par un remplissage de mortier de ciment lissé | ens
5.10 | CREATION D'ESCALIER DANS L'AILE A
| Création d'un escalier maçonné en BA coulé à la place du RdC au R+3/ paillasse, marche, contre-marche, noyau central et murs d'échiffre | ens
| Création d'un escalier en bois du R+4 au R+5 / limon, marche, contre-marche , et moyau central / y compris adaptation des maçonneries existantes et des charpentes existantes | ens
| Création d'un escalier maçonné en BA coulé à la place au R+1 aile B / dim de principe 4,50*1,40*5 ht de marche | ens
5.11 | CHAPE CIMENT INTERIEURE
| Pour provision > chape ciment sans isolant | m²
5.12 | RAVOIRAGE INTERIEUR
| Pour provision > ravoirage | m²
5.13 | DALLAGE EN BETON ARME
| Dallage en béton armé sur terre-plein au sous-sol dans le couloir de distribution de l'aile A ainsi que dans les salles archives pour réseaux enterrés fluides électriques | m²
5.14 | CREATION DE BAIES DANS REFEND EN MACONNERIE
| Création d'un linteau maçonné au R+4 de l'aile A / dim de principe 5,00*0,45m | u
| Elargissement de baie maçonné dans l'aile A dans mur de 45 à 60cm épaisseur | u
| Création de baie dans un mur maçonnée de 45 à 60cm d’épaisseur/ dim de principe de la baie à créer : 1,10*2,20ht m y compris les baies neuves pour accès ascenseur | u
| Création de baie dans un mur maçonnée de 15 à 20cm d’épaisseur/ dim de principe de la baie à créer : 1,10*2,20ht m. | u
5.15 | CREATION DE BAIES DE CHANTIER DANS REFEND EN MACONNERIE
| Création de baie de chanter dans un mur maçonnée de 55cm d’épaisseur/ dim de principe de la baie à créer : 1,00*2,00ht m y compirs rebouchage en fin de chantier | u
3.2.30 | FLOCAGE
| Sous-face du plancher haut du sous-sol du local TGBT | m²
| Sous-face du plancher haut du sous-sol du local OM | m²
| Aile A sous-face des planchers hauts du RdC au R+4 | m2
5.17 | TRAVAUX SUR PIERRE APPARENTE
| Décapage des murs et voutes en pierre apparentes du couloir de distribution du sous-sol aile A y compris l'escalier entre le sous-sol et le RdC | m2
| Reprise ponctuelle de pierre altérée | m3
| Reprise des joints de pierre apparente des murs et voutes du couloir de distribution du sous-sol | m2
5.18 | SURCREUSEMENT POUR DOUCHE A L'ITALIENNE
| Surcreusement de plancher existant pour douche à l'italienne aile B au RdC | m2
3.2.33 | ISOLATION THERMIQUE EN PLANCHER BAS
| Fourniture et pose d'une isolation thermique en plancher bas du R+4 de l'aile B | m2
3.2.34 | DOUBLAGE CHAUX CHANVRE
| Doublage projeté en chaux chanvre sur murs périphériques bâtiment A épaisseur 15cm | m2
| Traitement embrasure en chaux chanvre baies bâtiment A épaisseur 3cm | U
| Enduit de finition à la chaux sur murs périphériques bâtiment A ainsi que sur les embrasures | m2
5.21 | NETTOYAGE
| Nettoyages réguliers pendant l'exécution des travaux | ens
| Chargement et évacuation des gravois dans les bennes | ens
| Nettoyages de fin de travaux | ens
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## c-Serr
PARIS (75) - ILOT DU VAL DE GRACE - RENOVATION DU BATIMENT 008
LOT 7c : SERRURERIE
Repères |  | U | Qté | PU | Montants
SERRURERIE
3.2.1 | SYNTHESE
| Communication au lot CVC/Plomberie toutes les informations demandées pour les études de synthèse | ens
2.3.2 | ETUDES D'EXECUTION ET DOE
| BAT 008 Etudes d'exécution | ens
| BAT 008 Etudes DOE | ens
2.4.1 | PORTES METALLIQUES
| Fourniture et pose d'un bloc-porte métallique à ventelle à un vantail pour le local ascenseur | u
| Fourniture et pose d'un bloc-porte métallique type P24 et P26 au sous-sol | u
| Fourniture et pose d'un bloc-porte métallique CF type P25 au sous-sol | u
| Fourniture et pose d'un bloc-porte métallique CF type P28 à 2 vantaux au sous-sol | u
2.4.2 | MAIN-COURANTE METALLIQUE et GARDE-CORPS
| Création de main-courante métallique pour l'escalier nord de l'aile A, sur le mur d'échiffre du RdC au R+4 | ml
| Création de mains-courantes et petites serrureries de l' escalier nord de l'aile A, sur le côté du mur d'échiffre, y compris paliers du R+2 au R+4 | ml
| Création de main-courante métallique pour l'escalier nord de l'aile A, du R+4 au R+5 | ml
| Garde-corps et/lisse devant les fenêtres de l'escalier nord aile A | U
| Garde-corps de l'escalier complémentaire à l'escalier monumental au R+1 | ml
| création de main-courante métallique pour l'escalier monumental du sous-sol au rdC | ml
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## d-Platrerie
PARIS (75) - ILOT DU VAL DE GRACE - RENOVATION DU BATIMENT 008
LOT 7d : PLATRERIE
Repères |  | U | Qté | PU | Montants
PLATRERIE
3.2.1 | SYNTHESE
| Communication au lot CVC/Plomberie toutes les informations demandées pour les études de synthèse | ens
2.3.2 | ETUDES D'EXECUTION ET DOE
| Etudes d'exécution | ens
| DOE | ens
2.3.3 | CELLULES TEMOINS TECHNIQUES
| Cellules témoins techniques | ens
2.4.1 | CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE 94/48
| Fourniture et mise en œuvre de cloison de distribution 94/48mm | m²
2.4.2 | CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE SAA 140
| Fourniture et mise en œuvre de cloison de distribution SAA 140 | m²
2.4.3 | CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE SAD 180
| Fourniture et mise en œuvre de cloison de distribution SAD 180 | m²
2.4.4 | DOUBLAGE THERMIQUE EN MUR DE FACADE
| AILE A Fourniture et mise en œuvre de doublage thermique de type demi-cloison placostil | m² | SO
| AILE B Fourniture et mise en œuvre de doublage thermique de type demi-cloison placostil | m²
2.4.5 | DOUBLAGE NON ISOLE EN MUR INTERIEUR
| Aile A & B Fourniture et mise en œuvre de doublage non isolé de type BA15 sur fourrure F530 sur mur pour passage fluides | m²
2.4.6 | DOUBLAGE EN PERIPHERIE EXTERIEURE
| Doublage en périphérie extérieure de l'escalier monumental | m²
2.7.7 | TRAITEMENT DES ALLEGES DES BAIES
| Aile B Traitement des allèges des baies | u
2.4.8 | TABLETTE SUR ALLEGES DES BAIES
| Aile A Fourniture et mise en œuvre de tablettes sur allèges des baies | u
| Aile B Fourniture et mise en œuvre de tablettes sur allèges des baies | u
2.4.9 | TRAITEMENT DES EMBRASURES DES BAIES
| Aile B Traitement des embrasures des baies | u
2.4.10 | HABILLAGE EN BA13 OU BA 18 COLLE SUR MACONNERIE
| Habillage en BA13 ou BA 18 collé sur maçonnerie | m²
2.4.11 | DOUBLAGE ACOUSTIQUE HORIZONTAL EN PLAFOND SUR SUPPORT BOIS ET METALLIQUE
| Fourniture et mise en œuvre de doublage acoustique horizontal | m² | SO
2.4.12 | DOUBLAGE HORIZONTAL EN PLAFOND SUR SUPPORT BETON
| Doublage horizontal en plafond sur support béton ou maçonné | m²
| Jouée plâtrée entre doublage horizontal et FP démontable | ml
2.4.13 | DOUBLAGE ISOLE RAMPANT SOUS COUVERTURE ET SUR SUPPORT BOIS
| Aile A Fourniture et mise en œuvre de doublage isolé rampant au R+5 | m²
2.5 | NETTOYAGE
| Nettoyages réguliers pendant l'exécution des travaux | ens
| Chargement et l'évacuation des gravois aux décharges publiques | ens
| Benne à gravois de 8 m3 | u
| Nettoyages de fin de travaux | ens
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## e-carr
PARIS (75) - ILOT DU VAL DE GRACE - RENOVATION DU BATIMENT 008
LOT 7e : CARRELAGE ET FAÏENCE
2025-05-22
Repères |  | U | Qté | PU | Montants
CARRELAGE ET FAIENCE
2.3.1 | ETUDES DE SYNTHESE
| Bâtiment 008 | ens
2.3.2 | ETUDES D'EXECUTION ET DOE
| BAT 008 Etudes d'exécution | ens
| BAT 008 DOE | ens
2.3.3 | CELLULES TEMOINS TECHNIQUES
| BAT 008 Cellules témoins techniques | ens
2.4 | PREPARATION DES SOLS
| Sur toutes les surfaces à carreler, application de la sous-couche de protection à l'eau sous carrelage Placotanche® (2x0,4kg/m2) | m²
| Complément de préparation de sol après le curage pour détection des parties soufflées et préparation avant réagréage | m²
| Réagréage haute performance épaisseur 4mm max pour pierre dur et carrelage | m²
| Badigeon sous faïence murale | m²
| Baguettes d'angle | ml
| SEL dans locaux avec siphon de sol (douche et toilette)/ massif de douche collective à traiter en SEL | m²
| Interface siphon et caniveau de sol/ scellé et réglé par le présent lot mais tracé et fourni par le plombier | u
2.5 | CARRELAGE AU SOL ANTI-DERAPANT
| Local OM sous-sol / carrelage R11 antidérapant / 30*30 | m²
2.6 | CARRELAGE AU SOL EN PARTIE COURANTE
| Circulation sous-sol et SAS / 30*30 | m²
| Locaux techniques/ espace libre/ local ménage au sous-sol / 30*30 | m²
| Vestiaires& sanitaires au sous-sol / 30*60 ou 60*60 | m²
| Sanitaires du RdC au R+4 / 30*60 ou 60*60 | m²
| Locaux ménage du RdC au R+5 / 30*30 | m²
| Salles de convivialité au R+1 R+2 et R+5 / 30*60 ou 60*60 | m²
| plinthe à gorge pour carrelage 30*60 | ml
| Plinthe carrelée 10*30 / ml | ml
2.7 | FAIENCE MURALE
| Faîence murale toute hauteur local OM sous-sol toute ht | m²
| Faîence murale toute hauteur des vestiaires, douches et sanitaires sous-sol ht 2,00m | m²
| Faîence murale toute hauteur des sanitaires et douches du rdC au R+4 ht 2,00m | m²
| Faîence murale toute hauteur des locaux ménage du R-1 au R+5 ht 2,00m | m²
2.8 | CARRELAGE POUR ESCALIER
| Carrelage au sol de l'escalier n°1 aile B du sous-sol au RdC / section 30*30 | m²
| Carrelage au sol de l'escalier n°1 aile B du RdC au R+3 / section 15*15 | m²
| Carrelage au sol de l'escalier n°1 aile B du RdC au R+3 / section 10*10 | m²
| Carrelage au sol de l'escalier n°2 aile A du RdC au R+4 / section 30*30 | m²
2.9 | PIERRE DUR
| Aile A et B / sol en pierre dur de type comblanchien / section 40*40/ épaisseur 30mm | m²
| Aile A et B/ plateau de marche d'escalier entre le RdC et R+1 en sol dur de type comblanchien/ 1500*300*30mm y compirs contre-marche | u
| Aile B/ plinthe en marbre de type comblanchien/ 400*60mm | ml
| Aile B / plinthe en marbre de type comblanchien pour l'escalier entre le RdC et le R+1/ 400*60mm | ml
| Aile A / traitement en pierre dur de type comblanchien d'embrasures de fenêtre sur podium au R+2 / dimension de principe 1800*400*30mm | u
2.10 | SOUPLES SOL
| Ragréage de sol | m²
| Sol souple de type marmoléum | m²
| Sol souple de type bolon | m²
2.11 | PEINTURE DE SOL
| Peinture de sol dans les locaux techniques | m²
| peinture palier sol et contre-marche de l'escalier de maintenance dans le comble du R+4 aile B | ens
| peinture sol et contre-marche de l'escalier bois du R+4 au R+5 aile A | ens
2.12 | PLANCHER TECHNIQUE
| Faux plancher technique du local DIRISI | m²
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## f-menuiserie
PARIS (75) - ILOT DU VAL DE GRACE - RENOVATION DU BATIMENT 008
LOT 7f : MENUISERIE INTERIEURE BOIS
Repères |  | U | Qté | PU | Montants
MENUISERIE
2.3.1 | ETUDES DE SYNTHESE
| Etudes de synthèse | ens
2.3.2 | ETUDES D'EXECUTION ET DOE
| Etudes d'exécution | ens
| DOE | ens
2.3.3 | CELLULES TEMOINS TECHNIQUES
| Cellules témoins techniques | ens
2.4.1 | ORGANIGRAMME
| Fourniture et pose de l'organigramme des clés | U
2.4.2 | PORTES BOIS STANDARDS
| Fourniture, pose et réglage des blocs-portes standard à peindre au R+5 | U | SO
2.4.3&4 | PORTES COUPE-FEU DE RECOUPEMENT NON ACOUSTIQUES
| Fourniture, pose et réglage des blocs-portes coupe-feu de recoupement non acoustique 1 vantail | U
| Fourniture, pose et réglage des blocs-portes coupe-feu de recoupement non acoustique 2 vantaux | U
2.4.5 | PORTES PLEINE ISOPHONIQUES
| Fourniture, pose et réglage des blocs-portes isophonique 30dB à 1 vantail | U
| Fourniture, pose et réglage des blocs-portes isophonique 30 dB à 2 vantaux | U
| Fourniture, pose et réglage des blocs-portes isophonique 35dB à 1 vantail | U
| Fourniture, pose et réglage des blocs-portes isophonique 40dB à 1 vantail | U
| Fourniture, pose et réglage des blocs-portes isophonique 40 dB à 2 vantaux | U
2.4.6 | PORTES PLEINES STRATIFIEES
| Fourniture, pose et réglage des blocs-portes bois intérieurs stratifiées | U
2.4.7 | POSE DE PORTES CONSERVEES
| Pose de blocs-portes en réemploi | U
2.4.8 | PORTES EN BOIS MASSIF COUPE-FEU
| Réalisation, pose et réglage de blocs-portes en bois massif à un vantail coupe feu au sous-sol | U
2.4.9 | FACADE DE GAINE
| Fourniture et pose des façades de gaines techniques à 1 vantail | U
| Fourniture et pose des façades de gaines techniques à 2 vantaux | U
2.4.10 | TRAPPE TECHNIQUE
| Fourniture et pose des trappes techniques 40*40cm | U
| Fourniture et pose des trappes techniques 60*60cm | U
2.5.1 | CUISINE
| Fourniture et pose des cuisines dans les espaces de convivialité | U
| Fourniture et pose de tables communales sans tabouret | U
2.5.2 | CHASSIS FIXE VITRE
| Fourniture et pose de châssis fixe vitré y compris store textile | U
2.5.3 | CLOISONNETTES
| Fourniture et pose de façades et portes de cabines de douche et de toilette | u
2.5.4 | PLINTHES BOIS A VERNIR
| Fourniture et pose de plinthes intérieures en bois de chêne à vernir dans les bureaux Autorités | ml
2.5.5 | PLINTHES BOIS A PEINDRE
| Fourniture et pose de plinthes intérieures des espaces traités en sol souple et en faux plancher | ml
2.5.6 | RENOVATION DES CLOISONS AMOVIBLES
| Rénovation et repose des cloisons amovibles en réemploi au R+1 et R+2 | U
2.5.7 | FILM OPALIN
| Fourniture et pose de film opalin sur volume de verre de MEEX conservées (1 sanitaire au RDC & DIRISI ) | U
2.5.8 | NETTOYAGE
| Nettoyages réguliers pendant l'exécution des travaux | ens
| Chargement et évacuation des gravois aux décharges publiques | ens
| Nettoyages de fin de travaux | ens
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## g-Fx plaf
PARIS (75) - ILOT DU VAL DE GRACE - RENOVATION DU BATIMENT 008
LOT 7g : FAUX-PLAFONDS
Repères |  | U | Qté | PU | Montants
FAUX-PLAFONDS
2.3.1 | ETUDES DE SYNTHESE
| Etudes de synthèse | ens
2.3.2 | ETUDES D'EXECUTION ET DOE
| Etudes d'exécution | ens
| DOE | ens
2.3.3 | CELLULES TEMOINS TECHNIQUES
| Cellules témoins techniques | ens
2.4.1 | FAUX-PLAFOND DEMONTABLE ACOUSTIQUE
| Fourniture et pose de FP démontable acoustique en dalle isolante | m²
2.4.2 | PANNEAUX DE CORRECTION ACOUSTIQUE
| Fourniture et pose de panneaux de correction acoustique dans les vestiaires du sous-sol | m²
2.5 | NETTOYAGE
| Nettoyages réguliers pendant l'exécution des travaux | ens
| Chargement et évacuation des gravois dans les bennes | ens
| Nettoyages de fin de travaux | ens
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## h-peinture
PARIS (75) - ILOT DU VAL DE GRACE - RENOVATION DU BATIMENT 008
LOT 7c : PEINTURE
Repères |  | U | Qté | PU | Montant
PEINTURE
2.4.1 | ETUDES DE SYNTHESE
| Etudes de synthèse | ens
2.4.2 | ETUDES D'EXECUTION ET DOE
| Etudes d'exécution | ens
| DOE | ens
2.4.3 | CELLULES TEMOINS TECHNIQUES
| Cellules témoins techniques | ens
2.5 | TRAVAUX DE PREPARATION DES MURS ET PLAFONDS
| Préparation des supports avant application des revêtements peinture pour les murs et plafonds à peindre | m²
2.6.1 | PEINTURE DES MURS
| Peinture de l'ensemble des murs | m²
2.6.2 | PEINTURE DES PLAFONDS
| Peinture des plafonds plâtrés et jouées associées | m²
2.7.1 | TRAVAUX DE FINITION SUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX
| Peinture des éléments métalliques visibles | ens
| Peinture du garde-corps métallique conservé des escaliers C et E | ens
| Peinture du garde-corps métallique neuf de l'escalier G et de l'escalier de maintenance du comble du grenier aile B | ens
| Peinture des main-courantes des escaliers de A à G | ens
| Peinture sur le réseau de distribution de chauffage visible | ens
2.7.2 | TRAVAUX DE FINITION SUR BOIS
| Revêtements par peinture des blocs-portes standard du R+5 | u
| Revêtements par peinture des plinthes bois des espaces au RdC et R+1 du bâtiment 002 | ml
| Revêtements par vernis des plinthes en chêne massif | ml
| Revêtements par peinture des bâtis des portes neuves et existantes | u
| Revêtements par peinture des façades de gaines techniques | m²
| Revêtements par peinture des trappes horizontales & verticales | u
| Revêtements par peinture des fenêtres existantes côtés intérieur, y compris les bâtis | u
| Revêtements par peinture des portes d'accès existantes et neufs côtés intérieur | u
| Revêtements par peinture des éléments de charpente bois visibles de la couverture au R+5 | ens
| Revêtements par peinture des éléments des tablettes des embrasures | u
2.8 | TRAVAUX DE PEINTURE DE SOL
| Peinture du sol dans les locaux techniques du sous-sol | m² | SO
2.9.1 | ELEMENTS DIVERS DE SIGNALETIQUE
| Signalisation de repérage sur les blocs portes | u
| Signalisation de sécurité sur les blocs portes | u
2.9.2 | PLANS D'EVACUATION ET D'INTERVENTION
| Fourniture et mise en œuvre des plans d’intervention | u
| Fourniture et mise en œuvre des plans d’évacuation | u
2.10.1 | OCCULTATION PAR FILM OPALIN
| Fourniture et pose de film opalin sur les fenêtres d'un sanitaire au RdC , de la DIRISI et du local INTRACED | u
2.10.2 | MIROIRS
| Pose de miroirs dans les vestiaires du sous-sol | u
| Pose de miroirs dans les sanitaires du RdC au R+5 | u
| Pose de miroirs dans les salles de convivialité | u
1.10.3 | EXTINCTEURS
| Fourniture et pose des extincteurs pour ERT type Code de travail | u | SO
2.11.1 | NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER
| Nettoyages réguliers pendant l'exécution des travaux | ens
| Chargement et évacuation des gravois aux décharges publiques | ens
2.11.2 | NETTOYAGE FINAL
| Nettoyage complet avant livraison | ens
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0