## LOT 08
LOT 08 CVC/PLOMBERIE - PRO/DCE
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire - TRAVAUX DE RENOVATION DU BÂTIMENT 08 VAL-DE-GRÂCE-
Art. | Désignation |  | U | Quantité Entreprise | PRIX | TOTAL € H.T
01 | GENERALITES
| ~ | Documents fournis par l'entreprise | ens
| ~ | Dossier d’ouvrage exécutés (DOE) | ens |  |  | 0
| ~ | Installation et logistique chantier | ens |  |  | 0
| ~ | Compte prorata | ft | 1% |  | 0
| ~ | Sous-compteur d’eau | ens
| ~ | Études d'exécution | ens |  |  | 0
[5 empty] | Total H.T. pour l'article 01 GENERALITES | 0
03 | Lot CVC
3.1. | ~ | Réfection de la sous station | pm
|  | Consignation Vapeur et électrique (l'entreprise devra se rapprocher du concessionnaire) | ens
|  | Dépose de l'ensemble depuis la vanne de barrage vapeur | ens
3.1.1. | ~ | Bouteille haute pression | ens |  |  | 0
3.1.2. | ~ | Ligne de détente et sécurité vapeur
3.1.3. | ~ | Échangeur vertical vapeur/eau
3.1.4. | ~ | Ligne de régulation condensats
3.1.5. | ~ | Groupe de relvage des condensats
3.1.6. | ~ | Groupe de purge pour bouteille HP
3.1.7. | ~ | Ligne de régulation condensats
3.1.5. | ~ | Groupe de relvage des condensats
3.1.6. | ~ | Groupe de purge pour bouteille HP
3.1.7. | ~ | Pompes de distribution | U
Marque :
Type :
Débit :
HMT:
Compris : racc hydraulique, racc. Électrique, reports GTB
3.1.8. | ~ | Canalisations et accessoires de distribution | pm |  |  | 0
Canalisations et accessoires vapeur (suivant la norme EN 10216-1 )
Tube type : sans soudure T10
|  | DN | ml
|  | DN | ml
|  | DN | ml
Canalisations d'eau chaude en acier, en sous-station, y compris raccords, soudures et tous moyens de fixation
Tube type : sans soudure T10
|  | DN | ml
|  | DN | ml
|  | DN | ml
Tube acier et accessoires noir pour réseaux secondaire Echangeur vapeur
Tube type : sans soudure T3 et T10
|  | DN | ml
|  | DN | ml
|  | DN | ml
Robinetterie (vanne d'isolement, de réglage, …)
Vanne d'isolement type RBS fournisseur LRI
Vanne de réglage
3.1.9. | ~ | Alimentation en Eau Froide
3.1.10. | ~ | Raccordement hydraulique de l'ensemble vapeur/condensats | ens |  |  | 0
3.1.11. | ~ | Peinture antirouille des tuyauteries | ml |  |  | 0
3.1.13. | ~ | Calorifugeage des canalisation vapeur / condensats | ml |  |  | 0
3.1.14. | ~ | Fourniture et installation d'une armoire électrique de commande et régulation | ens |  |  | 0
3.1.15. | ~ | Ventilation mécanique local sous station | U |  |  | 0
0
3.1.16. | ~ | Comptage d’énergie thermique | U
3.2. | ~ | Remplacement des Radiateur à eau chaude | U |  |  | 0
Tube type : sans soudure T3 et T10
DN
DN
DN
3.2.3. |  | Régulation de chauffage
Marque : Type :
3.2.3.1. |  | Centrale de programmation | ens
3.2.3.2. |  | Sonde d’ambiance | U
3.2.3.3. |  | Transmetteur /récepteur FE : | U
3.2.3.4.1 |  | Moteur de vanne sans fil SF | U
3.2.3.5. |  | Plomberie et corps de vanne de radiateur : | ens
3.3. | ~ | Centrale de traitement d'air aile A telle que décrite au CCTP y compris tous accessoires | U |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit :
Compris : racc hydraulique, racc. Électrique, reports GTB
|  | Gaine galvanisé rectangulaire (en comble) | kg
pm
|  | Gaine galvanisé circulaire (en comble) | ml
|  | Ø125 | ml
|  | Ø160 | ml
|  | Ø200 | ml
|  | Ø250 | ml
|  | Ø315 | ml
|  | Ø355 | ml
|  | Ø400 | ml
|  | Ø450 | ml
|  | Ø500 | ml
|  | Ø630 | ml
3.4. | ~ | Mise en place CTA aile B telle que décrite au CCTP y compris tous accessoires | U |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit :
HMT:
Compris : racc hydraulique, racc. Électrique, reports GTB
|  | Gaine galvanisé rectangulaire (en comble) | kg
|  | Gaine galvanisé circulaire | pm
|  | Ø125 | ml
|  | Ø160 | ml
|  | Ø200 | ml
|  | Ø250 | ml
|  | Ø315 | ml
|  | Ø355 | ml
|  | Ø400 | ml
|  | Ø450 | ml
|  | Ø500 | ml
|  | Ø630 | ml
3.5 |  | SUPPORTS DES CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR (CTA)
3.6 | ~ | Climatiseur Mono split | U
Marque :
Type :
Compris : racc hydraulique, racc. Électrique, reports GTB
3.7. | ~ | Ventillation mécanique contrôlé (archive) | U |  |  | 0
Marque : Axelair ou techniquement équivalent
Type : VORTICEL A-E ou techniquement équivalent
VMC01 : m3/h
Compris : Interrupteur de proximité, manchettes M0, racc. Électrique sur att à proximité
Gaine galvanisé circulaire
|  | Ø125 | ml
|  | Ø160 | ml
|  | Ø200 | ml
|  | Ø250 | ml
|  | Ø315 | ml
|  | Ø355 | ml
|  | Ø400 | ml
|  | Ø450 | ml
|  | Ø500 | ml
|  | Ø630 | ml
3.8 | ~ | Amenée d’air neuf et rejet d’air vicié | ens |  |  | 0
3.9 | ~ | Clapets coupe-feu 2heures télécommandés y compris tous accessoires | U |  |  | 0
Marque :
Type :
Dimensions :
Dimensions :
Dimensions :
3.10 | ~ | Dispositifs d'Atténuation Acoustique - Piège à son | U |  |  | 0
Dimensions :
3.11. |  | Réseaux de Gaines
| ~ | tampon de visite | ENS |  |  | 0
| ~ | Trappe de visite | ENS |  |  | 0
3.12. | ~ | Calorifugage des réseaux | ml |  |  | 0
Aéraulique
Nature :
Epaisseur : 25mm
Epaisseur : 50mm ( introduction air neuf/soufflage)
Chauffage
Nature :
Epaisseur : 25mm
Epaisseur : 50mm
3.13. | ~ | Mise en place des VAV | ens |  |  | 0
Marque :
Type :
3.14. | ~ | Fourniture et pose diffuseur de soufflage | U |  |  | 0
Marque :
Type :
3.15. | ~ | Fourniture et pose grille d'extraction | U |  |  | 0
Marque :
Type :
3.16. | ~ | Régulation et GTB | ens |  |  | 0
| ~ | Electricité | ens |  |  | 0
3.17. | ~ | Unités de Gestion Locale (UGL) | ens |  |  | 0
3.18. | ~ | Régulation des équipements terminaux | ens |  |  | 0
[5 empty] | Total H.T. pour l'article 03 Lot CVC | 0
04 | Lot Plomberie
4.2. | ~ | Préparateur ECS | ens |  |  | 0
Marque : Type :
4.3. | ~ | Distribution intérieure EF, ECS | ml |  |  | 0
Tube type : PVC
DN
DN
DN
4.3.1 | ~ | Calorifugeage – Réseaux d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) | ml
Nature :
Epaisseur :
4.4. | ~ | Évacuation EU,EV | ml |  |  | 0
4.5. | ~ | Bouclage ECS | ens |  |  | 0
Marque : Type :
4.6. | ~ | Stations de relevage | U |  |  | 0
Marque : Type :
4.7. | ~ | Appareils sanitaires | ens
Marque : Type :
4.7.1. | ~ | Cuvette WC | U
Marque : Type :
4.7.2. | ~ | Distributeur de papier toilette | U
Marque : Type :
4.7.3. | ~ | Douche | ens
Marque : Type :
4.7.4. | ~ | Siphon | U
Marque : Type :
4.7.5. | ~ | Lavabos | ens
Marque : Type :
4.7.6. | ~ | Miroir | U
Marque : Type :
4.7.7. | ~ | Vidoir | U
Marque : Type :
[5 empty] | Total H.T. pour l'article 04 Lot Plomberie | 0
Totale
Total solution de base H.T. |  | 0
| TVA | 0
| TTC | 0