## Lot 9 Elec-SSI
LOT 09 ELECTRICITE / SSI - PRO/DCE
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire - TRAVAUX DE RENOVATION DU BÂTIMENT 08 VAL-DE-GRÂCE-
Art. | Désignation |  | U | Quantité B3E | Quantité Entreprise | PRIX | TOTAL € H.T
02 | Prescriptions techniques générales
2.3. |  | Etude d'exécution (plans, étude de protection, notes de calcul et détails d'exécution) | ft | 3% |  |  | 0
2.5. |  | Essais | ft | 1 |  |  | 0
2.6. |  | Contrôles - réception - mise en service | ft | 1 |  |  | 0
2.10. |  | Entretien des ouvrages (installation et logistique de chantier) | ft | 5% |  |  | 0
2.11. |  | Documents après travaux (DOE, DIUO, etc.) | ft | 1 |  |  | 0
2.12. |  | Compte prorata | ft | 1% |  |  | 0
[6 empty] | Total H.T. pour l'article 02 Prescriptions techniques générales | 0
03 | Prescriptions techniques
3.3. |  | Distribution par réseaux
| ~ | Chemins de câbles CFO | ML | 320 |  |  | 0
| ~ | Chemins de câbles CFA | ML | 320 |  |  | 0
| ~ | Colonnes montantes CFO | ML | 60 |  |  | 0
| ~ | Colonnes montantes CFA | ML | 60 |  |  | 0
| ~ | Dispositifs de coupure | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Moulures | Ens | 1
| ~ | Equipements de sécurité sur les réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Compteur | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Appareil de protection, de sectionnement et de commande des circuits | Ens | 1 |  |  | 0
3.5. |  | Réseau de terre
3.5.2. |  | Réseau de terre divisionnaires | Ens | 1 |  |  | 0
3.5.3. |  | Raccordement des équipements sur le réseau de terre | Ens | 1 |  |  | 0
3.5.4. |  | Liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0
3.5.5. |  | Mise à la terre des huisseries métalliques | Ens | 1 |  |  | 0
3.6. |  | Consignation et dépose
3.6.1. |  | Consignation des réseaux | FT | 1 |  |  | 0
3.6.2. |  | Dépose des appareils électriques (et mise en décharge) | Ens | 1 |  |  | 0
3.8. |  | Spécifications techniques
| ~ | Percements | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Rebouchages Coupe-feu 1h | Ens | 1 |  |  | 0
[6 empty] | Total H.T. pour l'article 03 Prescriptions techniques | 0
04 | Description des ouvrages
4.1. |  | Nature des travaux |  |  |  |  | 0
4.1.1. |  | Travaux préparatoires – Alimentation et chantier
| ~ | Fourniture et pose de trois tableaux électriques provisoires de chantier (aile A, aile B, et RdC de l’escalier monumental) | Ens
| ~ | Fourniture et pose de l’éclairage provisoire de chantier | Ens
| ~ | Fourniture, pose et raccordement de deux sous-compteurs électriques distincts | Cpis dans l'article 4.3.6.
4.1.2. |  | Dépose, remplacement et remise à neuf des réseaux principaux | PM
4.1.3. |  | Éclairage | Cpis dans l'article 4.3.2.
4.1.4. |  | Radiateurs électriques | Cpis dans l'article 4.3.5.
4.1.5. |  | Systèmes de sécurité incendie (SSI) | PM
4.1.6. |  | Local DIRISI – Prescriptions spécifiques | PM
4.1.7. |  | Local VDI – Local informatique | PM
4.1.8. |  | Escalier monumental – Prescriptions spécifiques | PM
4.1.9. |  | Autres équipements techniques à raccorder
| ~ | Raccordement électrique stores | Ens | 37 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : R+4 CTA 1 - 2 800 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : R+4 CTA 2 - 6 000 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : R+4 VMC 1 - 600 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : R+4 VMC 2 - 1 600 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : Sous sol Archives, machinerie ascenseur - Ventilateur de conduit | Ens | 5 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : Sous Sol Local Poubelles - Ventilateur de conduit - 400 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : Sous sol Local CPCU - VMC - 3 000 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique Ascenceur | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : Station de relevage Eaux Usées | Ens | 2 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : Pompe jumelée circuit de chauffage et eau chaude primaire | Ens | 6 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : Pompe circuit de chauffage et eau chaude primaire | Ens | 2 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : Pompe ECS | Ens | 2 |  |  | 0
4.1.10. |  | Essais, réglages, mise en service | PM
|  | Nettoyage avant réception | FT | 1 |  |  | 0
4.2. |  | Origine d'alimentation |  |  |  |  | 0
| ~ | Remplacement du disjoncteur Q12 | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Remplacement des protections électriques | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Bilan de puissance | FT | 1 |  |  | 0
| ~ | Remplacement des câbles entre le transformateur (bâtiment 06) et le TGBT (bâtiment 008) | FT | 1
0
4.3. |  | Travaux d'électricité CFO |  |  |  |  | 0
4.3.1. |  | Tableaux électriques |  |  |  |  | 0
4.3.1.1. |  | Tableau Général Basse Tension (local TGBT) |  |  |  |  | 0
| ~ | TGBT | Ens | 1
| ~ | GTB | Ens | 1 |  |  | 0
4.3.1.2. |  | Tableaux divisionnaires | Ens | 14 |  |  | 0
TD + Armoire de régulation (Production froide, ECS, Sous-station CPCU, …)
4.3.2. |  | Eclairage |  |  |  |  | 0
4.3.2.1. |  | Généralités |  |  |  |  | 0
| ~ | Câbles 5G1.5 | ML | 1653.6 |  |  | 0
| ~ | Supportages et renforts structurels | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Réseau alterné à double commande (Hall d'accueil et grandes salles du RDC) | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Equipements anti-réflexion et éblouissements sur les plans de travail | U | 108 |  |  | 0
| ~ | Mise sous horloge de l'éclairage par compteur auto | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Eclairage ponctuel | U | 108 |  |  | 0
| ~ | Eclairage extérieur étanche sur cellule photoélectrique et horloge hebdomadaire (accès, cheminements extérieurs, zones de stationnement et cour de service) | U | 7 |  |  | 0
4.3.2.2. |  | Luminaires |  |  |  |  | 0
| ~ | Luminaire Carré Plafond : Dalle 60x60 | U | 324 |  |  | 0
| ~ | Eclairage tubulaire plafond : LED Tubulaire | U | 63 |  |  | 0
| ~ | Luminaire étanche : Downlight étanche | U | 55 |  |  | 0
| ~ | Applique murale circulaire type 1 : non étanche | U | 65 |  |  | 0
| ~ | Applique murale circulaire type 2 : étanche | U | 26 |  |  | 0
| ~ | Spot encastré | U | 16 |  |  | 0
| ~ | Réglette Lavabo | U | 21 |  |  | 0
| ~ | Luminaire sur plot | U | 17
4.3.2.3. |  | Détecteurs de présence - Commande d'éclairage | U | 102 |  |  | 0
4.3.2.4. |  | Eclairage de sécurité - BAES |  |  |  |  | 0
| ~ | Bloc - sortie de secours | U | 8 |  |  | 0
| ~ | Cheminement - sortie de secours | U | 88 |  |  | 0
| ~ | Blocs de secours spécifiques de type Lumatec V12 "pour le drapeau" (ou équivalent) - Loc : Escalier monumental | U | 9 |  |  | 0
4.3.3. |  | Appareillage |  |  |  |  | 0
|  | Prises de courant |  |  |  |  | 0
| ~ | Prise de courant | U | 127 |  |  | 0
| ~ | Bloc 2 prises de courant | U | 115 |  |  | 0
| ~ | Bloc 3 prises de courant | U | 5 |  |  | 0
| ~ | Prise de courant ondulée | U | 1 |  |  | 0
| ~ | Bloc 3 prises de courant sécurisées/Onduleur | U | 1 |  |  | 0
| ~ | Prise étanche | U | 72 |  |  | 0
|  | Interrupteur |  |  |  |  | 0
| ~ | Interrupteur simple | U | 1 |  |  | 0
| ~ | Interrupteur - moduleur | U | 81 |  |  | 0
| ~ | Va-et-vient double allumage | U | 2 |  |  | 0
4.3.4. |  | Climatisation |  |  |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : Groupe froid extérieur | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique : Cassette | Ens | 1 |  |  | 0
4.3.5. |  | Radiateur électrique intelligent |  |  |  |  | 0
| ~ | Fourniture et pose | U | 19 |  |  | 0
| ~ | Raccordement électrique | Ens | 19 |  |  | 0
| ~ | Mise en service | FT | 1 |  |  | 0
4.3.6. | ~ | Fourniture, pose et raccordement de deux sous-compteurs électriques distincts | U | 2 |  |  | 0
0
4.4. |  | Travaux d'électricité CFA |  |  |  |  | 0
4.4.1. |  | Tableaux de performances architecturales et techniques |  |  |  |  | 0
| ~ | Fourniture et pose des tableaux | U | 2 |  |  | 0
| ~ | Mise en place du réseau informatique avec raccordement à l'ensemble des équipements bureautiques | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.2. |  | Les points d'accès informatiques |  |  |  |  | 0
| ~ | PA type 1 : Entité DR | U | 5 |  |  | 0
| ~ | PA type 2 : Entité Secret | U | 109 |  |  | 0
| ~ | PA type 3 : Reprographie et salle de réunion | U | 12 |  |  | 0
| ~ | PA type 4 : Salle Convivialité | U | 3 |  |  | 0
| ~ | PAT : Locaux techniques | U | 6 |  |  | 0
| ~ | Prise HDMI | U | 17 |  |  | 0
| ~ | Innervation V.D.I associée à une distribution électrique | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.3. |  | Téléphone |  |  |  |  | 0
| ~ | Poste d'urgence en cas de coupure de courant (autonomie minimale de 4h) | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Réseau ondulé pour l'ensemble des éléments actifs nécessaires à la téléphonie | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Lignes téléphoniques intérieures | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Fourniture, installation et configuration des postes téléphoniques | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.6. |  | Alarmes |  |  |  |  | 0
| ~ | Alarme incendie | U | 24 |  |  | 0
| ~ | Report des alarmes intrusion et techniques dans le bureau du gestionnaire du site | FT | 1 |  |  | 0
| ~ | Report de l'alarme incendie dans le poste de garde | FT | 1 |  |  | 0
4.4.7. |  | Système de Sécurité Incendie |  |  |  |  | 0
4.4.7.1. |  | Généralités |  |  |  |  | 0
| ~ | Adaptation du SSI existant au projet | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Equipement de contrôle et de signalisation | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Extension de Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement à la loge du site | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Tableau de signalisation dans le bureau du gestionnaire du site, lié aux alarmes incendies | U | 1 |  |  | 0
| ~ | Fourniture, pose et asservissement au SSI d’un ruban LED dans l’escalier monumental
4.8.7.2. |  | Tableau répétiteur d'exploitation (TRE) |  |  |  |  | 0
|  | TRE dans la circulation du RDC existant |  |  |  |  | 0
| ~ | Vérification de son état de fonctionnement et conformité à la nouvelle installation | FT | 1 |  |  | 0
| ~ | Remplacement si nécessaire (option) | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement et adressage - existant et rénové | FT | 1 |  |  | 0
|  | TRE dans batiment 06 - Poste de Garde |  |  |  |  | 0
| ~ | Fourniture et pose | U | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | Configuration, test et mise en service | FT | 1 |  |  | 0
4.4.7.3. |  | Report d'alarme pour tableau d'alarme |  |  |  |  | 0
| ~ | Tableau de renvoi | U | 1 |  |  | 0
| ~ | Tableau d'alarme | U | 1 |  |  | 0
| ~ | Raccordement | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.7.4. |  | Déclencheurs Manuels (DM) |  |  |  |  | 0
| ~ | DM classique et étanche | U | 54 |  |  | 0
4.4.7.5. |  | Détecteur optique |  |  |  |  | 0
| ~ | Détecteur automatique d'incendie (DAI) | U | 13 |  |  | 0
4.4.7.6. |  | Diffuseur sonore |  |  |  |  | 0
| ~ | Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAL Sa | U | 23 |  |  | 0
4.4.7.7. |  | Diffuseur visuel d'alarme visuel feu lumineux |  |  |  |  | 0
| ~ | Diffuseur LED mural rouge | U | 23 |  |  | 0
4.4.7.8. |  | Canalisation et câblages |  |  |  |  | 0
| ~ | SYT1 9/10 rouge sur chemins de câbles et sous fourreaux encastrés dans les murs et cloisons | Ens | 1 |  |  | 0
| ~ | CR1 (résistant au feu) minimum 1.5 mm², sous fourreau encastré ou apparent selon localisation | ML | 900 |  |  | 0
| ~ | C2 minimum 1.5 mm², sous fourreau encastré ou apparent selon localisation | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.8. |  | Alarme technique |  |  |  |  | 0
| ~ | Raccordement au GTB | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.9. |  | Distribution de l'heure | FT | 1 |  |  | 0
0
[6 empty] | Total H.T. pour l'article 04 Description des ouvrages | 0
Totale
Total solution de base H.T. |  | 0
| TVA 20% | 0
| TTC | 0