## PT
Le permis de travaux avec l'autocontrôle de l'entreprise doit systématiquement être affiché sur le lieu de l'intervention.
|  |  | Opération : |  |  | 3ème IRM
[8 empty] | Demande de Permis de Travaux n° : | XX | / | XXX
|  |  | Date d'émission de la demande : | __ / __ / ____ | [8 empty] | (minimum 3 semaines avant l'intervention)
Demandeur
Lot n° : |  | Intitulé : |  |  |  |  | Entreprise :
Responsable entreprise : |  |  | Nom : |  |  |  | Prénom : |  |  |  |  | Tél. :
Conducteur de travaux : |  |  | Nom : |  |  |  | Prénom : |  |  |  |  | Tél. :
Intervention
Zone concernée : |  |  | Niveau : |  |  |  | Service :
Nature des travaux :
Nuisances prévisibles :
| - Bruits / vibrations | [5 empty] | Oui |  | Non
| - Poussières | [5 empty] | Oui |  | Non
| - Dépose de faux-plafonds | [5 empty] | Oui |  | Non
- Autres :
Coupures réseaux techniques :
| - Electricité courants faibles / courants forts | [5 empty] | Oui |  | Non
| - Ventilation | [5 empty] | Oui |  | Non
| - Plomberie | [5 empty] | Oui |  | Non
| - Fluides médicaux | [5 empty] | Oui |  | Non
| - Sécurité incendie | [5 empty] | Oui |  | Non
- Autres :
Mesures préventives et de confinement :
Planification de l'intervention
Durée :
Date/heure demandées : | [5 empty] | du |  | au
[6 empty] | de |  | à
Date/heure validées MOE/OPC: | [5 empty] | du |  | au
[6 empty] | de |  | à
Date/heure validées MO : | [5 empty] | du |  | au
[6 empty] | de |  | à
Avis
Avis du Maître d'Œuvre :
| Date : |  |  |  | Nom :
Avis du Technicien CHU chargé du suivi du chantier :
Vu avec les utilisateurs : | [6 empty] | Oui |  | Non |  | Non concernés
| Date : |  |  |  | Nom :
Vu avec le service d'hygiène : | [6 empty] | Oui |  | Non |  | Non concerné
| Date : |  |  |  | Nom :
Intitulé du document de référence :
Avis de l'Ingénieur conducteur d'opération :
Les mesures de sécurité énoncées dans le PGSSPS ou le plan de prévention doivent impérativement être respectées (balisage, accès chantier…).
Respecter impérativement les mesures décrites par le service d'hygiène qui sont jointes à ce permis avec un plan de confinement si nécessaire.
Respecter les dates et horaires programmés avec les cadres du service, le service d'hygiène et le chef projet du CHRU.
Avant d'intervenir dans un service, vos agents doivent se présenter obligatoirement au cadre pour prévenir le personnel hospitalier de leur présence.
Analyse des risques : Prévoir une visite de démarrage de chantier avec le chef projet, un représentant de la cellule sécurité ainsi que la maitrise d'œuvre et le coordonnateur SPS si ces derniers sont présents sur l'opération. Il tient au chef d'entreprise de demander si besoin des compléments d'information en cours de chantier pour lever tout doute concernant des risques résiduels (prélèvements complémentaires amiante, zone à risque ionisant...)
Risque amiante : Ci joint à ce présent permis de travail un extrait de la base de données amiante (voir plan pdf et fichier Excel). En cas d'incompréhension ou de doute, vous devez en faire part avant d'intervenir au chef projet du CHRU. Remarques : - Même si une repérage amiante avant travaux a bien été réalisé, il tient néanmoins aux différents intervenants de demander si besoin lors de l'analyse de risque et en cas de doute un ou plusieurs prélèvements de matériaux complémentaires. - Seuls les bâtiments vert et bleu sont exempt de recherche de matériaux amiantés du fait de leurs constructions récentes.
En début & fin d'intervention pour ouverture, fermeture des locaux à clés : Faire IMPERATIVEMENT appel aux Agents de sécurité sûreté du CHRU (tél: 03 81 21 90 40 ou 03 81 21 90 41) ou aux agents de sécurité incendie (tél : 03 81 66 85 70). Il est également possible de demander une clef ou un badge d'accès au PC Sécurité au niveau R+0 contre remise du permis travaux validé. La zone chantier doit être inaccessible au public et aux personnels hospitaliers non autorisés en cas d'absence d'intervenant. la zone devra donc être fermée à clef à minima tous les soirs et les veilles de week end et jours fériés. Remarque : une pièce d'identité sera demandée en complément pour la fourniture ponctuelle d'un badge d'accès.
Permis feu : Pensez à réaliser un permis de feu auprès des agents de sécurité incendie du CHRU, avant réalisation de travaux par point chaud et d'utilisation de matériel électroportatif, de chalumeau, de disqueuse, ….etc. Se rendre sur place avec les agents de Sécurité pour remplir le permis de feu afin de réaliser une analyse de risque en tenant des compte des travaux à réaliser et des modes opératoires. Remarques : - Prendre soin de couvrir les joints de dilatation et autres matériaux inflammables avec de la bâche ignifugée sur toute la hauteur, longueur ou surface. - Protéger du chaud les réseaux primaires en PVC de Gaz Médicaux. - L'entreprise doit fournir son propre extincteur devant être à proximité de la zone concernée par le PF Le permis de feu est valable pour une vacation de travail et au maximum une journée.
Sécurité des personnes : Baliser votre zone de chantier avec du ruban balise dans les circulations en activités le temps de la mise en place de vos confinements en dur ou de la constitution de votre périmètre de chantier. La zone chantier devra faire l'objet d'un balisage spécifique indiquant à toutes personnes la présence d'un risque particulier. Lors de la manutention de matériel, les visiteurs, patients, brancardiers et personnels hospitaliers restent prioritaires. La zone chantier devra rester continuellement propre de tous gravats ou autres outillages et matériels.
Rappels : Refaire systématiquement un PT si les travaux ont un impact en dehors de la zone initialement programmée ou ayant un impact en terme de bruit, percement, sur les réseaux techniques,… non prévus initialement. Les PT doivent parvenir au minimum 3 semaines AVANT au CHRU pour permettre leur instruction.
| Date : |  |  |  | Nom :
Autocontrôle
Autocontrôle journalier par le titulaire du permis de travaux :
- des mesures de protection
- des cheminements
| Date |  | Nom |  |  |  | Signature
Les autocontrôles réalisés par l'entreprise doivent être archivés et disponibles pour consultation dans
les bureaux de l'entreprise à la base-vie.
Ce document vise à faciliter le déroulement du chantier et est susceptible d'être amélioré en cours de chantier.

## PT Exemple
[7 empty] | Opération : |  | Compléter
Le permis de travaux avec l'autocontrôle de l'entreprise doit systématiquement être affiché sur le lieu de l'intervention.
[9 empty] | N° lot |  | Incrémentation +1 suivant
[8 empty] | Demande de Permis de Travaux n° : | XX | / | XXX | le dernier effectué
Numérotation fait par l'entreprise
|  |  | Date d'émission de la demande : | __ / __ / ____ | [8 empty] | (minimum 3 semaines avant l'intervention)
Compléter la date par l'entreprise
Demandeur
Lot n° : | Compléter | Intitulé : | Compléter |  |  |  | Entreprise : | Compléter
Responsable entreprise : |  |  | Nom : | Compléter |  |  | Prénom : | Compléter |  |  |  | Tél. : | Compléter
Conducteur de travaux : |  |  | Nom : | Compléter |  |  | Prénom : | Compléter |  |  |  | Tél. : | Compléter
A compléter par l'entreprise
Intervention
Zone concernée : |  |  | Niveau : |  |  |  | Service : | Nom du ou des services impactés
Zone concernée par les travaux | [7 empty] | par les travaux
Nature des travaux :
- | Décrire précisément la nature des travaux à réaliser
Nuisances prévisibles :
| - Bruits / vibrations | [5 empty] | Oui |  | Non |  | Cocher
| - Poussières | [5 empty] | Oui |  | Non |  | Cocher
| - Dépose de faux-plafonds | [5 empty] | Oui |  | Non |  | Cocher
| - Autres : | [9 empty] | Compléter au besoin
Coupures réseaux techniques :
| - Electricité courants faibles / courants forts | [5 empty] | Oui |  | Non |  | Cocher
| - Ventilation | [5 empty] | Oui |  | Non |  | Cocher
| - Plomberie | [5 empty] | Oui |  | Non |  | Cocher
| - Fluides médicaux | [5 empty] | Oui |  | Non |  | Cocher
| - Sécurité incendie | [5 empty] | Oui |  | Non |  | Cocher
| - Autres : | [9 empty] | Compléter au besoin
Mesures préventives et de confinement : |  |  |  |  | A renseigner par l'entreprise pour précision
Quelles sont les mesures préventives et de confinement proposées par l’entreprise pour tenir compte des problématiques d’hygiène hospitalière et des autres risques (permis de feu, consignations de réseaux, ….)
A compléter par l'entreprise
| Planification de l'intervention | [11 empty] | PT XX/XXX
Durée : | [8 empty] | A compléter par l'entreprise
[6 empty] | de |  | à
Date/heure demandées : | [5 empty] | de |  | à | A compléter par l'entreprise
Date/heure validées MOE/OPC: | [5 empty] | de |  | à | A compléter par la MOE
Date/heure validées MO : | [5 empty] | de |  | à | A compléter par le chef projet
Cette dernière fait fois
Avis
Avis du Maître d'Œuvre :
| Date : |  |  |  | Nom : | [5 empty] | Visa :
A compléter par la MOE si pas de MOE laisser vierge
Avis du Technicien CHU chargé du suivi du chantier : | [6 empty] | Indiquer avis favorable ou défavorable
Exploitation
Quelles sont les remarques et les consignes du technicien en charge de l’opération et / ou du chef projet à suivre par les Entreprises intervenantes ou les Techniciens du CHRU pour le bon déroulement de l’intervention avec les services de soins du CHRU.
Ainsi que toutes les autres mesures du MOA qui permettent de planifier et d'organiser les interventions dans des conditions optimum de sécurité en prenant en compte les contraintes de fonctionnements des différents services du CHRU.
Hygiène
Déterminer les mesures d'Hygiènes de prévention du Risque Infectieux à mettre en œuvre dans le cadre de travaux en milieu Hospitalier
EXEMPLE
Respecter impérativement les mesures décrites par le service d'hygiène qui sont jointes à ce permis
avec un plan de confinement.
Respecter les dates et horaires programmés avec les cadres des services et le service d'hygiène.
INTERVENTION dans le WC de droite existant selon votre plan:
Dépose du faux plafond et attention au luminaire
Mise en place du caisson en Mélaminé étanche avec Nouveau scotch pour la durée des travaux.
Découpe des plaques en zone de chantier de Médecine Nucléaire
Repose du faux plafond et du luminaire
Nettoyage de fin de chantier
Dès Votre arrivée prendre impérativement contact par tél avec Mr XXXXX Xxxx Tél 03 81 66 XX XX
ou Mme XXXXX Xxxxx Tél : 03 81 66 XX XX pour les prévenir de votre intervention.
En fin d'intervention pour fermeture des locaux à clés:
Faire IMPERATIVEMENT appel aux Agents de SURETE du CHRU Tel: 03 81 21 90 40 Tél 03 81 21 90 41
ou Faire appel aux Agents de Sécurité poste 03 81 66 85 70
Vu avec le service d'hygiène : | [6 empty] | Oui |  | Non |  | Non concerné
La validation ou pas du PT par le service d’hygiène, et si des mesures sont à prendre ou pas par les Entreprises intervenantes et les Services de soins du CHRU.
| Date : | Compléter |  |  | Nom : | Compléter |  |  |  |  | Visa : | Compléter
Avis de l'Ingénieur conducteur d'opération : | [6 empty] | Indiquer avis favorable ou défavorable
| Date : | Compléter |  |  | Nom : | Compléter |  |  |  |  | Visa : | Compléter
| Autocontrôle | [11 empty] | PT XX/XXX
Autocontrôle journalier par le titulaire du permis de travaux :
- des mesures de protection
- des cheminements
| Date |  | Nom |  |  |  | Signature
Les autocontrôles réalisés par l'entreprise doivent être archivés et disponibles pour consultation dans
les bureaux de l'entreprise à la base-vie.
Ce document vise à faciliter le déroulement du chantier et est susceptible d'être amélioré en cours de chantier.
| Plan d'installation de zone | [11 empty] | PT XX/XXX
Intégrer un plan de la zone chantier pour une meilleur identification de la zone.