## Lot N°04 CVPB
| Description des travaux | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT |  |  |  |  | CH3
1.2 | Unités Intérieures |  |  |  |  | CH4
| - Gainable Idrofan 42NX 443 M, cf CCTP | U | 3 |  | 0 | ART | 001-A949
yc plénum 3 départs au soufflage et reprise
yc supportage sur silentbloc
yc sondes températures intégrées
| - Raccordement électrique depuis attente électricien et raccordement sur GTB du bâtiment pour pilotage. | Ens | 3 |  | 0
| - Trappe 60x60 pour maintenance - Hors lot | HL | 3 |  | 0
| SousTotal Unités Intérieures |  |  |  | 0 | STOT
1.3 | Réseaux hydrauliques |  |  |  |  | CH4
| - Piquages sur collecteurs existants | Ens | 4 |  | 0 | ART | 001-A949
yc isolation, vidange et remise en eau
| - Tubes EG en acier avec 40 mm laine minérale + feuille aluminium, cf CCTP. | ml | 45 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Tubes EC en acier avec 30 mm type Armaflex, cf CCTP. | ml | 45 |  | 0 | ART | 001-A949
yc raccords, coudes, piquages et supports isophoniques
| - Réseau de condensats (DN 32 et 40), cf CCTP. | ml | 23 |  | 0 | ART | 001-A949
yc raccords, coudes, piquages, supports et siphon
| - Vannes de vidange en point bas, cf CCTP. | U | 4 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Vannes de réglages motorisées des gainables, cf CCTP. | U | 6 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Raccordement électrique depuis attente électricien et raccordement sur GTB du bâtiment pour pilotage. | Ens | 3 |  | 0
| SousTotal Réseaux hydrauliques |  |  |  | 0 | STOT
1.4 | Gaines de ventilation des gainables |  |  |  |  | CH4
| - Gaine tôle circulaire isolé par 25 mm de laine + kraft alu | ml | 40 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Gaine souple circulaire pré-isolé Ø 200 | ml | 30 |  | 0 | ART | 001-A949
yc supportage et raccordement
| SousTotal Gaines ventilation gainables |  |  |  | 0 | STOT
1.5 | Diffuseurs des gainables |  |  |  |  | CH4
| - Diffuseurs type SLS 800-31 de VIM ou équivalent | U | 18 |  | 0 | ART | 001-A949
yc plénum SPS
yc peinture bleu foncé / noir RAL 5013
| SousTotal Diffuseurs des gainables |  |  |  | 0 | STOT
1.6 | Chauffage de la Kitchenette |  |  |  |  | CH4
| - Dépose et repose du panneau rayonnant au plafond | Ens | 1 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Mise à jour des réseaux hydrauliques et électriques | Ens | 1 |  | 0
| SousTotal Chauffage de la Kitchenette |  |  |  | 0 | STOT
| Total Travaux Chauffage / Rafraîchissement |  |  |  | 0 | STOT
CH3
2 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | CH4
2.2 | Gaines de ventilation |  |  |  |  | CH4
| - Gaine tôle circulaire, cf CCTP |  |  |  |  | ART | 001-A949
| Ø 400 | ml | 10 |  | 0 | ART | 001-A949
| Ø 315 | ml | 12 |  | 0 | ART | 001-A949
| Ø 250 | ml | 35 |  | 0 | ART | 001-A949
| Ø 160 | ml | 13 |  | 0 | ART | 001-A949
| Ø 125 | ml | 6 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Gaine tôle rectangulaire |  |  |  |  | ART | 001-A949
| 600x300ht | ml | 4 |  | 0 | ART | 001-A949
yc supportage, raccordement, pièces de transformations
| - Mesure des débits par bouches | U | 16 |  | 0 | ART | 001-A949
| SousTotal Gaines ventilation |  |  |  | 0 | STOT
2.3 | Equipements de ventilation |  |  |  |  | ART | 001-A952
| - Registre motorisé type TVE 400 de Trox ou équivalent, cf CCTP | U | 2 |  | 0
| - Raccordement électrique depuis attente électricien et raccordement sur GTB du bâtiment pour pilotage. | Ens | 2 |  | 0 | CH3
CH4
| - Sonde de CO2 dans la gaine de reprise | U | 1 |  | 0 | ART | 001-B818
| - Trappe 60x60 pour maintenance - Hors lot | HL | 3 |  | 0
| SousTotal Equipements de ventilation |  |  |  | 0 | STOT
2.4 | Diffuseurs et bouches de soufflage et de reprise |  |  |  |  | CH4
| - Diffuseurs type DCDU-R 250 de VIM ou équivalent | U | 12 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Diffuseurs type DCDU-DR 125 de VIM ou équivalent | U | 4 |  | 0 | ART | 001-A949
yc peinture bleu foncé / noir RAL 5013
| SousTotal Diffuseurs des gainables |  |  |  | 0 | STOT
| Total Travaux de Ventilation |  |  |  | 0
CH3
3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | CH4
3.2 | Réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire |  |  |  |  | CH4
| - Tubes EF en multicouches rectiligne ou PVC HTA avec 13mm d'isolant type Armaflex anti-condensation, cf CCTP. | ml | 6 |  | 0 | ART | 001-A949
yc raccords, coudes, piquages et supports
| - Tubes ECS en multicouches rectiligne ou PVC HTA avec 30mm d'isolant type Armaflex, cf CCTP. | ml | 6 |  | 0 | ART | 001-A949
yc raccords, coudes, piquages et supports
| - Raccordements depuis réseaux existants, cf CCTP. | Ens | 2 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Raccordements sur appareils sanitaires, cf CCTP. | Ens | 2 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Vannes d'isolement, cf CCTP. | U | 2 |  | 0 | ART | 001-A949
| SousTotal Réseaux EF et ECS |  |  |  | 0 | STOT
3.3 | Réseaux Eaux Usées |  |  |  |  | ART | 001-A952
| - Tube EU en PVC, cf CCTP. | ml | 2 |  | 0 | ART | 001-A949
yc raccords, coudes, piquages et supports
| - Percement et rebouchage de la dalle basse et façade inférieur. Raccordement sur réseau existant. | Ens | 2 |  | 0 | CH3
| SousTotal Réseaux Eaux Usées |  |  |  | 0 | STOT
3.4 | Appareils sanitaires |  |  |  |  | CH4
| - Evier inox à encastrer, de type Line+ (980x500) de Moderna ou équivalent. Avec 1 bac et 1 égouttoir. | U | 1 |  | 0 | ART | 001-A949
| - Robinet évier de type Okyris Evier C3 de chez Porcher ou équivalent. | U | 1 |  | 0 | ART | 001-A949
yc bonde et siphon
yc raccordement hydraulique et évacuation
| - Meubles, plan de travail et découpe du plan - Hors Lot | HL |  |  |  | ART | 001-A949
| - Réfrigérateur, Lave-vaiselle - à la charge MOA | HL |  |  |  | ART | 001-A949
| - Attentes EF et EU pour lave-vaisselle et fontaine à eau | Ens | 2 |  | 0 | ART | 001-A949
| SousTotal Appareils sanitaires |  |  |  | 0 | STOT
| Total Travaux de Plomberie |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°04 Chauffage Rafraîchissement Ventilation Plomberie |  |  |  | 0
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
DOSSIER CONSULTATION ENTREPRISES
Agencement d'une grande salle des instances
Lot N°04 : CHAUFFAGE RAFRAÎCHISSEMENT VENTILATION ET PLOMBERIE