## CDPGF ENSFEA LOT ELEC - PV
RENOVATION BÂTIMENT ENSFEA
CDPGF - PRO - LOT Electricité CFO-Cfa - Photovoltaïque
| Entreprise: | Date: |  | Indice devis:
N° | Désignation des Ouvrages | U | QTE | PRIX UNIT. | Total Euros
[6 empty] | 2022-02-01 |  | neuf + rehab totale
TRAVAUX COURANTS FORTS
4.1 | Installations de chantier et généralités |  |  |  |  | 2022-03-01 |  | rehab totale
| Etude d'exécution (plans, notes de calculs…) | ens |  |  |  | 2023-06-01 | Masachs | neuf
| Essais | ens |  |  |  | 2023-06-01 | allez | neuf
| Consuel | ens |  |  |  | 2023-06-01 | allez | neuf
| Formation personnel | ens |  |  |  | 2023-06-01 | Intelec | neuf
| DOE/DIUO | ens |  |  |  | 2023-06-01 |  | neuf
[6 empty] | 2023-06-01 |  | rehab totale
Sous-total HT 4.1 |  |  |  |  | 0
€/m²
4.2 | Travaux de dépose courant fort
Y compris repérage sur site, dépose / repose éventuelle des éléments gênants, la mise en décharge, le rebouchage et calfeutrement et la réfection des peintures
Generalités
| Repérage sur site | ens |  |  | 0
| Mise en décharge | ens |  |  | 0
| Rebouchage / calfeutrement | ens |  |  | 0
| Réfection des peinture | ens |  |  | 0
| Dépose/Repose éléments gênants la dépose des éléments techniques | ens
ens
Dépose alimentations électriques
y compris départ au niveaux des AD
| Caisson de ventilation 1 | ens
| Caisson de ventilation 2 | ens
| Caisson de ventilation 3 | ens
| Caisson de ventilation 4 | ens
| CTA 1 et 2 toiture | ens
| Ventilo-convecteur | ens
| Cassette et unité extérieure associée | ens
| Toute alimentation non utile au projet | ens
ITI
| Dépose / repose de tous les éléments gênants la mise en place de l'ITI | ens
| Dépose / repose des goulottes électriques situées en périphérie du bâtiment (les goulottes situées au sol seront replacées à hauteur de bureau) | ens
Abaissement faux-plafond C.D.I.
| Dépose / repose éléments gênants l'abaissement | ens
| Dépose / repose luminaires impactés | ens
Sous-total HT 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | Armoire TGBT (AD PRM) et AD
| Adaptation armoire TGBT (AD PRM) | ens
| Adaptation armoire AD TD | ens
| Adaptation armoire AD RS | ens
| Adaptation armoire AD MULTI | ens
| Adaptation armoire AD SS | ens
Appareils de mesure (communiquant)
| Compteur général énergie | u
| Compteur CTA | u
| Compteur caisson VMC | u
| Compteur armoires divisionnaires | u
| Compteur PAC air / air | u
| Compteur fonctionnement sous-station | u
| Compteur ECS | u
| Compteur éclairages | u
| Compteur prises de courant | u
| Mise à disposition remontée GTB des compteurs | u
Sous-total HT 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | Distribution principale et secondaire
| Câble RO2V 3G1,5mm² | ml
| Câble RO2V 3G2,5mm² | ml
| Câble RO2V 5G1,5mm² | ml
| Chemin de câble 200x48 CFO | ml
| Chemin de câble 200x48 CFA | ml
| Tube IRO | ens
| Plinthe électrique 2 compartiments y compris accessoires | ml
| ICTL/ICA/ICTA/MRL/IRL | ens
| Boites de dérivations (encastré et saillie étanche) | ens
| Rebouchage coupe feu | ens
Sous-total HT 4.4 |  |  |  |  | 0
4.5 | Eclairage et appareillage
Détecteur de présence
| Circulations / hall | u |  |  | 0
| Sanitaires | u |  |  | 0
Sous-total HT 4.5 |  |  |  |  | 0
4.6 | Attentes électriques
Mise à disposition d'attentes électriques pour les autres lots
Lot CVC-Plomberie
| Mini DRV | u
| CTA | u
| Caisson VMC | u
| Extracteur de conduit | u
| Coffret supervision GTB | u
Lot Menuiseries
| Volets roulants | ens
| BSO | ens
Sous-total HT 4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 | Arrêt d'urgence
| Arrêt d'ugence CVC | ens
| Arrêt d'ugence générale | ens
Sous-total HT 4.7 |  |  |  |  | 0
TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5.1 | Travaux de dépose / adaptation
Y compris repérage sur site, dépose / repose éventuelle des éléments gênants, la mise en décharge, le rebouchage et calfeutrement et la réfection des peintures
Baie informatique
| Constant technique baie à déplacer | ens
| Constat photographique baie à déplacer | ens
| Déconnexion câbles | ens
| Déplacement baie informatique | ens
| Recâblage baie informatique à l'identique | ens
| Remise en service baie informatique | ens
| Câblage | ens
| Liaisons équipotentielles | ens
| Recette : vérification, contrôle, test | ens
ITI
| Dépose / repose de tous les éléments gênants la mise en place de l'ITI | ens
Sous-total HT 5.1 |  |  |  |  | 0
5.2 | GTB
Mise à disposition remontée GTB
Comptage
| Fourniture et pose compteur filaire modbus | ens |  |  | 0
Commande circuits éclairages
| Modification armoires existantes pour mise en oeuvre des contacteurs et relais de contact, mise à disposition pour GTB | ens
Production photovoltaïque
| Mise à disposition remontée GTB | ens
Sous-total HT 5.2 |  |  |  |  | 0
TRAVAUX PHOTOVOLTAÏQUES
9.1 | Installations de chantier et généralités
| Levage, manutention, livraison | ens
| Mise en sécurité chantier | ens
| Etude d'exécution (plans, notes de calculs…) | ens
| Essais | ens
| Formation personnel | ens
| Consuel | ens
| DOE/DIUO | ens
| Démarches administratives auprès d'ENEDIS | ens
Sous-total HT 9.1 |  |  |  |  | 0
9.2 | Procédé d'intégration
| Structure d'intégration en bac lesté | ens
Sous-total HT 9.2 |  |  |  |  | 0
9.3 | Modules photovoltaïques
| Panneaux photovoltaïques | u
Sous-total HT 9.3 |  |  |  |  | 0
9.4 | Onduleurs et optimiseurs
| Onduleur 45 kW conforme au CCTP y compris protections, accessoires de pose et de raccordement | u
| Onduleur 36 kW conforme au CCTP y compris protections, accessoires de pose et de raccordement | u
| Extension de garantie 10 ans | ens
| Casquette de protection | u
| Optimiseur | u
Sous-total HT 9.4 |  |  |  |  | 0
9.5 | Cheminement et armoire PV / TGBT ENSFEA
| Percement y compris rebouchage | ens
Partie courant continu (DC)
| Coffret DC | u
| Câbles photovoltaïques 6 mm² double isolation | ml
| Connecteurs DC photovoltaïques MC4 mâle | u
| Connecteurs DC photovoltaïques MC4 femelle | u
| Cheminement DC Cabrofil 100 Capoté | ml
| Sectionneur DC | u
| Boite de jonction DC | u
| Disjoncteur 30 mA | u
Câble DC (RO2V) de liaison Panneaux - onduleur
| Taille : | ml
| Taille : | ml
Partie courant alternatif (AC)
| Coffret AC | u
Câble AC (R2V) de liaison onduleur - Armoire PV
| Taille : | ml
| Taille : | ml
| Cheminement AC Cabrofil 100 Capoté | ml
Câble AC (R2V) de liaison Armoire PV - TGBT bâtiment 8
| Taille : | ml
| Taille : | ml
| Améngaement TGBT bâtiment 8 | ens
| Divers accessoires de fixation et raccordement | ens
Sous-total HT 9.5 |  |  |  |  | 0
9.6 | Mise à la terre et protection contre la foudre
| Accessoires de mise à la terre (griffes, solfils, cosses, etc) | ens
| Parafoudre DC | u
Sous-total HT 9.6 |  |  |  |  | 0
9.7 | Mesures de sécurité
| Mise à jour des plans d'intervention | u
| Mise en place de pictogramme PV | ens
| Arrêt d'urgence - Coffret "bris de glace" PV | u
| Câble 2G1,5 mm² | ml
| Tube IRO | ml
| Percement et rebouchage | ens
Sous-total HT 9.7 |  |  |  |  | 0
9.8 | Système de monitoring
| Module GSM externe ou intégré à l'onduleur | u
| Formation utilisateur | ens
Sous-total HT 9.8 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
TRAVAUX COURANTS FORTS
4.1 | Installations de chantier et généralités |  |  |  | 0
4.2 | Travaux de dépose courant fort |  |  |  | 0 | minoré pour reprt TGBT radio vers TGBT MSP
4.3 | Armoire TGBT (AD PRM) et AD |  |  |  | 0
4.4 | Distribution principale et secondaire |  |  |  | 0
4.5 | Eclairage et appareillage |  |  |  | 0
4.6 | Attentes électriques |  |  |  | 0
4.7 | Arrêt d'urgence |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5.1 | Travaux de dépose / adaptation |  |  |  | 0
5.2 | GTB |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
TRAVAUX PHOTOVOLTAÏQUE
9.1 | Installations de chantier et généralités |  |  |  | 0
9.2 | Procédé d'intégration |  |  |  | 0
9.3 | Modules photovoltaïques |  |  |  | 0
9.4 | Onduleurs et optimiseurs |  |  |  | 0
9.5 | Cheminement et armoire PV / TGBT ENSFEA |  |  |  | 0
9.6 | Mise à la terre et protection contre la foudre |  |  |  | 0
9.7 | Mesures de sécurité |  |  |  | 0
9.8 | Système de monitoring |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
TOTAL LOTS ELECTRICITE CFO/Cfa
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0