## CDPGF ENSFEA LOT CVC-PB-GTB
RENOVATION BÂTIMENT ENSFEA
CDPGF - PRO - LOT CVC-Plomberie-GTB
| Entreprise: | Date: |  | Indice devis:
N° | DESIGNATION DES ARTICLES | U | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
TRAVAUX CVC - Plomberie
4.1 | Installations de chantier - généralités
| Etude d'exécution | ens |  |  | 0
| Equilibrage hydraulique | ens
| Equilibrage aéraulique | ens
| Essais | ens
| Formation personnel | ens
| Nettoyage de fin chantier | ens
| DOE/DIUO | ens
Sous-total HT 4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 | Travaux de dépose
| Y compris repérage sur site, dépose / repose éventuelle des éléments gênants, la mise en décharge, le rebouchage et calfeutrement et la réfection des peintures |  |  |  | 0
0
| Generalités |  |  |  | 0
| Repérage sur site | ens |  |  | 0
| Mise en décharge | ens |  |  | 0
| Rebouchage CF / calfeutrement | ens |  |  | 0
| Réfection des peinture | ens |  |  | 0
0
Ventilation
| Dépose caisson de ventilation simple-flux | u
| Dépose bouches d'extraction | u
| Dépose CTA double-flux | u
| Dépose bouches de soufflage et de reprise CTA | u
| Dépose réseaux aérauliques | ens
| Radiateurs eau chaude |  |  |  | 0
| Dépose radiateur local "B12001 - Hall d'entrée" | u |  |  | 0
| Dépose radiateurs local "B12012 - Cœur de réseau" | u |  |  | 0
| Consignation / bouchonnage réseau D5 (radiateur "B12001 - Hall d'entrée") | ens |  |  | 0
| Dépose / consignation / bouchonnage réseau D6 ("B12012 - Cœur de réseau") | ens
ITI
| Dépose / repose de tous les éléments gênants la mise en place de l'ITI | ens
| Dépose des radiateurs eau chaude en périphérie du bâtiment | ens
| Référencement radiateurs | ens
| Stockage radiateurs | ens
| Mise en attente réseaux de chauffage A/R | ens
| Repose des radiateurs eau chaude (y compris rallonge de fixation murale et paire de pieds pour support au sol) | ens
| Remise en service du réseau de chauffage | ens
Réseaux de chauffage
| Dépose réseau D1 (alimentation CTA 1) | ens
| Mise en attente réseau D2 (alimentation CTA neuve) | ens
| Dépose réseau D3 (alimentation radiateur local "B12025 - Archives 1") | ens
| Dépose + mise en attente réseau D4 (alimentation batterie ventilo-convecteur) | ens
| Réseau D5 (voir ci-dessus) | pm
| Réseau D6 (voir ci-dessus) | pm
| Dépose réseau D7 | ens
| Dépose réseau D8 (alimentation radiateur local "B12014 - Bureau + équipement") | ens
Ventilo-convecteur / traitement thermique salle informatique
| Dépose ventilo-convecteur | ens
| Dépose grille de soufflage et de reprise | ens
| Dépose réseau de gaine en FP | ens
| Dépose cassette + dépose unité extérieure associée | ens
| Dépose réseaux frigorifiques (y compris goulottes, chemins de câbles, supports, etc.) | ens
| Dépose réseaux condensat | ens
| Remplacement dalle faux-plafond | pm
Sous-total HT 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | Traitement thermique - Mini DRV
Tous les équipements sont prévus avec toutes les sujétions de pose et de raccordement, percements, rebouchage, calfeutrement, etc.
| Unité extérieure | u |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Puissance chaud : |  |  |  | 0
| Puissance froid : |  |  |  | 0
| Débit d'air : |  |  |  | 0
| Poids : |  |  |  | 0
| Dim. (LxHxP) : |  |  |  | 0
| Selon spécifications selon CCTP |  |  |  | 0
0
| Manutention - grutage | pm |  |  | 0
| Plots anti vibratiles | pm |  |  | 0
| Supportage toiture terrasse | pm |  |  | 0
| Unité intérieure cassette type 1 | u |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Puissance chaud : |  |  |  | 0
| Puissance froid : |  |  |  | 0
| Débit d'air : |  |  |  | 0
| Dim. (LxHxP) : |  |  |  | 0
| Selon spécifications selon CCTP |  |  |  | 0
| y compris sous-face |  |  |  | 0
0
| Unité intérieure cassette type 2 | u |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Puissance chaud : |  |  |  | 0
| Puissance froid : |  |  |  | 0
| Débit d'air : |  |  |  | 0
| Dim. (LxHxP) : |  |  |  | 0
| Selon spécifications selon CCTP |  |  |  | 0
| y compris sous-face |  |  |  | 0
| Régulation et commande (y compris câblage) |  |  |  | 0
| Thermostat de commande filaire | u |  |  | 0
| Liaison BUS | ml |  |  | 0
0
| Mise en service fabricant | ens |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Coupure/sectionneur de proximité | u |  |  | 0
| Alimentation et raccordement unité extérieure depuis attentes lot Electricité | ens |  |  | 0
| Alimentation et raccordement des unités intérieures | ens |  |  | 0
Sous-total HT 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | Distribution frigorifique - Evacuation des condensats
Tous les équipements sont prévus avec toutes les sujétions de pose et de raccordement.
Distribution frigorifique
| Tuyauterie 1/4" | ml |  |  | 0
| Tuyauterie 3/8" | ml |  |  | 0
| Tuyauterie 1/2" | ml |  |  | 0
| Tuyauterie 5/8" | ml |  |  | 0
| Tuyauterie 3/4" | ml |  |  | 0
| Tuyauterie 7/8" | ml |  |  | 0
| Tuyauterie 1-1/8" | ml |  |  | 0
| Tuyauterie 1-3/8" | ml |  |  | 0
0
| Raccords fournisseurs | u |  |  | 0
| Chemin de câbles plénum | ml |  |  | 0
| Chemin de câbles capotés pour extérieur | ml |  |  | 0
| Goulotte | ml |  |  | 0
| Complément de charge fluide | kg |  |  | 0
0
| Condensats |  |  |  | 0
| Tubes souples translucide | ml |  |  | 0
| Tube PVC |  |  |  | 0
| diam : | ml |  |  | 0
| diam : | ml |  |  | 0
| Siphon | u |  |  | 0
| Bacs à condensats | u |  |  | 0
| Pompe de relevage | u |  |  | 0
| Raccordement aux réseaux/chutes existantes | ens |  |  | 0
0
| Percements / Réservations | ens |  |  | 0
Sous-total HT 4.4 |  |  |  |  | 0
4.6 | Distribution hydraulique sous-station
Tous les équipements sont prévus avec toutes les sujétions de pose et de raccordement.
Réseaux intérieurs
Canalisation acier noir
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Calorifuge réseau avec isolant type armaflex | m² |  |  | 0
| Doigt de gant température | u |  |  | 0
| Purgeur d'air | u |  |  | 0
| Vanne d'arrêt | u |  |  | 0
| Connexion flexible | u |  |  | 0
| Filtre à grille | u |  |  | 0
| Thermomètre | u |  |  | 0
| Manomètre | u |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage de débit | u |  |  | 0
| Vanne de remplissage | u |  |  | 0
| Pressostat manque d’eau | u |  |  | 0
| Soupape de dérivation antigel | u |  |  | 0
| Manchon anti-vibratile | u |  |  | 0
| Compteur calorifique | u |  |  | 0
0
Pompe de circulation
| Départ circuit chauffage C.D.I. (y compris communication GTB / Modbus) | u |  |  | 0
| Manomètre de contrôle avec prise amont et aval | u |  |  | 0
| Manchons anti-vibratiles |  |  |  | 0
| DN | u |  |  | 0
| DN | u |  |  | 0
| DN | u |  |  | 0
Vanne d'isolement 1/4 de tour
| DN | u |  |  | 0
| DN | u |  |  | 0
| DN | u |  |  | 0
Clapet anti-retour
| DN | u |  |  | 0
| DN | u |  |  | 0
| DN | u |  |  | 0
Sous-total HT 4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 | Distribution hydraulique intérieure
Tous les équipements sont prévus avec toutes les sujétions de pose et de raccordement.
Réseaux intérieurs
Canalisation acier noir y compris toutes sujétions de pose, dispositifs de dilatation, cales de pose, points fixes et ancrage, purges et regards, manchons de raccordements
Réseau R1
| DN | ml |  |  | 0
| Calorifuge réseau avec isolant type armaflex | m² |  |  | 0
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage de débit | u |  |  | 0
| Repose radiateur eau chaude 3 000 W (y compris rallonge de fixation murale et paire de pieds pour support au sol) | u |  |  | 0
Réseau R2
| DN | ml |  |  | 0
| Calorifuge réseau avec isolant type armaflex | m² |  |  | 0
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage de débit | u |  |  | 0
Réseau R3
| DN | ml |  |  | 0
| Calorifuge réseau avec isolant type armaflex | m² |  |  | 0
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage de débit | u |  |  | 0
Réseau R1
| DN | ml |  |  | 0
| Calorifuge réseau avec isolant type armaflex | m² |  |  | 0
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage de débit | u |  |  | 0
| Repose radiateur eau chaude 1 280 W (y compris rallonge de fixation murale et paire de pieds pour support au sol) | u |  |  | 0
| Percement / rebouchage | ens |  |  | 0
Sous-total HT 4.7 |  |  |  |  | 0
4.8 | Renouvellement d'air hygiénique
Centrale de traitement d'air double-flux
| Marque : | u
Type :
Débit :
Dimensions :
Poids :
Supportage : plots anti vibratile
Manchette souple de raccordement
Pressotat différentiel
Interrupteur de proximité
Filtre de rechange
Sondes de température
Toit pare-pluie
Communication Modbus mise à disposition
| Batterie de préchauffage de l'air | ens
Puissance :
Batterie eau chaude
| Marque : | u
Type :
Puissance :
Débit :
Régulation / GTB
| Télécommande CTA | ens
| Remontée GTB / Modbus (supervision et gestion) | ens |  |  | 0
| Câblage | ens
Réseaux de gaines réalisées en tôle d'acier galvanisé, y compris supports et accessoires
| DN 100 | ml
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
| DN 355 | ml
| DN 400 | ml
| DN 450 | ml
| DN 500 | ml
| DN 560 | ml
| DN 630 | ml
| Calorifuge 25mm laine de verre | ml
Soufflage / Reprise
| Type 1 (soufflage) : Bureaux, salles de travail, salle serveur, stockage info et local réseau | u
Marque :
Type :
Plage de débits :
Registre
Plénum
| Type 2 (soufflage , reprise et soufflage/reprise) : Salles PRM, salle informatique et C.D.I. | u
Marque :
Type :
Plage de débits :
Registre
Plénum
| Type 3 (soufflage) : C.D.I. | u
Marque :
Type :
Plage de débits :
Registre
Plénum
| Type 4 (soufflage/reprise) : B12028 - Coworking | u
Marque :
Type :
Plage de débits :
Registre
Plénum
| Type 5 (reprise) : Salles PRM | u
Marque :
Type :
Plage de débits :
Registre
Plénum
| Type 6 (reprise) : Circulations des bureaux | u
Marque :
Type :
Plage de débits :
Registre
Plénum
0
Pièges à son
| Type 1 | u
0
Registres de réglage
| Type 1 | u
| Type 2 | u
| Type 3 | u
| Type 4 | u
| Type 5 | u
| Type 6 | u
0
| Percements / Réservations | ens
Sécurité
| Arrêt d'urgence ventilation | ens
Clapets coupe-feu
| Type 1 | u
| Type 2 | u
0
| Mise en service fabricant | ens
Sous-total HT 4.8 |  |  |  |  | 0
4.9 | Ventilation locaux archives
Extracteur de conduit
| Marque : | u
Type :
Débit :
Dimensions :
Poids :
Interrupteur de proximité
Réseaux de gaines réalisées en tôle d'acier galvanisé, y compris supports et accessoires
| DN 100 | ml
| DN 125 | ml
Clapet coupe-feu
| Type 1 | u
Bouches d'extraction
| débit : | u
Régulation
| Variateur de vitesse | u
| Percements / Réservations | ens
Sous-total HT 4.9 |  |  |  |  | 0
4.10 | VMC sanitaires
| Caisson d’extraction type 1 | u
Marque :
Type :
Débit :
Selon spécifications selon CCTP
| Manchette souple | pm
| Manutention | pm
| Supportage | pm
| Plots anti vibratiles | pm
Réseaux de gaines réalisées en tôle d'acier galvanisé, y compris supports et accessoires
| DN 100 | ml
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
| DN 355 | ml
Clapet coupe-feu
| Type 1 | u
Bouches d'extraction
| débit : | u
| débit : | u
| débit : | u
| débit : | u
| Percements / Réservations | ens
Sécurité
| Arrêt d'urgence ventilation | ens
Sous-total HT 4.10 |  |  |  |  | 0
4.11 | Electricité
0
Raccordements électriques
Depuis les arrivées laissées en attente par le lot Electricité :
| Mini DRV | u |  |  | 0
| CTA | u |  |  | 0
| Coffret supervision GTB | u |  |  | 0
| Extracteur de conduit | u |  |  | 0
| Caisson VMC | u |  |  | 0
| Arrêt d'urgence | u |  |  | 0
Sous-total HT 4.11 |  |  |  |  | 0
4.12 | Régulation / GTB
| Adaptation remontée GTB eau froide | u |  |  | 0
| Adaptation remontée GTB sous-station (pompes, consommations calorifique) | u |  |  | 0
Mesure de confort
| Fourniture, pose, et raccordement des sondes de températures | u |  |  | 0
| Liaisons filaire + supportage (2 paires 9/10 blindé) | ml |  |  | 0
Mini DRV et unités associées
| Passerelle Modbus fabricant | u |  |  | 0
| Liaison bus | ml |  |  | 0
| Remontée d'informations et défauts | ens |  |  | 0
Monosplit et unités associées
| Passerelle Modbus fabricant | u |  |  | 0
| Liaison bus | ml |  |  | 0
| Remontée d'informations et défauts | ens |  |  | 0
CTA
| Liaison bus depuis commande centralisée | ml |  |  | 0
| Remontée d'informations et défauts | ens |  |  | 0
Caisson VMC
| Contacteur | ml |  |  | 0
| Liaison bus | ml |  |  | 0
| Remontée d'informations et défauts | ens |  |  | 0
Production photovoltaïque
| Liaison bus depuis mise à disposition lot Electricité | ml |  |  | 0
| Remontée d'informations et défauts | ens |  |  | 0
Eclairage intérieur
| Liaison bus depuis mise à disposition lot Electricité | ml |  |  | 0
| Remontée d'informations et défauts | ens |  |  | 0
Compteurs d'énergies électriques
| Liaison bus depuis mise à disposition lot Electricité | ml |  |  | 0
| Remontée d'informations et défauts | ens |  |  | 0
Automates Programmables
Fourniture et pose API compris module extension
| API N° 1 : Electricité | ens |  |  | 0
| API N° 2 : CVC | ens |  |  | 0
Programmation et essais API
| API N° 1 : Electricité | h |  |  | 0
| API N° 2 : CVC | h |  |  | 0
Câblage
| Bus de terrain RS485, y compris points d'attente | ml |  |  | 0
| Raccordement points Modbus | u |  |  | 0
Mise à jour de la supervision
| Création des vues | u |  |  | 0
| Paramétrage variables et animation | ens |  |  | 0
Mise en service, assistance à l'utilisation
| Mise en service | h |  |  | 0
| Formation du personnel | h |  |  | 0
| Suivi Régulation / GTB 1ère année | h |  |  | 0
Sous-total HT 4.12 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
4.1 | Installations de chantier - généralités |  |  |  | 0
4.2 | Travaux de dépose |  |  |  | 0
4.3 | Traitement thermique - Mini DRV |  |  |  | 0
4.4 | Distribution frigorifique - Evacuation des condensats |  |  |  | 0
4.6 | Distribution hydraulique sous-station |  |  |  | 0
4.7 | Distribution hydraulique intérieure |  |  |  | 0
4.8 | Renouvellement d'air hygiénique |  |  |  | 0
4.9 | Ventilation locaux archives |  |  |  | 0
4.10 | VMC sanitaires |  |  |  | 0
4.11 | Electricité |  |  |  | 0
4.12 | Régulation / GTB |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
OPTION
4.13 | GTB classe A chauffage eau chaude
Pompes de circulation
| Pompe de circulation réseaux radiateurs bureaux | u |  |  | 0
| Pompe de circulation réseaux radiateurs C.D.I. / Salle informatique | u |  |  | 0
| Pompe de circulation réseaux CTA | u |  |  | 0
| Adapatation hydraulique en sous-station | ens |  |  | 0
| Centrale de programmation ZE | ens |  |  | 0
Type :
| Sondes d'ambiance | u |  |  | 0
Type :
| Transmetteur / Recepteur radio | u |  |  | 0
Type :
| Moteurs de vannes radio | u |  |  | 0
Type :
| Régulateur de température sous-station | u |  |  | 0
Type :
| Remontée d'informations et défauts | ens |  |  | 0
Câblage
| Bus de terrain RS485, y compris points d'attente | ml |  |  | 0
| Raccordement points Modbus | u |  |  | 0
Sous-total HT 4.13 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES OPTION |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% OPTION |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. OPTION |  |  |  | 0