## DPGF ST 1 Cfo Cfa SSI
N° | DESIGNATION | U. | Qté | Prix Unitaire Hors Taxes (En Euros) | Prix Total Hors Taxes (En Euros)
14
14.1 | POSTES GENERAUX
14.1.1 | DOCUMENTS A FOURNIR AVANT L'EXECUTION DES TRAVAUX SUIVANT CCTP | ENS |  |  | 0
14.1.2 | DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX SUIVANT CCTP | ENS |  |  | 0
14.1.3 | FRAIS DÛS PAR LE PRESENT LOT : | ENS |  |  | 0
14.1.4 | - Attestations d'essais de fonctionnement | ENS |  |  | 0
14.1.5 | - Repérage / Etiquetage | ENS |  |  | 0
14.1.6 | - Certificats CONSUEL | ENS |  |  | 0
14.1.7 | - Certificats COSAEL | ENS |  |  | 0
14.1.8 | INSTALLATION DE CHANTIER | ENS |  |  | 0
14.1.9 | DEPOSE ET NEUTRALISATION | ENS |  |  | 0
14.1.10 | RESEAU DE TERRE - LIAISON EQUIPOTENTIELLE | ENS |  |  | 0
14.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COURANT FORT - COURANT FAIBLES - SSI
0
14.2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Alimentation Base Vie | Ens |  |  | 0
| Eclairage chantier | Ens |  |  | 0
| Raccordement sur compteur provisoire | Ens |  |  | 0
| Maintenance durant le chantier | Ens |  |  | 0
| Dépose en fin de chantier | Ens |  |  | 0
14.2.2 | BILAN DE PUISSANCE - TENSION DE LIVRAISON
| Réalisation du calcul de puissance et ajustement | Ens |  |  | 0
14.2.3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE
| Origine | Ens |  |  | 0
| Chute de tension | Ens |  |  | 0
14.2.4 | RESEAU DE TERRE ET LIAISON EQUIPOTENTIELLE
| Prise de Terre Générale | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielle | Ens |  |  | 0
14.2.5 | TABLEAUX ELECTRIQUES
| Base de conception | Ens |  |  | 0
| Tableaux Général Basse Tension (TGBT) | Ens |  |  | 0
14.2.6 | DIVERSES ALIMENTATIONS
| Alimentation lot CVC Pb | Ens |  |  | 0
| Alimentation IRVE | SO |  |  | 0
| Alimentation volet roulant extérieur | SO |  |  | 0
| Alimentation office de réchauffe | SO |  |  | 0
14.2.7 | CHEMINEMENTS - CONDUCTEURS
| Canalisations encastrées | ml |  |  | 0
| Canalisations apparentes | ml |  |  | 0
| Conducteurs | ml |  |  | 0
14.2.8 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
| Fourniture et pose des attentes/prises RJ45 | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des prises 16A | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des prises HDMI | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des attentes électriques | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des appareillages type A et commandes | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des appareillages type B et commandes | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des appareillages type C et commandes | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des appareillages type D et commandes | Ens |  |  | 0
14.2.9 | RACCORDEMENT RESEAU FIBRE OPTIQUE
| Liaison armoire informatique | Ens |  |  | 0
14.2.10 | INFORMATIQUE
| Câble réseau interne | Ens |  |  | 0
| Platine d'accès extérieur et accessoires | SO |  |  | 0
| Platine d'accès intérieur et accessoires | SO |  |  | 0
14.2.11 | SECURITE
| Déclencheur manuel | SO |  |  | 0
| Détecteur optique | SO |  |  | 0
| Sirène électronique multi sons | SO |  |  | 0
| BAES | SO |  |  | 0

## Récapitulatif ST1
| RECAPITULATIF DES CHAPITRES | MONTANT Hors Taxes (En Euros)
14.1 | POSTE GENERAUX
| TOTAL | 0
14.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COURANT FORT COURANT FAIBLE SSI
| INSTALLATION DE CHANTIER | 0
| BILAN DE PUISSANCE - TENSION DE LIVRAISON | 0
| ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE | 0
| RESEAU DE TERRE ET LIAISON EQUIPOTENTIELLE | 0
| TABLEAUX ELECTRIQUES | 0
| DIVERSES ALIMENTATIONS | 0
| CHEMINEMENTS - CONDUCTEURS | 0
| EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | 0
| RACCORDEMENT RESEAU FIBRE OPTIQUE | 0
| INFORMATIQUE | 0
| SECURITE | 0
| TOTAL | 0
TOTAL ST 1 - Courant Fort - Courant Faible - SSI - HT |  | 0
TVA - 20% |  | 0
TOTAL ST 1 Courant fort - Courant faible - SSI - TTC |  | 0

## DPGF ST2 CVC Pb
N° | DESIGNATION | U. | Qté | Prix Unitaire Hors Taxes (En Euros) | Prix Total Hors Taxes (En Euros)
10.0
10.1 | POSTES GENERAUX
10.1.1 | Etudes - conception : Documents techniques (ETUDE THERMIQUE, AERAULIQUE, HYDRAULIQUE, …) - Documents graphiques (PLANS DE PRINCIPE, SYNOPTIQUE, EXECUTIONS, … | ENS |  |  | 0
10.1.2 | Mise en eau, rinçage et désinfection | ENS |  |  | 0
10.1.3 | Contrôle et essais | ENS |  |  | 0
10.1.4 | Mise en service de l'ensemble de l'installation (Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation - Rafraichissement) | ENS |  |  | 0
10.1.5 | Réception des ouvrages et formation | ENS |  |  | 0
10.1.6 | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | ENS |  |  | 0
10.1.7 | Contrat de maintenance | ENS |  |  | 0
10.1.8 | Compte PRORATA | ENS |  |  | 0
10.2 | BILAN ELECTRIQUE
10.2.1 | Tableau électrique | SO |  |  | 0
10.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
| Recommandations | SO |  |  | 0
| Description des installations | SO |  |  | 0
0
10.3.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Réseau tube PEHD | ml |  |  | 0
| Compteur d'eau froide | U |  |  | 0
| Robinet d'arret à vanne quart de tour | U |  |  | 0
10.3.2 | BRANCHEMENT AU RESEAU D'EAU POTABLE
| Raccordement PEHD - Tube multicouche & by-pass avec vannes 1/4 de tour | SO |  |  | 0
10.3.3 | ALIMENTATION EN EAU FROIDE
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | U |  |  | 0
| Filtre à tamis | U |  |  | 0
| Disconnecteur de type EA | U |  |  | 0
| Manchette souple pour compteur volumétrique | U |  |  | 0
| Compteur volumétrique | U |  |  | 0
| Piquage avec robinet de puisage | U |  |  | 0
10.3.4 | DISTRIBUTION EN EAU FROIDE
•Réseaux cuivre & accessoires :
| Tube cuivre 8x10mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 10x12mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 12x14mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 13x15mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 14x16mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 16x18mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 20x22mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 26x28mm | ml |  |  | 0
•Réseaux PER & accessoires :
| Tube PER 12x1,1mm | ml |  |  | 0
| Tube PER 16x1,5mm | ml |  |  | 0
| Tube PER 20x1,9mm | ml |  |  | 0
| Tube PER 25x2,3mm | ml |  |  | 0
| Tube PER 32x2,9mm | ml |  |  | 0
•Accessoire de réseaux :
| Nourrice de distribution | U |  |  | 0
| Coffres pour nourrice | Ens |  |  | 0
| Vannes d'isolement | U |  |  | 0
| Dispositif anti coup de bélier | Ens |  |  | 0
10.3.5 | PRODUCTION D'ECS
•Ballon ECS petite capacité :
| Ballon ECS petite capacité | U |  |  | 0
| Liaison hydraulique EF - Dépard Eau Chaude Sanitaire | U |  |  | 0
| Accessoire hydraulique (vannes, groupe de sécurité, …) | Ens |  |  | 0
| Supportage | Ens |  |  | 0
10.3.6 | DISTRIBUTION DES RESEAUX D'ALIMENTATION ECS
•Réseaux cuivre & accessoires :
| Tube cuivre 8x10mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 10x12mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 12x14mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 13x15mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 14x16mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 16x18mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 20x22mm | ml |  |  | 0
| Tube cuivre 26x28mm | ml |  |  | 0
•Réseaux PER & accessoires :
| Tube PER 12x1,1mm | ml |  |  | 0
| Tube PER 16x1,5mm | ml |  |  | 0
| Tube PER 20x1,9mm | ml |  |  | 0
| Tube PER 25x2,3mm | ml |  |  | 0
| Tube PER 32x2,9mm | ml |  |  | 0
•Armaflex :
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø6 | ml |  |  | 0
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø10 | ml |  |  | 0
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø12 | ml |  |  | 0
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø15 | ml |  |  | 0
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø18 | ml |  |  | 0
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø20 | ml |  |  | 0
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø22 | ml |  |  | 0
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø25 | ml |  |  | 0
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø28 | ml |  |  | 0
| Isolant Armaflex épaisseur 19mm pour tube Ø32 | ml |  |  | 0
•Accessoires :
| Nourrice de distribution | Ens |  |  | 0
| Coffres pour nourrice | Ens |  |  | 0
| Vannes d'isolement | U |  |  | 0
10.3.7 | EAUX USEES ET EAUX VANNES
•Réseaux Eaux Usées et Eaux Vannes & accessoires :
| Réseau EU/EV Ø32mm | ml |  |  | 0
| Réseau EU/EV Ø40mm | ml |  |  | 0
| Réseau EU/EV Ø50mm | ml |  |  | 0
| Réseau EU/EV Ø63mm | ml |  |  | 0
| Réseau EU/EV Ø75mm | ml |  |  | 0
| Réseau EU/EV Ø80mm | ml |  |  | 0
| Réseau EU/EV Ø90mm | ml |  |  | 0
| Réseau EU/EV Ø100mm | ml |  |  | 0
| Réseau EU/EV Ø110mm | ml |  |  | 0
•Accessoires :
| Ventilation primaire | Ens |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
| Manchons coupe-feu | SO |  |  | 0
10.3.8 | EAUX PLUVIALES
•Réseaux Eaux Pluviales & accessoires :
| Réseau EP Ø80mm | SO |  |  | 0
| Réseau EP Ø90mm | SO |  |  | 0
| Réseau EP Ø100mm | SO |  |  | 0
| Réseau EP Ø110mm | SO |  |  | 0
| Réseau EP Ø125mm | SO |  |  | 0
•Accessoires :
| Manchons de traversé de dalles | SO |  |  | 0
| Raccordement en goutières | SO |  |  | 0
| Raccordement au sol | SO |  |  | 0
| Supportage | SO |  |  | 0
| Calorifuge & coffre | SO |  |  | 0
10.3.9 | COLONNE SECHE
•Réseaux colonne sèche & accessoires :
| Réseau tube acier | ml |  |  | 0
•Accessoires :
| Manchon de raccordement en base. | Ens |  |  | 0
| Té de raccordement au rez-de-chaussée | U |  |  | 0
| Manchon de raccordement au 1er étage. | Ens |  |  | 0
10.3.10 | APPAREILS SANITAIRES
| • Sanitaire Femmes : |  |  |  | 0
| Poste d'eau avec grille support sceau, raccordement hydrauliques, fixation, .. | Ens |  |  | 0
| Mitigeur mécanique mural, raccordement hydrauliques, fixation, … | Ens |  |  | 0
| Patère porte manteau 1 tête, fixation, … | U |  |  | 0
| WC suspendu avec bâti support, cuvette, abatant, plaque de déclenchement, raccordement hydrauliques, fixation, … | Ens |  |  | 0
| Distributeur de papier, recharge 1 bobine, fixation, clé, … | Ens |  |  | 0
| Brosse WC mural, fixation, … | U |  |  | 0
| Plan de toilette mural, raccordement hydraulique, fixation, … | Ens |  |  | 0
| Mitigeur temporisée, raccordment hydrauliques, fixation, … | U |  |  | 0
| Miroir mural, patte de fixation, nettoyage, … | U |  |  | 0
| Distributeur de savon, recharge 1 Litre, fixation, … | U |  |  | 0
| Sèche main électrique à air pulsé, raccordment électrique, fixation, … | U |  |  | 0
| • Sanitaire Hommes : |  |  |  | 0
| Urinoir mural siphonique, raccordement hydraulique, fixation, … | U |  |  | 0
| Kit alimentation urinoir, raccordement hydraulique, fixation, … | Ens |  |  | 0
| Patère porte manteau 1 tête, fixation, … | U |  |  | 0
| WC suspendu avec bâti support, cuvette, abatant, plaque de déclenchement, raccordement hydrauliques, fixation, … | Ens |  |  | 0
| Distributeur de papier, recharge 1 bobine, fixation, clé, … | Ens |  |  | 0
| Brosse WC mural, fixation, … | U |  |  | 0
| Plan de toilette mural, raccordement hydraulique, fixation, … | Ens |  |  | 0
| Mitigeur temporisée, raccordment hydrauliques, fixation, … | U |  |  | 0
| Miroir mural, patte de fixation, nettoyage, … | U |  |  | 0
| Distributeur de savon, recharge 1 Litre, fixation, … | U |  |  | 0
| Sèche main électrique à air pulsé, raccordment électrique, fixation, … | U |  |  | 0
10.3.11 | JOINT D'ETANCHEITE
| Joint élastomère en rive de chaque appareil | Ens |  |  | 0
10.3.12 | PEINTURE ET ETIQUETAGE
| Repérage des canalisations EF - ECS - EU - EV - DEP | Ens |  |  | 0
| Retouches de peintures sur les équipements sanitaires | Ens |  |  | 0
10.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT
| Recommandations | SO |  |  | 0
| Description des installations | SO |  |  | 0
10.4.1 | PRODUCTION DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT
•________________ :
| ….... | SO |  |  | 0
10.4.2 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT
•________________ :
| ….... | SO |  |  | 0
10.4.3 | EMISSION DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT
•Sanitaires Femmes :
| Radiateur électrique avec régulation intégrée | U |  |  | 0
| Platine de supportage | PM |  |  | 0
•Sanitaires Hommes :
| Radiateur électrique avec régulation intégrée | U |  |  | 0
| Platine de supportage | PM |  |  | 0
10.5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
RECOMMANDATIONS ET DESCRIPTION DE L'INSTALLATION
| Recommandations | SO |  |  | 0
| Description des installations | SO |  |  | 0
10.5.1 | DESCRIPTION GENERALE DES EQUIPEMENTS DE VENTILATION
•Ventilateur de gaine simple flux & accessoires :
| Ventilateur de gaine | Ens |  |  | 0
| Support anti-vibratile | Ens |  |  | 0
| Manchettes souple | U |  |  | 0
| Piège à son | U |  |  | 0
| Rejet d'air vicié | U |  |  | 0
| Prise d'air neuf | U |  |  | 0
•Réseaux de gaines spiralées galvanisés & accessoires :
| Gaine spiralée Ø80mm & accessoires | ml |  |  | 0
| Gaine spiralée Ø100mm & accessoires | ml |  |  | 0
| Gaine spiralée Ø125mm & accessoires | ml |  |  | 0
| Gaine spiralée Ø160mm & accessoires | ml |  |  | 0
| Gaine spiralée Ø200mm & accessoires | ml |  |  | 0
| Gaine spiralée Ø250mm & accessoires | ml |  |  | 0
| Gaine spiralée Ø315mm & accessoires | ml |  |  | 0
| Gaine spiralée Ø355mm & accessoires | ml |  |  | 0
•Trappe de visite :
| Trappe de visite 180x80mm | U |  |  | 0
| Trappe de visite 250x150mm | U |  |  | 0
| Trappe de visite 300x200mm | U |  |  | 0
| Trappe de visite 400x300mm | U |  |  | 0
| Trappe de visite 600x450mm | U |  |  | 0
•Clapet de registre :
| Clapet de registre Ø80mm | U |  |  | 0
| Clapet de registre Ø100mm | U |  |  | 0
| Clapet de registre Ø125mm | U |  |  | 0
| Clapet de registre Ø160mm | U |  |  | 0
| Clapet de registre Ø200mm | U |  |  | 0
| Clapet de registre Ø250mm | U |  |  | 0
| Clapet de registre Ø315mm | U |  |  | 0
| Clapet de registre Ø355mm | U |  |  | 0
10.5.3 | DESCRIPTION DES TERMINAUX DE SOUFFLAGE
•Terminaux des pièces d'entrainements, sanitaires :
| Bouche carré de soufflage, manchon, registre, déflecteur, … | Ens |  |  | 0
10.5.4 | DESCRIPTION DES TERMINAUX DE REPRISE |  |  |  | 0
•Terminaux des pièces d'entrainements, sanitaires :
| Bouche carré de reprise, manchon, registre, déflecteur, … | Ens |  |  | 0
10.6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REGULATION
RECOMMANDATIONS ET DESCRIPTION DE L'INSTALLATION
| Recommandations | SO |  |  | 0
| Description des installations | SO |  |  | 0
10.6.1 | DESCRIPTION DE LA REGULATION DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT |  |  |  | 0
•Equipement de régulation de chuaffage - rafraichissement :
| Programmation, régulation radiateur, réglage des radiateurs, … | Ens |  |  | 0
10.6.2 | DESCRIPTION DE LA REGULATION DE LA VENTILATION |  |  |  | 0
•Equipement de régulation de ventilation des pices d'entrainements :
| Programmation, régulation, raccordement électrique, … des commandes de ventilation simplee flux | Ens |  |  | 0
| Commutateur de commande de ventilation | U |  |  | 0
| Liaison de communication | ml |  |  | 0
| Liaison électrique | ml |  |  | 0
10.6.3 | DESCRIPTION DE LA REGULATION DE LA PRODUCTION D'ECS |  |  |  | 0
•Equipement de régulation de production d'ECS :
| Programmation, régulation loi d'eau, réglage des réseaux d'eau chaude sanitaire, … | SO |  |  | 0
10.6.4 | DESCRIPTION DE LA GTB - GTC |  |  |  | 0
•Equipement l'armoire GTB-GTC :
| Armoire GTC | SO |  |  | 0
0
10.7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES ELECTRIQUES
10.7.1 | DESCRIPTION DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUE PLOMBERIE - SANITAIRE
| Raccordement électrique des équipements de plomberie - Sanitaires depuis les attentes fourni par le lot électricité | Ens |  |  | 0
10.7.2 | DESCRIPTION DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT
| Raccordement électrique des équipements de chauffage depuis les attentes fourni par le lot électricité | Ens |  |  | 0
10.7.3 | DESCRIPTION DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUE VENTILATION
| Raccordement électrique des équipements de ventilation double flux depuis les attentes fourni par le lot électricité | Ens |  |  | 0
10.8 | DIVERS
| Remplissage des percements, comblages des réservations, … | Ens |  |  | 0
| Ossature et supportages | Ens |  |  | 0
| Fourreaux | Ens |  |  | 0
| Retouche de peinture | Ens |  |  | 0
| Etiquetages des réseaux | Ens |  |  | 0

## Récapitulatif ST2
| RECAPITULATIF DES CHAPITRES | MONTANT Hors Taxes (En Euros)
10.1 | POSTE GENERAUX
| TOTAL | 0
10.2 | BILAN ELECTRIQUE
| TOTAL | 0
10.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
| INSTALLATION DE CHANTIER | 0
| BRANCHEMENT AU RESEAU D'EAU POTABLE | 0
| ALIMENTATION EN EAU FROIDE | 0
| DISTRIBUTION EN EAU FROIDE | 0
| PRODUCTION D'ECS | 0
| DISTRIBUTION DES RESEAUX D'ALIMENTATION ECS | 0
| EAUX USEES ET EAUX VANNES | 0
| EAUX PLUVIALES | 0
| COLONNE SECHE | 0
| APPAREILS SANITAIRES | 0
| JOINT D'ETANCHEITE | 0
| PEINTURE ET ETIQUETAGE | 0
| TOTAL | 0
10.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT
| PRODUCTION DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT | 0
| DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT | 0
| EMISSION DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT | 0
| TOTAL | 0
10.5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
| DESCRIPTION GENERALE DES EQUIPEMENTS DE VENTILATION | 0
| DESCRIPTION DES TERMINAUX DE SOUFFLAGE | 0
| DESCRIPTION DES TERMINAUX DE REPRISE | 0
| TOTAL | 0
10.6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REGULATION
| DESCRIPTION DE LA REGULATION DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT | 0
| DESCRIPTION DE LA REGULATION DE LA VENTILATION | 0
| DESCRIPTION DE LA REGULATION DE LA PRODUCTION D'ECS | 0
| DESCRIPTION DE LA GTB - GTC | 0
| TOTAL | 0
10.7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE
| DESCRIPTION DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUE PLOMBERIE - SANITAIRE | 0
| DESCRIPTION DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT | 0
| DESCRIPTION DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUE VENTILATION | 0
| TOTAL | 0
10.8 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DIVERS
| TOTAL | 0
TOTAL ST 2 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - HT |  | 0
TVA - 20% |  | 0
TOTAL ST 2 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - TTC |  | 0