## PdG
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Bordereau des Prix Unitaires
Maintenance des postes électriques HTA/BT. Maintenance du système de reconfiguration de boucle Maintenance du système de téléconduite de boucle

## BPU à la demande
Nettoyage de poste | Prix en € HT
Nettoyage d'un poste hors tension (1/2 journée)
Nettoyage d'un poste hors tension (1 journée)
Nettoyage d'un poste sous tension (1/2 journée)
Nettoyage d'un poste sous tension (1 journée)
Présence technicien | Prix en € HT
Présence d'un technicien sur une 1/2 journée en heures ouvrées (07h30 à 18h)
Présence d'un technicien sur une 1/2 journée en heures non ouvrées en semaine (NUIT = DIMANCHE)
Présence d'un technicien sur une 1/2 journée en heures non ouvrées le weekend (SAMEDI)
Présence d'un technicien sur 1 journée en heures ouvrées (07h30 à 18h)
Présence d'un technicien sur 1 journée en heures non ouvrées en semaine (NUIT = DIMANCHE)
Présence d'un technicien sur 1 journée en heures non ouvrées le weekend (SAMEDI)
Présence technicien 1/2 journée - Modification du system de reconfiguration RABBIT
Présence technicien 1 journée - Modification du system de reconfiguration RABBIT
Taux horaire technicien dépannage BT hors DJ généraux heures ouvrées (07h30 à 18h)
Taux horaire technicien dépannage BT hors DJ généraux heures non ouvrées (DIMANCHE)
Taux horaire technicien - Modification du system de reconfiguration et de délestage
Taux horaire technicien - Modification du system de téléconduite et de délestage
Présence d'aide à l'exploitation de l'instalation HTA sur une 1/2 journée
Présence d'aide à l'exploitation de l'instalation HTA sur une 1 journée
Présence d'aide à l'exploitation de l'instalation HTA, système de reconfiguration RABBITsur une 1/2 journée
Présence d'aide à l'exploitation de l'instalation HTA, système de reconfiguration RABBIT sur une 1 journée
Fourniture et pose complète d'un DJ dans TGBT OKKEN - IS223 | Prix en € HT
Tiroir disjoncteur NSX 100H 4P ou 100L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur NSX 160H 4P ou 160L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur motorisé NSX 250H 4P ou 250L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur motorisé NSX 400H 4P ou 400L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur motorisé NSX 630H 4P ou 630L micrologic 2.3 + PM5111
Fourniture et pose complète d'un DJ dans TGBT OKKEN - IS233 | Prix en € HT
Tiroir disjoncteur NSX 100H 4P ou 100L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur NSX 160H 4P ou 160L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur motorisé NSX 250H 4P ou 250L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur motorisé NSX 400H 4P ou 400L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur motorisé NSX 630H 4P ou 630L micrologic 2.3 + PM5111
Fourniture et pose complète d'un DJ dans TGBT OKKEN - IS333 | Prix en € HT
Tiroir disjoncteur NSX 100H 4P ou 100L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur NSX 160H 4P ou 160L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur motorisé NSX 250H 4P ou 250L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur motorisé NSX 400H 4P ou 400L micrologic 2.3 + PM5111
Tiroir disjoncteur motorisé NSX 630H 4P ou 630L micrologic 2.3 + PM5111
Autre | Prix en € HT
Remplacement d'une centrale de mesure par un modèle PM5111
Remplacement de quatre centrales de mesure par un modèle PM5111 le même jour
Installation d'un SEPAM 10 ou équivalent sur une cellule QM
Remplacement d'une platine de commande et automatisme ACP UA
Fourniture | Prix en € HT
Fourniture d'un lot d'EPI pour poste 20kV (tabouret, perche, VAT, gant)
Fourniture de 3 fusibles Solefuse 20KV - 6,3A
Fourniture de 3 fusibles Solefuse 20KV - 31,5A
Fourniture de 3 fusibles Solefuse 20KV - 43A
Fourniture de 3 fusibles Solefuse 20KV - 63A
Fourniture de 3 fusibles Solefuse 20KV - 80A
Fourniture de 3 fusibles Fusarc 20KV - 40A
Fourniture de 3 fusibles Fusarc 20KV - 50A
Fourniture de 3 fusibles Fusarc 20KV - 80A
Fourniture de 3 fusibles Fusarc 20KV - 100A
Fourniture de deux bouchons pour prises « harting » (équipé de relai pour simulation cellule)
Fourniture de dix bouchons pour prises « harting » (équipé de relai pour simulation cellule)
Fourniture d'un C264
Fourniture d'un C52
Remise sur prix public | Prix en € HT
Remise sur prix tarif catalogues Schneider
Remise sur prix tarif catalogues ABB
Prix unitaire maintenance (heures ouvrées) | Prix en € HT
Maintenance triennale cellule HTA SF6 DM1
Maintenance triennale cellule HTA SF6 DM2
Maintenance triennale cellule HTA SF6 IM
Maintenance triennale cellule HTA SF6 QM
Maintenance triennale cellule HTA SF6 CM
Maintenance triennale disjoncteur ouvert inférieur ou égale à 1000A
Maintenance triennale disjoncteur ouvert supérieur à 1000A
Maintenance triennale trasnformateur sec et relai de protection
Maintenance triennale trasnformateur huile et DGPT2
Maintenance d'un PASA
Maintenance d'un Coffret C52
Maintenance d'un Coffret C264
Maintenance d'un chargeur auxiliaire
Prix unitaire maintenance (heures non ouvrées) | Prix en € HT
Maintenance triennale cellule HTA SF6 DM1
Maintenance triennale cellule HTA SF6 DM2
Maintenance triennale cellule HTA SF6 IM
Maintenance triennale cellule HTA SF6 QM
Maintenance triennale cellule HTA SF6 CM
Maintenance triennale disjoncteur ouvert inférieur ou égale à 1000A
Maintenance triennale disjoncteur ouvert supérieur à 1000A
Maintenance triennale trasnformateur sec et relai de protection
Maintenance triennale trasnformateur huile et DGPT2
Maintenance d'un PASA
Maintenance d'un Coffret C52
Maintenance d'un Coffret C264
Maintenance d'un chargeur auxiliaire

## Nord
Maintenance préventive, corrective avec une garantie totale et astreinte | Maintenance |  |  |  | Surcoût en € HT visite préventive hors heures ouvrées | Année
| Préventive en heures ouvrées | Préventive en heures ouvrées | Corrective et garantrie totale | Astreinte |  | 2026 | 2027 | 2028
| Annuelle | Triennale | Annuelle | Annuelle
Poste PLP (HT, relais de protection, Coffret C264) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste PLR (HT, relais de protection, Coffret C264) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste PLS (HT, relais de protection, transfos, DJ généraux et inter de couplage) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste PCGE (HT, relais de protection, transfos, Coffret C264) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste T10 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste T20 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste T30 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste T40 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste T50 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste T60 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste T70 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste T80 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M10 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M11 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M20 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M30 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M30B (HT, relais de protection, transfos, DJ généraux et inter de couplage) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M40 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M40B (HT, relais de protection, transfos, DJ généraux et inter de couplage) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M50 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M55 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M60 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Coffret C52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Poste M60B (HT, relais de protection, transfos, DJ généraux et inter de couplage) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Les chargeurs auxiliaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PASA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Batteries de condensateurs | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Système de reconfiguration | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous totale par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous totale par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Sud
Maintenance préventive, corrective avec une garantie totale et astreinte | Maintenance |  |  |  | Surcoût en € HT visite préventive hors heures ouvrées | Année
| Préventive en heures ouvrées | Préventive en heures ouvrées | Corrective et garantrie totale | Astreinte |  | 2026 | 2027 | 2028
| Annuelle | Triennale | Annuelle | Annuelle
Maintenance S-PL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maintenance S-PA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maintenance S-PGE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maintenance S10 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Talus) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maintenance S20 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Talus) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maintenance S30 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Talus) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maintenance S35 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Talus) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maintenance S40 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Talus) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maintenance S50 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Talus) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maintenance S60 (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, Talus) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PASA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Les chargeurs auxiliaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Batteries de condensateurs | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous totale par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous totale par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## VoironCoublevie
| Maintenance préventive, corrective avec une garantie totale et astreinte | Maintenance |  |  |  | Surcoût en € HT visite préventive hors heures ouvrées | Année
|  | Préventive en heures ouvrées | Préventive en heures ouvrées | Corrective et garantrie totale | Astreinte |  | 2026 | 2027 | 2028
|  | Annuelle | Triennale | Annuelle | Annuelle
CHUGA VOIRON | Maintenance V-PL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance V-GE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance V10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance V20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance V30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| PASA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Les chargeurs auxiliaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Batteries de condensateurs | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CHUGA VOIRON par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CHUGA VOIRON par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CHUGA COUBLEVIE | Maintenance C-PL (HT, transfos, DJ généraux et inter de couplage, inverseur) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Les chargeurs auxiliaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CHUGA COUBLEVIE par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CHUGA COUBLEVIE par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## GHT
| Maintenance préventive, corrective avec une garantie totale et astreinte | Maintenance |  |  |  | Surcoût en € HT visite préventive hors heures ouvrées | Année
|  | Préventive | Préventive | Corrective et garantrie totale | Astreinte |  | 2026 | 2027 | 2028
|  | Annuelle | Triennale | Annuelle | Annuelle
CH LA MURE | Maintenance POSTE EHPAD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance POSTE HOPITAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH LA MURE par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH LA MURE par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance préventive, corrective avec une garantie totale et astreinte | Maintenance |  |  |  | Surcoût en € HT visite préventive hors heures ouvrées | Année
|  | Préventive | Préventive | Corrective et garantrie totale | Astreinte |  | 2026 | 2027 | 2028
|  | Annuelle | Triennale | Annuelle | Annuelle
CH SAINT GEOIRE EN VALDAINE | Maintenance POSTE EHPAD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH ST GEOIRE EN VALDAINE par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH ST GEOIRE EN VALDAINE par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance préventive, corrective avec une garantie totale et astreinte | Maintenance |  |  |  | Surcoût en € HT visite préventive hors heures ouvrées | Année
|  | Préventive | Préventive | Corrective et garantrie totale | Astreinte |  | 2026 | 2027 | 2028
|  | Annuelle | Triennale | Annuelle | Annuelle
CH de TULLINS | Maintenance POSTE HOPITAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH de TULLINS par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH de TULLINS par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance préventive, corrective avec une garantie totale et astreinte | Maintenance |  |  |  | Surcoût en € HT visite préventive hors heures ouvrées | Année
|  | Préventive | Préventive | Corrective et garantrie totale | Astreinte |  | 2026 | 2027 | 2028
|  | Annuelle | Triennale | Annuelle | Annuelle
CH de RIVES | Maintenance POSTE HOPITAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH de RIVES par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH de RIVES par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Saint Laurent du Pont
| Maintenance préventive, corrective avec une garantie totale et astreinte | Maintenance |  |  |  | Surcoût en € HT visite préventive hors heures ouvrées | Année
|  | Préventive | Préventive | Corrective et garantrie totale | Astreinte |  | 2026 | 2027 | 2028
|  | Annuelle | Triennale | Annuelle | Annuelle
CH Saint Laurent du Pont | Maintenance POSTE Matinière | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance POSTE Porche | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Batteries de condensateurs | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH Saint Laurent du Pont par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale CH Saint Laurent du Pont par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Maintenance préventive, corrective avec une garantie totale et astreinte | Maintenance |  |  |  | Surcoût en € HT visite préventive hors heures ouvrées | Année
|  | Préventive | Préventive | Corrective et garantrie totale | Astreinte |  | 2026 | 2027 | 2028
|  | Annuelle | Triennale | Annuelle | Annuelle
GCS Saint Laurent du Pont | Maintenance POSTE UCPA SLP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Batteries de condensateurs | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale GCS Saint Laurent du Pont par année en € HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Sous totale GCS Saint Laurent du Pont par année en € TTC | [5 empty] | 0 | 0 | 0