## BPU Lot3-Platrerie peintu FP
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
BPU LOT N°03 - PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFOND
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du BPU doivent obligatoirement être complétées.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T
MO3 | MAIN D'ŒUVRE
MO3-01 | Taux horaire de jour, pour la main d'œuvre ouvrier qualifié du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 | h
MO3-02 | Taux horaire de main d'œuvre ouvrier qualifié, pour les samedis (entre 7h30 et 18h00) | h
MO3-03 | Taux horaire de main d'œuvre ouvrier qualifié, pour les jours fériés (entre 7h30 et 18h00) | h
CP03 | CLOISONS PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE METALLIQUE
CP03-01 | Cloison 72/48 2P BA13 ossatures M48/35 HT <2,50m (Coupe Feu 1/2h) | m²
CP03-02 | Cloison 72/48 2P BA13 ossatures M48/35 Accolés HT >2,50m (Coupe F eu 1/2h) | m²
CP03-03 | Cloison 98/48 4P BA13 ossatures M48/35 Accolés (CF 1h) | m²
CP03-04 | Carreaux de plâtre standard épaisseur de 5cm | m²
CP03-05 | Carreaux de plâtre standard épaisseur de 7cm | m²
CP03-06 | Carreaux de plâtre standard épaisseur de 10cm | m²
CP03-07 | Arêtes métalliques traitement des angles saillants des carreaux de plâtre | ml
DP03 | DIVERS PLATRERIE
DP03-01 | Application de bandes à joints (3 passes + ponçage) | ml
DP03-02 | Réalisation de trappe de visite dans doublage BA13, 400 x400 | Unité
DP03-03 | Gaines technique Coupe Feu 1h - 0,30 X 0,30 m | ml
DP03-04 | Gaines technique Coupe Feu 2h - 0,30 X 0,30 m | ml
DP03-05 | Gaine Coupe Feu 2h pour conduit de ventilation, désenfumage ou encoffrement de gaine gaz | ml
DP03-06 | Dépose de cloison type Placostyl (y compris porte et bloc porte); comprend le rebouchage des saignées ou descellement propre et l'évacuation des déchets | m²
BPT03 | BLOC PORTE ET TRAPPES
BPT03-01 | Bloc-porte de 93 à huisserie bois 92/57 y compris le béquillage | ensemble
BPT03-02 | Bloc-porte de 83 Coupe Feu 1/2h y compris le béquillage | ensemble
BPT03-03 | Bloc-porte de 93 Coupe Feu 1/2h y compris le béquillage | ensemble
BPT03-04 | Bloc-porte de 83 Coupe Feu 1h y compris le béquillage | ensemble
BPT03-05 | Bloc-porte de 93 Coupe Feu 1h y compris le béquillage | ensemble
BPT03-06 | Trappe 20X20 Coupe Feu 1/2h | unité
BPT03-07 | Trappe 50X50 Coupe Feu 1/2h | unité
BPT03-08 | Trappe 20X20 Coupe Feu 1h | unité
BPT03-09 | Trappe 50X50 Coupe Feu 1h | unité
FP03 | FAUX PLAFONDS SUSPENDUS
FP03-02 | cornière périphérique en acier laqué blanc 25x25 mm | ml
FP03-03 | suspentes réglables (tige filetée + cavalier) | u
FP03-04 | Installation profilés T24 primaires (3,60 m) | ml
FP03-05 | Installation de profilés T24 secondaires 1,20 m | ml
FP03-06 | Installation de profilés T24 secondaires 0,60 m | ml
FP03-07 | Dépose repose faux-plafonds en laine de roche avec voile blanc sur la face visible. Dalles 600X600 ossature T de 15 | m²
FP03-08 | Faux-plafonds en laine de roche avec voile blanc sur la face visible. Dalles 600X1200 ossature T de 15 | m²
FP03-09 | Faux-plafonds en laine de roche avec voile blanc sur la face visible. Dalles 600X600 ossature T de 24 | m²
FP03-10 | Faux-plafonds en laine de roche avec voile blanc sur la face visible. Dalles 600X1200 ossature T de 24 | m²
FP03-11 | Fourniture et pose de dalles 600 x 600, en fibre minérale acoustique haute performance (type Eurocoustic, Rockfon, Armstrong) | m²
I03 | ISOLATION
I03-01 | Isolation laine minérale déroulé en plafond épaisseur de 100mm lambda 0,035 R=2,5 | m²
I03-02 | Isolation laine minérale déroulé en plafond épaisseur de 200mm lambda 0,035 R=5,00 | m²
I03-03 | Isolation laine minérale en plaque épaisseur de 50 mm pour cloison | m²
I03-04 | barrière acoustique pour plénum en laine de roche en plaque 1200 x 600 x 100mm épaisseur, performance globale 45 dB minimum | ml
E03 | ECHAFAUDAGE
E03-01 | Echafaudage fixe hauteur supérieur à 3 m par journée y compris transport à pied d'oeuvre | unité
E03-02 | Echafaudage mobil hauteur supérieur à 3 m par journée y compris transport à pied d'oeuvre | unité
E03-03 | Nacelle intérieure supérieure 3 m par journée y compris transport à pied d'œuvre | unité
E03-04 | Nacelle extérieure supérieure 3 m par journée y compris transport à pied d'œuvre | unité
TPI03 | TRAVAUX PREPARATOIRES INTERIEURS Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
TPI03-01 | Evacuation suite à l'arrachage des revêtements muraux existants : textiles, plastiques etc. y compris le rebouchage du support et ponçage | m²
TPI03-02 | Protection par film PVC souple sols, mobilier, équipements techniques etc. | m²
TMP03 | TRAVAUX SUR MURS ET PLAFONDS sur fond neufs ou anciens Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
TMP03-01 | Dépose de toile de verre existante et évacuation aux DP | m²
TMP03-02 | Entoilage des anciennes surfaces en toile de verre, y compris travaux préparatoires | m²
TMP03-03 | Application de deux couches de peinture éco compatible, aspect mat satiné ou brillant sur fond neuf tout support (cloison ou cloison de doublage), carreau de plâtre, plaque de plâtre, etc.) y compris couche d'impression | m²
TMP03-04 | Application de deux couches de peinture éco compatible, aspect mat satiné ou brillant sur ouvrages anciens tout support (cloison ou cloison de doublage, carreau de plâtre, plaque de plâtre, etc.) y compris les travaux préparatoires qui peuvent être : lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, couche d'impression | m²
TB03 | TRAVAUX SUR SUPPORT BOIS ET HUISSERIES Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
TB03-01 | PEINTURE SUR SUPPORT BOIS ET DERIVES NEUF TOUTES SURFACES
TB03-01-01 | Travaux préparatoires du support bois et dérivés (bois massif, contreplaqué, etc.) en fonction du support concerné : lessivage brossage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, masticage, couche d'impression. 2 couches de peinture ECO-COMPATIBLE aspect mat, satiné ou brillant | m²
TB03-01-02 | Travaux préparatoires du support bois et dérivés (bois massif, contreplaqué, etc.) en fonction du support concerné : lessivage brossage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, masticage, impression. Application de 2 couches de vernis ou lasure éco compatible aspect mat, satiné ou brillant | m²
TB03-02 | PEINTURE SUR SUPPORT BOIS ET DERIVES ANCIENS EN RENOVATION OU ENTRETIEN SUR SUPPORTS PEINTS ET/OU DEGRADES
TB03-02-01 | Travaux préparatoires du support bois et dérivés (bois massif, contreplaqué, etc.) en fonction du support concerné : lessivage brossage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, masticage, couche d'impression. Application de 2 couches de peinture ECO-COMPATIBLE aspect mat, satiné ou brillant | m²
TB03-02-02 | Travaux préparatoires du support bois et dérivés (bois massif, contreplaqué, etc.) en fonction du support concerné : lessivage brossage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, masticage, impression. Application de 2 couches de peinture, vernis ou lasure éco compatible aspect mat, satiné ou brillant | m²
TB03-02-03 | Plus-value mise en œuvre de Lasure mat hydrofuge et fongicide | m²
TM03 | TRAVAUX SUR SUPPORT METALLIQUE Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
PEINTURE SUR SUPPORT METALLIQUE NEUF
TM03-01 | Travaux préparatoires du support métallique et dérivé (ferreux et non ferreux) en fonction du support concerné : dégraissage, grattage, ponçage, dérouillage, primaire anti rouille Application de 2 couches de peinture | m²
PEINTURE SUR SUPPORT METALLIQUE ANCIENS RENOVATION OU ENTRETIEN SUR SUPORTS PEINTS ET/OU DEGRADES
TM03-02 | Travaux préparatoires du support métallique et dérivé (ferreux et non ferreux) en fonction du support concerné : dégraissage, décapage, grattage, ponçage, masticage, dérouillage, primaire anti rouille, Application de 2 couches de peinture | m²
PTV03 | PEINTURE SUR TOILE DE VERRE Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
PTV03-01 | Sur toile de verre neuve, application de 2 couches de peinture éco compatible, mate satinée ou brillante y compris toutes préparations des supports | m²
PTV03-02 | Sur toile de verre existante , application de 2 couches de peinture éco compatible, mate satinée ou brillante y compris toutes préparations des supports | m²
PFV03 | PEINTURE SUR FOND VINYL Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
PFV03-01 | Application de 2 couches de peinture éco compatible, aspect mat satiné ou brillant sur fond neuf en Vinyl y compris les travaux préparations des supports (accrocheur) | m²
PFV03-02 | Application de 2 couches de peinture aspect mat satiné ou brillant sur fond déjà peint en Vinyl y compris les travaux préparatoires qui peuvent être : lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, d'impression | m²
REM03 | Taux de remise accordée sur prix catalogue pour prix non prévu au BPU (hors marché subséquent) | %
Cachet, date et signature

## DQE Lot3-Platrerie peintu FP
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
DQE LOT N°03 - PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFOND
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du DQE seront remplies automatiquement une fois le BPU renseigné.
Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T | QTE | PRIX TOTAL HT
CP03 | CLOISONS PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE METALLIQUE
CP03-01 | Cloison 72/48 2P BA13 ossatures M48/35 HT <2,50m (Coupe Feu 1/2h) | m² | 0 | 45 | 0
CP03-02 | Cloison 72/48 2P BA13 ossatures M48/35 Accolés HT >2,50m (Coupe F eu 1/2h) | m² | 0 | 45 | 0
CP03-03 | Cloison 98/48 4P BA13 ossatures M48/35 Accolés (CF 1h) | m² | 0 | 15 | 0
CP03-04 | Carreaux de plâtre standard épaisseur de 5cm | m² | 0 | 5 | 0
CP03-05 | Carreaux de plâtre standard épaisseur de 7cm | m² | 0 | 5 | 0
CP03-06 | Carreaux de plâtre standard épaisseur de 10cm | m² | 0 | 5 | 0
CP03-07 | Arêtes métalliques traitement des angles saillants des carreaux de plâtre | ml | 0 | 15 | 0
DP03 | DIVERS PLATRERIE
DP03-01 | Application de bandes à joints (3 passes + ponçage) | ml | 0 | 45 | 0
DP03-02 | Réalisation de trappe de visite dans doublage BA13, 400 x400 | Unité | 0 | 1 | 0
DP03-03 | Gaines technique Coupe Feu 1h - 0,30 X 0,30 m | ml | 0 | 1 | 0
DP03-04 | Gaines technique Coupe Feu 2h - 0,30 X 0,30 m | ml | 0 | 1 | 0
DP03-05 | Gaine Coupe Feu 2h pour conduit de ventilation, désenfumage ou encoffrement de gaine gaz | ml | 0 | 1 | 0
DP03-06 | Dépose de cloison type Placostyl (y compris porte et bloc porte); comprend le rebouchage des saignées ou descellement propre et l'évacuation des déchets | m² | 0 | 30 | 0
BPT03 | BLOC PORTE ET TRAPPES
BPT03-01 | Bloc-porte de 93 à huisserie bois 92/57 y compris le béquillage | ensemble | 0 | 3 | 0
BPT03-02 | Bloc-porte de 83 Coupe Feu 1/2h y compris le béquillage | ensemble | 0 | 1 | 0
BPT03-03 | Bloc-porte de 93 Coupe Feu 1/2h y compris le béquillage | ensemble | 0 | 1 | 0
BPT03-04 | Bloc-porte de 83 Coupe Feu 1h y compris le béquillage | ensemble | 0 | 1 | 0
BPT03-05 | Bloc-porte de 93 Coupe Feu 1h y compris le béquillage | ensemble | 0 | 2 | 0
BPT03-06 | Trappe 20X20 Coupe Feu 1/2h | unité | 0 | 1 | 0
BPT03-07 | Trappe 50X50 Coupe Feu 1/2h | unité | 0 | 1 | 0
BPT03-08 | Trappe 20X20 Coupe Feu 1h | unité | 0 | 1 | 0
BPT03-09 | Trappe 50X50 Coupe Feu 1h | unité | 0 | 1 | 0
FP03 | FAUX PLAFONDS SUSPENDUS
FP03-02 | cornière périphérique en acier laqué blanc 25x25 mm | ml | 0 | 40 | 0
FP03-03 | suspentes réglables (tige filetée + cavalier) | u | 0 | 80 | 0
FP03-04 | Installation profilés T24 primaires (3,60 m) | ml | 0 | 90 | 0
FP03-05 | Installation de profilés T24 secondaires 1,20 m | ml | 0 | 70 | 0
FP03-06 | Installation de profilés T24 secondaires 0,60 m | ml | 0 | 60 | 0
FP03-07 | Dépose repose faux-plafonds en laine de roche avec voile blanc sur la face visible. Dalles 600X600 ossature T de 15 | m² | 0 | 25 | 0
FP03-08 | Faux-plafonds en laine de roche avec voile blanc sur la face visible. Dalles 600X1200 ossature T de 15 | m² | 0 | 25 | 0
FP03-09 | Faux-plafonds en laine de roche avec voile blanc sur la face visible. Dalles 600X600 ossature T de 24 | m² | 0 | 25 | 0
FP03-10 | Faux-plafonds en laine de roche avec voile blanc sur la face visible. Dalles 600X1200 ossature T de 24 | m² | 0 | 25 | 0
FP03-11 | Fourniture et pose de dalles 600 x 600, en fibre minérale acoustique haute performance (type Eurocoustic, Rockfon, Armstrong) | m² | 0 | 100 | 0
I03 | ISOLATION
I03-01 | Isolation laine minérale déroulé en plafond épaisseur de 100mm lambda 0,035 R=2,5 | m² | 0 | 25 | 0
I03-02 | Isolation laine minérale déroulé en plafond épaisseur de 200mm lambda 0,035 R=5,00 | m² | 0 | 5 | 0
I03-03 | Isolation laine minérale en plaque épaisseur de 50 mm pour cloison | m² | 0 | 45 | 0
I03-04 | barrière acoustique pour plénum en laine de roche en plaque 1200 x 600 x 100mm épaisseur, performance globale 45 dB minimum | ml | 0 | 35 | 0
E03 | ECHAFAUDAGE
E03-01 | Echafaudage fixe hauteur supérieur à 3 m par journée y compris transport à pied d'oeuvre | unité | 0 | 1 | 0
E03-02 | Echafaudage mobil hauteur supérieur à 3 m par journée y compris transport à pied d'oeuvre | unité | 0 | 1 | 0
E03-03 | Nacelle intérieure supérieure 3 m par journée y compris transport à pied d'œuvre | unité | 0 | 1 | 0
E03-04 | Nacelle extérieure supérieure 3 m par journée y compris transport à pied d'œuvre | unité | 0 | 2 | 0
TPI03 | TRAVAUX PREPARATOIRES INTERIEURS Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
TPI03-01 | Evacuation suite à l'arrachage des revêtements muraux existants : textiles, plastiques etc. y compris le rebouchage du support et ponçage | m² | 0 | 50 | 0
TPI03-02 | Protection par film PVC souple sols, mobilier, équipements techniques etc. | m² | 0 | 30 | 0
TMP03 | TRAVAUX SUR MURS ET PLAFONDS sur fond neufs ou anciens Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
TMP03-01 | Dépose de toile de verre existante et évacuation aux DP | m² | 0 | 100 | 0
TMP03-02 | Entoilage des anciennes surfaces en toile de verre, y compris travaux préparatoires | m² | 0 | 100 | 0
TMP03-03 | Application de deux couches de peinture éco compatible, aspect mat satiné ou brillant sur fond neuf tout support (cloison ou cloison de doublage), carreau de plâtre, plaque de plâtre, etc.) y compris couche d'impression | m² | 0 | 100 | 0
TMP03-04 | Application de deux couches de peinture éco compatible, aspect mat satiné ou brillant sur ouvrages anciens tout support (cloison ou cloison de doublage, carreau de plâtre, plaque de plâtre, etc.) y compris les travaux préparatoires qui peuvent être : lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, couche d'impression | m² | 0 | 200 | 0
TB03 | TRAVAUX SUR SUPPORT BOIS ET HUISSERIES Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
TB03-01 | PEINTURE SUR SUPPORT BOIS ET DERIVES NEUF TOUTES SURFACES
TB03-01-01 | Travaux préparatoires du support bois et dérivés (bois massif, contreplaqué, etc.) en fonction du support concerné : lessivage brossage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, masticage, couche d'impression. 2 couches de peinture ECO-COMPATIBLE aspect mat, satiné ou brillant | m² | 0 | 15 | 0
TB03-01-02 | Travaux préparatoires du support bois et dérivés (bois massif, contreplaqué, etc.) en fonction du support concerné : lessivage brossage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, masticage, impression. Application de 2 couches de vernis ou lasure éco compatible aspect mat, satiné ou brillant | m² | 0 | 2 | 0
TB03-02 | PEINTURE SUR SUPPORT BOIS ET DERIVES ANCIENS EN RENOVATION OU ENTRETIEN SUR SUPPORTS PEINTS ET/OU DEGRADES
TB03-02-01 | Travaux préparatoires du support bois et dérivés (bois massif, contreplaqué, etc.) en fonction du support concerné : lessivage brossage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, masticage, couche d'impression. Application de 2 couches de peinture ECO-COMPATIBLE aspect mat, satiné ou brillant | m² | 0 | 20 | 0
TB03-02-02 | Travaux préparatoires du support bois et dérivés (bois massif, contreplaqué, etc.) en fonction du support concerné : lessivage brossage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, masticage, impression. Application de 2 couches de peinture, vernis ou lasure éco compatible aspect mat, satiné ou brillant | m² | 0 | 1 | 0
TB03-02-03 | Plus-value mise en œuvre de Lasure mat hydrofuge et fongicide | m² | 0 | 1 | 0
TM03 | TRAVAUX SUR SUPPORT METALLIQUE Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
PEINTURE SUR SUPPORT METALLIQUE NEUF
TM03-01 | Travaux préparatoires du support métallique et dérivé (ferreux et non ferreux) en fonction du support concerné : dégraissage, grattage, ponçage, dérouillage, primaire anti rouille Application de 2 couches de peinture | m² | 0 | 15 | 0
PEINTURE SUR SUPPORT METALLIQUE ANCIENS RENOVATION OU ENTRETIEN SUR SUPORTS PEINTS ET/OU DEGRADES
TM03-02 | Travaux préparatoires du support métallique et dérivé (ferreux et non ferreux) en fonction du support concerné : dégraissage, décapage, grattage, ponçage, masticage, dérouillage, primaire anti rouille, Application de 2 couches de peinture | m² | 0 | 25 | 0
PTV03 | PEINTURE SUR TOILE DE VERRE Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
PTV03-01 | Sur toile de verre neuve, application de 2 couches de peinture éco compatible, mate satinée ou brillante y compris toutes préparations des supports | m² | 0 | 70 | 0
PTV03-02 | Sur toile de verre existante , application de 2 couches de peinture éco compatible, mate satinée ou brillante y compris toutes préparations des supports | m² | 0 | 100 | 0
PFV03 | PEINTURE SUR FOND VINYL Les prix englobent l'ensemble des fournitures et consommables nécessaires à la réalisation des travaux détaillés ci-dessous.
PFV03-01 | Application de 2 couches de peinture éco compatible, aspect mat satiné ou brillant sur fond neuf en Vinyl y compris les travaux préparations des supports (accrocheur) | m² | 0 | 15 | 0
PFV03-02 | Application de 2 couches de peinture aspect mat satiné ou brillant sur fond déjà peint en Vinyl y compris les travaux préparatoires qui peuvent être : lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage, enduisage, d'impression | m² | 0 | 15 | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  | 0
Cachet, date et signature