## BPU Lot 6 - Electricité CFO
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
BPU LOT N°06 - ELECTRICITE COURANT FORT, COURANT FAIBLE
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du BPU doivent obligatoirement être complétées.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T
M06 | MAIN D'ŒUVRE
M06-01 | Coût horaire ouvrier qualifié du lundi au vendredi de 7h à 18h | H
M06-02 | Coût horaire aide ouvrier du lundi au vendredi de 7h à 18h | H
M06-03 | Coût horaire ouvrier qualifié les samedis de 7h30 à 18h | H
M06-04 | Coût horaire ouvrier qualifié les jours fériés de 7h30 à 18h | H
M06-05 | Coût horaire aide ouvrier les samedis de 7h30 à 18h | H
M06-06 | Coût horaire aide ouvrier les jours fériés de 7h30 à 18h | H
M06-07 | Coût horaire pour dépannage d'urgence du lundi au vendredi de 7h à 18h - ouvrier qualifié | H
M06-08 | Coût horaire pour dépannage d'urgence du lundi au vendredi de 18h à 7h - ouvrier qualifié | H
TAB06 | TABLEAUX
Les Matériels fournis et posés devront être compatibles avec les matériels existants
L'entreprise devra respecter la filiation entre les matériels existants et les matériels posés
TAB06-01 | Fourniture d'un schéma unifilaire sous pochette plastifiée dans le cadre d'une mise à jour du tableau - pour tableau de 1 à 2 rangées - Livrable : 1 sous pochette plastique et 1 sous format informatique en PDF | ENS
TAB06-02 | Fourniture d'un schéma unifilaire sous pochette plastifiée dans le cadre d'une mise à jour du tableau - pour tableau de 3 à 5 rangées - Livrable : 1 sous pochette plastique et 1 sous format informatique en PDF | ENS
TAB06-03 | Disjoncteur 1P+N 10A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-04 | Disjoncteur 1P+N 16A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-05 | Disjoncteur 1P+N 20A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-06 | Disjoncteur 3P+N 10A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-07 | Disjoncteur 3P+N 16A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-08 | Disjoncteur 3P+N 20A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-09 | Disjoncteur 3P+N 32A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-10 | Disjoncteur 2P 2 à 6A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-11 | Disjoncteur 2P 10A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-12 | Disjoncteur 2P 16A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-13 | Disjoncteur 2P 20A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-14 | Disjoncteur 2P 10A - ICC 10KA - courbe B | U
TAB06-15 | Disjoncteur 2P 16A - ICC 10KA - courbe B | U
TAB06-16 | Disjoncteur 2P 20A - ICC 10KA - courbe B | U
TAB06-17 | Disjoncteur 4P 20A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-18 | Disjoncteur 4P 40A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-19 | Disjoncteur 4P 63A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-20 | Disjoncteur 2P 10A - ICC 15KA - courbe C | U
TAB06-21 | Disjoncteur 2P 16A - ICC 15KA - courbe C | U
TAB06-22 | Disjoncteur 2P 20A - ICC 15KA - courbe C | U
TAB06-23 | Disjoncteur 2P 32A - ICC 15KA - courbe C | U
TAB06-24 | Disjoncteur 4P 63A - ICC 15KA - courbe C | U
TAB06-25 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 10A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-26 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 16A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-27 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 20A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-28 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 10A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-29 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 16A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-30 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 20A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U
TAB06-31 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 10A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-32 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 16A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-33 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 20A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-34 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 10A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-35 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 16A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-36 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 20A - ICC 10KA - courbe C | U
TAB06-37 | Interrupteur modulaire 4P 63A | U
TAB06-38 | Disjoncteur abonné 4x60A-500mA type S | U
AP06 | APPAREILLAGE MURAL SAILLIE OU ENCASTRE
Appareillage de type MOSAÏC LEGRAND, comprenant mécanisme, support à vis ou à griffes et enjoliveur
AP06-01 | Interrupteur simple va et vient | U
AP06-02 | Interrupteur double va et vient | U
AP06-03 | Va et vient + Bouton poussoir | U
AP06-04 | Bouton poussoir simple | U
AP06-05 | Bouton poussoir double | U
AP06-06 | Prise de courant 2P+T blanche | U
AP06-07 | Prise de courant 2P+T verte | U
AP06-08 | Prise de courant 2P+T rouge | U
AP06-09 | Prise de courant 2P+T rouge détrompée | U
AP06-10 | Cadre saillie profondeur 30mm, 2 modules | U
AP06-11 | Prise RJ45 catégorie 6A, y compris repérage, selon convention d'étiquetage du site concerné. Non compris câblage et tirage du câble | U
AP06-12 | Connecteur RJ45 (noyau) catégorie 6A, y compris repérage, selon convention d'étiquetage du site concerné. Non compris câblage et tirage du câble | U
AME06 | APPAREILLAGE MURAL SAILLIE OU ENCASTRE ETANCHE
Appareillage de type PLEXO LEGRAND
AME06-01 | Interrupteur simple va et vient | U
AME06-02 | Bouton poussoir simple | U
AME06-03 | Prise de courant 2P+T | U
ABS06 | APPAREILLAGE BOITES DE SOL
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement sur nouvelles lignes PC, la protection au tableau et les essais, y compris repérage des prises RJ 45, selon convention d'étiquetage du site concerné. Hors câble informatique
ABS06-01 | Boite de sol pour faux plancher technique composé de : - Support d'appareillage pour 2x6 modules 45x45mm - 4 PC 2P+T (de couleur rouge) - 2 prise RJ45 catégorie 6A - 1 couvercle Plastique | ENS
ABS06-02 | Déplacement de boites de sols au sein d'un même bureau, sans ajout de fourniture (PC ou RJ), y compris boite dérivation et câble R2V si besoin. Les longueurs de câbles info ne sont pas impactées | ENS
AS06 | APPAREILLAGE - DANS BOITES DE SOL EXISTANTES
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement sur les lignes existantes et les essais
AS06-01 | Prise de courant 2P+T (de couleur rouge) | U
AS06-02 | Prise RJ45 catégorie 6A, y compris repérage, selon convention d'étiquetage du site concerné. Non compris câblage et tirage du câble | U
BS06 | BLOCS DE SECOURS
Eclairage de sécurité de marque EATON, contrôlable sans coupure secteur (SATI), monté sur socle débrochable
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement sur les lignes existantes et les essais
BS06-01 | BAES UNILED 2-45 - Réf LUM16179 - 45 lumens | U
BS06-02 | BAES UNILED 2-400 - Réf LUM10763 - 400 lumens | U
BS06-03 | Bloc sur source centrale PLANETE 2-220/45 CG - Réf LUM22720 - 45 lumens | U
BS06-04 | Télécommande universelle - TLU | U
D06 | DIVERS
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement sur les lignes existantes et les essais, y compris l'étiquetage
D06-01 | Déclencheur manuel vert "dévérouillage porte" - 1 contact | U
D06-02 | Déclencheur manuel blanc "arrêt d'urgence électricité" - 1 contact | U
D06-03 | Inter crépusculaire astro - 1 canal | U
D06-04 | Inter crépusculaire astro - 2 canaux | U
D06-05 | Détecteur de mouvement encastré en plafond - 230V - 360° - compatible Led | U
D06-06 | Détecteur de mouvement mural - 230V - 180° - compatible Led | U
D06-07 | Etiquetage réglementaire de danger électrique | U
D06-08 | Boite dérivation saillie type PLEXO LEGRAND taille 80x80mm | U
D06-09 | Boite dérivation saillie type PLEXO LEGRAND taille 80x80mm - Boite résistant au feu | U
CA06 | MATERIEL - CABLE
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement des deux extrémités, y compris rebouchage des trous de la travée, avec enduit rétablissant le degré coupe feu
CA06-01 | Câble U1000R2V - 3G1,5mm2 | ML
CA06-02 | Câble U1000R2V - 5G1,5mm2 | ML
CA06-03 | Câble U1000R2V - 3G2,5mm2 | ML
CA06-04 | Câble U1000R2V - 5G2,5mm2 | ML
CA06-05 | Câble U1000R2V - 3G6mm2 | ML
CA06-06 | Câble U1000R2V - 5G6mm2 | ML
CA06-07 | Câble CR1-C1 - 2x1,5mm2 | ML
CA06-08 | Câble CR1-C1 - 3G1,5mm2 | ML
CA06-09 | Câble CR1-C1 - 1 paire 0,9 | ML
CA06-10 | Câble informatique 4 paires F/UTP - catégorie 6A | ML
CA06-11 | Câble informatique 2x4 paires F/UTP - catégorie 6A | ML
CO06 | CONDUIT
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, les accessoires de finition, les fixations et les colliers selon le mode de pose, y compris rebouchage des trous de la travée, avec enduit rétablissant le degré coupe feu
CO06-01 | Conduit ICT D20mm, posé en encastré ou en apparent | ML
CO06-02 | Conduit IRO D20mm, pose en apparent | ML
CO06-03 | Conduit IRO D32mm, pose en apparent | ML
CO06-04 | Goulotte plastique pour appareillage à clipsable direct - 1 compartiment - taille 85x50 mm | ML
CO06-05 | Goulotte plastique pour appareillage à clipsable direct - 2 compartiments - taille 130x50 mm | ML
CO06-06 | Goulotte plastique - taille 40x40mm | ML
CO06-07 | Moulure plastique - taille 32x16 mm | ML
CO06-08 | Moulure plastique - taille 50x20 mm | ML
RE06 | REGLETTE ETANCHE
RE06-01 | Luminaire Led type réglette étanche en remplacement de luminaire étanche 1x36W | U
RE06-02 | Luminaire Led type réglette étanche en remplacement de luminaire étanche 1x58W | U
RE06-03 | Luminaire Led type réglette étanche en remplacement de luminaire étanche 2x36W | U
RE06-04 | Luminaire Led type réglette étanche en remplacement de luminaire étanche 2x58W | U
REM06 | Remise accordée sur prix catalogue si prix non prévu au BPU (hors marché subséquent) | %
Cachet, date et signature

## DQE Lot 6 - Electricité CFO
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
DQE LOT N°06 - ELECTRICITE COURANT FORT, COURANT FAIBLE
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du DQE seront remplies automatiquement une fois le BPU renseigné.
Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T | QTE | PRIX TOTAL HT
TAB06 | TABLEAUX
Les Matériels fournis et posés devront être compatibles avec les matériels existants
L'entreprise devra respecter la filiation entre les matériels existants et les matériels posés
TAB06-01 | Fourniture d'un schéma unifilaire sous pochette plastifiée dans le cadre d'une mise à jour du tableau - pour tableau de 1 à 2 rangées - Livrable : 1 sous pochette plastique et 1 sous format informatique en PDF | ENS | 0 | 5 | 0
TAB06-02 | Fourniture d'un schéma unifilaire sous pochette plastifiée dans le cadre d'une mise à jour du tableau - pour tableau de 3 à 5 rangées - Livrable : 1 sous pochette plastique et 1 sous format informatique en PDF | ENS | 0 | 5 | 0
TAB06-03 | Disjoncteur 1P+N 10A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-04 | Disjoncteur 1P+N 16A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-05 | Disjoncteur 1P+N 20A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-06 | Disjoncteur 3P+N 10A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-07 | Disjoncteur 3P+N 16A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 10 | 0
TAB06-08 | Disjoncteur 3P+N 20A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 10 | 0
TAB06-09 | Disjoncteur 3P+N 32A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-10 | Disjoncteur 2P 2 à 6A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-11 | Disjoncteur 2P 10A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-12 | Disjoncteur 2P 16A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-13 | Disjoncteur 2P 20A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 15 | 0
TAB06-14 | Disjoncteur 2P 10A - ICC 10KA - courbe B | U | 0 | 20 | 0
TAB06-15 | Disjoncteur 2P 16A - ICC 10KA - courbe B | U | 0 | 25 | 0
TAB06-16 | Disjoncteur 2P 20A - ICC 10KA - courbe B | U | 0 | 20 | 0
TAB06-17 | Disjoncteur 4P 20A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-18 | Disjoncteur 4P 40A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-19 | Disjoncteur 4P 63A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-20 | Disjoncteur 2P 10A - ICC 15KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-21 | Disjoncteur 2P 16A - ICC 15KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-22 | Disjoncteur 2P 20A - ICC 15KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-23 | Disjoncteur 2P 32A - ICC 15KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-24 | Disjoncteur 4P 63A - ICC 15KA - courbe C | U | 0 | 20 | 0
TAB06-25 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 10A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-26 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 16A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-27 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 20A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-28 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 10A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-29 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 16A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-30 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 20A - ICC 4,5 à 6KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-31 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 10A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-32 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 16A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-33 | Disjoncteur différentiel monobloc 30mA 2P 20A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-34 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 10A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-35 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 16A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-36 | Disjoncteur différentiel 30mA 4P 20A - ICC 10KA - courbe C | U | 0 | 5 | 0
TAB06-37 | Interrupteur modulaire 4P 63A | U | 0 | 5 | 0
TAB06-38 | Disjoncteur abonné 4x60A-500mA type S | U | 0 | 2 | 0
AP06 | APPAREILLAGE MURAL SAILLIE OU ENCASTRE
Appareillage de type MOSAÏC LEGRAND, comprenant mécanisme, support à vis ou à griffes et enjoliveur
AP06-01 | Interrupteur simple va et vient | U | 0 | 10 | 0
AP06-02 | Interrupteur double va et vient | U | 0 | 10 | 0
AP06-03 | Va et vient + Bouton poussoir | U | 0 | 10 | 0
AP06-04 | Bouton poussoir simple | U | 0 | 10 | 0
AP06-05 | Bouton poussoir double | U | 0 | 10 | 0
AP06-06 | Prise de courant 2P+T blanche | U | 0 | 10 | 0
AP06-07 | Prise de courant 2P+T verte | U | 0 | 10 | 0
AP06-08 | Prise de courant 2P+T rouge | U | 0 | 10 | 0
AP06-09 | Prise de courant 2P+T rouge détrompée | U | 0 | 10 | 0
AP06-10 | Cadre saillie profondeur 30mm, 2 modules | U | 0 | 10 | 0
AP06-11 | Prise RJ45 catégorie 6A, y compris repérage, selon convention d'étiquetage du site concerné. Non compris câblage et tirage du câble | U | 0 | 50 | 0
AP06-12 | Connecteur RJ45 (noyau) catégorie 6A, y compris repérage, selon convention d'étiquetage du site concerné. Non compris câblage et tirage du câble | U | 0 | 50 | 0
AME06 | APPAREILLAGE MURAL SAILLIE OU ENCASTRE ETANCHE
Appareillage de type PLEXO LEGRAND
AME06-01 | Interrupteur simple va et vient | U | 0 | 5 | 0
AME06-02 | Bouton poussoir simple | U | 0 | 5 | 0
AME06-03 | Prise de courant 2P+T | U | 0 | 5 | 0
ABS06 | APPAREILLAGE BOITES DE SOL
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement sur nouvelles lignes PC, la protection au tableau et les essais, y compris repérage des prises RJ 45, selon convention d'étiquetage du site concerné. Hors câble informatique
ABS06-01 | Boite de sol pour faux plancher technique composé de : - Support d'appareillage pour 2x6 modules 45x45mm - 4 PC 2P+T (de couleur rouge) - 2 prise RJ45 catégorie 6A - 1 couvercle Plastique | ENS | 0 | 40 | 0
ABS06-02 | Déplacement de boites de sols au sein d'un même bureau, sans ajout de fourniture (PC ou RJ), y compris boite dérivation et câble R2V si besoin. Les longueurs de câbles info ne sont pas impactées | ENS | 0 | 40 | 0
AS06 | APPAREILLAGE - DANS BOITES DE SOL EXISTANTES
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement sur les lignes existantes et les essais
AS06-01 | Prise de courant 2P+T (de couleur rouge) | U | 0 | 30 | 0
AS06-02 | Prise RJ45 catégorie 6A, y compris repérage, selon convention d'étiquetage du site concerné. Non compris câblage et tirage du câble | U | 0 | 30 | 0
BS06 | BLOCS DE SECOURS
Eclairage de sécurité de marque EATON, contrôlable sans coupure secteur (SATI), monté sur socle débrochable
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement sur les lignes existantes et les essais
BS06-01 | BAES UNILED 2-45 - Réf LUM16179 - 45 lumens | U | 0 | 10 | 0
BS06-02 | BAES UNILED 2-400 - Réf LUM10763 - 400 lumens | U | 0 | 10 | 0
BS06-03 | Bloc sur source centrale PLANETE 2-220/45 CG - Réf LUM22720 - 45 lumens | U | 0 | 10 | 0
BS06-04 | Télécommande universelle - TLU | U | 0 | 10 | 0
D06 | DIVERS
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement sur les lignes existantes et les essais, y compris l'étiquetage
D06-01 | Déclencheur manuel vert "dévérouillage porte" - 1 contact | U | 0 | 10 | 0
D06-02 | Déclencheur manuel blanc "arrêt d'urgence électricité" - 1 contact | U | 0 | 10 | 0
D06-03 | Inter crépusculaire astro - 1 canal | U | 0 | 10 | 0
D06-04 | Inter crépusculaire astro - 2 canaux | U | 0 | 10 | 0
D06-05 | Détecteur de mouvement encastré en plafond - 230V - 360° - compatible Led | U | 0 | 30 | 0
D06-06 | Détecteur de mouvement mural - 230V - 180° - compatible Led | U | 0 | 30 | 0
D06-07 | Etiquetage réglementaire de danger électrique | U | 0 | 20 | 0
D06-08 | Boite dérivation saillie type PLEXO LEGRAND taille 80x80mm | U | 0 | 40 | 0
D06-09 | Boite dérivation saillie type PLEXO LEGRAND taille 80x80mm - Boite résistant au feu | U | 0 | 40 | 0
CA06 | MATERIEL - CABLE
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, le raccordement des deux extrémités, y compris rebouchage des trous de la travée, avec enduit rétablissant le degré coupe feu
CA06-01 | Câble U1000R2V - 3G1,5mm2 | ML | 0 | 1000 | 0
CA06-02 | Câble U1000R2V - 5G1,5mm2 | ML | 0 | 1000 | 0
CA06-03 | Câble U1000R2V - 3G2,5mm2 | ML | 0 | 1000 | 0
CA06-04 | Câble U1000R2V - 5G2,5mm2 | ML | 0 | 1000 | 0
CA06-05 | Câble U1000R2V - 3G6mm2 | ML | 0 | 1000 | 0
CA06-06 | Câble U1000R2V - 5G6mm2 | ML | 0 | 1000 | 0
CA06-07 | Câble CR1-C1 - 2x1,5mm2 | ML | 0 | 1000 | 0
CA06-08 | Câble CR1-C1 - 3G1,5mm2 | ML | 0 | 1000 | 0
CA06-09 | Câble CR1-C1 - 1 paire 0,9 | ML | 0 | 1000 | 0
CA06-10 | Câble informatique 4 paires F/UTP - catégorie 6A | ML | 0 | 2000 | 0
CA06-11 | Câble informatique 2x4 paires F/UTP - catégorie 6A | ML | 0 | 2000 | 0
CO06 | CONDUIT
Les prix comprennent : la fourniture, la pose, les accessoires de finition, les fixations et les colliers selon le mode de pose, y compris rebouchage des trous de la travée, avec enduit rétablissant le degré coupe feu
CO06-01 | Conduit ICT D20mm, posé en encastré ou en apparent | ML | 0 | 200 | 0
CO06-02 | Conduit IRO D20mm, pose en apparent | ML | 0 | 200 | 0
CO06-03 | Conduit IRO D32mm, pose en apparent | ML | 0 | 200 | 0
CO06-04 | Goulotte plastique pour appareillage à clipsable direct - 1 compartiment - taille 85x50 mm | ML | 0 | 1000 | 0
CO06-05 | Goulotte plastique pour appareillage à clipsable direct - 2 compartiments - taille 130x50 mm | ML | 0 | 1000 | 0
CO06-06 | Goulotte plastique - taille 40x40mm | ML | 0 | 1000 | 0
CO06-07 | Moulure plastique - taille 32x16 mm | ML | 0 | 1000 | 0
CO06-08 | Moulure plastique - taille 50x20 mm | ML | 0 | 50 | 0
RE06 | REGLETTE ETANCHE
RE06-01 | Luminaire Led type réglette étanche en remplacement de luminaire étanche 1x36W | U | 0 | 40 | 0
RE06-02 | Luminaire Led type réglette étanche en remplacement de luminaire étanche 1x58W | U | 0 | 40 | 0
RE06-03 | Luminaire Led type réglette étanche en remplacement de luminaire étanche 2x36W | U | 0 | 40 | 0
RE06-04 | Luminaire Led type réglette étanche en remplacement de luminaire étanche 2x58W | U | 0 | 40 | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  | 0
Cachet, date et signature