## BPU Lot 11 - CVC
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
BPU LOT N°11 - CHAUFFAGE VEBTILATION CLIMATISATION
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du BPU doivent obligatoirement être complétées.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T
M11 | MAIN D'ŒUVRE
M011-01 | Coût horaire de jour, pour la main d'œuvre ouvrier qualifié du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 | h
M011-02 | Coût horaire de main d'œuvre ouvrier qualifié, pour les samedis (entre 7h30 et 18h00) | h
M011-03 | Coût horaire de main d'œuvre ouvrier qualifié, pour les jours fériés (entre 7h30 et 18h00) | h
F11 | INSTALLATION
F11-01 | Groupe CARRIER type 30 XWHV 0580 | unité
F11-02 | Echangeur BARRICAND UFX-26 H3 A11 N6 | unité
F11-03 | Groupe pompe KSB type Etaline Z GN 150-200 | unité
F11-04 | Groupe pompe GRUNDFOS type SP95-3N RP5 | unité
F11-05 | Surpresseur GRUNDFOS type HYDROCOLTI E2 CRES 4U1A-A-A1FG | unité
F11-06 | Unité extèrieure PURY P250YHM A OUTDOOR UNIT R410A | unité
F11-07 | Unité Intérieure PLFY-P20VCM-E | unité
F11-08 | Unité intérieure PLFY-P25VCM-E | unité
F11-09 | Unité intérieure PKFY-P32VGM-E | unité
F11-10 | Unité intérieure PMFY-P20VBM-E | unité
F11-11 | Unité intérieure PKFY-P20VBM-E | unité
F11-12 | Unité intérieure PKFY-P25VBM-E | unité
F11-13 | Unité intérieure PMP-40BM | unité
F11-14 | Groupe pompe GRUNFOS MAGNA 1D | unité
F11-15 | Centrale d'air GEA type 128 096 IVBV | unité
F11-16 | Unité extèrieure type AQUACIAT LDC 150V R410A | unité
F11-17 | Unité extèrieure type DAIKIN RFX25E5V1B | unité
F11-18 | Unité extèrieure type DAIKIN RXM25R5V1B9 | unité
F11-19 | VMC double flux type ATLANTIC OPTIMOCOSY HR+ | unité
F11-20 | Unité extèrieure type TOSHIBA type RAV-SM1104AT8P-E | unité
F11-21 | Unité extèrieure type DAIKIN RXF35C5V1B | unité
F11-22 | CTA WESPER type WAH 112 35000M3/H | unité
F11-23 | Extracteur WESPER type WAH 102 31000M3/H | unité
F11-24 | CTA GEA com4 type C4IB2DHPE77SDL1 | unité
F11-25 | CTA ALDES Type EVEREST XV600 | unité
F11-26 | Chaudière gaz ELCO TRIGON XL 200kW | unité
F11-27 | Chaudière gaz ELCO TRIGON XL 115kW | unité
F11-28 | Chaudière gaz ELCO TRIGON XL 250kW | unité
F11-29 | Chaudière GUILLOT Pyronox LRP NT | unité
REM11 | Taux de remise accordée sur prix catalogue si prix non prévu au BPU (hors marché subséquent) | %
Cachet, date et signature

## DQE Lot 11 - CVC
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
DQE LOT N°11 - CHAUFFAGE VEBTILATION CLIMATISATION
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du DQE seront remplies automatiquement une fois le BPU renseigné.
Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T | QTE | PRIX TOTAL HT
F11 | INSTALLATION
F11-01 | Groupe CARRIER type 30 XWHV 0580 | unité | 0 | 1 | 0
F11-02 | Echangeur BARRICAND UFX-26 H3 A11 N6 | unité | 0 | 1 | 0
F11-03 | Groupe pompe KSB type Etaline Z GN 150-200 | unité | 0 | 1 | 0
F11-04 | Groupe pompe GRUNDFOS type SP95-3N RP5 | unité | 0 | 1 | 0
F11-05 | Surpresseur GRUNDFOS type HYDROCOLTI E2 CRES 4U1A-A-A1FG | unité | 0 | 1 | 0
F11-06 | Unité extèrieure PURY P250YHM A OUTDOOR UNIT R410A | unité | 0 | 1 | 0
F11-07 | Unité Intérieure PLFY-P20VCM-E | unité | 0 | 2 | 0
F11-08 | Unité intérieure PLFY-P25VCM-E | unité | 0 | 2 | 0
F11-09 | Unité intérieure PKFY-P32VGM-E | unité | 0 | 2 | 0
F11-10 | Unité intérieure PMFY-P20VBM-E | unité | 0 | 2 | 0
F11-11 | Unité intérieure PKFY-P20VBM-E | unité | 0 | 2 | 0
F11-12 | Unité intérieure PKFY-P25VBM-E | unité | 0 | 2 | 0
F11-13 | Unité intérieure PMP-40BM | unité | 0 | 2 | 0
F11-14 | Groupe pompe GRUNFOS MAGNA 1D | unité | 0 | 1 | 0
F11-15 | Centrale d'air GEA type 128 096 IVBV | unité | 0 | 1 | 0
F11-16 | Unité extérieure type AQUACIAT LDC 150V R410A | unité | 0 | 1 | 0
F11-17 | Unité extèrieure type DAIKIN RFX25E5V1B | unité | 0 | 4 | 0
F11-18 | Unité extèrieure type DAIKIN RXM25R5V1B9 | unité | 0 | 4 | 0
F11-19 | VMC double flux type ATLANTIC OPTIMOCOSY HR+ | unité | 0 | 1 | 0
F11-20 | Unité extérieure type TOSHIBA type RAV-SM1104AT8P-E | unité | 0 | 1 | 0
F11-21 | Unité extèrieure type DAIKIN RXF35C5V1B | unité | 0 | 1 | 0
F11-22 | CTA WESPER type WAH 112 35000M3/H | unité | 0 | 1 | 0
F11-23 | Extracteur WESPER type WAH 102 31000M3/H | unité | 0 | 1 | 0
F11-24 | CTA GEA com4 type C4IB2DHPE77SDL1 | unité | 0 | 1 | 0
F11-25 | CTA ALDES Type EVEREST XV600 | unité | 0 | 1 | 0
F11-26 | Chaudière gaz ELCO TRIGON XL 200kW | unité | 0 | 1 | 0
F11-27 | Chaudière gaz ELCO TRIGON XL 115kW | unité | 0 | 1 | 0
F11-28 | Chaudière gaz ELCO TRIGON XL 250kW | unité | 0 | 1 | 0
F11-29 | Chaudière GUILLOT Pyronox LRP NT | unité | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  | 0
Cachet, date et signature