## BPU Lot 12-Sanitaire Plomberie
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
BPU LOT N°12 - SANITAIRE - PLOMBERIE
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du BPU doivent obligatoirement être complétées.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T
M12 | MAIN D'ŒUVRE
M012-01 | Coût horaire de jour, pour la main d'œuvre ouvrier qualifié du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 | h
M012-02 | Coût horaire en journée, pour la main d'œuvre ouvrier qualifié le samedi 7h30 à 18h00. | h
M012-03 | Forfait 2 heures pour dépannage d'urgence du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 Forfait comprenant les déplacements aller/retour, recherche de panne et dépannage | Forfait
TP12 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
TP12-01 | Mitigeur à cellule réglable pour équipement lavabo (protection du mitigeur, filtre en amont, organe de coupure, cycle anti-légionelle incorporé) | unité
TP12-02 | Mitigeur à cellule réglable pour équipement d'évier (protection du mitigeur, filtre en amont, organe de coupure, cycle anti-légionelle incorporé) : | unité
TP12-03 | Vannes d’arrêt EF-EC de Ø 12/17 ou 15/21 : | unité
TP12-04 | Mélangeur simple, mono trou ou mural + vannes d’arrêt EC-EF en amont de Ø approprié : | unité
TP12-05 | Robinet TEMPOSTOP à débit réglable et eau mitigée EF-EC | unité
TP12-06 | Cuvette pour bâtit-support y compris abattant incassable, fixations inox | unité
TP12-07 | Robinet de chasse de type PRESTO Ø 50 : | unité
TP12-08 | Ballon électrique production d’eau chaude 100 litres vertical (cuve garantie 5 ans, électricité 2 ans), compris vannes d’arrêt EF-EC | unité
TP12-09 | Chauffe-eau instantané 65 Litres, cuve inox, et vannes d’arrêt EF-EC | unité
TP12-10 | Chauffe-eau instantané 100 Litres, cuve inox, et vannes d’arrêt EF-EC | unité
TP12-11 | Forfait débouchage manuel | unité
TP12-12 | conduite d’évacuation en fonte rouge Ø 260 mm | ml
TP12-13 | Conduite d’évacuation en fonte rouge Ø 160 mm | ml
TP12-14 | Conduite d’évacuation en fonte rouge Ø 150 mm | ml
TP12-15 | Conduite d’évacuation en fonte rouge Ø 125 mm | ml
TP12-16 | Tampon de visite Ø 260 mm | unité
TP12-17 | Coude Ø 260 mm MF/FF de 90° sur évacuation en fonte rouge | unité
TP12-18 | Coude PVC Ø 100 mm MF/FF de 90° y compris dispositif de collage et d’étanchéité : | unité
TP12-19 | Conduite d'évacuation EU/EP PVC Ø 100 mm | ml
TP12-20 | Conduite d' évacuation EU PVC Ø 40 mm | ml
TP12-21 | Tampon de visite à visser Ø 40 mm | ml
TP12-22 | Vanne ¼ de tour, Ø 63 mm : | Unité
REM12 | Taux de remise accordée sur prix catalogue si prix non prévu au BPU (hors marché subséquent) | %
Cachet, date et signature

## DQE Lot 12-Sanitaire Plomberie
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
DQE LOT N°12 - SANITAIRE - PLOMBERIE
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du DQE seront remplies automatiquement une fois le BPU renseigné.
Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T | QTE | PRIX TOTAL HT
M12 | MAIN D'ŒUVRE
M012-03 | Forfait 2 heures pour dépannage d'urgence du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 Forfait comprenant les déplacements aller/retour, recherche de panne et dépannage | Forfait | 0 | 8 | 0
TP12 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
TP12-01 | Mitigeur à cellule réglable pour équipement lavabo (protection du mitigeur, filtre en amont, organe de coupure, cycle anti-légionelle incorporé) | unité | 0 | 10 | 0
TP12-02 | Mitigeur à cellule réglable pour équipement d'évier (protection du mitigeur, filtre en amont, organe de coupure, cycle anti-légionelle incorporé) : | unité | 0 | 10 | 0
TP12-03 | Vannes d’arrêt EF-EC de Ø 12/17 ou 15/21 : | unité | 0 | 20 | 0
TP12-04 | Mélangeur simple, mono trou ou mural + vannes d’arrêt EC-EF en amont de Ø approprié : | unité | 0 | 10 | 0
TP12-05 | Robinet TEMPOSTOP à débit réglable et eau mitigée EF-EC | unité | 0 | 20 | 0
TP12-06 | Cuvette pour bâtit-support y compris abattant incassable, fixations inox | unité | 0 | 10 | 0
TP12-07 | Robinet de chasse de type PRESTO Ø 50 : | unité | 0 | 10 | 0
TP12-08 | Ballon électrique production d’eau chaude 100 litres vertical (cuve garantie 5 ans, électricité 2 ans), compris vannes d’arrêt EF-EC | unité | 0 | 10 | 0
TP12-09 | Chauffe-eau instantané 65 Litres, cuve inox, et vannes d’arrêt EF-EC | unité | 0 | 5 | 0
TP12-10 | Chauffe-eau instantané 100 Litres, cuve inox, et vannes d’arrêt EF-EC | unité | 0 | 1 | 0
TP12-11 | Forfait débouchage manuel | unité | 0 | 10 | 0
TP12-12 | conduite d’évacuation en fonte rouge Ø 260 mm | ml | 0 | 15 | 0
TP12-13 | Conduite d’évacuation en fonte rouge Ø 160 mm | ml | 0 | 15 | 0
TP12-14 | Conduite d’évacuation en fonte rouge Ø 150 mm | ml | 0 | 15 | 0
TP12-15 | Conduite d’évacuation en fonte rouge Ø 125 mm | ml | 0 | 15 | 0
TP12-16 | Tampon de visite Ø 260 mm | unité | 0 | 5 | 0
TP12-17 | Coude Ø 260 mm MF/FF de 90° sur évacuation en fonte rouge | unité | 0 | 4 | 0
TP12-18 | Coude PVC Ø 100 mm MF/FF de 90° y compris dispositif de collage et d’étanchéité : | unité | 0 | 4 | 0
TP12-19 | Conduite d'évacuation EU/EP PVC Ø 100 mm | ml | 0 | 20 | 0
TP12-20 | Conduite d' évacuation EU PVC Ø 40 mm | ml | 0 | 20 | 0
TP12-21 | Tampon de visite à visser Ø 40 mm | ml | 0 | 4 | 0
TP12-22 | Vanne ¼ de tour, Ø 63 mm : | Unité | 0 | 10 | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  | 0
Cachet, date et signature