## BPU Lot 14 - incendie sonorisat
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
BPU LOT N°14 - SECURITE INCENDIE - SYSTÈME DE SONORISATION DE SECURITE
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du BPU doivent obligatoirement être complétées.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T
M14 | MAIN D'ŒUVRE
M014-01 | Coût horaire de jour, pour la main d'œuvre ouvrier qualifié du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 | h
M014-02 | Coût horaire de main d'œuvre ouvrier qualifié, de jour, pour les samedis (entre 7h30 et 18h00) | h
M014-03 | Coût horaire de jour, pour la main d'œuvre technicien de programmation du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 | h
M014-04 | Coût horaire de main d'œuvre technicien de programmation , de jour, pour les samedis (entre 7h30 et 18h00) | h
F14 | Remplacement, remise à neuf
F14-01-00 | Volets de désenfumages
F14-01-01 | Volets de désenfumages double ventaux incluant Kit serrure et contact de position | unité
F14-01-02 | Volets de désenfumages ouvrants de façades incluant Kit serrure et contact de position | unité
F14-01-03 | Volet de désenfumage à lamelles incluant Kit serrure et contact de position | unité
F14-01-04 | kit serrure complet 48V | unité
F14-01-05 | kit serrure complet 24V | unité
F14-01-06 | Contact de position attente et de sécurité | unité
F14-01-07 | Bobine a émission ou rupture de courant continu en 48 Volts | unité
F14-01-08 | Bobine a émission ou rupture de courant continu en 24 Volts | unité
F14-01-09 | Ventouse 48 V | unité
F14-01-10 | Vérins ressorts à gaz 70N | unité
F14-01-11 | Vérins ressorts à gaz supérieur 70N | unité
F14-01-12 | Coffret de pilotage d'ouvrant model SADAP Kit 2 batteries 12V -4,5 Ah | unité
F14-02 | Ventouses de porte coupe feu
F14-02-01 | Ventouses électromagnétiques à rupture 48 Volts pour PCF | unité
F14-03 | AES alimentation électrique de sécurité
F14-03-01 | VARIATION 940-48-450W Type MEAN WELL 30v-8A | unité
F14-03-02 | VARIATION 24V 225W Type MEAN WELL 54v-4,45A | unité
F14-03-03 | RESONANCE 24V 225W | unité
F14-03-04 | Type SLAT RACK 48v-8A | unité
F14-04 | Indicateurs
F14-04-001 | Indicateur d’action IA2000 REF 444000026 | unité
F14-04-002 | Indicateurs de mise en sécurité diffuseurs lumineux DVAF SOLITAS ROUGE REF 640000122 | unité
F14-05 | Détecteurs
F14-05-01 | Détecteur Automatique d'incendie: Détecteur optique de fumée I.Scan+ O ICC REF 640000066 | unité
F14-05-02 | Boitier d'adressage pour Interface entrée / sortie collective ICF+ BOITIER SAILLIE I.SCAN + | unité
F14-05-03 | Détecteur Automatique d'incendie: Détecteur linéaire Récepteur OSI-90 REF 640400003 | unité
F14-05-04 | Détecteur Automatique d'incendie: Détecteur linéaire Emetteur OSE-SP PILE REF 640400004 | unité
F14-05-05 | Détecteur Automatique d'incendie: Clef de réarmement détecteurs Incendie linéaire RTS151KEY | unité
F14-05-06 | Détecteur Automatique d'incendie thermiques | unité
F14-06 | Déclencheurs manuels
F14-06-01 | Déclencheur manuel incendie MCP 5 A-RP01SF-A207-01C REF 627000002 | unité
F14-06-02 | Déclencheurs manuels Type Neutronic 4710R1C | unité
F14-06-03 | Déclencheur Manuel Vert. 1 ou 2 contacts | unité
F14-06-04 | Déclencheur Manuel Vert. Type IZYX 3 contacts RCP300G | unité
F14-06-05 | Déclencheur Manuel vert avec buzzer | unité
F14-07 | Coffrets de relayages moteur désenfumage
F14-07-01 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 8A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité
F14-07-02 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 18A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité
F14-07-03 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 12A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité
F14-07-04 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 40A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité
F14-07-05 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 65A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité
F14-08 | Clapets coupe feu
F14-08-01 | Clapets coupe feu avec fusible thermique | unité
F14-08-02 | Fusible thermique pour clapets coupe feu avec | unité
F14-08-03 | Indicateur lumineux pour Clapets coupe feu | unité
F14-09 | Centrale incendie et associé
F14-09-01 | Centrale incendie de type 4 pour SSI catégorie D | unité
F14-09-02 | Centrale incendie de type 1 Equipement de Contrôle de Signalisation et Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie DEF Cassiopée Mezzo 2C 360 | unité
F14-09-03 | Carte électronique pour satellites déportes asservissements SATC 8 RELAIS LON LPT V2 | unité
F14-09-04 | Carte électronique mère CMSI Centrale incendie MODULE CMSI COM RACK AVEC UGA V3 REF 600000333 | unité
F14-09-05 | Carte électronique UTI Centrale incendie MODULE UTI COM SS CF V3 REF 600000321 | unité
F14-09-06 | Carte électronique Centrale incendie 4 VOIES LON FTT DIRECTES REF 650000003 | unité
F14-09-07 | Carte électronique Centrale incendie UAI 2B I SCAN LON FTT RACK REF 610000008 | unité
F14-09-08 | Carte électronique Centrale incendie CF 8F/2ZA LON FTT REF 660000011 | unité
F14-09-09 | Carte électronique Centrale incendie CF 16F LON FTT REF 660000009 | unité
F14-09-10 | Carte électronique Centrale incendie DEPORT LON LPT RACK REF 650000007 | unité
F14-09-11 | Matériel déporté SATC 8 VOIES LON LPT V2 REF/ 630000020 | unité
F14-09-12 | Carte électronique Centrale incendie ALIM 48V DEPORT LON LPT RACK REF 660000004 | unité
F14-09-13 | Interface entrée / sortie collective ICF I Scan+ REF 640000028 | unité
F14-09-14 | Matériel déporté Module de raccordement DAS REF 600200001 | unité
F14-10 | Batteries
F14-10-01 | Batterie Centrale Incendie KIT 2 BATT. 7Ah 12V BAC UL94-V0 NFA A2P REF 7112071 | unité
F14-10-02 | Batterie Centrale Incendie KIT 2 BATT. 7Ah 12V BAC UL94-V0 NFA A2P REF 7112075 | unité
F14-10-03 | Batterie Centrale Incendie KIT 2 BATT. 17Ah 12V | unité
F14-10-04 | Batterie Centrale Incendie KIT 4 BATT. 38Ah 12V REF 7112072 | unité
F14-10-05 | Batterie Centrale Incendie VARIATION 24V 225W RACK V2 REF 512000161 | unité
F14-10-06 | Batterie Centrale Incendie KIT 4 BATT. 24Ah 12V | unité
F14-11 | Sonorisation de sécurité
F14-11-01 | Amplificateur Contrôleur Système BOSH/PAVIRO PVA-4CR12 Contrôleur | unité
F14-11-02 | Amplificateur de puissance BOSH/PAVIRO PVA 2P500 PAVIRO | unité
F14-11-03 | Amplificateur Routeur BOSH/PAVIRO PVA-4R24 Routeur | unité
F14-11-04 | PVA Module de contrôle de fin de ligne BOSCH/PAVIRO PVA-1WEOL | unité
F14-11-05 | Chargeur de batterie de secours BOSH PLN-24CH12 24 V 12A | unité
F14-11-06 | Batterie KIT 2-12V-165Ah AGM | unité
F14-11-07 | Pupitre d’appel BOSH/PAVIRO PVA-15CST | unité
F14-11-08 | Extension pupitre d’appel BOSH/PAVIRO PVA-20CSE | unité
F14-11-09 | BOUTON D’URGENCE INTEGRE PUPITRE BOSCH/PAVIRO PVA-1EB Bouton d'urgence | unité
F14-12 | Diffuseurs sonores
F14-12-01 | Haut parleur en applique Projecteur de son unidirectionnel Type BOSH LP1-UC10E-1 | unité
F14-12-02 | Haut parleur encastré Dôme acoustique plafond Type BOSH LC3 | unité
F14-12-03 | Enceintes murales Premium-Sound Type BOSH LB1-UM20E-D/L | unité
F14-12-04 | Diffuseur sonore d’alarme feu Type EATON ROLP | unité
F14-12-05 | Diffuseurs sonores alarme générale Type STILIC | unité
F14-12-06 | Bloc Autonome d' Alarme Sonore Type NUGELEC type 3 | unité
F14-12-07 | Diffuseur visuel d’alarme feu Type EATON Solista LX rouge mur | unité
F14-12-08 | Diffuseurs lumineux Type DVAF | unité
F14-13 | Autres | unité
F14-13-01 | Location d'une nacelle Type toucan 8m pour volets désenfumage hall d'accueil | unité
F14-13-02 | Contacteur pour Arrêt Ventilation - CTA | unité
F14-13-03 | Contacteur pour Arrêt sono et remise en lumière | unité
F14-13-04 | Contacteur 3P 9A bobine 220V | unité
REM14 | Remise accordée sur prix catalogue si prix non prévu au BPU (hors marché subséquent) | %
Cachet, date et signature

## DQE Lot 14 - incendie sonorisat
Marché MPPA N° 2025-06 - ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION SUR LES BATIMENTS DE LA CAF DU RHONE
BPU LOT N°14 - SECURITE INCENDIE - SYSTÈME DE SONORISATION DE SECURITE
PRESCRIPTIONS GENERALES
Information sur les prix dans CCAP article 4.1
Information Matériels, Matériaux et accessoires précisés dans CCTP général et particulier
Toutes les lignes du DQE seront remplies automatiquement une fois le BPU renseigné.
Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles.
N° | INTITULE | Unité | PRIX UNITAIRE H.T | QTE | PRIX TOTAL HT
F14 | Remplacement, remise à neuf
F14-01-00 | Volets de désenfumages
F14-01-01 | Volets de désenfumages double ventaux incluant Kit serrure et contact de position | unité | 0 | 6 | 0
F14-01-02 | Volets de désenfumages ouvrants de façades incluant Kit serrure et contact de position | unité | 0 | 2 | 0
F14-01-03 | Volet de désenfumage à lamelles incluant Kit serrure et contact de position | unité | 0 | 3 | 0
F14-01-04 | kit serrure complet 48V | unité | 0 | 1 | 0
F14-01-05 | kit serrure complet 24V | unité | 0 | 1 | 0
F14-01-06 | Contact de position attente et de sécurité | unité | 0 | 1 | 0
F14-01-07 | Bobine a émission ou rupture de courant continu en 48 Volts | unité | 0 | 1 | 0
F14-01-08 | Bobine a émission ou rupture de courant continu en 24 Volts | unité | 0 | 1 | 0
F14-01-09 | Ventouse 48 V | unité | 0 | 4 | 0
F14-01-10 | Vérins ressorts à gaz 70N | unité | 0 | 8 | 0
F14-01-11 | Vérins ressorts à gaz supérieur 70N | unité | 0 | 8 | 0
F14-01-12 | Coffret de pilotage d'ouvrant model SADAP Kit 2 batteries 12V -4,5 Ah | unité | 0 | 1 | 0
F14-02 | Ventouses de porte coupe feu
F14-02-01 | Ventouses électromagnétiques à rupture 48 Volts pour PCF | unité | 0 | 1 | 0
F14-03 | AES alimentation électrique de sécurité
F14-03-01 | VARIATION 940-48-450W Type MEAN WELL 30v-8A | unité | 0 | 1 | 0
F14-03-02 | VARIATION 24V 225W Type MEAN WELL 54v-4,45A | unité | 0 | 1 | 0
F14-03-03 | RESONANCE 24V 225W | unité | 0 | 1 | 0
F14-03-04 | Type SLAT RACK 48v-8A | unité | 0 | 1 | 0
F14-04 | Indicateurs
F14-04-001 | Indicateur d’action IA2000 REF 444000026 | unité | 0 | 4 | 0
F14-04-002 | Indicateurs de mise en sécurité diffuseurs lumineux DVAF SOLITAS ROUGE REF 640000122 | unité | 0 | 4 | 0
F14-05 | Détecteurs
F14-05-01 | Détecteur Automatique d'incendie: Détecteur optique de fumée I.Scan+ O ICC REF 640000066 | unité | 0 | 8 | 0
F14-05-02 | Boitier d'adressage pour Interface entrée / sortie collective ICF+ BOITIER SAILLIE I.SCAN + | unité | 0 | 8 | 0
F14-05-03 | Détecteur Automatique d'incendie: Détecteur linéaire Récepteur OSI-90 REF 640400003 | unité | 0 | 2 | 0
F14-05-04 | Détecteur Automatique d'incendie: Détecteur linéaire Emetteur OSE-SP PILE REF 640400004 | unité | 0 | 2 | 0
F14-05-05 | Détecteur Automatique d'incendie: Clef de réarmement détecteurs Incendie linéaire RTS151KEY | unité | 0 | 2 | 0
F14-05-06 | Détecteur Automatique d'incendie thermiques | unité | 0 | 4 | 0
F14-06 | Déclencheurs manuels
F14-06-01 | Déclencheur manuel incendie MCP 5 A-RP01SF-A207-01C REF 627000002 | unité | 0 | 8 | 0
F14-06-02 | Déclencheurs manuels Type Neutronic 4710R1C | unité | 0 | 1 | 0
F14-06-03 | Déclencheur Manuel Vert. 1 ou 2 contacts | unité | 0 | 4 | 0
F14-06-04 | Déclencheur Manuel Vert. Type IZYX 3 contacts RCP300G | unité | 0 | 4 | 0
F14-06-05 | Déclencheur Manuel vert avec buzzer | unité | 0 | 4 | 0
F14-07 | Coffrets de relayages moteur désenfumage
F14-07-01 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 8A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité | 0 | 1 | 0
F14-07-02 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 18A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité | 0 | 1 | 0
F14-07-03 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 12A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité | 0 | 1 | 0
F14-07-04 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 40A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité | 0 | 1 | 0
F14-07-05 | Coffret de relayage- 1 Vitesse triphasé- calibre 65A Comprend Interrupteur et Pressostat | unité | 0 | 1 | 0
F14-08 | Clapets coupe feu
F14-08-01 | Clapets coupe feu avec fusible thermique | unité | 0 | 5 | 0
F14-08-02 | Fusible thermique pour clapets coupe feu avec | unité | 0 | 5 | 0
F14-08-03 | Indicateur lumineux pour Clapets coupe feu | unité | 0 | 5 | 0
F14-09 | Centrale incendie et associé
F14-09-01 | Centrale incendie de type 4 pour SSI catégorie D | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-02 | Centrale incendie de type 1 Equipement de Contrôle de Signalisation et Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie DEF Cassiopée Mezzo 2C 360 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-03 | Carte électronique pour satellites déportes asservissements SATC 8 RELAIS LON LPT V2 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-04 | Carte électronique mère CMSI Centrale incendie MODULE CMSI COM RACK AVEC UGA V3 REF 600000333 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-05 | Carte électronique UTI Centrale incendie MODULE UTI COM SS CF V3 REF 600000321 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-06 | Carte électronique Centrale incendie 4 VOIES LON FTT DIRECTES REF 650000003 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-07 | Carte électronique Centrale incendie UAI 2B I SCAN LON FTT RACK REF 610000008 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-08 | Carte électronique Centrale incendie CF 8F/2ZA LON FTT REF 660000011 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-09 | Carte électronique Centrale incendie CF 16F LON FTT REF 660000009 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-10 | Carte électronique Centrale incendie DEPORT LON LPT RACK REF 650000007 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-11 | Matériel déporté SATC 8 VOIES LON LPT V2 REF/ 630000020 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-12 | Carte électronique Centrale incendie ALIM 48V DEPORT LON LPT RACK REF 660000004 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-13 | Interface entrée / sortie collective ICF I Scan+ REF 640000028 | unité | 0 | 1 | 0
F14-09-14 | Matériel déporté Module de raccordement DAS REF 600200001 | unité | 0 | 6 | 0
F14-10 | Batteries
F14-10-01 | Batterie Centrale Incendie KIT 2 BATT. 7Ah 12V BAC UL94-V0 NFA A2P REF 7112071 | unité | 0 | 1 | 0
F14-10-02 | Batterie Centrale Incendie KIT 2 BATT. 7Ah 12V BAC UL94-V0 NFA A2P REF 7112075 | unité | 0 | 1 | 0
F14-10-03 | Batterie Centrale Incendie KIT 2 BATT. 17Ah 12V | unité | 0 | 1 | 0
F14-10-04 | Batterie Centrale Incendie KIT 4 BATT. 38Ah 12V REF 7112072 | unité | 0 | 1 | 0
F14-10-05 | Batterie Centrale Incendie VARIATION 24V 225W RACK V2 REF 512000161 | unité | 0 | 1 | 0
F14-10-06 | Batterie Centrale Incendie KIT 4 BATT. 24Ah 12V | unité | 0 | 1 | 0
F14-11 | Sonorisation de sécurité
F14-11-01 | Amplificateur Contrôleur Système BOSH/PAVIRO PVA-4CR12 Contrôleur | unité | 0 | 1 | 0
F14-11-02 | Amplificateur de puissance BOSH/PAVIRO PVA 2P500 PAVIRO | unité | 0 | 1 | 0
F14-11-03 | Amplificateur Routeur BOSH/PAVIRO PVA-4R24 Routeur | unité | 0 | 1 | 0
F14-11-04 | PVA Module de contrôle de fin de ligne BOSCH/PAVIRO PVA-1WEOL | unité | 0 | 1 | 0
F14-11-05 | Chargeur de batterie de secours BOSH PLN-24CH12 24 V 12A | unité | 0 | 1 | 0
F14-11-06 | Batterie KIT 2-12V-165Ah AGM | unité | 0 | 1 | 0
F14-11-07 | Pupitre d’appel BOSH/PAVIRO PVA-15CST | unité | 0 | 1 | 0
F14-11-08 | Extension pupitre d’appel BOSH/PAVIRO PVA-20CSE | unité | 0 | 1 | 0
F14-11-09 | BOUTON D’URGENCE INTEGRE PUPITRE BOSCH/PAVIRO PVA-1EB Bouton d'urgence | unité | 0 | 3 | 0
F14-12 | Diffuseurs sonores
F14-12-01 | Haut parleur en applique Projecteur de son unidirectionnel Type BOSH LP1-UC10E-1 | unité | 0 | 6 | 0
F14-12-02 | Haut parleur encastré Dôme acoustique plafond Type BOSH LC3 | unité | 0 | 6 | 0
F14-12-03 | Enceintes murales Premium-Sound Type BOSH LB1-UM20E-D/L | unité | 0 | 8 | 0
F14-12-04 | Diffuseur sonore d’alarme feu Type EATON ROLP | unité | 0 | 2 | 0
F14-12-05 | Diffuseurs sonores alarme générale Type STILIC | unité | 0 | 2 | 0
F14-12-06 | Bloc Autonome d' Alarme Sonore Type NUGELEC type 3 | unité | 0 | 2 | 0
F14-12-07 | Diffuseur visuel d’alarme feu Type EATON Solista LX rouge mur | unité | 0 | 2 | 0
F14-12-08 | Diffuseurs lumineux Type DVAF | unité | 0 | 2 | 0
F14-13 | Autres | unité
F14-13-01 | Location d'une nacelle Type toucan 8m pour volets désenfumage hall d'accueil | unité | 0 | 1 | 0
F14-13-02 | Contacteur pour Arrêt Ventilation - CTA | unité | 0 | 1 | 0
F14-13-03 | Contacteur pour Arrêt sono et remise en lumière | unité | 0 | 1 | 0
F14-13-04 | Contacteur 3P 9A bobine 220V | unité | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  | 0
Cachet, date et signature