## DPGF ARS toits terrasses
MARCHÉ PUBLIC N°ARSBFC-202503 Construction d’une centrale solaire photovoltaïque pour l’Agence régional de Santé de Bourgogne Franche Comté, située au 2 Place des savoirs à Dijon
Les quantités doivent etre vérifiées par chaque candidat.
| NOM DU CANDIDAT : |  |  |  |  | REMPLIR LES CASES JAUNES
| ARS DIJON |  |  | Taux horaire € HT :
| NOMBRE DE PANNEAUX : | 335 | X | 450 | Wc
| PUISSANCE SOLAIRE : | 150750 | Wc
1 | MATERIELS PHOTOVOLTAÏQUES | unité | prix u | quantité | total
1.1 | Support de fixation panneaux pose sur pergola | par panneau |  | 36 | 0
1.2 | Support de fixation panneaux pose sur graviers - lest éventuel inclus | par panneau |  | 299 | 0
1.3 | Panneaux solaires éco participation incluse | panneau |  | 335 | 0
1.4 | Panneaux solaires en sus à prévoir pour SAV client | panneau | 0 |  | 0
1.5 | Draineurs pour panneaux solaires | unité |  | 933 | 0
1.6 | Optimiseurs de puissance 1 pour 2 panneaux + stock SAV | unité |  | 173 | 0
1.7 | Onduleurs SE 66.6 K | unité |  | 1 | 0
1.8 | Onduleurs SE 25 K | unité |  | 2 | 0
1.9 | Extension de garantie à 20 ans pour les onduleurs | unité |  | 3 | 0
1.10 | Câble DC - 6² prévoir 2 couleurs pour distinction des polarités + et - | mètre |  | 3500 | 0
1.11 | Câble de terre 10² de la structure et des modules | mètre |  | 400 | 0
1.12 | Chemins de câble ou système d'accroche des câbles DC (modules et chaînes) | forfait |  | 1 | 0
1.13 | Colliers de serrage des câbles, homologués solaires | forfait |  | 1 | 0
1.14 | Armoire de protection AC AILE A : 66,6 kVA en entrée / sortie avec place pour routeur 4G | unité |  | 1 | 0
1.15 | Routeur de communication Internet 4G | unité |  | 1 | 0
1.16 | Shelter autolesté AILE A pour local onduleur et protection AC | unité |  | 1 | 0
1.17 | Câble AC pour raccordement AC AILE A vers AC PV TOITURE | mètre |  | 55 | 0
1.18 | Armoire de protection AC AILE B : 2 x 25 kVA en entrée 50 kVA en sortie | unité |  | 1 | 0
1.19 | Câble AC pour raccordement AC AILE B vers AC PV TOITURE | mètre |  | 35 | 0
1.20 | Shelter mural AILE B pour local onduleur et protection AC | unité |  | 1 | 0
1.21 | Câbles de communication modbus RS485 entre les onduleurs | mètre |  | 90 | 0
1.22 | Armoire de protection AC PV TOITURE : 50 et 66,6 kVA en entrée et 117 kVA en sortie | unité |  | 1 | 0
1.23 | Shelter autolesté AC PV TOITURE | unité |  | 1 | 0
1.24 | Câble AC pour raccordement AC PV TOITURE vers AC PV TGBT | mètre |  | 40 | 0
1.25 | Armoire de protection AC PV TGBT 117 kVA en entrée/sortie avec présence de bobine MX pour câblage arrêt d'urgence et place pour centrale de pilotage autoconsommation | unité |  | 1 | 0
1.26 | Arrêt d'urgence déporté et câblé sur armoire AC PV TGBT, 30 mètres de câble | unité |  | 1 | 0
1.27 | Centrale autoconsommation complète et sous compteurs le cas échéant | unité |  | 1 | 0
1.28 | Câbles ethernet RJ45 entre centrale autoconsommation et baie informatique | mètre |  | 30 | 0
1.29 | Livraison des fournitures | unité |  | 1 | 0
1.30 | divers : à préciser |  |  |  | 0
|  | TOTAL FOURNITURES HT |  |  | 0
|  | pour information, prix unitaire au Wc |  |  | 0
2 | POSE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE
2.1 | Installation et retrait de la base vie | forfait |  | 1 | 0
2.2 | Mise en sécurité du chantier | forfait |  | 1 | 0
2.3 | Engins de levage adaptés à l'accessibilité (manuscopique ou grue) et préparation du site le cas échéant (portail, protection grille, sécurisation rue …) | forfait |  | 1 | 0
2.4 | Pose des fixations | heure | 0 |  | 0
2.5 | Cablage des chaînes, pose des chemins de câbles, liaison DC vers onduleur | heure | 0 |  | 0
2.6 | Pose des modules solaires, des draineurs et des optimiseurs | heure | 0 |  | 0
2.7 | Pose des shelters AC | heure | 0 |  | 0
2.8 | Câblage AC des armoires AILE A, AILE B et AC PV TOITURE | heure | 0 |  | 0
2.9 | Câblage AC de l'armoire AC PV TGBT parking intérieur | heure | 0 |  | 0
2.10 | Pose de la centrale d'autoconsommation et des sous-compteurs le cas échéant | heure | 0 |  | 0
2.11 | Pose de l'arrêt d'urgence | heure | 0 |  | 0
2.12 | Câblage de la communication de la centrale autoconsommation | heure | 0 |  | 0
2.13 | Paramétrage des onduleurs, de la centrale autoconsommation et des portails de suivi | heure | 0 |  | 0
2.14 | Contrôles et essais des installations | forfait | 0 | 1 | 0
2.15 | divers : à préciser |  |  |  | 0
|  | total heures | 0 | TOTAL POSE HT | 0
|  |  | pour information, prix unitaire au Wc |  | 0
3 | INGENIERIE ET RACCORDEMENT RESEAU
3.1 | Réunions avec la maîtrise d'œuvre solaire : préparatoire x 1 et en cours de chantier | forfait |  | 1 | 0
3.2 | Vol de drone thermique avant PV de réception | unité |  | 1 | 0
3.3 | Bureau de contrôle et consuel | unité |  | 1 | 0
3.4 | Bureau de contrôle et attestation S21 | unité |  | 1 | 0
3.5 | Présence lors de la Mise En Service ENEDIS | unité |  | 1 | 0
3.6 | Formation de l'équipe technique de l'ARS à la prise en main de la centrale solaire | forfait |  | 1 | 0
3.7 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE), format numérique | forfait |  | 1 | 0
3.8 | divers : à préciser |  |  |  | 0
|  | TOTAL INGENIERIE HT |  |  | 0
|  | pour information, prix unitaire au Wc |  |  | 0
| TOTAL INSTALLATION HT |  |  |  | 0
|  | pour information, prix unitaire au Wc |  |  | 0