## Lot 1 DPGF Chaudières
Marché d’entretien et de maintenance des installations de chaudières, de VMC, de climatisation, de rooftop et gestion technique des bâtiments des ports de Lille, Santes et Wambrechies Lot 1 : Maintenance pdes chaudières
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - Maintenance préventive
La maintenance et entretien des chaudières
SITES | LILLE | LILLE | SANTES | SANTES | SANTES | SANTES
BATIMENT | BAT H | BAT F | BAT 2 | BAT 14 | BAT 15 | BAT 16
QUANTITE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
INSTALLATION | WEISHAUPT | VIESMANN | DE DIETRICH | BUDERUS | DE DIETRICH | HOVAL
NOMBRE DE PASSAGE ANNUEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
TYPE | WTC-GB 90-A | VITOROND 200 | GTU C 125 FF | LOGANO G234 | DTG 130-65 ECO NOX PLUS | Ultragas 1000 KW
MARCHE PREVENTIF EN € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0
A…......................................................Le…................................................ |  |  |  |  | A Lille, le…............................................
Le Titulaire | i |  |  |  | Le Représentant de l'Entité Adjudicatrice
Signature précédée de "Lu et approuvé"

## Lot 2 DPGF Vmc
Marché d’entretien et de maintenance des installations de chaudières, de VMC, de climatisation, de rooftop et gestion technique des bâtiments des ports de Lille, Santes et Wambrechies Lot 2 : Maintenance de la VMC
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - VMC - Maintenance préventive
La maintenance et entretien de la VMC
SITES | LILLE | LILLE | LILLE | SANTES | SANTES | SANTES | SANTES | WAMBRECHIES
BATIMENT | F | L | V | 12 | 16 | 37 | 38 | A/B
QUANTITE | 26 | 33 | 65 | 18 | 91 | 26 | 9 | 3
| • 1 réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 90ml • 20 bouches VMC (sanitaires, bureaux) • 4 diffuseurs (restaurant) • 1 groupe moteur en toiture terrasse | • 1 réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 90ml • 30 bouches VMC (sanitaires, bureaux) • 2 groupes moteur en toiture terrasse | • 1 réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 50ml • 60 bouches VMC (vestiaires, douches, sanitaires, bureaux) • 4 groupes moteur (accès skydome par le service informatique) | • 1 réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 90ml • 16 bouches VMC (vestiaires, douches, sanitaires, cuisine) • 1 groupe moteur en faux plafond dans les douches | 3 Centrales de traitement d’air • 3 Extracteurs VMC • 3*1 réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 60ml • 3*22 bouches VMC (sanitaires, bureaux, vestiaires, couloir, bureau responsable) • 3*8 diffuseurs (salle de réunion, bureau client, salle de pause) | • 1 CTA Bureaux Lennox 3160/3000 m3/h • 1 CTA Vestiaires Lennox 1085/1315 m3/h • 1 Tourelle d'extraction Vim TEDH F400 - TEDV F400 • Caisson d'extraction Vim KMDT Ecowatt • 1 réseau de gaine Ø125 à Ø250 → 50ml • 20 bouches VMC (sanitaires, vestiaires, douches, cuisine) • Gaines Textiles (Hors contrat): | • 1 réseau de gaine Ø125 à Ø250 → 20ml • 7 bouches VMC (sanitaires, vestiaires, douches, cuisine) • 1 groupe moteur en faux plafond sanitaires | • 1 réseau de gaine • bouches VMC (sanitaires) • 1 groupe moteur
INSTALLATION
NOMBRE DE PASSAGE ANNUEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MARCHE PREVENTIF EN € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0
A…......................................................Le…................................................ | [5 empty] | A Lille, le…............................................
Le Titulaire | i |  |  |  |  | Le Représentant de l'Entité Adjudicatrice
Signature précédée de "Lu et approuvé"

## Lot 3 DPGF Clim - Roof Top
Marché d’entretien et de maintenance des installations de chaudières, de VMC, de climatisation, de rooftop et gestion technique des bâtiments des ports de Lille, Santes et Wambrechies Lot 3 : Maintenance de la Climatisation / Rooftop
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) CLIMATISATION -----LOT 3-----Maintenance préventive
La maintenance et entretien de la climatisation comprend :  Nettoyage des filtres.  Contrôle de la pression.  Contrôle d’étanchéité et détection de fuites.  La vérification du circuit de liquide.  Le nettoyage des pompes de relevage et la vérification de l’écoulement.  Vérifications de tous les organes de sécurité.  Le contrôle de l’alimentation électrique Le prix proposé par le candidat inclut toutes les charges et tous les frais nécessaires à l'exécution des différentes prestations.
SITES | LILLE | LILLE | SANTES | SANTES | SANTES | SANTES | SANTES
BATIMENT | Q | V | 12 | 16 | 37 | 37 | 37
QUANTITE | 2 | 17 | 2 | 10 | 10 | 30 | 8
INSTALLATION | 2 monosplits | 17 groupes extérieurs | 2 monosplits | 3 unités exterieurs | 1 VRV Mitsubishi PURY-P400/450/550YNW-A 500 (R410A - 56kW froid et 12kW chaud) 1 Gainable Poste d'accueil/contrôle 1 Gainable Bureau Paysager | Aérothermes | Roof Top y compris tous les élements s'y référant (groupe ext, gaines textiles …)
|  | 37 unités intérieures |  |  | 1 Gainable Bureau Visiteur 1 Gainable Bureau Direction + Salle de Réunion 1 Gainable Salle de réunion
|  | 2 gainables |  | 7 unités gainable | 1 Gainable Réfectoire 50p 1 Gainable Salle de réunion 1 Gainable L.Chauffeur 1 Mono Split Mural Daikin FTXB-C (R410A - 5kW froid et 5kW
NOMBRE DE PASSAGE ANNUEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MARCHE PREVENTIF EN € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0
A…......................................................Le…................................................ |  |  |  |  | A Lille, le…............................................
Le Titulaire | i |  |  |  | Le Représentant de l'Entité Adjudicatrice
Signature précédée de "Lu et approuvé"

## Lot 4 DPGF GTB
Marché d’entretien et de maintenance des installations de chaudières, de VMC, de climatisation, de rooftop et gestion technique des bâtiments des ports de Lille, Santes et Wambrechies Lot 4 : Maintenance de la GTB
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - GTB - Maintenance préventive
La maintenance de la GTB :
SITES | SANTES
BATIMENT | BAT 37
QUANTITE | 1
INSTALLATION | GTB
NOMBRE DE PASSAGE ANNUEL | 2
TYPE | PC de supervision et relai informatique des équipements
MARCHE PREVENTIF EN € | 0
TOTAL
A…......................................................Le…................................................ | A Lille, le…............................................
Le Titulaire | Le Représentant de l'Entité Adjudicatrice
Signature précédée de "Lu et approuvé"