## Lot 3 DQE Climatisation
Marché d’entretien et de maintenance des installations de chaudières, de VMC, de climatisation et gestion technique des bâtiments des ports de Lille, santes et Wambrechies Lot 3 : Maintenance de la Climatisation / Rooftop
Détail quantitatif et estimatif (DQE) - Climatisation
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | Bâtiment 16 | 3 Unités extérieures Toshiba MMY-SAP0806HT8P-E de 22.4 kW froid | 3 |  | 0
2 | Bâtiment 16 | Unités intérieures gainables | 7 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | Batiment Q | Climatiseurs Window | 2 |  | 0
2 | Batiment Q | Monosplits | 3 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | Batiment V | Monosplit local archives | 1 |  | 0
2 | Batiment V | Groupe extérieurs | 17 |  | 0
3 | Batiment V | Gainables | 4 |  | 0
4 | Batiment V | Unités intérieures | 37 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | Bâtiment 37 cellule 1/2/3 | 6 Roof Top Cellules 1/2/3 Lennox FAH120 (35000 m3/h - R410A - 154kW froid et 89kW chaud) | 6 |  | 0
2 | Bâtiment 37 Cellule 5 | • Roof Top Cellule 5 Lennox FAH120 (22000 m3/h - R410A - 120kW froid et 73kW chaud) | 1 |  | 0
3 | Bâtiment 37 | VRV Mitsubishi PURY-P400/450/550YNW-A 500 (R410A - 56kW froid et 12kW chaud) | 1 |  | 0
4 | Bâtiment 37 | H01 - H02 - H03 Gaines textiles 01 H01 - H02 - H03 Gaines texties 02 H01 - H02 - H03 Gaines textiles 03 H01 - H02 - H03 Gaines textiles 04 | 12 |  | 0
5 | Bâtiment 37 | H05 Gaine textile 01 | 1 |  | 0
6 | Bâtiment 37 | H05 Gaine textile 02 | 1 |  | 0
7 | Bâtiment 37 | H05 Gaine textile 03 | 1 |  | 0
8 | Bâtiment 37 | H05 Gaine textile 04 | 1 |  | 0
9 | Bâtiment 37 | H05 collecteur 05 | 1 |  | 0
10 | Bâtiment 37 | H05 Gaine textile 06 | 1 |  | 0
11 | Bâtiment 37 | H05 Gaine textile 07 | 1 |  | 0
12 | Bâtiment 37 | H05 Gaine textile 08 | 1 |  | 0
13 | Bâtiment 37 | Gainable Poste d'accueil/contrôle | 1 |  | 0
14 | Bâtiment 37 | Gainable Bureau Paysager | 2 |  | 0
15 | Bâtiment 37 | Gainable Bureau Visiteur | 1 |  | 0
16 | Bâtiment 37 | Gainable Bureau Direction + Salle de Réunion | 1 |  | 0
17 | Bâtiment 37 | Gainable Salle de réunion | 1 |  | 0
18 | Bâtiment 37 | Gainable Réfectoire 50p | 1 |  | 0
19 | Bâtiment 37 | Gainable Salle de réunion | 1 |  | 0
20 | Bâtiment 37 | Gainable L.Chauffeur | 1 |  | 0
21 | Bâtiment 37 | Mono Split Mural Daikin FTXB-C (R410A - 5kW froid et 5kW chaud) | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | Bâtiment 12 | Climatisation monosplits | 3 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 16 | 24 Aérothermes Eau | 24 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | Bâtiment 37 | Aérothermes Frico Panther 6-15 | 30 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
A…..............................................................Le…...................................................
Le Titulaire
Signature précédée de "Lu et approuvé"

## Lot 1 DQE Chaudières
Marché d’entretien et de maintenance des installations de chaudières, de VMC, de climatisation et gestion technique des bâtiments des ports de Lille, santes et Wambrechies Lot 1 : Maintenance des Chaudières
Détail quantitatif et estimatif (DQE) - Chaudières
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 2/4 | 1 Chaudière Fioul Marque : De Dietrich Type : GTU C 125 FF Puissance nominale : 34 kW Date de mise en service : 01/11/2014 Fluide produit : Eau chaude Combustible : Fuel domestique Type de modulation : Tout ou rien | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 15 | Chaudière Gaz Marque : De Dietrich Type : DTG 130-65 Eco. Nox Plus Puissance nominale : 65 kW Date de mise en service : 01/01/2013 Fluide produit : Eau chaude Combustible : Gaz Naturel Type de modulation : Modulant | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 14 | 1 chaudière gaz Marque : Buderus Type : Logano G234 Puissance nominale : 44 kW Date de mise en service : 01/01/2011 Fluide produit : Eau chaude Combustible : Gaz Naturel Type de modulation : Tout ou rien | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT F et L | Marque : VIESMANN Type : VITOROND 200 Puissance nominale : 440 kW Date de mise en service : 01/01/2005 Fluide produit : Eau chaude Combustible : Fuel domestique Type de modulation : Modulant | 2 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT H | Marque : WEISHAUPT Type : WTC-GB 90-A Puissance nominale : 90 kW Date de mise en service : 01/01/2016 Fluide produit : Eau chaude Combustible : Gaz naturel Type de modulation : Modulant | 2 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 16 | Chaudière HOVAL Ultragas 1000kW | 1 |  | 0
2 | BATIMENT 16 | Vase d'expansion | 1 |  | 0
3 | BATIMENT 16 | 1 Pompe double chauffage | 1 |  | 0
4 | BATIMENT 16 | Détection gaz Oldham MX15 | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 16 | ballons ECS de 200L | 3 |  | 0
2 | BATIMENT 16 | Adoucisseur | 3 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT FetL | Adoucisseur | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 37 | Adoucisseur Permo TWT6025 | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
A…..............................................................Le…...................................................
Le Titulaire
Signature précédée de "Lu et approuvé"

## Lot 2 DQE Vmc
Marché d’entretien et de maintenance des installations de chaudières, de VMC, de climatisation et gestion technique des bâtiments des ports de Lille, santes et Wambrechies Lot 2 : Maintenance de la VMC
Détail quantitatif et estimatif (DQE) - VMC
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT F et L 2 étages | Réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 90ml | 1 |  | 0
2 | BATIMENT F et L 2 étages | Bouches VMC (sanitaires, bureaux) | 20 |  | 0
3 | BATIMENT F et L 2 étages | Diffuseurs (restaurant) | 4 |  | 0
4 | BATIMENT F et L 2 étages | Groupe moteur en toiture terrasse | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT V | Réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 50ml | 1 |  | 0
2 | BATIMENT V | Bouches VMC (vestiaires, douches, sanitaires, bureaux) | 60 |  | 0
3 | BATIMENT V | Groupes moteur (accès skydome par le service informatique) | 4 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | Batiment I | Réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 90ml | 1 |  | 0
2 | Batiment I | Bouches VMC (sanitaires, bureaux) | 30 |  | 0
3 | Batiment I | Groupes moteur en toiture terrasse | 2 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | Batiment AetB | Réseau de gaine | 1 |  | 0
2 | Batiment AetB | Bouches VMC (sanitaires) | 30 |  | 0
3 | Batiment AetB | Groupes moteur | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 16 | Centrales de traitement d’air | 3 |  | 0
2 | BATIMENT 16 | Extracteurs VMC | 3 |  | 0
3 | BATIMENT 16 | Réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 60ml | 1 |  | 0
4 | BATIMENT 16 | Bouches VMC (sanitaires, bureaux, vestiaires, couloir, bureau responsable) | 1 |  | 0
5 | BATIMENT 16 | Diffuseurs (salle de réunion, bureau client, salle de pause) | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 38 | Réseau de gaine Ø125 à Ø250 → 20ml | 1 |  | 0
2 | BATIMENT 38 | Bouches VMC (sanitaires, vestiaires, douches, cuisine) | 7 |  | 0
3 | BATIMENT 38 | Groupe moteur | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
16 | BATIMENT 37 | CTA Bureaux Lennox 3160/3000 m3/h | 1 |  | 0
17 | BATIMENT 37 | CTA Vestiaires Lennox 1085/1315 m3/h | 1 |  | 0
18 | BATIMENT 37 | Tourelle d'extraction Vim TEDH F400 - TEDV F400 | 1 |  | 0
19 | BATIMENT 37 | Caisson d'extraction Vim KMDT Ecowatt | 1 |  | 0
20 | BATIMENT 37 | Réseau de gaine Ø125 à Ø250 → 50ml | 1 |  | 0
18 | BATIMENT 37 | Bouches VMC (sanitaires, vestiaires, douches, cuisine) | 20 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT
2 | BATIMENT 12 | Réseau de gaine Ø125 à Ø350 → 90ml | 1 |  | 0
3 | BATIMENT 12 | Bouches VMC (vestiaires, douches, sanitaires, cuisine) | 16 |  | 0
4 | BATIMENT 12 | Groupe moteur en faux plafond dans les douches | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
A…..............................................................Le…...................................................
Le Titulaire
Signature précédée de "Lu et approuvé"

## Lot 4 DQE GTB
Marché d’entretien et de maintenance des installations de chaudières, de VMC, de climatisation et gestion technique des bâtiments des ports de Lille, santes et Wambrechies Lot 4 : Maintenance de la GTB
Détail quantitatif et estimatif (DQE) - GTB
N° | Site | Description du matériel | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total
1 | BATIMENT 37 | Gestion informatique de la GTB | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
A…..............................................................Le…...................................................
Le Titulaire
Signature précédée de "Lu et approuvé"