## BPU lot 210
IMPORTANT
L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'entreprise retenue est réputée avoir pris connaissance et pris en considération dans son offre, l’intégralité des documents du dossier de consultation et tout particulièrement l'ensemble de la partie « généralités » du CCTP. Elle ne pourra en aucun cas invoquer une quelconque ignorance d’une pièce du dossier ou d’un de ses articles.
L’entreprise titulaire du présent marché ne pourra se prévaloir d’une omission, d'un quelconque oubli, ou évoquer des difficultés spécifiques d’approvisionnement, de mise en œuvre ou de tout autre motif pour appliquer des plus-values financières ou des articles complémentaires lors de l’établissement de ses devis et de ses factures.
N° | DESCRIPTION DES ARTICLES | U. | P.U. € HT
1. | TUBAGE
1.1 | Tubage en inox souple
1.1.1 | Tubage pour tout diamètre de 83 mm à 111 mm compris | ml | 0
1.1.2 | Tubage pour tout diamètre de 125 mm à 180 mm compris | ml | 0
1.2 | Tubage en double peau SEMIU
1.2.1 | Tubage pour tout diamètre de 83 mm à 111 mm compris | ml | 0
1.2.2 | Tubage pour tout diamètre de 125 mm à 180 mm compris | ml | 0
2. | CHEMISAGE
2.1 | Chemisage section 14/23 | ml | 0
2.2 | Chemisage section 20/20 | ml | 0
3. | TRAVAUX ANNEXES
3.1 | Essais d'étanchéité par fumigène | U | 0
3.2 | Création de ventilations dans mur | U | 0
3.3 | Tuyau de raccordement de fumée | ml | 0
3.4 | Ramonage d'un conduit de fumée | U | 0
3.5 | Carottage dans les conduits existants | U | 0
4. | VMC COLLECTIVE
4.1 | Extracteurs
4.1.1 | 700 m3/h | U | 0
4.1.2 | 1000 m3/h | U | 0
4.1.3 | 1500 m3/h | U | 0
4.1.4 | 2000 m3/h | U | 0
4.1.5 | 2500 m3/h | U | 0
4.1.6 | 3000 m3/h | U | 0
4.1.7 | 4000 m3/h | U | 0
4.1.8 | 6000 m3/h | U | 0
4.2 | Caisson d'extraction basse consommation
4.2.1 | 1500 microwatts | U | 0
4.2.2 | 3000 microwatts | U | 0
4.2.3 | 4000 microwatts | U | 0
4.2.4 | 5000 microwatts | U | 0
4.2.5 | 6500 microwatts | U | 0
4.3 | Sorties de toiture
4.3.1 | Sortie de toit standard
4.3.1.1 | Toiture ardoise ou tuile, diamètre 160 mm | U | 0
4.3.1.2 | Diamètre 200 mm | U | 0
4.3.1.3 | Diamètre 250 mm | U | 0
4.3.1.4 | Diamètre 315 mm | U | 0
4.3.1.5 | Diamètre 355 mm | U | 0
4.3.1.6 | Diamètre 400 mm | U | 0
4.3.1.7 | Diamètre 500 mm | U | 0
4.3.2 | Sortie de toit esthétique de forme carré
4.3.2.1 | Section 200 x 200 mm | U | 0
4.3.2.2 | Section 370 x 370 mm | U | 0
4.4 | Bouches de ventilation pour pièces humides.
4.4.1 | Bouche autoréglable : 15 m3/h simple débit | U | 0
4.4.2 | Bouche autoréglable : 45 - 105 m3/h double débit | U | 0
4.4.3 | Bouche hygroréglable : débit 5-45 m3/h | U | 0
4.4.4 | Bouche hygroréglable : débit 55-135 m3/h | U | 0
4.5 | Registre de réglage
4.5.1 | Diamètre 125 mm | U | 0
4.5.2 | Diamètre 160 mm | U | 0
4.5.3 | Diamètre 200 mm | U | 0
4.5.4 | Diamètre 250 mm | U | 0
4.6 | Conduits circulaires rigides en acier galvanisé
4.6.1 | Diamètre de 80 mm à 100 mm - toute longueur | ml | 0
4.6.2 | Diamètre de 125 mm à 160 mm - toute longueur | ml | 0
4.6.3 | Diamètre de 200 mm à 250 mm - toute longueur | ml | 0
4.6.4 | Diamètre de 315 mm à 355 mm - toute longueur | ml | 0
4.6.5 | Diamètre de 400 mm à 450 mm - toute longueur | ml | 0
4.7 | Conduits en plastique
4.7.1 | Conduits ovales semi-rigides en plastique 132x52 | ml | 0
4.7.2 | Conduits rigides en plastique extra-plats 40x100 | ml | 0
5. | VMC INDIVIDUELLE
5.1 | Tourelle centrifuge | U | 0
5.2 | Ensemble VMC individuelle
5.2.1 | VMC simple flux autoréglable | U | 0
5.2.2 | VMC simple flux hygroréglable B | U | 0
5.3 | Entrée d'air pour fenêtre
5.3.1 | Entrée d’air autoréglable | U | 0
5.3.2 | Entrée d’air hygroréglable | U | 0
5.4 | Extracteur d’air
5.4.1 | Extracteur d’air autoréglable | U | 0
5.4.2 | Extracteur d’air hygroréglable | U | 0
6. | CAMPAGNE ANNUELLE D'ENTRETIEN DES VMC COLLECTIVES
6.1 | Immeuble équipé d'une centrale | U | 0
6.2 | Immeuble équipé de deux centrales | U | 0
6.3 | immeuble équipé de trois centrales | U | 0
6.4 | Immeuble ref. 50_1 - 52, boulevard Pinel, 69003 LYON (12 centrales) | U | 0
7. | DISPOSITIFS DE TRAVAIL EN HAUTEUR
7.1 | Échafaudage | m² | 0
7.2 | Intervention à la nacelle (forfait à la demi-journée) | U | 0
8. | COEFFICIENTS ET FORFAIT
8.1 | Forfait pour petite intervention ponctuelle : Le montant de ce poste ne peut être supérieur à 170 € HT | F | 0
8.2 | Coefficient de peines et soins : Coefficient obligatoirement inférieur ou égal à 1,20 | Coef. | 1
8.3 | Coefficient à appliquer aux prestations réalisées dans un local occupé : Coefficient obligatoirement inférieur ou égal à 1,20 | Coef. | 1
9. | TAUX HORAIRES
Taux horaires pour intervention à titre exceptionnel après accord du représentant du Maître d'Ouvrage
9.1 | Heure de chef d'équipe avec son véhicule | H | 0
9.2 | Heure d'ouvrier qualifié | H | 0
9.3 | Heure d'aide | H | 0
9.4 | Heure de bureau d'étude technique | H | 0
Raison sociale :
Signature & cachet :
Date :