## Questionnaire technique
25-GHTA-0078 Cadre réponse - questionnaire technique et SAV
GENERALITES
Fournisseur
Modèle proposé (colonne complète)
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques le marquage CE est-il délivré ?
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES GLOBALES DE LA COLONNE
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Puissance électrique
Alimentation électrique et raccordements nécessaires
Existe-t-il un interrupteur général pour tous les composants de la colonne ?
Temps de démarrage de tous les composants depuis arrêt complet ?
Existe-t-il un mode veille ?
Temps de démarrage depuis mode veille ?
PROCESSEUR VIDEO
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Technologie, résolution …
Upscaling (ex : HD vers 4K, ou SD vers HD...)?
Gammes ou générations d'endoscopes compatibles avec ce processeur
Type d'entrées vidéos disponibles
Nombre d'entrées vidéos disponibles
Type de sorties vidéos disponibles
Nombre de sorties vidéos disponibles
Décrire l'interface de commande du processeur : clavier, boutons, interface tactile, fonctionnalités accessibles, ergonomie, etc…
Quelles sont les possibilités de pré paramétrage ?
Autres fonctionnalités
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Autres modèles de processeur vidéo possibles sur la colonne ?
Décrire l'interface utilisateur associé que vous proposez
SOURCE DE LUMIERE
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Technologie (LED, Xénon, halogène …)
Durée de vie moyenne de la source lumineuse
Le ou les câbles sont-ils fournis ?
Le câble de lumière est-il captif ou peut-on utiliser un câble de lumière d'une autre marque ? Nécessité d'adaptateurs ?
Durée de vie moyenne du câble de lumière
Gammes, marques ou générations d'optiques ou d'endoscopes compatibles avec cette source
Possibilités de réglages
Puissance en watts
La source de lumière est-elle intégrée avec le processeur ou distincte ?
si distincte : dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
Gamme de fréquences utilisées pour générer la stroboscopie
CAMERA HD
Référence de la caméra proposée
Dimensions hors connectique : épaisseur, longueur, largeur
Poids total câble inclus
Longueur du câble reliant le processeur
Technologie (CMOS/CCD/autres…)
Type de conversion (directe/indirecte)
Matériau du convertisseur
Type d'objectif et de focale associé
Type de monture ?
Dimensions utiles (surface totale de détection du capteur en mm x mm)
Efficacité géométrique de détection (ratio surfaces active / inactive du détecteur ou fill factor)
Nombre de dels (detector elements) du capteur (# largeur x # longueur)
Dimension des dels (µm)
Dimension des dels (µm)
méthode de nettoyage/désinfection/stérilisation
un panier de stérilisation est-il fourni ?
Autres caractéristiques ?
ECRANS (ajouter une colonne pour décrire les modèles supplémentaire)
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Taille de la diagonale
Technologie de l'écran
Angle de vue limite de l'écran
Luminance
Ratio de contraste
Profondeur de l'image (bits)
Temps de réponse
Délai de latence
Puissance électrique
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Autres modèles d'écrans possibles sur la colonne ?
TRAITEMENT DES DONNEES
Détaillez les traitements vidéo temps réel possible ?
Performances de ces traitements ?
Marquage d'évènement ? Si oui détaillez la mise en oeuvre
Détaillez les différents type d'analyses possible ? Image par image …
Quelles sont les données que la colonne peut enregistrer et de quelle manière ? En quels formats ?
Stockage interne sur la colonne : en décrire le principe et la capacité
Possibilité de connecter des supports de stockage externe : clé USB, DD …
La colonne proposée permet-elle de de gérer l'envoi et l'archivage des flux vidéos (sans dispositif externe de gestion de flux vidéo) ?
ERGONOMIE
Détails des éléments d'ergonomie logiciel ? (commande, interface, accès menu…)
Logiciel d'analyse est il paramètrable/personnalisable. Si oui détaillez svp
Détails des éléments d'ergonomie matériel ? (optique, souple…)
CHARIOT
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Marquage CE : Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Le chariot intègre-t-il un transformateur d'isolement ?
Nombre de prises électriques intégrées ?
Accessoires possibles
dimensions matériel : longueur profondeur hauteur
poids matériel (en kg)
Nasopharyngocope souple (autant de colonne que de modèle)
GENERALITES | sans canal opérateur | avec canal opérateur
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Délai de mise en service
MARQUAGE CE
Equipements : marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles applications médicales le marquage CE est-il délivré ?
VIDEORHINOLARYNGOSCOPE
Poids total, câble inclus, en g
Longueur totale de l'endoscope (de la poignée à la partie distale)
Longueur utile de l'endoscope
Longueur du câble de l'endoscope (de la poignée au processeur)
Nombre et types de connecteurs vers la colonne
Diamètre externe distal de l'endoscope
Diamètre externe proximal (proche de la poignée) de l'endoscope
Angulation béquillage en ° - haut/bas - droite/gauche
Rigidité variable (oui/non)
Direction de visée
Distance minimale de netteté (en mm)
Profondeur de champ (en mm)
Champ de vision (en °)
Grossissement
nombre de canaux lumineux
nombre de canaux opérateurs
diamètre du ou des canaux opérateurs
Technologie (CMOS, CCD, autre…) et dimension du capteur : à décrire
Résolution / Nombre de pixels de la matrice de détection
Fonctionnalités activables depuis la poignée (par boutons, pistons, bagues …)
Autres fonctionnalités ou usages (traitements d'images, filtres…)
méthode de nettoyage/désinfection/stérilisation
un panier de stérilisation est-il fourni ?
RHINOLARYNGOSCOPE
Diamètre
Longueur
Angle de vision
Distance de netteté
méthode de nettoyage/désinfection/stérilisation
un panier de stérilisation est-il fourni ?
A ________________, | Pour le prestataire
Le _________________ | (Cachet et signature)

## Questionnaire SAV
25-GHTA-0078 Cadre réponse - questionnaire technique et SAV
| Element de colonne | Video nasopharyngoscope
Contact service technique SAV
Nom et Prénom du référent SAV attaché au CHU de Clermont-Ferrand
N° de téléphone
Adresse e-mail
Nature du SAV (société ou sous-traitant)
Localisation du magasin de pièces détachées
Jours et heures de disponibilité des pièces détachées
Horaires pratiqués par le SAV
Périodes de fermetures annuelles du SAV le cas échéant
Possibilités d’intervention hors horaires usuels (jours fériés, week-end, tôt le matin et tard le soir, la nuit...)
Certifications (ISO…), agréments et qualifications (à joindre) de l’entreprise
Certification de la continuité du marquage CE de l'appareil maintenu après intervention et/ou changement des pièces détachées
MAINTENANCE PREVENTIVE
périodicité de la maintenance
durée d'indisponibilité maximale pour la réalisation de la maintenance
maintenance réalisée sur site ou en atelier du prestataire
joindre la détail de la maintenance ainsi réalisée
kit de maintenance inclus dans la maintenance préventive
nécessité de calibrer l'équipement en dehors des maintenances périodiques
si oui quel sont les matériels nécessaires et sont -ils fournis?
nécessité de mise en place d'un équipement de prêt?
si prêt, est-il gratuit?
durée de garantie des kits et pièces changées
durée de garantie de la prestation de maintenance préventive
MAINTENANCE CURATIVE
Délai (en heures ouvrées) d’intervention garanti entre l’appel du CHU concerné et l’arrivée sur site du technicien capable de réaliser l'intervention
durée maximale d'indisponibilité du matériel à compter de l’arrivée d’un technicien du prestataire
solution apportée pour réduire cette indisponibilité
durée de garantie des prestations effectuées (minimum 6 mois)
durée de garantie des pièces détachées (min 12 mois)
exclusions ou limitations de garantie
condition de mise en prêt d'un appareil dans le cas d'une indisponiblité prolongée
A ________________, | Pour le prestataire
Le _________________ | (Cachet et signature)