## 1.2.1
Annexe 1.2.1
Code GMAO | Bâtiment | Local/application | Marque | Type | N° de série | Tension en V | Puissance en KVA | Autonomie en min | Mise en service | Date dernier remplacement ventilateurs | Date dernier remplacement des condos AC | Date dernier remplacement des condos DC | Date dernier remplacement des batteries | Date estimative prochain remplacement ventilateurs | Date estimative prochain remplacement des condos AC | Date estimative prochain remplacement des condos DC | Date estimative prochain remplacement des batteries | Dessert une activité sensible
OND-HRS-RH-00-1 | Rhône | Salles OP-SSPI | MGE UPS | GALAXY 3000 | 735F43004 | 380 | 30 | 30 | 2006 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | 2027 | OUI
OND-HRS-RH-00-2 |  | Salles OP-SSPI | MGE UPS | GALAXY 3000 | 735F43005 | 380 | 30 | 30 | 2006 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | 2027 | OUI

## 1.2.2
Annexe 1.2.2
CodeGMAO - |  | Batlment | Local/application | Marque | Type | N° de serie | Tension en V | Puissance en KVA | Autonomie en min | Mise en service | Dessert une activite sensible
OND-HRS-ADM-1-16-1 |  | Administration | Salles serveur | GTEC | MATRIX | XTD023100005 | 220 | 10 | 60 | 2024 | OUI
ONO-HRS-AOM-1-16-2 |  | Administration | Salles serveur | APC | P800 XLI | IS0831005150 | 220 | 8 | 60 | 2013 | QUI
OND-HRS-ADM-1-15-1 |  | Administration | LCB | VERTIVE | GTX T5 |  | 220 | 4,5 | 60 | 2023 | QUI
OND-HRS-ADM-S1--12 |  | Administration | Bureautique | MGE UPS | COMETS 11 | 203645354 | 220 | 7,5 | 30 | 1997 | NON
ONO-HRS-ACC-00-1 - |  | PC SECU | LCB 'Autocom' | MGE UPS | COMET EXRT |  | 220 | 8 | 45 | 2006 | NON
ONO-HRS-ACC-00-2 |  | PC SECU | LCB 'lncendie' | EATON | ELLIPSE1600 |  | 220 | 1 | 30 | 2024 | NON
OND-HRS-ACC-00-3 |  | PC SECU | LCB 'lnformatique' | MGE UPS | SMART RT | NS0806002667 | 220 | 3 | 60 | 2008 | NON
OND-HRS-PHLA-S1-4 |  | Laboratoire | Appareil Labo | APC | SRT 10 | AS1732270017 | 220 | 10 | 30 | 2018 | NON
ONO-HRS-PHLA-S1-4B |  | Laboratoire | LCB | APC | SRT 3000 XLI | AS1818392921 | 220 | 3 | 30 | 2019 | NON
OND-HRS-RH-00-3 |  | Rhone | LCB | VERTIVE | GXT4 5000RT | 1925800087WE53 | 220 | 6 | 30 | 2024 | NON
OND-HRS-RH-00-55-1 |  | Rhone | Chaufferie | EATON | ELLIPSE 800 |  | 220 | 0,8 |  | 2023 | NON
OND-HRS-FR-S1-1 |  | Freesias | LCB | VERTIVE | GXT5 | 3304601789AFME6 | 220 | 3 | 60 | 2022 | NON
OND-HRS-MAG-0-05-1 |  | Maaasin | LCB | EATON | ELLIPSE800 |  | 220 | 0.8 | 60 | 2023 | NON
OND-HRS-KE-S1-14-2 |  | Kermes | Salles serveur | MGE UPS | SMART RT3000 | NS0809024275 | 220 | 3 | 60 | 2015 | QUI
OND-HRS-KE-S1-14-1 |  | Kermes | Salles serveur | VERTIVE | GXT5 3000IRT2 | 2204601788AFME6 | 220 | 3 | 60 | 2022 | OUI
ONO-HRS-CAD-00-1 |  | Cadgene | LCB | VERTIVE | GXT5 3000IRT2 | 2100201019AFME5 | 220 | 3 | 60 | 2018 | NON
OND-HRS-PIN-0-14-1 |  | Pinede | LCB | MGEUPS | SMART RT | QS152043829 | 220 | 1 | 60 | 2015 | NON
OND-HRS-ATM-1-1-·J |  | Service Techniaue | LCB | MGE UPS | SRT 3000 XLI | AS1945295712 | 220 | 3 | 60 | 2020 | NON
OND-HRS-RH-00-32 |  | Sterilisation | Autoclaves,laveurs | RIELLO ups | SPT 10000 | MZ12UT227900006 | 220 | 10 | 30 | 2017 | QUI