Annexe 2.4 au CCTP

Nettoyage et Contrôles des systèmes d’Extraction de cuisine

…………………………..

Prescriptions Techniques Particulières

# Objet du marché

La présente annexe concerne les particularités techniques demandées au titulaire dans le cadre du marché de maintenance des installations d’extraction de cuisine.

# Définitions

Prescriptions communes au CCTP.

# Normes et Réglements

Le titulaire du marché se référera, en plus des normes et règlementation communes au CCTP, aux référentiels et préconisations des HCL données en Annexe 3.

# Equipements placés sous contrat

Les équipements placés sous contrat dans le cadre du présent marché sont les équipements présents dans la liste 1.4 des équipements.

# Prestations forfaitaires/ Prestations complémentaires

## Prestations forfaitaires

Prestations de nettoyage qui concernent l’ensemble des installations présentes dans l’annexe 1.4

## Prestations complémentaires

Prescriptions communes au CCTP.

# Fournitures

Prescriptions communes au CCTP.

# Exécution des prestations de maintenance préventive

## Fréquence des visites et organisation

La fréquence d’intervention sur les installations est indiquée en annexe 1.4

La maintenance préventive sera effectuée du lundi au vendredi, de 7 H à 18 H, hors jours fériés.

## Planning d’intervention

Dans les deux mois qui suivront la prise d'effet du présent marché, puis au mois de janvier de chaque année, le titulaire du marché présentera et fera valider par le Responsable Technique du site ou son représentant un planning prévisionnel d'intervention pour l'année par installation.

## Nature des prestations

Au cours des visites de nettoyage et de dégraissage complets :

- Protection des installations environnantes

- Dépose des filtres ou des bouches des circuits et moteurs d’extraction

- Dégraissage et repose des filtres et des bouches

- Dégraissage complet des hottes d’aspiration et nettoyage extérieur

- Nettoyage des éventuels dispositifs de récupération de chaleur disposés dans les circuits d’extraction

- Nettoyage et dégraissage complets des ventilateurs d’extraction

# Exécution des prestations de maintenance corrective

Cet article ne s’applique pas à cette prestation

# DOCUMENTS ET REUNIONS

## Documents à établir par le titulaire en temps réel

### Compte rendu sous GMAO

Prescriptions communes au CCTP.

### Autres Rapports :

Non applicable pour cette prestation

## Documents à établir au démarrage du contrat

### Etat des lieux

L’état des lieux de tous les équipements par domaine d’activité devra être établi dans un délai de deux mois après la prise en charge du marché.

### Programme et planning de maintenance

Le programme de maintenance pluri-annuel sera remis sous deux mois après le démarrage du marché et au mois de janvier de chaque année, il est détaillé pour chaque équipement objet du présent marché suivant une planification précise.

Le programme comprendra :

- les caractéristiques principales de l’installation ;

- les caractéristiques principales nécessaires à l'exploitation : pièces détachées majeures ; etc…

- les compléments et ajustements que le titulaire du marché jugera nécessaires d'apporter à l'annexe précitée, en fonction notamment des préconisations constructeurs et de la réglementation en vigueur ;

- un rappel du planning d’intervention

## Réunions d’exploitation

### Bilan annuel

La réunion qui se fera à l'issue de la saison d'été tiendra lieu de réunion de bilan annuel.

Le titulaire du marché devra avoir remis préalablement (au moins quinze jours avant) aux Hospices Civils de Lyon :

- le bilan de l'état du matériel, complété pour les équipements identifiés comme à risque de panne, par les pistes d‘amélioration

- la synthèse des différentes actions de maintenance préventive, en quantifiant les interventions effectuées conformément au planning, les interventions décalées et les interventions annulées et en en précisant les causes des reports et les leviers d’amélioration

- la liste des interventions correctives, en identifiant les pannes les plus récurrentes (origine et pistes d’amélioration) et les pannes les plus impactantes sur l’activité.

Ce document devra également proposer des pistes de réflexion sur:

- les actions à mener ou les travaux d’amélioration à réaliser afin de fiabiliser et d’améliorer les installations : le prestataire a devoir de conseil en terme de programmation de maintenance pluri annuelle

- l’optimisation de la maintenance, en vue notamment d'améliorer les consommations énergétiques.