## SSI
Site | Adresse | Batiment | Materiel | Nature | Type | Qté
HOPITAL RENEE SABRAN | Boulevard Edouard Herriot - 83400 GIENS | Pavillon Kermès | DEF | Equipement de contôle et de signalisation (ECS) | CASSIOPEE Forte S | 1
|  |  |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | CMSI ANTARES 4 | 1
|  |  |  | Déclencheur manuel |  | 21
|  |  |  | Détecteur | OPTIQUE | 244
|  |  |  | Indicateur d’action |  | 135
|  |  |  | Tableau d'exploitation déporté |  | 3
|  |  |  | Porte coupe-feu |  | 35
|  |  |  | Clapet coupe feu |  | 19
|  |  |  | Trappe de désenfumage |  | 18
|  |  |  | Ventilateur de désenfumage |  | 3
|  |  |  | Volet de désenfumage |  | 14
|  |  |  | Lanterneau |  | 10
|  |  |  | Relayage pour ventilateur |  | 3
|  |  |  | Arrêt Ventilation |  | 2
|  |  |  | Commande aération |  | 3
|  | Pavillon du Rhône | DEF | Equipement de contôle et de signalisation (ECS) | ALTAIR DEF ALTES S | 1
|  |  |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | CMSI ANTARES 4 | 1
|  |  |  | Déclencheur manuel |  | 32
|  |  |  | Détecteur (remplacé en 2022) | OPTIQUE | 269
|  |  |  | Détecteur (remplacé en 2022) | THERMIQUE | 4
|  |  |  | Indicateur d’action |  | 129
|  |  |  | Tableau d'exploitation déporté |  | 4
|  |  |  | Porte coupe-feu |  | 34
|  |  |  | Clapet coupe feu |  | 10
|  |  |  | Ventilateur de désenfumage |  | 2
|  |  |  | Relayage pour ventilateur |  | 2
|  |  |  | Trappe de désenfumage |  | 15
|  | Crèche | Merlin Gerin | Tableau d'alarme | TA4 1B | 1
|  |  |  | Déclencheur manuel | 57324 | 4
|  |  |  | Diffuseur sonore | SRB 200 | 2
|  | Pharmacie Labo | Merlin Gerin | Tableau d'alarme | TA4 1B | 1
|  |  |  | Détecteur | OY2 | 2
|  |  |  | Déclencheur manuel | 57324 | 7
|  |  |  | Diffuseur sonore | SRB 200 | 6
|  |  |  | Porte coupe-feu |  | 2
|  | Amicale | Merlin Gerin | Tableau d'alarme | TA4 1B | 1
|  |  |  | Déclencheur manuel | 57324 | 4
|  |  |  | Diffuseur sonore | SRB 200 | 2
|  | Administration - Cuisine | CHUBB | Equipement de contôle de de signalisation (ECS) | UTI-PACK | 1
|  |  |  | centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | CMSI CFC 4F | 1
|  |  |  | Déclencheur manuel |  | 34
|  |  |  | Détecteur | OPTIQUE | 6
|  |  |  | Détecteur | THERMIQUE | 5
|  |  |  | Trappe de désenfumage |  | 22
|  |  |  | Diffuseur sonore |  | 3
|  | Local ABC | CHUBB | Centrale | POLARIS C10 | 1
|  |  |  | Détecteur (remplacé 2024) | IONIQUE | 8
|  |  |  | Arret VMC |  | 1
|  |  |  | Déclencheur manuel |  | 2
|  |  |  | Diffuseur sonore |  | 1
|  | Service technique | DEF | Centrale | PIANO CASSIOPEE | 1
|  |  |  | Détecteur | OPTIQUE | 4
|  |  |  | Détecteur | THERMIQUE | 2
|  |  |  | Indicateur d'action |  | 3
|  |  |  | Déclencheur manuel |  | 17
|  |  |  | Diffuseur sonore |  | 5
|  | Pavillon Cadgène | siemens | Equipement de contôle et de signalisation (ECS) | FC2030 | 1
|  |  |  | centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) | STT20 | 1
|  |  |  | Déclencheur manuel |  | 21
|  |  |  | Détecteur (remplacé en 2022) | OPTIQUE | 176
|  |  |  | Indicateur d’action |  | 118
|  |  |  | Report d’alarme |  | 5
|  |  |  | Porte coupe-feu |  | 30
|  |  |  | Trappe de désenfumage |  | 14
|  |  |  | Clapet coupe feu |  | 17
|  |  |  | Extracteur |  | 2
|  |  |  | Gestion d'alarme | UGA 11 | 1
|  |  |  | Tableau de signalisation | USC 11 | 5
|  |  |  | Unité d'arrêt |  | 1
|  |  |  | Chargeur | AES 11 | 1
|  | Pavillon Freesias | SIEMENS | Equipement de contôle et de signalisation (ECS) | FC2030 | 1
|  |  |  | Systém de mise en securité incendie | STT20 | 1
|  |  |  | Déclencheur manuel |  | 10
|  |  |  | Détecteur Année 2023 | OPTIQUE FDO 221 | 4
|  |  |  | Détecteur Année 2023 | OPTIQUE DO 1131 | 129
|  |  |  | Détecteur Année 2023 | THERMIQUE DT 113 | 6
|  |  |  | Indicateur d’action |  | 98
|  |  |  | Tableau répétiteur d'exploitation FT2011 |  | 3
|  |  |  | Porte coupe-feu |  | 22
|  |  |  | Trappe de désenfumage |  | 20
|  |  |  | Diffuseur sonore |  | 15
|  |  |  | Unité d'aide à l'exploitation | MM8000 | 1
|  |  |  | Relayage pour désemfumage |  | 6
|  |  |  | Tourelle désenfumage |  | 6
|  |  |  | Chargeur | AES 48-4B-S | 2
|  | STANDARD | DEF | Superviseur 'Rhone + Kermes' |  | 1
|  |  |  | Report d'alarme |  | 3
|  |  | siemens | Report d'alarme |  | 2
|  |  |  | Superviseur Freesias |  | 1
|  |  |  | Superviseur Cadgéne |  | 1
|  | Pavillon Elysée | DEF | Equipement de contôle et de signalisation (ECS) | CASSIOPEE E piano C | 1
|  |  |  | Déclencheur manuel | DMA 05 | 4
|  |  |  | Détecteur | OPTIQUE OA-O | 32
|  |  |  | Indicateur d'action |  | 32
|  |  |  | Report d'alarme | Star | 1
|  |  |  | Diffuseur sonore | AVS 2000 | 6
|  |  |  | Diffuseur lumineux | DL 2000 | 1