## Annexe 2
Merci de ne pas modifier la mise en page de ce document ! Il est pré-paramétré pour une impression PDF A4. Insertion d'un logo : Afin de préserver la mise en page l'éventuelle insertion d'un logo devra obligatoirement se faire de manière non destructive pour la composition du tableur par exemple de la manière suivante : 1) onglet "mise en page" > cliquez "Imprimer les titres" > 2) dans la fenêtre "Mise en page" cliquez l'onglet "En -tête/Pied de page" > 3) au sein de l'onglet ouvrir "En-tête personnalisé" > positionnez votre curseur dans la colonne "partie gauche" > pous insérer votre logo cliquez sur l'avant dernière icône repérable à l'infobulle "insérer une image" (choisissez le chemin d'accès, validez). 4) paramétrez l'image en cliquant la dernière icône repérable à l'infobulle "format de l'image". Ajustez la taille du logo si besoin. La taille maximale autorisée est de 2 ht x 4 L cm (de préférence votre logo doit avoir un format original proche du format d'impression). NB : vous ne voyez pas votre logo, c'est normal, cette méthode ne permet pas de voir l'image en mode tableur mais elle apparait bien par exemple si dans l'onglet "Affichage" vous activez la vue "mise en page" ou lors d'une impression ! Impression PDF : De préférence veuillez créer un PDF en faisant "Fichier" > "Enregistrer sous" > choisir dans "type" le format "PDF (*.pdf) à la place du format Excel. L'usage d'une imprimante virtuelle PDF est moins efficient.
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Travaux d'électricité courants forts et faibles - tous sites de la CPAM des Hauts-de-Seine
Les prix des prestations du BPU doivent inclure sans exception : - la main d'œuvre, - les fournitures (sauf mention contraire à l'article), - les enlèvements, - le nettoyage sommaire du chantier à l'avancement. Les travaux s'entendent pour des intervention à une hauteur maximale de 3m via par exemple une plateforme de travail de type gazelle ou un échafaudage roulant. Toute autre installation spécifique requise selon la configuration des lieux sera chiffrée en sus selon la méthode de chiffrage hors BPU. Pour les appareillages modulaires des armoires, tableau divisionnaire et autres organes de distribution, le titlaire devra, indépendamment des références présentes au BPU, exécuter toute modification avec des fournitures de marque identique à l'installation existante. de fait sauf justification technique probante, il sera interdit de mixer les marques des appareillages modulaires. Le présent BPU basé sur les appareillages modulaires SCHNEIDER vaudra pour toute autre marque selon les éventuelles particularités de certains tableaux existants dans les divers sites de la CPAM dès lors que les caractéristiques techniques sont équivalentes. Les fournitures rattachées aux installations des postes de travail doivent satisfaire aux exigences du CCTG Cat 6A ISO 410DO001 du présent marché. Nb : le bâtiment principal "MB15" à Nanterre Bvd PESARO est équipé en LEGRAND. Les mentions, précisions et textes en totalité composant le BPU, sont contractuels qu'elle soit ou non présente dans d'autres pièces du marché.
Ligne | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | PRIX HT | PRIX TTC
1 |  | Nota : les prix de ces prestations doivent comprendre la main d'œuvre, les fournitures, l'évacuation et le tri en décharge publique des déchets et toutes sujétions utiles
2 |  | FRAIS CONNEXES
3 | Fcc | Forfait certificat de conformité - vérification par un bureau de contrôle | Ens.
4 | Fco | Forfait conformité de l'installation - Consuel | Ens.
5 | Fbe1 | Forfait études techniques comprenant toutes études et livrables techniques indispensables selon la nature du projet dans le périmètre d'exécution définis aux pièces marchés (schéma, plan, note de calcul, carnet de câbles, étude d'éclairement, etc.). Se chiffre au % HT du total travaux. | %
6 | Fbe2 | Forfait études techniques pour projet travaux inférieur à 6000 € HT. Comprenant toutes études et livrables techniques indispensables selon la nature du projet dans le périmètre d'exécution définis aux pièces marchés (schéma, plan, note de calcul, carnet de câbles, étude d'éclairement, etc.). Mode de chiffrage : Prix forfaitaire. | Ens.
7 | Fdo1 | Forfait constitution du DOE selon CCTP pour travaux supérieurs à trois semaines ou concernant trois domaines d'intervention parmis le CFO, CFA, VDI. | Ens.
8 | Fdo2 | Forfait constitution du DOE selon CCTP pour des travaux mineurs d'une durée maximale de trois semaines et concernant au maximum deux domaines d'interventions parmis le CFO, le CFA, le VDI. | Ens.
9 | A | INSTALLATION DE CHANTIER
10 |  | Protection - alimentation de chantier
11 | A1 | Protection d'ouvrages existants par panneaux bois ou autre en partie horizontales ou verticale | M²
12 | A2 | Protection d'ouvrages existants ou de mobilier par film polyane en parties horizontales ou verticale | M²
13 | A3 | Mise en place d'un coffret électrique de chantier composé de prises 2P+T - 10/16 A., prise 3P+T - 20 A. Y compris tout dispositif règlementaire. Nota : cette prestation doit comprendre la dépose à la fin des travaux | U
14 | A4 | Mise en place d'un coffret électrique de chantier de forte puissance : Coffret 64 A 400 V triphasé : - 1 prise 64 A tétrapolaire CEE - 1 interrupteur différentiel 4P 63 A 30 mA - 1 disjoncteur 4P 64 A - 2 prises 32 A 5P + disj. 20 A - 4 prises 230 V 16 A + disj. 16 A Y compris tout dispositif règlementaire. Nota : cette prestation doit comprendre la dépose à la fin des travaux | U
15 | A5 | Consignation et déconsignation de tout type de réseau électrique y compris délivrance d'une pièce attestant de la consignation. Mode de chiffrage : par nombre de zone d'intervention (TD, armoire, TBGT). Type de consignation appropriée selon le contexte. | U
16 |  | Eclairage de chantier Eclairage de balisage de chantier assurant : - circulations principales et issues de secours : 50 lux minimum - base vie : 100 lux minimum - toute zone travaux : 150 lux minimum
17 | A6 | Installation de ruban led flexible, implantation selon configuration des lieux. Y compris toute sujétion dont remaniement au grè des besoins du chantier. | Ml
18 | A7 | Installation de projecteurs sur pied, implantation selon configuration des lieux. Y compris toute sujétion dont remaniement au grè des besoins du chantier. | U
19 | A8 | Fourniture et pose d'un détecteur de mouvement provisoire pour éclairage de chantier, y compris toute sujétion de pose. | U
20 | B | MESURES DIVERSES
21 |  | Mesures diverses
22 | B1 | Recherche et réparation de défauts sur une installation, comprenant les différentes mesures, la location des appareils de mesure si besoin, le déplacement du personnel, les fournitures minimes < 150,00 €. H.T., les débornages, rebornages et démontages, remontages | Ens.
23 | B2 | Mise en place d'un appareil enregistreur de puissance avec accessoires sur une installation, pour mesure tension, intensité, facteur de puissance, etc., y compris location de l'appareil et des accessoires si besoin, double déplacement du personnel, analyse des valeurs. | Ens.
24 | C | DEPOSE D'EQUIPEMENT
25 |  | Nota : les prix de ces postes doivent comprendre la consignation nécessaire à l'exécution des travaux, la main d'oeuvre, l'évacuation de l'existant et le tri en décharge publique des déchets; la suppression des boîtes étanches, de tout élément associé au réseau déposé (tel que les éléments de fixations). Ne sont pas compris les éléments faisant l'objet d'un article spécifique : luminaires, etc.
26 | C1 | Dépose de gaines, tubes, moulures, goulottes, plinthes, etc. en apparent ou en vide de menuiserie | ML
27 | C2 | Dépose de conducteurs et câbles de toutes sections sur chemin de câble ou sous gaines, conduits, moulures, goulottes, colonnes, etc. | ML
28 | C3 | Dépose de conducteurs et câbles de toutes sections sous fourreau en souterrain. | ML
29 | C4 | Dépose de conducteurs et câbles de toutes sections fixés sur mur, rebouchage des trous et réfection de l'enduit. | ML
30 | C5 | Dépose de chemin de câbles, y compris dépose des consoles ou des tiges filetées. | ML
31 | C6 | Dépose de conducteurs, câbles, moulures, goulottes de toutes dimensions en aérien. Nacelle en supplément. | ML
32 | C7 | Dépose de colonnes sol/plafond de distribution (perche), quelle que soit la hauteur, y compris dissociations des connectiques. | U
33 |  | Dépose de coffret et armoire électrique
34 | C8 | Dépose d'une armoire ou coffret de hauteur jusqu'à 600 mm | U
35 | C9 | Dépose d'une armoire ou coffret hauteur > 600 mm et <= 1600 | U
36 | C10 | Dépose d'une armoire ou coffret hauteur > 1600 mm | U
37 |  | Dépose de coffret de comptage
38 | C11 | Dépose de coffret de branchement et de comptage tarif Bleu, monophasé ou triphasé. | U
39 | C12 | Dépose de coffret de branchement et de comptage tarif Jaune. | U
40 |  | Dépose et repose d'équipement de sécurité
41 | C13 | Dépose d'un boîtier coup de poing, d'un coffret combiné et interrupteur, étanche, de sécurité, de proximité, à membrane, de tout type. | U
42 | C14 | Dépose pour réemploi et repose d'un boîtier coup de poing, d'un coffret combiné et interrupteur, étanche, de sécurité, de proximité, à membrane, de tout type. | U
43 | C15 | Dépose de flash lumineux | U
44 | C16 | Dépose pour réemploi et repose de flash lumineux | U
45 | C17 | Dépose d'un bloc de balisage ou d'ambiance sur tous support (en faux-plafond, en saillie, en encastré, etc.) y compris dépose des fixations le cas échéant. | U
46 | C18 | Dépose pour réemploi et repose de bloc de balisage ou d'ambiance sur tous support | U
47 |  | Dépose d'équipement de distribution et commande
48 | C19 | Dépose d'une prise électrique, de tout type, quel que soit le nombre de pôles | U
49 | C20 | Dépose d'une alimentation 3P+N+T., jusqu'à 32 A., avec socle saillie sortie de câble | U
50 | C21 | Dépose d'un interrupteur, va-et-vient, bouton-poussoir, etc., de tout type, étanche ou non, à 1 ou 2 mécanismes | U
51 |  | Dépose de luminaire intérieur
52 | C22 | Dépose de luminaire de tout type (hormis spot), en applique, à fixation directe ou par suspension en plafonnier ou en faux-plafond, y compris dépose des suspensions et dépose repose des faux-plafond. | U
53 | C23 | Dépose pour réemploi et repose de luminaire de tout type (hormis spot), en applique, à fixation directe ou par suspension en plafonnier ou en faux-plafond, y compris dépose des suspensions et dépose repose des faux-plafond. | U
54 | C24 | Dépose de spot, de tout type, en plafond suspendu, y compris dépose des suspensions et équipements d'alimentation, dépose puis repose des plaques ou lames de plafond. | U
55 | C25 | Dépose pour réemploi et repose de spot, de tout type, en plafond suspendu, y compris dépose des suspensions et équipements d'alimentation, dépose puis repose des plaques ou lames de plafond. | U
56 |  | Dépose de luminaire extérieur
57 | C26 | Dépose d'une borne d'éclairage extérieur, y compris cisaillement des tiges à scellement | U
58 | C27 | Dépose d'une cellule photoélectrique en saillie sur mur ou façade | U
59 | C28 | Dépose de hublots étanches ou non, avec ou sans grille de protection, sur mur ou façade | U
60 | C29 | Dépose d'un coffret de protection en façade, y compris rebouchage des trous et réfection de l'enduit | U
61 | C30 | Dépose d'un luminaire sur crosse de façade, ou d'un projecteur avec ou sans adaptateurs | U
62 |  | Dépose et repose d'équipement de chauffage électrique
63 | C31 | Dépose et repose : débornage soigné de convecteurs, accumulateurs, panneaux rayonnants, etc., de tout type et dimensions, y compris platines, consoles ou dosseret | U
64 | C32 | Dépose et repose : débornage soigné de cassettes rayonnantes a fixation directe ou en plafond suspendu, y compris dépose des tiges filetées, de l'isolation, dépose puis repose des plaques ou lames de plafond | U
65 | C33 | Dépose et repose de convecteurs, accumulateurs, panneaux rayonnants, etc., de tout type et dimensions | U
66 | C34 | Dépose et repose de cassettes rayonnantes a fixation directe ou en plafond suspendu | U
67 | C35 | Dépose et repose d'un rideau d'air chaud, en encastré ou en saillie, y compris boîtier de commande | U
68 | C36 | Dépose d'un programmateur, d'un régulateur, d'une sonde, d'un thermostat, de tout type, sur mur ou sur rail dans armoire ou coffret, y compris les fils jusqu'aux borniers ou appareillages de commande | U
69 | C37 | Dépose avec soin pour réemploi et repose d'un programmateur, d'un régulateur, d'une sonde, d'un thermostat, de tout type, sur mur | U
70 | D | REMANIEMENT SUR RESEAU EXISTANT La prestation doit inclure tous les travaux électriques utiles à son parfait achèvement hors création de réseau et consignation.
71 |  | Association et dissociation d'éclairage
72 | D1 | Dissociation d'éclairage entre 2 pièces ou zones - par point lumineux - distance inférieure à 5ml | U
73 | D2 | Dissociation d'éclairage entre 2 pièces ou zones - par point lumineux - distance supérieure à 5ml jusqu'à 10ml | U
74 | D3 | Plus value pour fourniture et pose d'interrupteur va et vient | U
75 | D4 | Association d'éclairage entre 2 pièces ou zones - par point lumineux - distance inférieure à 5ml | U
76 | D5 | Association d'éclairage entre 2 pièces ou zones - par point lumineux - distance supérieure à 5ml jusqu'à 10ml | U
77 |  | Déplacement de perches
78 | D6 | Déplacement de perche de tout type, dans le rayon de giration permis par le linéaire de câble, y compris vérification des connectiques et dépose repose des dalles de faux-plafond si besoin | U
79 | D7 | Plus-value pour débranchement et rebranchement des connectiques avec raccord sur boîtier de consolidation y compris dépose repose des dalles de faux-plafond si besoin | U
80 | D8 | Plus-value pour débranchement et rebranchement des connectiques en raccord direct sur baie et TD y compris dépose repose des dalles de faux-plafond si besoin. Chiffrage en sus selon BPU des dépose et repose des linéaires de câblages si nécessaire. | U
81 | D9 | Plus-value pour modification des étiquettages sur perche, TD info et baie par ligne. | U
82 | E | FOURNITURE ET POSE DE TUBES, GAINES, GOULOTTES ET APPAREILLAGES Dimensions approchantes acceptées : les spécifier.
83 |  | Gaine Isolante cintrable tranversalement annelée (ICTA) 3422-IK08
84 | E1 | Gaine ICTA Ф 16mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
85 | E2 | Gaine ICTA Ф 20mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
86 | E3 | Gaine ICTA Ф 25mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
87 | E4 | Gaine ICTA Ф 32 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
88 | E5 | Gaine ICTA Ф 40 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
89 | E6 | Gaine ICTA Ф 50 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
90 | E7 | Gaine ICTA Ф 63 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
91 |  | Gaine Isolante Cintrable Annelé (ICA) 3321
92 | E8 | Gaine ICA Ф 16mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
93 | E9 | Gaine ICA Ф 20mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
94 | E10 | Gaine ICA Ф 25mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
95 | E11 | Tube ICA Ф 32 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
96 | E12 | Tube ICA Ф 40 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
97 |  | Gaine "zone ERP" LSZH SANS HALOGENE
98 |  | ICTA LSZH
99 | E13 | Gaine ICTA LSZH Ф 16mm | ml
100 | E14 | Gaine ICTA LSZH Ф 20mm | ml
101 | E15 | Gaine ICTA LSZH Ф 25mm | ml
102 | E16 | Gaine ICTA LSZH Ф 32 mm | ml
103 |  | ICA LSZH
104 | E17 | Gaine ICTA LSZH Ф 16mm | ml
105 | E18 | Gaine ICTA LSZH Ф 20mm | ml
106 | E19 | Gaine ICTA LSZH Ф 25mm | ml
107 | E20 | Gaine ICTA LSZH Ф 32 mm | ml
108 |  | Tube apparent Isolant Rigide Lisse (IRL) y compris toutes sujétions de pose (té, coudes, chevilles, colliers, etc.)
109 | E21 | Tube IRL Ф 16mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
110 | E22 | Tube IRL Ф 20mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
111 | E23 | Tube IRL Ф 25mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
112 | E24 | Tube IRL Ф 32 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
113 | E25 | Tube IRL Ф 40 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
114 | E26 | Tube IRL Ф 50 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
115 | E27 | Tube IRL Ф 63 mm - PEP ECOPASSEPORT ou équivalent | ml
116 |  | Moulure PVC blanc y compris toutes sujétions de pose, marque ENSTO ou équivalent
117 | E28 | Moulure 848920 ou équivalent 20x10 PVC blanc - 1 compartiment - fond prépercé | ml
118 | E29 | Adaptateur 848PNQ20x10 pour équipement 45x45 moulure 20x10 blanc | ml
119 | E30 | Moulure 848600 ou équivalent 32x15 PVC blanc - 1 compartiment - fond prépercé | ml
120 | E31 | Adaptateur 848PNQ32x15 pour équipement 45x45 moulure 32x15 blanc | ml
121 | E32 | Moulure 848630 ou équivalent 40x20 PVC blanc - 1 compartiment - fond prépercé | ml
122 | E33 | Adaptateur 848PNQ40x20 pour équipement 45x45 moulure 40x20 blanc 10 u | ml
123 | E34 | Moulure 848650 ou équivalent 60x40 PVC blanc - 1 compartiment - fond prépercé | ml
124 | E35 | Cloison de séparation 848658 pour moulure 60x40 | ml
125 |  | Goulotte de distribution et appareillage ENSTO ou équivalent y compris toutes sujétions de pose (angle, embout, éclisse, jonction intérieure et extérieure, quincaillerie, etc.)
126 |  | Goulotte GOCDT ENSTO ou équivalent clipage direct 45x45
127 | E36 | Goulotte ENSTO 740900 ou équivalent 80x54 PVC Clip45 - blanc avec son couvercle (1 compartiment) | ml
128 | E37 | Cloison de séparation 720451 pour goulotte 720451 | ml
129 | E38 | Goulotte ENSTO 740902 ou équivalent 130x54 PVC Clip45 - blanc avec son couvercle (1 compartiment) | ml
130 | E39 | Goulotte ENSTO 740903 ou équivalent 160x54 PVC Clip45 - blanc avec son couvercle (2 compartiments) | ml
131 | E40 | Goulotte ENSTO 740904 ou équivalent 160x54 3C PVC Clip45 - blanc avec son couvercle (3 compartiments) | ml
132 | E41 | Goulotte ENSTO 740905 ou équivalent 190x54 3C PVC Clip45 - blanc avec son couvercle (3 compartiments) | ml
133 | E42 | Joint de sol ENSTO 720452 ou équivalent - 2 ml | ml
134 |  | Goulotte SANS HALOGENE conforme à IEC 60754 / EN 50267 (fumées non toxiques)
135 | E42 | Goulotte ENSTO 740952 ou équivalent 130x54 PVC Clip45 - blanc avec son couvercle (2 compartiments) | ml
136 | E43 | 720454 Cloison de séparation sans halogène pour goulotte (ht 35 mm) | ml
137 |  | Appareillage clippable 45x45 prise droite UTE marque ENSTO ou équivalent
138 |  | 2 borniers
139 | E44 | 2 borniers - PK4511/ 9010 1 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
140 | E45 | 2 borniers - PK4512/ 9010 2 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
141 | E46 | 2 borniers - PK4513/ 9010 3 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
142 | E47 | 2 borniers - PK4514/ 9010 4 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
143 | E48 | 2 borniers - PK4515/ 9010 5 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
144 | E49 | 2 borniers - PK4521/ 9010 1 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
145 | E50 | 2 borniers - PK4522/ 9010 2 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
146 | E51 | 2 borniers - PK4523/ 9010 3 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
147 | E52 | 2 borniers - PK4524/ 9010 4 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
148 | E53 | 2 borniers - PK4525/ 9010 5 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
149 |  | 1 bornier à droite
150 | E54 | 1 bornier - PK4511BD/ 9010 1 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
151 | E55 | 1 bornier - PK4512BD/ 9010 2 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
152 | E56 | 1 bornier - PK4513BD/ 9010 3 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
153 | E57 | 1 bornier - PK4514BD/ 9010 4 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
154 | E58 | 1 bornier - PK4515BD/ 9010 5 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
155 | E59 | 1 bornier - PK4521BD/ 9010 1 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
156 | E60 | 1 bornier - PK4522BD/ 9010 2 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
157 | E61 | 1 bornier - PK4523/BD 9010 3 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
158 | E62 | 1 bornier - PK4524BD/ 9010 4 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
159 | E63 | 1 bornier - PK4525BD/ 9010 5 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
160 |  | 1 bornier à gauche
161 | E64 | 1 bornier - PK4511B/ 9010 1 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
162 | E65 | 1 bornier - PK4512B/ 9010 2 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
163 | E66 | 1 bornier - PK4513B/ 9010 3 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
164 | E67 | 1 bornier - PK4514B/ 9010 4 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
165 | E68 | 1 bornier - PK4515B/ 9010 5 prise 2P+T PCN - prise blanche | U
166 | E69 | 1 bornier - PK4521B/ 9010 1 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
167 | E70 | 1 bornier - PK4522B/ 9010 2 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
168 | E71 | 1 bornier - PK4523/B 9010 3 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
169 | E72 | 1 bornier - PK4524B/ 9010 4 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
170 | E73 | 1 bornier - PK4525B/ 9010 5 prise 2P+T PCO - prise rouge détrompée | U
171 |  | bloc mixte avec détrompeur
172 | E74 | PK451121 1 bloc de 1 prise normale + 1 prise détrompée | U
173 | E75 | PK451221 1 bloc de 2 prises normales + 1 prise détrompée | U
174 | E76 | PK451222 1 bloc de 2 prises normales + 2 prises détrompées | U
175 | E77 | PK451321 1 bloc de 3 prises normales + 1 prise détrompée | U
176 | E78 | PK451322 1 bloc de 3 prises normales + 2 prises détrompées | U
177 | E79 | PK451323 1 bloc de 3 prises normales + 3 prises détrompées | U
178 |  | Appareillages VDI et chargeurs USB 45x45
179 |  | Plastron incliné avec recouvrement de couvercle et volet de protection + noyau RJ45
180 | E80 | CF1041E6UTP 9010 Plastron simple + noyau UTP Cat6 | U
181 | E81 | CF1042E6UTP 9010 Plastron double + noyau UTP Cat6 | U
182 | E82 | CF1041E6FTP 9010 Plastron simple + noyau FTP Cat6 | U
183 | E83 | CF1042E6FTP 9010 Plastron double + noyau FTP Cat6 | U
184 |  | Chargeur USB A+C 30w
185 | E84 | MKLUSB-30W - Chargeur ENSTO USB A+C | U
186 | F | FOURNITURE ET POSE DE CHEMIN DE CABLE EN INTERIEUR OU EXTERIEUR y compris toutes sujétions de pose (mise à la terre, coude, éclisse, visseries, fixations plafond ou murales, colliers rilsan, etc.). Mise en œuvre rapide ou à vis au choix. Dimensions approchantes acceptées : les spécifier.
187 |  | Chemin de câble type dalle embouti (dalle marine) de LEGRAND ou similaire
188 | F1 | Chemin de câble 50 ht x 200 l | ml
189 | F2 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 200 | ml
190 | F3 | Chemin de câble 50 ht x 300 l | ml
191 | F4 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 300 | ml
192 | F5 | Plus-value fixation des câbles du réseau informatique par bande velcro tous les 40 cm maximum | ml
193 |  | Chemin de câble en tôle perforée type ZEDTOL de LEGRAND ou similaire
194 | F6 | Chemin de câble 50 ht x 50 l | ml
195 | F7 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 50 | ml
196 | F8 | Chemin de câble 50 ht x 100 l | ml
197 | F9 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 100 | ml
198 | F10 | Chemin de câble 50 ht x 150 l | ml
199 | F11 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 150 | ml
200 | F12 | Chemin de câble 50 ht x 200 l | ml
201 | F13 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 200 | ml
202 |  | Chemin de câble filaire type CABLOFIL de LEGRAND ou similaire
203 | F14 | Chemin de câble 54 ht x 50 l | ml
204 | F15 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 50 | ml
205 | F16 | Chemin de câble 54 ht x 100 l | ml
206 | F17 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 100 | ml
207 | F18 | Chemin de câble 54 ht x 150 l | ml
208 | F19 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 150 | ml
209 | F20 | Chemin de câble 54 ht x 200 l | ml
210 | F21 | Plus-value à l'article ci-dessus pour pose d'un couvercle 200 | ml
211 | G | FOURNITURE ET POSE DE CONDUCTEURS, CABLES y compris toutes sujétions de pose.
212 |  | Câbles rigide monoconducteur H07V-U, classement CPR : Eca, NF C 32-201
213 | G1 | HO7V-U 1,5 mm² | ml
214 | G2 | HO7V-U 2,5 mm² | ml
215 | G3 | HO7V-U 4 mm² | ml
216 | G4 | HO7V-U 6 mm² | ml
217 |  | Câble rigide série R2V "zone ERT", classement CPR : Eca, NF C 32-321, gamme Nexans ou équivalent.
218 | G5 | Câble série U 1000 R2V 2G 1,5 mm² (application type petite puissance monophasée sans terre) | ml
219 | G6 | Câble série U 1000 R2V 2G 2,5 mm² (application type petite puissance monophasée sans terre) | ml
220 | G7 | Câble série U 1000 R2V 3G 1,5 mm² (application type circuit lumière) | ml
221 | G8 | Câble série U 1000 R2V 3G 2,5 mm² (application type circuit prise domestique) | ml
222 | G9 | Câble série U 1000 R2V 3G 4 mm² (application type circuit équipement de faible puissance ex : BECS) | ml
223 | G10 | Câble série U 1000 R2V 3G 6 mm² (application type circuit équipement de moyenne puissance ex : RAC) | ml
224 | G11 | Câble série U 1000 R2V 3G 10 mm² (application type alimentation de moyenne puissance ex : moteur) | ml
225 | G12 | Câble série U 1000 R2V 3x16 mm² (application type alimentation armoire divisionnaire) | ml
226 | G13 | Câble série U 1000 R2V 3x25 mm² (application type alimentation armoire divisionnaire) | ml
227 | G14 | Câble série U 1000 R2V 3x35 mm² (application type alimentation armoire divisionnaire) | ml
228 | G15 | Câble série U 1000 R2V 3x50 mm² (application type alimentation armoire divisionnaire) | ml
229 | G16 | Câble série U 1000 R2V 3x70 mm² (application type alimentation armoire divisionnaire) | ml
230 | G17 | Câble série U 1000 R2V 4G 1,5 mm² | ml
231 | G18 | Câble série U 1000 R2V 4G 2,5 mm² | ml
232 | G19 | Câble série U 1000 R2V 4G 4 mm² | ml
233 | G20 | Câble série U 1000 R2V 4G 6 mm² | ml
234 | G21 | Câble série U 1000 R2V 5G 1,5 mm² | ml
235 | G22 | Câble série U 1000 R2V 5G 2,5 mm² | ml
236 | G23 | Câble série U 1000 R2V 5G 4 mm² | ml
237 | G24 | Câble série U 1000 R2V 5G 6 mm² | ml
238 | G25 | Câble série U 1000 R2V 5G 10 mm² | ml
239 | G26 | Câble série U 1000 R2V 7G 1,5 mm² (application type commande, automatisme) | ml
240 | G27 | Câble série U 1000 R2V 7G 2,5 mm² | ml
241 | G28 | Câble série U 1000 R2V 12G 1,5 mm² | ml
242 | G29 | Câble série U 1000 R2V 12G 2,5 mm² | ml
243 |  | Câble rigide H07Z1-K "zone ERP", classement CPR : Dca-s2,d2,a2, SANS HALOGENE, gamme Nexans ou équivalent.
244 | G30 | Câble H07Z1-K 1,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
245 | G31 | Câble H07Z1-K 2,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
246 | G32 | Câble H07Z1-K 4 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
247 | G33 | Câble H07Z1-K 6 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
248 |  | Câble rigide RZ1-K "zone ERP", classement CPR : Cca-s1,d1,a1, SANS HALOGENE, gamme Nexans ou équivalent.
249 | G34 | Câble RZ1-K 2G 1,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
250 | G35 | Câble RZ1-K 2G 2,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
251 | G36 | Câble RZ1-K 3G 1,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
252 | G37 | Câble RZ1-K 3G 2,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
253 | G38 | Câble RZ1-K 3G 4 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
254 | G39 | Câble RZ1-K 3G 6 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
255 | G40 | Câble RZ1-K 3G 10 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
256 | G41 | Câble RZ1-K 3x16 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
257 | G42 | Câble RZ1-K 3x25 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
258 | G43 | Câble RZ1-K 3G 35 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
259 | G44 | Câble RZ1-K 3x50 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
260 | G45 | Câble RZ1-K 3x70 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
261 | G46 | Câble RZ1-K 3G 10 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
262 | G47 | Câble RZ1-K 4G 1,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
263 | G48 | Câble RZ1-K 4G 2,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
264 | G49 | Câble RZ1-K 4G 4 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
265 | G50 | Câble RZ1-K 4G 6 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
266 | G51 | Câble RZ1-K 5G 1,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
267 | G52 | Câble RZ1-K 5G 2,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
268 | G53 | Câble RZ1-K 5G 4 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
269 | G54 | Câble RZ1-K 5G 6 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
270 | G55 | Câble RZ1-K 5G 10 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
271 | G56 | Câble RZ1-K 7G 1,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
272 | G57 | Câble RZ1-K 7G 2,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
273 | G58 | Câble RZ1-K 12G 1,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
274 | G59 | Câble RZ1-K 12G 2,5 mm² - Cca - SANS HALOGENE | ml
275 |  | Câble pour raccordement coffret tétrapolaire 64A (tx de désamiantage par ex.)
276 | G60 | Câble souple H07 RNF | ml
277 |  | Câble résistant au feu, classement CPR : B2ca-s1,d1,a1 (application type circuit SSI)
278 | G61 | Câble résistant au feu CR1-C1 2x1,5 mm² | ml
279 | G62 | Câble résistant au feu CR1-C1 3x1,5 mm² | ml
280 | G63 | Câble résistant au feu CR1-C1 3x2,5 mm² | ml
281 | G64 | Câble résistant au feu CR1-C1 7G1,5 mm² | ml
282 |  | Câble divers
283 | G65 | câble téléphonique non blindé / ctrl d'accès SYT1 1 paire AWG20 (8/10) gris | ml
284 | G66 | câble téléphonque non blindé / ctrl d'accès SYT1 1 paire AWG24 (5/10) gris | ml
285 | G67 | câble téléphonque non blindé / ctrl d'accès SYT1 2 paires AWG20 (8/10) gris | ml
286 | G68 | câble téléphonque blindé / ctrl d'accès SYT2 2 paires AWG20 (8/10) gris | ml
287 | G69 | câble téléphonque blindé / ctrl d'accès SYT2 3 paires AWG20 (8/10) gris | ml
288 | G70 | câble téléphonque blindé / ctrl d'accès SYT2 5 paires AWG24 (5/10) gris | ml
289 | G71 | câble téléphonque blindé / ctrl d'accès SYT2 5 paires AWG20 (8/10) gris | ml
290 | G72 | Câble coaxial KX 6 | ml
291 | H | RESEAUX INFORMATIQUES. Marque des fournitures selon agrément pour certification du réseau. Y compris toutes sujétions de pose. Rappel : critères techniques selon CCTG 410DO 001
292 |  | Baie informatique
293 | H1 | baie 42U 800x800 | U
294 | H2 | connecteur Snap-in RJ45 Cat. 6A écranté, EIA/TIA 568-B | U
295 | H3 | platine de brassage 24 ports Cat. 6A | U
296 | H4 | guide passe cordon horizontaux et verticaux | U
297 | H5 | étiquette dilophane | U
298 |  | Distribution capillaire
299 | H6 | Câble F/FTP 1x4 paires Cat 6A ISO11801 | U
300 | H7 | Noyau RJ45 Cat.6A, selon EN 60603-7-51, approuvée par certificat. A monter. | U
301 | H8 | Point de consolidation : boîtier de distribution de zone 6 ports (câble et connecteurs en sus) | U
302 | H9 | Point de consolidation 6 ports RJ45 pré-équipé d'usine | U
303 |  | Fibre optique - distribution intra-bâtiment
304 | H10 | Fibre Optique 12 brins de type multimode 50/125 microns OM4 | ml
305 |  | Fibre optique - distribution inter-bâtiment
306 | H11 | distance < à 300 m : 6 brins multimode et 6 brins monomode | ml
307 | H12 | distance > à 300 m : 12 brins monomode | ml
308 | I | FOUNITURE ET POSE DE COFFRETS, TABLEAUX, ARMOIRES ELECTRIQUES gamme SCHNEIDER ou équivalent y compris toute sujétions de pose.
309 |  | Tableau gamme SCHNEIDER
310 | I1 | Tableau de distribution 125 x 150 | U
311 | I2 | Tableau de distribution 150 x 250 | U
312 | I3 | Tableau de distribution 250 x 300 | U
313 | I4 | Tableau modulaire 4 modules | U
314 | I5 | Tableau modulaire 8 modules | U
315 | I6 | Tableau modulaire 12 modules | U
316 | I7 | Tableau modulaire 16 modules | U
317 | I8 | Tableau modulaire 26 modules | U
318 | I9 | Plus-value aux articles ci-dessus de la catégorie "tableau" pour modèle étanche IP 55 | Coef
319 | I10 | Plus-value aux articles ci-dessus de la catégorie "tableau" pour modèle à encastrer | Coef
320 |  | Coffret gamme SCHNEIDER ou équivalent IP30 avec plastron IP40 avec porte IP 41 avec porte + auvent IP 43 avec porte + auvent + jiont IP43 IK07 avec plastron IK08 avec porte transparente IK10 avec porte pleine
321 | I11 | Coffret plastique étanche 8 modules | U
322 | I12 | Coffret plastique étanche 16 modules | U
323 | I13 | Coffret plastique étanche 24 modules | U
324 | I14 | Coffret modulaire Prisma G réf.LVS08102 avec plastron et platine (L600 - 6 modules) | U
325 | I15 | Coffret modulaire Prisma G réf.LVS08103 avec plastron et platine (L600 - 9 modules) | U
326 | I16 | Coffret modulaire Prisma G réf.LVS08104 avec plastron et platine (L600 - 12 modules) | U
327 | I17 | Coffret modulaire Prisma G réf.LVS08105 avec plastron et platine (L600 - 15 modules) | U
328 | I18 | Coffret modulaire Prisma G réf.LVS08106 avec plastron et platine (L600 - 18 modules) | U
329 | I19 | Coffret modulaire Prisma G réf.LVS08107 avec plastron et platine (L600 - 21 modules) | U
330 | I20 | Porte transparente Prisma G réf. LVS08132 | U
331 | I21 | Porte transparente Prisma G réf. LVS08133 | U
332 | I22 | Porte transparente Prisma G réf.LVS 08135 | U
333 | I23 | Porte transparente Prisma G réf.08136 | U
334 | I24 | Collecteur de terre réf. LVS04200 | U
335 | I25 | Rail multifix réf. LVS03001 | U
336 | I26 | Répartiteur multiclip réf. LVS04014 | U
337 | I27 | Borne de jonction pas de 6 mm | U
338 | I28 | Borne de jonction pas de 8 mm | U
339 | I29 | Borne de jonction pas de 10 mm | U
340 | I30 | Borne de jonction pas de 16 mm | U
341 | I31 | Etiquettes dilophane | U
342 |  | Disjoncteurs gamme SCHNEIDER ou équivalent
343 | I32 | Disjoncteur C.60 N bipolaire | U
344 | I33 | Disjoncteur C.60 N tripolaire | U
345 | I34 | Disjoncteur C.60 N tétrapolaire | U
346 | I35 | Disjoncteur C.60 L bipolaire | U
347 | I36 | Disjoncteur C.60 L tripolaire | U
348 | I37 | Disjoncteur C.60 L tétrapolaire | U
349 | I38 | Disjoncteur NC.100 LH bipolaire | U
350 | I39 | Disjoncteur NC.100 LH tripolaire | U
351 | I40 | Disjoncteur NC.100 LH tétrapolaire | U
352 | I41 | Bloc vigi 30 mA C.60 bipolaire tous calibres | U
353 | I42 | Bloc vigi 300 mA C.60 bipolaire tous calibres | U
354 | I43 | Blov vigi 30 mA C.60 tripolaire tous calibres | U
355 | I44 | Bloc vigi 300 mA C.60 tripolaire tous calibres | U
356 | I45 | Bloc vigi 30 mA C.60 tétrapolaire tous calibres | U
357 | I46 | Bloc vigi 300 mA C.60 tétrapolaire tous calibres | U
358 | I47 | Bloc vigi 30 mA NC.100 bipolaire tous calibres | U
359 | I48 | Bloc vigi 300 mA NC.100 bipolaire tous calibres | U
360 | I49 | Bloc vigi 30 mA NC.100 tripolaire tous calibres | U
361 | I50 | Bloc vigi 300 mA NC.100 tripolaire tous calibres | U
362 | I51 | Bloc vigi 30 mA NC.100 tétrapolaire tous calibres | U
363 | I52 | Bloc vigi 300 mA NC.100 tétrapolaire tous calibres | U
364 | I84 | Contacteur bipolaire 16 A 1NO + 1NF réf. A9C22715 (application : moteur, chauffage, lumière) | U
365 | I85 | Contacteur bipolaire 20 A | U
366 | I86 | Contacteur 4P NO 40 A réf. A9C20844 | U
367 | I53 | Bobine MX pour C.60 | U
368 | I54 | Bobine MX pour NC.100 | U
369 | I55 | Bobine modulaire pour C.60 | U
370 | I56 | Bobine modulaire pour NC.100 | U
371 | I57 | Disjoncteur compact NSA 125 N tétrapolaire fixe prise avant | U
372 | I58 | Disjoncteur compact NS 160 N tétrapolaire fixe prise avant | U
373 | I59 | Disjoncteur compact NS 250 N tétrapolaire fixe prise avant | U
374 | I60 | Bloc vigi pour NSA 125 N tétrapolaire | U
375 | I61 | Bloc vigi pour NS 160 N tétrapolaire | U
376 | I62 | Bloc vigi pour NS 250 N tétrapolaire | U
377 | I63 | Bobine MX pour NSA 125 N | U
378 | I64 | Bobine MN pour NSA 125 N | U
379 | I65 | Bobine MX pour NS 160/250 N | U
380 | I66 | Bobine MN pour NS 160/250 N | U
381 | I67 | Minuterie modulaire bipolaire 16 A | U
382 | I68 | Télérupteur modulaire bipolaire 16 A | U
383 | I69 | Télérupteur modulare tétrapolaire 16 A | U
384 | I70 | Interrupteur horaire programmable hebdomadaire | U
385 | I71 | Interrupteur horaire programmable annuel MG (16356) | U
386 | I72 | Interrupteur crépusculaire MG (15368) | U
387 |  | Appareillages divers
388 | I73 | Bouton poussoir modulaire avec voyant 20 A | U
389 | I74 | Interrupteur modulaire avec voyant 20 A | U
390 | I75 | Voyant modulaire | U
391 | I76 | Voyant sur armoire | U
392 | I77 | Bouton CDP arrêt d'urgence déverrouillable par clé | U
393 | I78 | Commutateur marche/arrêt sur armoire | U
394 | I79 | Sonnerie modulaire | U
395 | I80 | Transformateur de sonnerie 220/12/24 V 24 VA | U
396 | I81 | Transformateur de sécurité 220/12/24 V 63 VA | U
397 | I82 | Prise de courant 2P + T16 A Modulaire | U
398 | I83 | Prise de courant 2P + T 20 A Modulaire | U
399 | I84 | Prise mobile hypra IP44 | U
400 | I85 | Interrupteur Legrand 4 x 100 A réf. 22527 | U
401 | I86 | Coupe circuit STI bipolaire | U
402 | I87 | Cartouche fusible 8,5 x 31,5 GL | U
403 | I88 | Cartouche fusible 10,3 x 38 GL | U
404 | I89 | Cartouche fusible 14 x 51 GL | U
405 | I90 | Interrupteur modulaire bipolaire 20 A à voyant | U
406 | J | FOUNITURE ET POSE D'APPAREILLAGE y compris toute sujétions de pose
407 |  | Commande, boîte d'encastrement, cadre
408 | J1 | Interrupteur simple Mosaic avec support et plaque | U
409 | J2 | Interrupteur va et vient Mosaic avec support et plaque | U
410 | J3 | Bouton poussoir Mosaic avec support et plaque | U
411 | J4 | Bouton poussoir à voyant Mosaic avec support et plaque | U
412 | J5 | Interrupteur simple Neptune | U
413 | J6 | Interrupteur double allumage Neptune | U
414 | J7 | Bouton poussoir Neptune | U
415 |  | Prise de courant, , boîte d'encastrement, cadre
416 | J8 | Prise de courant 2 P + T 16 A Mosaic avec support et plaque | U
417 | J9 | Prise de courant 2 P + t 16 A à détrompage Mosaic avec support, plaque et détrompeur | U
418 | J10 | Prise de courant 2 P + T 16 A Neptune | U
419 | J11 | Prise de courant 2 P + T 20 A | U
420 | J12 | Prise de courant 3 P + N + N 20 A | U
421 | J13 | Prise de courant 2 P + T 32 A | U
422 | J14 | Prise de courant 3 P + N + N 32 A | U
423 | J15 | Cadre 2 modules Mosaic | U
424 | J16 | Cadre 4 modules Mosaic | U
425 | J17 | Cadre 6 modules Mosaic | U
426 | J18 | Cadre 2 x 6 modules Mosaic | U
427 |  | Sortie de câble
428 | J19 | Sortie de câble 10/20 A | U
429 | J20 | Sortie de câble 20/32 A | U
430 |  | Gamme étanche
431 | J21 | Interrupteur Plexo étanche | U
432 | J22 | Interrupteur double allumage Plexo étanche | U
433 | J23 | Bouton poussoir Plexo étanche | U
434 | J24 | Prise de courant 2 P + T 16 A Plexo étanche | U
435 | J25 | Prise de courant 2 P + T 20 A Plexo étanche | U
436 | J26 | Prise de courant 3 P + N + T 20 A Plexo étanche | U
437 | J27 | Prise de courant 2 P + T 20 A Plexo étanche | U
438 | J28 | Prise de courant 3 P + N + T 32 A Plexo étanche | U
439 | J29 | Détecteur de mouvement Plexo 55 pour éclairage 2300 W | U
440 | K | Fourniture et pose de colonne (perche) en aluminium de gamme ENSTO ou équivalent y compris toutes sujétions de pose dont mise à la terre.
441 |  | Colonnes non équipées
442 | K1 | Colonne - 4 faces - Ht 2.7m ajustable à une ht de 3.8 m | U
443 | K2 | Colonne - 4 faces - Ht 3,9m ajustable à une ht de 5 m | U
444 | K3 | Colonne - 2 faces - Ht 2.7m ajustable de 3.8m | U
445 | K4 | Colonne - 2 faces - Ht 3,9m ajustable à une ht de 5 m | U
446 | K5 | Colonne - 1 face - Ht 2.7m ajustable de 3.8m | U
447 | K6 | Colonne - 1 face - Ht 3,9m ajustable à une ht de 5 m | U
448 |  | Colonne équipée en usine 2PCN 2PCO 2RJ45 par face, précâblée et point de consolidation en tête de colonne
449 | K7 | Colonne - 4 faces - Ht 2.7m ajustable à une ht de 3.8 m | U
450 | K8 | Colonne - 4 faces - Ht 3,9m ajustable à une ht de 5 m | U
451 | K9 | Colonne - 2 faces - Ht 2.7m ajustable de 3.8m | U
452 | K10 | Colonne - 2 faces - Ht 3,9m ajustable à une ht de 5 m | U
453 | K11 | Colonne - 1 face - Ht 2.7m ajustable de 3.8m | U
454 | K12 | Colonne - 1 face - Ht 3,9m ajustable à une ht de 5 m | U
455 | K13 | Plus-value par poste de travail supplémentaire : ajout de 2 PCN 2PCO 2RJ45 | U
456 |  | RESEAU DE PUISSANCE A CONNECTIQUE RAPIDE. Marque ENSTO ou équivalent. Y compris toutes sujétions de pose.
457 | L | Fourniture et pose en plénum de boîtiers de consolidation à connectiques rapide y compris toutes sujétions de pose sous dalle de plancher haut dont étiquette de repérage dilophane sur boîtier. Marque ENSTO ou équivalent. Nota : si pose de câble en ERP, l'EUROCLASSE CPR : Cca-s1,d1,a1 est obligatoire.
458 |  | Réseau normal triphasé/monophasé IK9 IP20
459 | L1 | Boîtier de consolidation NAJDM34 SANS HALOGENE, monophasée 1 entrée/sortie 2P+T et 4 sorties réseau normal - blanc | U
460 | L2 | Boîtier de consolidation NAJDM38 SANS HALOGENE, monophasée 1 entrée/sortie 2P+T et 8 sorties réseau normal - blanc | U
461 | L3 | Boîtier de consolidation NAJDM56 triphasée 1 entrée/sortie 4P+T et 6 sorties réseau normal - blanc | U
462 |  | Réseau détrompé triphasé/monophasé IK9 IP20
463 | L4 | Boîtier de consolidation NCJDM34.P SANS HALOGENE, monophasée 1 entrée/sortie 2P+T et 4 sorties réseau détrompé - rouge | U
464 | L5 | Boîtier de consolidation NCJDM38.P SANS HALOGENE, monophasée 1 entrée/sortie 2P+T et 8 sorties réseau détrompé - rouge | U
465 | L6 | Boîtier de consolidation NCJDM58.P monophasée 1 entrée/sortie 4P+T et 6 sorties réseau détrompé - rouge | U
466 | M | CORDONS RESEAU NORMAL (BLANC)
467 |  | Cordons HO7 RNF 3 pôles à connectiques rapides mâle/femelle - liaison boîtier/nourrice
468 | M1 | Cordon prolongateur M/F CEN3725030 Réseau normal HO7 RNF 3G2,5 - 3ml | U
469 | M2 | Cordon prolongateur M/F CEN3725050 Réseau normal HO7 RNF 3G2,5 - 5ml | U
470 | M3 | Cordon prolongateur M/F CEN3725070 Réseau normal HO7 RNF 3G2,5 - 7ml | U
471 |  | Cordons HO5 VVF 3 pôles à connectiques rapides mâle/femelle
472 | M4 | Cordon prolongateur M/F CEN3B25030 Réseau normal HO5 VVF 3G2,5 - 3ml | U
473 | M5 | Cordon prolongateur M/F CEN3B25050 Réseau normal HO5 VVF 3G2,5 - 5ml | U
474 | M6 | Cordon prolongateur M/F CEN3B25070 Réseau normal HO5 VVF 3G2,5 - 7ml | U
475 |  | Cordons certification Cca-s1,d1,a1 (pose en ERP) 3 et 5 pôles à connectiques rapides mâle/femelle
476 | M7 | Cordon prolongateur M/F CEN3SHB25030 Réseau normal SANS HALOGENE 3G2,5 - 3ml | U
477 | M8 | Cordon prolongateur M/F CEN3SHB25050 Réseau normal SANS HALOGENE 3G2,5 - 5ml | U
478 | M9 | Cordon prolongateur M/F CEN3SHB25070 Réseau normal SANS HALOGENE 3G2,5 - 7ml | U
479 | M10 | Cordon prolongateur M/F CEN5SHB25070 Réseau normal SANS HALOGENE 5G2,5 - 7ml | U
480 |  | Cordons HO5 VVF 3 pôles à connectiques rapides femelle et mâle dénudé serti
481 | M11 | Cordon prolongateur F/mâle dénudé CSN3B25030.N.D Réseau normal HO5 3G2,5 - 3ml | U
482 | M12 | Cordon prolongateur F/mâle dénudé CSN3B25050.N.D Réseau normal HO5 3G2,5 - 5ml | U
483 | M13 | Cordon prolongateur F/mâle dénudé CSN3B25070.N.D Réseau normal HO5 3G2,5 - 7ml | U
484 |  | Cordons 1000 R02V 3 pôles à connectiques rapides mâle/femelle - liaison inter-boîtiers
485 | M14 | Cordon prolongateur M/F CEN3R15030 Réseau normal 1000 RO2V 3G2,5 - 3ml | U
486 | M15 | Cordon prolongateur M/F CEN3R15050 Réseau normal 1000 RO2V 3G2,5 - 5ml | U
487 | M16 | Cordon prolongateur M/F CEN3R15070 Réseau normal 1000 RO2V 3G2,5 - 7ml | U
488 | M17 | Cordon prolongateur M/F CEN3R15100 Réseau normal 1000 RO2V 3G2,5 - 10ml | U
489 |  | Cordons 1000 RO2V 5 pôles à connectiques rapides mâle/femelle - liaison inter-boîtiers
490 | M18 | Cordon prolongateur M/F CEN5R25030 réseau normal 1000 RO2V 5G2,5mm² - 3ml | U
491 | M19 | Cordon prolongateur M/F CEN5R25050 réseau normal 1000 RO2V 5G2,5mm² - 5ml | U
492 | M20 | Cordon prolongateur M/F CEN5R25070 réseau normal 1000 RO2V 5G2,5mm² - 7ml | U
493 |  | Cordons 5 pôles à connectiques rapides mâle/femelle - liaison inter-boîtiers
494 | M21 | Cordon prolongateur M/F CEN5SH25070 réseau normal SANS HALOGENE 5G2,5mm² - 7ml | U
495 | N | CORDONS RESEAU DETROMPE (ROUGE)
496 |  | Cordons HO7 RNF 3 pôles à connectiques rapides mâle/femelle - liaison boîtier/nourrice
497 | N1 | Cordon prolongateur M/F CED3725030 Réseau détrompé HO7 RNF 3G2,5 - 3ml | U
498 | N2 | Cordon prolongateur M/F CED3725050 Réseau détrompé HO7 RNF 3G2,5 - 5ml | U
499 | N3 | Cordon prolongateur M/F CED3725070 Réseau détrompé HO7 RNF 3G2,5 - 7ml | U
500 |  | Cordons HO5 VVF 3 pôles à connectiques rapides mâle/femelle
501 | N4 | Cordon prolongateur M/F CED3N25030 Réseau détrompé HO5 VVF 3G2,5 - 3ml | U
502 | N5 | Cordon prolongateur M/F CED3N25050 Réseau détrompé HO5 VVF 3G2,5 - 5ml | U
503 | N6 | Cordon prolongateur M/F CED3N25070 Réseau détrompé HO5 VVF 3G2,5 - 7ml | U
504 |  | Cordons certification Cca-s1,d1,a1 (pose en ERP) 3 pôles à connectiques rapides mâle/femelle
505 | N7 | Cordon prolongateur M/F CED3SHB25030 Réseau détrompé SANS HALOGENE 3G2,5 - 3ml | U
506 | N8 | Cordon prolongateur M/F CED3SHB25050 Réseau détrompé SANS HALOGENE 3G2,5 - 5ml | U
507 | N9 | Cordon prolongateur M/F CED3SHB25070 Réseau détrompé SANS HALOGENE 3G2,5 - 7ml | U
508 |  | Cordons HO5 VVF 3 pôles à connectiques rapides femelle et mâle dénudé serti
509 | N10 | Cordon prolongateur F/mâle dénudé CSD 3B25030.N.D Réseau normal HO5 3G2,5 - 3ml | U
510 | N11 | Cordon prolongateur F/mâle dénudé CSD 3B25050.N.D Réseau normal HO5 3G2,5 - 5ml | U
511 | N12 | Cordon prolongateur F/mâle dénudé CSD 3B25070.N.D Réseau normal HO5 3G2,5 - 7ml | U
512 |  | Cordons 1000 RO2V 5 pôles à connectiques rapides mâle/femelle - liaison inter-boîtiers
513 | N13 | Cordon prolongateur M/F CED5R25030 Réseau normal 1000 RO2V 3G2,5 - 3ml | U
514 | N14 | Cordon prolongateur M/F CED5R25050 Réseau normal 1000 RO2V 3G2,5 - 5ml | U
515 | N15 | Cordon prolongateur M/F CED5R25070 Réseau normal 1000 RO2V 3G2,5 - 7ml | U
516 |  | Cordons 5 pôles à connectiques rapides mâle/femelle - liaison inter-boîtiers
517 | N14 | Cordon prolongateur M/F CED5SH25070 réseau détrompé SANS HALOGENE 5G2,5mm² - 7ml | U
518 | O | RESEAU DE DONNEES A CONNECTIQUE RAPIDE. Marque des noyaux selon agrément. Y compris toutes sujétions de pose. Rappel : critères techniques selon CCTG 410DO 001
519 |  | Fourniture et pose de boîtier de consolidation RJ45
520 | O1 | Boîtier de consolidation 4 prises RJ 45 en faux-plafond, marque selon agrément. | U
521 | O2 | Boîtier de consolidation 8 prises RJ 45 en faux-plafond, marque selon agrément. | U
522 | P | POSTE DE TRAVAIL
523 |  | Fourniture et pose d'un "poste de travail" standard selon CCTG 410DO001 (page 18 à 19) Nota : en zone ERP, les équipements retenus ont obligatoirement pour caractéristique des matériaux LSZH (low smok zero emission).
524 |  | Fourniture et pose sous bureau (non ERP)
525 | P1 | Bloc prises : 2PCO + 2PCN + 2RJ45 dans boîtier PVC blanc, profil 52x54 mm, à monter sous bureau. - 2 prises de courant 2P+T standard - 2 prises de courant 2P+T détrompées - 2 prises RJ45 Cat 6A - raccordements et toutes suéjtions de pose - repérage en sus, - câblage pour raccordement aux points de liaison en sus. Marque LEGRAND ou équivalent pour 2P+T, marque selon agrément pour noyau RJ45. | U
526 | P2 | Plus-value pour boîtier aluminium profil 52x54 mm | U
527 | P3 | Plus-value pour ajout d'une prise USB A et C | U
528 |  | Fourniture et pose sous bureau (zone ERP, gamme LSZH)
529 | P4 | Bloc prises : 2PCO + 2PCN + 2RJ45 dans boîtier plastique blanc classement feu M1, SANS HALOGENE, profil 52x54 mm, à monter sous bureau. - 2 prises de courant 2P+T standard - 2 prises de courant 2P+T détrompées - 2 prises RJ45 Cat 6A - repérage en sus, - raccordements et toutes suéjtions de pose - câblage pour raccordement aux points de liaison en sus. Marque LEGRAND ou équivalent pour 2P+T, marque selon agrément pour noyau RJ45. | U
530 | P5 | Plus-value pour boîtier aluminium profil 52x54 mm | U
531 | P6 | Plus-value pour ajout d'une prise USB A et C | U
532 | P7 | Plus-value pour verrouillage à clef. Mode de chiffrage : par bloc prises. | U
533 |  | Fourniture et pose encastrée dans cloison simple ou double BA13 (zone ERP, gamme LSZH)
534 | P8 | Bloc prises : 2PCO + 2PCN + 2RJ45 dans boîtier plastique 3x2 postes, blanc, classement feu M1, SANS HALOGENE, pose à encastrer dans cloison sous bureau. - boîte multiposte acoustique, cadre, plaque de finition anti-choc et résistance au feu M1. Marque LEGRAND, gamme MOSAIC ou équivalent, - 2 prises de courant 2P+T standard, - 2 prises de courant 2P+T détrompées, - 2 prises RJ45 Cat 6A, - repérage en sus, - raccordements et toutes suéjtions de pose, - gaine et câblage pour raccordement aux points de liaison en sus, Marque LEGRAND ou équivalent pour 2P+T, marque noyau RJ45 selon agrément. | U
535 |  | Fourniture et pose sous bureau en saillie sur cloison simple ou double BA13 (zone ERP, gamme LSZH)
536 | P9 | Bloc prises : 2PCO + 2PCN + 2RJ45 dans boîtier plastique 3x2 postes, blanc, classement feu M1, SANS HALOGENE, pose en saillie sur cloison sous bureau. - boîte multiposte acoustique, cadre, plaque de finition anti-choc et résistance au feu M1. Marque LEGRAND, gamme MOSAIC ou équivalent, - 2 prises de courant 2P+T standard, - 2 prises de courant 2P+T détrompées, - 2 prises RJ45 Cat 6A, - repérage en sus, - raccordements et toutes suéjtions de pose, - gaine et câblage pour raccordement aux points de liaison en sus, Marque LEGRAND ou équivalent pour 2P+T, marque noyau RJ45 selon agrément. | U
537 | Q | Fourniture et pose d'un bloc prise 2 postes dans cloison simple ou double BA13 (zone ERP, gamme LSZH)
538 | Q1 | Bloc prises : interrupteur + usb A et C - boîte double postes acoustique, cadre, plaque de finition anti-choc, résistance au feu M1. Marque LEGRAND, gamme MOSAIC ou équivalent, - 1 interrupteur circuit lumière dimmable - 1 fiche double prise usb A et C - pose à hauteur de bureau, - raccordements et toutes suéjtions de pose, - gaine et câblage pour raccordement aux points de liaison en sus, - repérage en sus. | U
539 | R | RESEAU LUMIERE
540 |  | FOURNITURE ET POSE de luminaires gamme PHILIPS ou équivalent
541 | R1 | Spot à encastrer rond led jusqu'à 13 W | U
542 | R2 | Spot à encastrer rond led jusqu'à de 14 à 18 W | U
543 | R3 | Spot à encastrer rond led jusqu'à de 19 à 25 W | U
544 | R4 | Spot à encastrer rond led jusqu'à de 26 à 45 W | U
545 | R5 | Plus-value driver DALI pour spots ci-dessus (articles J30 à J33). | U
546 |  | Pavé led 600x600 Ledinaire Panel non dimmable gamme PHILIPS ou équivalent
547 | R6 | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC, 100 lm/W, 4000K (2 pôles) | U
548 | R7 | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC, 100 lm/W, 4000K (couloir, 3 pôles) | U
549 |  | Pavé led 600x600 Coreline Panel non dimmable gamme PHILIPS ou équivalent
550 | R8 | RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC, 3000K (bureau - commutateur 2900, 3400, 4000 lm sur pavé) | U
551 | R9 | RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC, 4000K (bureau - commutateur 2900, 3400, 4000 lm sur pavé) | U
552 |  | Pavé led 600x600 Coreline Panel dimmable via interface DALI gamme PHILIPS ou équivalent
553 | R10 | RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC, 3000K (bureau, 3400 lm) | U
554 | R11 | RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC,4000K (bureau - commutateur 2900, 3400, 4000 lm sur pavé) | U
555 | R12 | RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC, 4000K (4800 lm) | U
556 | R13 | Plus-value driver DALI pour pavé LED ci-dessus (articles J39 à J42). | U
557 |  | Pavé led 600x600 Nevis dimmable via interface DALI gamme KOSNIC ou équivalent
558 | R14 | Double grille de défilement réf. NEV27-SCT (07258) 27W, UGR < 16, commutateur 3000K, 4000K, 5000K sur pavé, pose en faux-plafond démontable. | U
559 | R15 | Plus-value driver DALI | U
560 | R16 | Coefficient pour majoration pose pavé 60x60 en faux-plafond non démontable. | Coeff.
561 |  | Fourniture et pose de détecteur de mouvement y compris tout accessoire, pose en faux-plafond
562 | R17 | Détecteur simple commande, THEBEN réf. 1030052 LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH ou équivalent | U
563 | R18 | Détecteur simple commande, THEBEN réf. 1030072 LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH ou équivalent | U
564 | R19 | Détecteur simple commande, THEBEN réf. 1030082 LUXA 103 S360-100-28 AP WH ou équivalent | U
565 | R20 | Détecteur maître esclave, THEBEN réf. 2080040 theRonda P360-110 DALI UP WH ou équivalent | U
566 | R21 | Plus-value pour pose dans plafond plein | U
567 |  | Hublot led
568 | R22 | Hublot led pour montage en saillie ou plafonnier avec verrine de protection opaque de 16 W diam 300 | U
569 | R23 | Hublot led pour montage en saillie ou plafonnier avec verrine de protection opaque de 22 W diam 350 | U
570 | R24 | Hublot led avec détecteur intégré pour montage en saillie ou plafonnier avec verrine de protection opaque de 16 W diam 300 | U
571 | R25 | Hublot led avec détecteur intégré pour montage en saillie ou plafonnier avec verrine de protection opaque de 22 W diam 350 | U
572 |  | FOURNITURE ET POSE d'équipement de sécurité
573 | R26 | Barrette de coupure de terre | U
574 | R27 | Déclencheur manuel | U
575 | R28 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité de balisage fonction SATI à LED de 45 à 60 lumens à accus remplaçables. Fixation sur mur et plafond. | U
576 | R29 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance fonction SATI à LED de 360 lumens environ à accus remplaçables. Fixation sur mur et plafond. | U
577 | R30 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité de balisage étanche IP 55 fonction SATI à LED de 45 à 60 lumens à accus remplaçables. Fixation sur mur et plafond. | U
578 | R31 | Télécommande modulaire de BAES permettant l'extinction et le réallumage avec bouton de commande en face avant jusqu'à 50 BEAS. | U
579 | R32 | Télécommande modulaire de BAES permettant l'extinction et le réallumage avec bouton de commande en face avant jusqu'à 100 BEAS. | U
580 | R33 | Coffret bris de glace Legrand | U
581 | S | DIVERS
582 |  | FOURNITURE ET POSE d'équipement de porte
583 | S1 | Gâche électrique à larder 12 V | U
584 | S2 | Gâche électrique bronze à empênage centrale | U
585 | S3 | Contact de porte électrique | U
586 | S4 | Flexible d'articulation longueur 300 mm | U
587 | S5 | Flexible d'articulation longueur 500 mm | U
588 |  | Dépose d'équipement et appareils
589 | S6 | Dépose et repose d'appareil d'éclairage de tout type | U
590 | S7 | Dépose pour évacuation en décharge d'appareil d'éclairage de tout type | U
591 | S8 | Dépose et repose d'un petit équipement de tout type (ex. 1 convecteur, 1 sèche main, 1 BAES etc.). | U
592 | S9 | Dépose pour évacuation en décharge d'un bloc de sécurité (BAES) | U
593 | S10 | Coefficient minorant aux articles ci-dessus de la catégorie "Dépose d'équipement s et appareillage" pour une quantité de 5 à 10 équipements ou appareils inclus. | Coeff
594 | S11 | Coefficicent minorant aux articles ci-dessus de la catégorie "Dépose d'équipement s et appareillage" pour une quantité supérieure à 11 équipements ou appareils inclus. | Coeff
595 |  | Travaux connexes
596 | S12 | Dépose et repose ponctuelle de dalle de faux-plafond (pour accès au chemin de câble, fixation de luminiaire, etc). | ml
597 | S13 | Dépose et repose ponctuelle de dalle de faux-plancher technique (pour accès au réseau). | ml
598 | S14 | Application d'enduit pour rebouchage de trous dans tout type de support (brique, placo…) suite à dépose d'équipement ou appareillage de tout type. Forfait par équipement. | U
599 | S15 | Application d'enduit de rebouchage dans tout type de supports pour rebouchage de trous suite à dépose de linéaire de réseau (retrait de goulotte, tube, etc.). Mode chiffrage : au ml de réseau déposé | ml
600 | S16 | Percement de plancher en matériaux très durs : carattoge diam. 10 cm | U
601 | S17 | Percement de plancher en matériaux très durs : carattoge diam. 20 cm | U
602 | S18 | Traversée de mur en matériaux durs (brique, parpaing) pour passage de chemin de câble | U
603 | S19 | Traversée de cloison légère de 7 à 10 cm d'épaisseur. Prix applicable par cloison traversée. | U
604 | S20 | Saignée en mur dans matériaux très durs (béton…) | ml
605 | S21 | Saignée en mur et cloison dans matériaux durs (brique, parpaing...) | ml
606 | S22 | Saignée en cloison dans matériaux légers (carreau de plâtre...) | ml
607 |  | Nettoyage de tableau
608 | S23 | Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur d'un tableau divisionnaire de 1 à 6 rangées, par tout moyen mécanique et manuel approprié et resserrage des connections. | U
609 | S24 | Plus value à l'article ci-dessus par rangée supplémentaire | U
610 | S25 | Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur d'une armoire électrique, de dimensions n'excédant pas 2,00 ml x 1,20 ml, par tout moyen mécanique et manuel approprié et resserrage des connections. | U
611 |  | FOURNITURE HORS PRESTATION DU BORDEREAU
612 |  | Les matériels et appareils ne relevant pas de prestations du présent bordereau seront réglés sur présentation des factures fournisseurs avec application d'un coefficient de revente associé à un taux de main d'œuvre. Dans le cas d'une surévalutation du temps de main d'oeuvre en comparaison de celui réellement exécuté, le pouvoir adjudicateur pourra demander un rééquilibrage de l'offre de prix.
613 | Cfr | coefficient de revente sur prix fournisseur | Coeff.
614 |  | REMISE applicable au montant HT Nota : la valeur totale de la commande est prise en compte, étant considéré le cas échéant le coût de travaux supplémentaires, auxquels s'appliquent la remise et pouvant modifier le taux de remise applicable au bon de commande
615 | Re1 | Remise pour commande supérieure à 15 000 € HT | %
616 | Re2 | Remise pour commande supérieure à 35 000 € HT | %
617 | Re3 | Remise pour commande supérieure à 55 000 € HT | %
618 |  | TAUX HORAIRE
619 |  | Les taux horaires sont applicables à la condition que la prestation se rapporte à des fournitures auxquelles s'appliquent le coefficient de revente ou en l'absence de fourniture sous réserve que la prestation ne soit pas incluse au BPU ou ne relève pas d'une exécution indispensable à la conduite d'une prestation. Rappel : dans le cas de prestation du BPU travaux, la main d'œuvre est déjà incluse dans le prix unitaire du BPU. A titire indicatif, la classification du nievau de qualification repose sur l'IDCC 1596 : - N1P1 : Aide électricien Débutant. Exécute des tâches simples sous surveillance - N1P2 : Ouvrier professionnel débutant. Sait utiliser des outils, travaille en autonomie partielle - N2 : Ouvrier professionnel qualifié. Exécute seul des installations électriques standard - N3P1 : Ouvrier hautement qualifié Lecture de plans, mise en service, autonomie totale - N3P2 : Chef d’équipe Encadrement, organisation du travail d’une petite équipe - N4 : Chef de chantier Responsabilité d’un ou plusieurs chantiers, interface avec encadrement A l'exécution, le titlaire devra témoigner de la concordance des TH devisés, à la fois en quantité et selon le niveau de qualification retenu. Dans le cas contraire la commande sera révisable, par le pouvoir adjudicateur, sans contestation possible par le titulaire du marché.
620 |  | Taux horaire de 7h00 à 18h00
621 | TH1 | Heure ouvrier d'exécution N1P1 | H
622 | TH2 | Heure ouvrier professionnel N1P2 | H
623 | TH3 | Heure ouvrier professionnel qualifié N2 | H
624 | TH4 | Heure ouvrier hautement qualifié N3P1 | H
625 | TH5 | Heure chef d'équipe N3P2 | H
626 | TH6 | Heure chef de chantier N4 | H
627 |  | Taux horaire en horaire décalée de 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 21h00
628 | HD1 | Heure ouvrier d'exécution N1P1 | H
629 | HD2 | Heure ouvrier professionnel N1P2 | H
630 | HD3 | Heure ouvrier professionnel qualifié N2 | H
631 | HD4 | Heure ouvrier hautement qualifié N3P1 | H
632 | HD5 | Heure chef d'équipe N3P2 | H
633 | HD6 | Heure chef de chantier N4 | H
634 |  | Intervention le samedi de 7h00 à 19h00
635 | CfHD1 | Majoration aux articles THn pour intervention le samedie de 7h à 18h00 | Coeff.
636 |  | Intervention de nuit ou le dimanche de 21h00 à 7h00
637 | CfHD2 | Majoration aux articles THn pour intervention de nuit ou le dimanche de 21h00 à 7h00 | Coeff.
638 |  | FORFAIT DEPLACEMENT
639 |  | Le forfait de déplacement s'applique uniquement aux opérations de travaux de maximum 5 jours ouvrés. Des interventions exécutées le même jour, sur le même bâtiment, doivent donner lieu à la facturation d'un seul forfait de déplacement, fois le nombre éventuel de véhicules employés.
640 | Fde | Indemnité forfaitaire de déplacement par jour travaillé par véhicule pour tout travaux égal ou inférieur à 5 jours ouvrés du titulaire du présent marché. | Jr
641 |  | MISE EN DECHARGE
642 |  | Toutes prestations dont manutention, conditionnement, enlèvement pour évacuation et trie des gravois et déchets de chantier en décharge public.
643 | DeC1 | Classe 1 | m3
644 | DeC2 | Classe 2 | m3
645 | DeC3 | Classe 3 | m3
Fait à , Le
| La CPAM des Hauts-de-Seine, |  | Le titulaire du marché,
Le Directeur de la Logistique, de l'Informatique et des Flux Entrants
Olivier DEMAND