## Feuil1
Nantes Université
1 quai de Tourville
BP 13522
44035 Nantes cedex 1
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
INSPE Angers
Réfection d'étanchéité et changement des lanterneaux sur toit-terrasse
7, rue Dacier
44900 Angers
LOT ETANCHEITE
Architectes
vignault x faure
23 rue Louis Lumière . 44000 Nantes
02 51 25 02 49 ; architectes@vxf.fr
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 | DESAMIANTAGE, DEMOLITION
4.1.1 | Echaffaudage et protection
Comprenant :
• Mise en place d'échafaudages, de garde-corps, filets tendus et de toutes les protections nécessaires pour la sécurité des personnes pendant les travaux
• Protection des ouvrages existants conservés, bâchage, etc... dépose après réalisation des travaux
| LOCALISATION | q | u | pu | total
| Sur l'ensemble des toitures concernées | 1 | ens |  | 0
4.1.2 | Désamiantage en Sous Section 4
Avant intervention, l'entreprise devra la neutralisation des matériels et cables sous fourreaux en toitures
Les descentes d'eaux pluviales intérieures ne seront pas déposées
4.1.2.1 | Travaux Préparatoires, Administratifs et installation
Etabliseement d'un plan de retrait avec description détaillée des travaux, planning et tenue d'un journal de chantier diffusé aux autorités compétentes.
Repérage avant intervnetion des zones et éléments contenant de l'amiante
Contrôle de l'état d'empoussièrement de l'air en fibre d'amiante
Installations spécifiques aux travaux de sésamiantage
Travaux de retrait d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante
Descellment des fixations, évacuation des gravats non amiantés et raccords
Mesure du niveau d'empoussièrement au cours des travaux
Transport et traitement des déchets conformément à la réglementation en vigeur
Nettoyage en fin d'intervention
Mesures libératoires
Rapport final d'intervention (RFI)
| LOCALISATION | q | u | pu | total
| Pour l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante | 1 | ens |  | 0
4.1.2.2 | Désamiantage
Dépose de l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante détaillé dans le rapport de SOCOTEC
| LOCALISATION | q | u | pu | total
| Suivant le Rapport de repérage Amiante Avant Travaux de Socotec en date du 23 10 2024 joint au Dossier de Consultation des Entreprises | 1 | ens |  | 0
4.1.3 | Dépose repose équipements de ventilation existants compris reprise des supports
Neutralisation et consignation électrique à la charge du présent lot
Dépose soignée des équipements
Prévoir un calfeutrement étanche à l'eau l'air et termique au droit des gaines entrant dans le batiment jusqu'à la repose des équipements
Supports pietements à remplacer par des supports en acier galva
Repose et mise en service des équipements après réalisation des étanchéité et pose des protections lourdes
Les équipements et supports de gaines seront posés sur dalle gravillonnées
Nota :
Les équipements devront être stockés et protégés pendant toutes la durée des travaux.
| LOCALISATION | q | u | pu | total
| Sur la terrasse basse | 1 | ens |  | 0
4.1.4 | Dépose des lanternaux existants et ancienne souches de ventilation
Dépose de lanterneau existant d'éclairage zénithal et/ou de désenfumage y compris costières et accessoires de finition
Descente des gravois, le chargement et l'évacuation dans décharges spécialisées y compris tri sélectif
Nota :
Prévoir les protections ou bachages nécessaire pour maintenir hors d'eau le bâtiment pendant les travaux d'étanchéité
| LOCALISATION | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 8 | u |  | 0
| Sur la terrasse basse | 2 | u |  | 0
4.1.5 | Dépose de l'étanchéité existante
Dépose des revêtements d'étanchéité et gravillons
Dépose des relevés d'étanchéités et des couronnements d'acrotères et de l'ensemble des relevés
Dépose des panneaux isolants
Dépose de tous les accessoires et ouvrages intégrés tels que costières métalliques, bandes solines, bavettes, couvertines, les sorties de ventilations, boites à eaux, descentes d'eaux pluviales extérieures, accessoires divers..etc....
Descente des gravois, le chargement et l'évacuation dans décharges spécialisées y compris tri sélectif.
Nettoyage très soigné du support existant conservé afin de recevoir le nouveau complexe d'étanchéité
Nota :
Sauf indications contraires, le système de récupération et d'évacuation des EP existant sera conservé, après travaux de dépose et de réfection (cf.article ci-après)
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 57 | m2 |  | 0
| Sur la terrasse basse | 20.7 | m2 |  | 0
4.2 | ÉTANCHÉITÉ
4.2.1 | Étanchéité bitume sur support béton
Complexe d'étanchéité bicouche SBS soudé, bénéficiant d'un avis technique, M0, sur support béton à pente nulle, comprenant:
. Un enduit d'imprégnation à froid
. Un écran pare-vapeur en feuille de bitume élastomère SBS avec armature voile de verre, sous face rainurée soudable et surface grésée,
. Isolation en mousse rigide de polyuréthnae expansée entre deux parements composites multicouches, bénéficiant d'un certificat ACERMI, pose en deux lits pour une épaisseur total de 170 mm avec une résistance thermique minimum de 7,65 M2K/W,
. Une première couche en feuille de bitume élastomère SBS, avec armature en non-tissé de polyester à joint adhésif, pose libre,
. Une deuxième couche en feuille de bitume élastomère SBS, avec armature voile de verre, soudée,
. Finition par gravillons roulés, épaisseur 5cm
La mise en œuvre du complexe d'étanchéité sur son support en béton sera conforme au DTU 43.& et à l'avis technique du système.
Référence
Procédé SIPLAST ou équivalent (IREX PROFIL + PARADIENNE JS R4 + PARADIENNE BD S)
Isolation de type DUO+ de chez EFYOS ou équivalent
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 57 | m2 |  | 0
| Sur la terrasse basse | 20.7 | m2 |  | 0
4.2.2 | Relevés d'étanchété
4.2.2.1 | Relevés sur isolation extérieure existante
Préparation du support.
Solin aluminium Type solinet 15/40 de chez Dani alu, compris engravure, recouvrement du solin et reprise enduit
Revêtement d'étanchéité à base de bitume modifié par élastomère SBS posé en adhérence, avec talons en recouvrement de l'étanchéité en partie courante.
NOTA: les reprises sur égouts zinc et rives ardoises seront prévues dans l'offre
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 7 | ml |  | 0
| Sur la terrasse basse | 13.1 | ml |  | 0
4.2.2.2 | Relevés sur enduits existants
Préparation du support.
Solin aluminium Type solinet 15/40 de chez Dani alu, compris engravure, recouvrement du solin et reprise enduit
Revêtement d'étanchéité à base de bitume modifié par élastomère SBS posé en adhérence, avec talons en recouvrement de l'étanchéité en partie courante.
NOTA: les reprises sur égouts zinc et rives ardoises seront prévues dans l'offre
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 23 | ml |  | 0
| Sur la terrasse basse | 33.4 | ml |  | 0
4.2.2.3 | Relevés isolés sur chassis de toit et chevetres existants
Préparation du support.
Revêtement d'étanchéité à base de bitume modifié par élastomère SBS posé en adhérence, avec talons en recouvrement de l'étanchéité en partie courante.
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 10.8 | ml |  | 0
| Sur la terrasse basse | 2.88 | ml |  | 0
4.2.3 | Réhausse acrotères
4.2.3.1 | Ossature bois formant réhausse
Une ossature principale de 145 x 45 mm, en Sapin du Nord traité pour une classe de risque 2 (NF EN 335). Compris toutes ferrures en acier galvanisé, liaisons avec le gros-œuvre par chevilles d'ancrage à expansion, protection de toutes pièces métalliques par section adaptée.
Un voile de contreventement extérieur en panneaux OSB 3 spécial mur à ossature bois, de 12 mm d'épaisseur minimum (suivant étude structure du présent lot), compris coupes, fixations et toutes sujétions.
Les dimensions et sections sont données à titre indicatifs. L'entreprise devra vérifier les sections avec le BET et le Bureau de Contrôle.
Un voile extérieur pare-pluie, hautement perméables à la vapeur d'eau suivant D.T.U. 31.2 et présentant une perméance ≥ 0,5 g/m².h.mmHg, bande autocollantes, mise en œuvre suivant recommandations du fabricant et avis technique du système, et toutes sujétions.
Référence : DELTA-FASSADE de chez DORKEN ou équivalent.
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 8.2 | ml |  | 0
| Sur la terrasse basse | 8.6 | ml |  | 0
4.2.3.2 | Ossature secondaire support bardage
Ossature réalisé en sapin du Nord traité pour une classe 2 (NF EN335), avec pattes de fixation en acier galvanisé.
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 16.4 | ml |  | 0
| Sur la terrasse basse | 17.2 | ml |  | 0
4.2.3.3 | Isolation thermique en laine de verre compris pare-vapeur rapporté
Isolation intérieure à l'ossature bois par panneaux de laine de verre nu semi rigide, en une couche de 145 mm d'épaisseur (R = 4,55 m².K/W), bénéficiant d'un certificat ACERMI et classé A1.
La mise en œuvre sera conforme à l'avis technique et aux recommandations du fabricant.
Performance acoustique attendue : ensemble de la façade à Rw+Ctr ≥ 48 dB
Référence : NATUROLL 032 de chez KNAUFINSULATION ou équivalent.
| LOCALISATION: | q | u | pu | total
| Sur la terrasse basse et haute | 19.68 | m2 |  | 0
4.2.3.4 | Bardage zinc joint debout
Ossature secondaire bois :
. Ossature en bois massif traité fongicide et insecticide, fixés à la structure porteuse par l'intermédiaire d'équerres verticales réglables en acier galvanisé.
. Les bois d'ossature devront obligatoirement être de classe de risques 2 selon la norme NF EN 335-2, et posséder un classement mécanique correspondant au moins à la classe C 24 selon la norme NF EN 338.
. Le dimensionnement de l'ossature sera justifié par une note de calcul tenant compte des règles neige et vent auxquelles est rattachée la région et prenant en compte les éléments suivants : justification des entraxes des ossatures,
dimensionnement des attaches et des fixations, section des chevrons, disposition permettant de régler les problèmes de contraintes dues à la dilatation.
. L'ossature permettra la création d'un espace suffisant entre la structure et la volige pour ménager une lame d'air ventilée de 2cm
Voligeage :
. Voligeage réalisé en planches de sapin traité, posées avec pose dite "jointive" (l'écartement à la pose est de 5 à 10 mm environ), y compris coupes et clouage sur l'ossature secondaire en bois.
Bardage zinc à joints debout :
. Le bardage en feuilles de zinc naturel à joint-debout sera réalisé en éléments façonnés ou préfaçonnés de zinc de 0,70 mm d'épaisseur
. Le bardage à joint debout sera réalisé à travées continues avec des feuilles de 500 mm de développé positionnées à 430 mm d’entraxe avec jonction à simple sertissage. La hauteur minimum des joints-debout entre feuilles sera de 25 mm minimum
. Y compris toutes coupes et fixations par pattes d'agrafe fixes et coulissantes en acier inoxydable de 0,6 mm d'épr. posées sur la volige jointive au moyen de vis.
- Finition zinc naturel.
Habillages et traitements des points particuliers par accessoires de finition identique à la partie courante :
. Rive basse réalisée par profil pied de bardage ventilé formant goutte d'eau, grille anti-insectes, bande à rabattre et patte d'agrafe, y compris toutes coupes, fixations et façonnage.
. Rive haute réalisée par bande Z perforée et grille anti-insectes, recouvertes par une bande de rive à ourlet décrite avec la couverture y compris toutes coupes, fixations et façonnage.
. Angles sortants réalisés avec coulisseau d'angle, y compris toutes coupes, fixations et façonnage.
. Angles rentrants y compris toutes coupes, fixations et façonnage.
. Habillage des tableaux, linteaux et appuis des menuiseries extérieures
. Compris toutes coupes, découpes, fixations adaptées, façonnages, pattes, clips, étriers, joints d'étanchéité, … pour une parfaite finition
La ventilation du bardage s'effectuera en partie basse par profil ventilé et en partie haute conformément au DTU.
La pose sera exécutée suivant le plan de calepinage accepté par le Maître d'OEuvre et conformément au cahier des charges du fabricant
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terrasse basse | 10.32 | m2 |  | 0
4.2.3.5 | Contre bardage type trapeza arcelor mittal
Bardage simple peau réalisé en plaques nervurées issues de tôles d'acier galvanisé prélaquées en continu (conforme à la norme NF EN 10169-1 et XP P34301).
Isolation du bardage par panneaux semi-rigides de laine de verre de 140 mm d'épaisseur (R = 4,40 mÇ.K/W), fixée mécaniquement, mis en oeuvre entre la maçonnerie et le bardage.
Pose verticale du bardage, sur et y compris ossature, fixations avec rondelles d'étanchéité, clips et cache-fixations de même coloris que le bardage.
Compris tous profils complémentaires et de finition tels que profils de départ avec grille de ventilation constituant barrière anti-rongeurs, profils hauts de ventilation, profils d'arrêts en angles et toutes sujétions de parfaite finition.
La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant.
Epaisseur : 0,75 mm.
Laquage : Qualité HAIRPLUS THD 35/15 microns.
Coloris : Au choix de l'Architecte.
Référence :
− Bardage type Trapeza® 6.175.25B/HB de chez ARVAL ARCELOR MITTAL - P.A.B ou équivalent (bardage
extérieur à soumettre à l'Architecte avant toute commande).
− Isolation type SMARTFACADE 32 P de chez KNAUF.
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 8.2 | ml |  | 0
| Sur la terrasse basse | 8.6 | ml |  | 0
4.2.3.6 | Lisse métallique pour garde corps épais
En acier galvanisé à chaud
Fer plat 60x10mm fixés sur réhausse acrotère tous les 60cm
Main courante diam 50mm soudée sur les console pour accurer un garde corps épais avec les réhausse d'acrotère
| LOCALISATION : en acier galva, compris suspente fixée sur l'ossature bois | q | u | pu | total
| Sur la terasse basse | 8.6 | ml |  | 0
4.2.3.7 | Couvertine grand développé
Ossature secondaire bois :
. Ossature en bois massif traité fongicide et insecticide, fixés à la structure porteuse par l'intermédiaire d'équerres verticales réglables en acier galvanisé.
. Les bois d'ossature devront obligatoirement être de classe de risques 2 selon la norme NF EN 335-2, et posséder un classement mécanique correspondant au moins à la classe C 24 selon la norme NF EN 338.
. L'ossature permettra la création d'un espace suffisant entre la structure et la volige pour ménager une lame d'air ventilée de 2cm
Voligeage :
. Voligeage réalisé en planches de sapin traité, posées avec pose dite "jointive" (l'écartement à la pose est de 5 à 10 mm environ), y compris coupes et clouage sur l'ossature secondaire en bois.
Couverture zinc à joints debout :
. Couverture en feuilles de zinc naturel à joint-debout sera réalisé en éléments façonnés ou préfaçonnés de zinc de 0,70 mm d'épaisseur
. Y compris toutes coupes et fixations par pattes d'agrafe fixes et coulissantes en acier inoxydable de 0,6 mm d'épr. posées sur la volige jointive au moyen de vis.
Finition zinc naturel.
La pose sera exécutée suivant le plan de calepinage accepté par le Maître d'OEuvre et conformément au cahier des charges du fabricant
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terrasse haute | 8.6 | ml |  | 0
4.2.3.8 | Couvertine petit développé
Couvertine en aluminium thermolaquée comprenant :
Les supports de fixation en aluminium en nombres suffisants et dont la nature, la position et la fixation devront assurer la tenue au vent, la tenue mécanique du système et la dilatation.
Couvertine en tôle de 20/10 épaisseur minimum avec pente de 5% minimum vers l'intérieur, y compris toutes coupes, pliages, pièces de finition et d'embout
Eclisses en aluminium avec joints d'étanchéité 1ère catégorie, pour obtenir une parfaite étanchéité de l'ensemble
Finition thermolaquée avec teinte RAL au choix de l'architecte
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse basse | 8.2 | ml |  | 0
4.2.4 | Evacuation des eaux pluviales
4.2.4.1 | Entrées d'eaux pluviales (E.E.P.compris E.E.P. en déversoir) :
Elles sont constituées de deux parties : la platine et le moignon assemblées de façon étanche.
Elles pourront être au choix de l’entreprise en plomb, inox, cuivre ou alu d’épaisseur adaptée.
La platine de section adaptée enduite d’EIF est insérée dans une feuille d’étanchéité supplémentaire en bitume élastomère SBS débordant du périmètre de la platine et la couche inférieure du revêtement d’étanchéité.
Les entrées d’eau devront être munies d’une crapaudine ou d’un garde-grève, dispositif destiné à arrêter les débris (papiers, feuilles, etc…) et permettant l’évacuation des eaux de surface du revêtement d’étanchéité. Ce dispositif devra dépasser le niveau du revêtement d’étanchéité.
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 2 | u |  | 0
| Sur la terrasse basse | 2 | u |  | 0
4.2.4.2 | Trop-pleins (T.P.) :
Les trop-pleins seront constitués d’une platine et d’un moignon assemblés entre eux par soudure ou tout système d’assujétissement étanche.
Ils seront en aluminium de 1.0 mm d’épaisseur minimum.
Étanchéité des T.P. réalisée à l’identique des E.E.P.
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute en remplacement du trop plein existant | 1 | u |  | 0
| Sur la terrasse basse en remplacement du trop plein existant | 1 | u |  | 0
4.2.5 | Traversées d'étanchéité au droit des sorties de toiture :
4.2.5.1 | Souches de ventilation existantes
Mise en œuvre d'une isolation thermique et couverture zinc sur les sortie de toiture de l'ancienne cuisine
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 2 | ens |  | 0
4.2.5.2 | Raccordement des câbles d’alimentation à l’étanchéité :
Le raccordement des câbles d’alimentation sera assuré par une crosse constituée d’un tube en cuivre (1,0 mm d’épaisseur) soudé à une platine adaptée à l’hygrométrie des locaux. La platine sera insérée entre deux couches de revêtement d’étanchéité courante et la hauteur de la crosse devra dépasser de 0.15 m sur le niveau supérieur de la protection.
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 1 | ens |  | 0
| Sur la terrasse basse | 1 | ens |  | 0
4.2.6 | Chassis de toit
4.2.6.1 | Chassis de toit sur costière isolée
Travaux comprenant :
. costière isolante préfabriquée (bois contreplaqué de 15 mm d'épr mini et isolant laine de roche de 100 mm d'épaisseur) permettant la réalisation de la pente nécessaire pour la mise en oeuvre d'une fenêtre de toit, y compris fixations sur les relevés béton existant.
. réhausse en zinc fixée sur la costière métallique,
. accessoires de raccordement encastrés pour pose sur matériau de couverture en zinc à joints-debout, y compris joints,
Fenêtre de toit à manoeuvre motorisée comprenant :
. dormant et ouvrant en polyuréthane injecté et moulé sur âme compacte en bois finition laqué blanche satinée avec revêtement extérieur en profilés en aluminium laqué
. joint en mousse en périphérie du cadre dormant, de type BDX des Ets VELUX, ou équivalent
* double vitrage feuilleté '' tout confort'' avec PV résistance à 1200 joules
. châssis à rotation permettant le retournement complet de l'ouvrant pour le nettoyage du vitrage extérieur, équipé avec "kit 1200 joules" avec système de verrouillage spécial
. commande d'ouverture/fermeture motorisée sans fil (commande radio) avec moteur d'ouverture alimenté par capteur solaire photovoltaïque
. détecteur de pluie prémonté permettant la refermeture du châssis automatiquement dès les premières gouttes de pluie.
. moteur débrayable pour ouverture manuelle si nécessaire.
L'inclinaison du châssis de toit devra être impérativement supérieure à 15°.
Caractéristiques :
. Marque proposée : VELUX, ou équivalent
. Produit proposé : GGU INTEGRA Tout confort + kit 1200 joules
. Dimensions : suivant spécifications
. Classement AEV : A*3E*9V*A3
Une attention toute particulière devra être apportée aux joints d'étanchéité des fenêtres de toit qui devront être de haute qualité afin d'obtenir un niveau d'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment suffisant pour atteindre l'objectif de performance thermique du bâtiment.
NOTA: le raccordement électrique des chassis sera inclus au présent lot
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 7 | u |  | 0
| Sur la terrasse basse | 2 | u |  | 0
4.2.6.2 | Volet roulant électrique pour chassis de toit
Volet roulant pour châssis de toit comprenant :
. cadre dormant et glissière en aluminium thermolaqué avec embouts synthétiques,
. lames du tablier double peau en aluminium thermolaqué avec isolation incorporée en mousse de polyuréthane avec joints caoutchouc reliant les lamelles entre elles,
. alimentation par une batterie rechargée à l'énergie solaire captée par une cellule photovoltaïque,
. actionnement par une commande à distance à la charge du présent lot.
Produit proposé : SSL des Ets VELUX, ou équivalent.
NOTA: le raccordement électrique des chassis sera inclus au présent lot
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 7 | u |  | 0
| Sur la terrasse basse | 2 | u |  | 0
4.2.7 | Accès toiture
4.2.7.1 | Accroche échelle
Barre accroche échelle en acier galavanisé fixé sur facade maconnée
Barre verticale formant main courante en acier galavanisé fixé sur facade maconnée
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terrasse basse | 1 | u |  | 0
4.2.7.2 | Echelle accès toiture et main courante
Fourniture d'une échelle mobile pour accès toiture basse
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terrasse basse | 1 | u |  | 0
4.2.7.3 | Echelle fixe sans crinoline et main courante
Dépose et remplacement de l'échelle fixe actuelle
Barre verticale formant main courante en acier galavanisé fixé sur facade maconnée
| LOCALISATION : | q | u | pu | total
| Sur la terasse haute | 1 | u |  | 0
| Total HT du Lot Etanchéité |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| Total TTC du Lot Etanchéité |  |  |  | 0