## Feuil1
DPGF 2025-SNASSE-002 Remplacement de l'ILS 13L de l'aéroport Marseille Provence
Partie | Articles du CCTP | Désignation de l'article | P.U. HT | Sous total HT
1 Généralités |  |  |  | 0
1.3 Déroulement des travaux | 1.3.3 | Suivi de chantier
1.4 Documentation à fournir | 1.4.1 | Documents contractuels avant exécution des travaux
| 1.4.2 | Documents de chantier avant réglages
| 1.4.2 | Dossier d'ouvrage exécuté
3 Travaux de renouvellement de la station LOC 13L |  |  |  | 0
| 3.2 | Coordination des travaux
3.3 Installation du réseau d'antennes | 3.3.1 | Relevés géomètre préalables
| 3.3.2 | Description des travaux
| 3.3.4 | Relevés géomètre
3.4 Raccordement de la station LOC 13L - 1ère partie
3.4.1 Mise en place de l'abri principal | 3.4.1.1 | Description des travaux
| 3.4.1.2 | Raccordement au réseau de terre
| 3.4.1.3 | Balisage nocturne de l'abri
3.4.2 Courants forts de l'abri principal | 3.4.2.1 | Alimentation de l'abri Localizer
| 3.4.2.2 | Tableau BT 230VCA
| 3.4.2.2.1 | Appareillages du tableau BT 230VCA
| 3.4.2.2.2 | Automate de supervision TBT
| 3.4.2.2.3 | Gaine technique
| 3.4.2.2.4 | Câblage interne au tableau BT 230VCA
| 3.4.2.2.5 | Installation du tableau BT 230VCA
| 3.4.2.3 | Circuit d'arrêt d'urgence
| 3.4.2.4 | Câbles courants forts
| 3.4.2.4.1 | Eclairages
| 3.4.2.4.2 | Prises de courant
| 3.4.2.4.3 | Climatisation
| 3.4.2.4.4 | Thermostats et extracteur d'air
| 3.4.2.5 | Coffets parafoudres énergie et balisage
DPGF 2025-SNASSE-002 Remplacement de l'ILS 13L de l'aéroport Marseille Provence
Partie | Articles du CCTP | Désignation de l'article | P.U. HT | Sous total HT
3.4.2 Courants forts de l'abri principal (suite) | 3.4.2.6 | Coffret batteries LOC
| 3.4.2.7 | Coffret de disjonction des batteries
| 3.4.2.8 | Alimentation +24VCC annexe
| 3.4.2.9 | Tableau TBT 24VCC
3.4.3 Courants faibles de l'abri principal | 3.4.3.1 | Coffret répartiteur
| 3.4.3.2 | Coffret LVP CATIII
| 3.4.3.3 | Interphone
| 3.4.3.4 | Câbles courants faibles
| 3.4.4 | Installation de la baie Localizer
3.4.5 Raccordements complémentaires de la baie Localizer | 3.4.5.1 | Liaison RCSI
| 3.4.5.2 | Réseau Ethernet ILS
3.5 Dépose du LOC 13L
3.5.2 Equipements du LOC 13L à récupérer | 3.5.2.1 | Equipements de l'abri principal à conserver
| 3.5.2.2 | Continuité de l'anneau optique ILS
| 3.5.2.3 | Equipements à ramener au bloc technique
| 3.5.2.4 | Mini abri frangible
| 3.5.3 | Equipements du LOC 13L à évacuer
3.6 Raccordement de la station LOC 13L - 2ème partie
3.6.1 Récupération du mini abri frangible | 3.6.1.1 | Déplacement
| 3.6.1.2 | Rénovation
3.6.1.3 Modification du câblage "Courants forts" | 3.6.1.3.1 | Alimentation du mini abri
| 3.6.1.3.2 | Adaptation du tableau BT 230VCA
| 3.6.1.3.3 | Circuit d'arrêt d'urgence
| 3.6.1.3.4 | Climatisation
| 3.6.1.3.5 | Thermostats et extracteur
| 3.6.1.3.6 | Coffret parafoudres 230V
| 3.6.1.3.7 | Récapitulatif des câbles 230V
| 3.6.1.4 | Mise en place d'un répartiteur
| 3.6.1.5 | Interphone
| 3.6.1.6 | Récapitulatif des câbles à faire passer par les traversées étanches
DPGF 2025-SNASSE-002 Remplacement de l'ILS 13L de l'aéroport Marseille Provence
Partie | Articles du CCTP | Désignation de l'article | P.U. HT | Sous total HT
3.6.2 Raccordement du réseau d'antennes | 3.6.2.1 | Coaxiaux antennes et probes
| 3.6.2.2 | Platine de transition
| 3.6.2.3 | Coffrets dedistribution et de recombinaison
| 3.6.2.4 | Platine de transition pour l'abri principal
| 3.6.2.5 | Câbles de déport
| 3.6.2.6 | Chemin de câble
3.6.3 Antenne Near Flield Monitor (NFM) | 3.6.3.1 | Installation de l'antenne NFM
| 3.6.3.2 | Câble coaxial antenne NFM
| 3.6.3.3 | Prestation géomètre
3.6.4 Fibre optique | 3.6.4.1 | Coffret optique
| 3.6.4.2 | Installation fibre optique
| 3.6.4.3 | Test des liaisons
3.6.5 Moniteur lointain | 3.6.5.1 | Travaux au LOC 31R
| 3.6.5.2 | Travaux en salle technique
| 3.6.6 | Antenne VHF
| 3.6.7 | Mobilier technique
| 3.6.8 | Plaque signalétique de la station
| 3.7 | Remplacement du portail d'accès à la station
| 3.8 | Travaux en fin de chantier
4 Travaux de renouvellement de la station Glide/DME 13L |  |  |  | 0
| 4.3 | Coordination des travaux
| 4.4 | Prestation géomètre
4.5 Travaux de génie civil
| 4.5.1 | Préparation du chantier
4.5.2 Dépose du Glide/DME 13L | 4.5.2.2 | Equipements à récupérer
| 4.5.2.3 | Continuité de l'anneau optique ILS
| 4.5.2.4 | Equipements à évacuer
| 4.5.2.5 | Déconstruction de la dalle support de l'abri
DPGF 2025-SNASSE-002 Remplacement de l'ILS 13L de l'aéroport Marseille Provence
Partie | Articles du CCTP | Désignation de l'article | P.U. HT | Sous total HT
4.5.3 Dalle de l'abri technique Glide/DME 13L | 4.5.3.1 | Description
| 4.5.3.2 | Longrines et marche d'accès
| 4.5.3.3 | Réservations dans la dalle
| 4.5.3.4 | Réservations dans les longrines
| 4.5.3.5 | Réseau de terre
| 4.5.4 | Dalle de l'antenne moniteur axe
4.5.5 Rénovation du massif du pylône | 4.5.5.1 | Traitement des fissures
| 4.5.5.2 | Renforcement du réseau de terre
4.5.6 Chambres de tirage et tranchées | 4.5.6.1 | Chambres de tirage
| 4.5.6.2 | Cols de cygne
| 4.5.6.3 | Tranchées
| 4.5.7 | Mesures d'impédance
| 4.5.8 | Remise en état du mât Glide
| 4.5.8,1 | Rénovation du balisage diurne
| 4.5.8.2 | Chemin de câble
| 4.5.8.3 | Rénovation du balisage nocturne
| 4.5.8.4 | Mise en sécurité
4.5.9 Remise en état du mât Pick-up | 4.5.9.1 | Cheminement des câbles
| 4.5.9.2 | Rénovation du mât
| 4.5.10 | Remblaiement et remise en état
4.6 Installation des antennes | 4.6.1 | Moniteur Axe Pick-up
| 4.6.2 | Antennes Glide
| 4.6.3 | Antenne DME
4.7 Raccordement de l'abri du Glide/DME 13L
4.7.1 Mise en place du shelter | 4.7.1.1 | Description des travaux
| 4.7.1.2 | Raccordement au réseau de terre
| 4.7.1.3 | Balisage nocturne de l'abri
DPGF 2025-SNASSE-002 Remplacement de l'ILS 13L de l'aéroport Marseille Provence
Partie | Articles du CCTP | Désignation de l'article | P.U. HT | Sous total HT
4.7.2 Raccordement des antennes | 4.7.2.1 | Platine de transition
| 4.7.2.2 | Câbles coaxiaux Glide
| 4.7.2.3 | Câbles coaxiaux DME
| 4.7.2.4 | Chemin de câble
4.7.3 Courants forts de la station Glide/DME 13L | 4.7.3.1 | Alimentation de l'abri Glide/DME
| 4.7.3.2 | Tableau BT 230VCA
| 4.7.3.2.1 | Appareillages du tableau BT 230VCA
| 4.7.3.2.2 | Automate de supervision TBT
| 4.7.3.2.3 | Gaine technique
| 4.7.3.2.4 | Câblage interne au tableau BT 230VCA
| 4.7.3.2.5 | Installation du tableau BT 230VCA
| 4.7.3.3 | Circuit d'arrêt d'urgence
| 4.7.3.4 | Câbles courants forts
| 4.7.3.4.1 | Eclairages
| 4.7.3.4.2 | Prises de courant
| 4.7.3.4.3 | Climatisation
| 4.7.3.4.4 | Thermostats et extracteur d'air
| 4.7.3.5 | Coffets parafoudres énergie et balisage
| 4.7.3.6 | Coffret batteries Glide
| 4.7.3.7 | Coffret de disjonction des batteries
| 4.7.3.8 | Alimentation +24VCC annexe
| 4.7.3.9 | Tableau TBT 24VCC
4.7.4 Courants faibles de la station Glide/DME 13L | 4.7.4.1 | Coffret optique
| 4.7.4.2 | Coffret répartiteur
| 4.7.4.3 | Coffret LVP CATIII
| 4.7.4.4 | Câbles courants faibles
| 4.7.5 | Installation de la baie Glide
4.7.6 Raccordements complémentaires de la baie Glide | 4.7.6.1 | Liaison RCSI
| 4.7.6.2 | Réseau Ethernet ILS
DPGF 2025-SNASSE-002 Remplacement de l'ILS 13L de l'aéroport Marseille Provence
Partie | Articles du CCTP | Désignation de l'article | P.U. HT | Sous total HT
4.7.8 Travaux fibre optique | 4.7.8.1 | Installation fibre optique
| 4.7.8.2 | Tests des liaisons
| 4.7.9 | Antenne VHF
| 4.7.10 | Mobilier technique
| 4.7.11 | Plaque signalétique de la station
| 4.8 | Délimitation de l'aire critique
| 4.9 | Travaux en fin de chantier
5 Travaux de supervision |  |  |  | 0
| 5.1 | Installation du système de supervision
| 5.2 | Bilan des liaisons
| 5.3 | Programmation des automates
| 5.4 | Dépose du système existant
6 Prestations avant mise en service |  |  |  | 0
| 6.1 | Assistance au contrôle en col
6.3 Lots de rechange | 6.3.1 | Protection foudre courants forts
| 6.3.2 | Protection foudre courants faibles
| 6.3.3 | Protection foudre câbles coaxiaux
| 6.3.4 | Feux de balisage
| 6.3.5 | Supervision
Total HT |  |  |  | 0
Total TTC |  |  |  | 0
Nom de la personne habilitée à engager la société:
Date:
Signature: