## CH RAFR
INTITULE | U | Q | PRIX UNIT. | MONTANT HT | MONTANT TTC
Visite obligatoire | ens | 1 | PM
RAFRAÎCHISSEMENT ZONE 1 - BUREAUX 20 à 23
Unités extérieures
Unité extérieure DRV réversible 2 tubes zone 1 suivant CCTP :
Pch = 8,5 kW pour -12°C - Pfr = 12 kW pour 35°C ext | U | 1
Opérations de manutention pour mise en place | U | 1
Pose sur dallette avec matériau résiliant | ens | 1
Crosses DN100 pour sortie en toiture | ens | 1
Percements, fourreaux, rebouchages suivant cctp compris protection | ens | 1
Reprise d'étanchéité en toiture, crosse DN100 | ens | 1
Unités intérieures
Unité intérieure murale suivant CCTP :
Pf = 2000 W | U | 1
Unité intérieure 4 voies encastrées en plafond suivant CCTP :
Pf = 2000 W | U | 4
Fixations | ens | 1
Télécommande filaire suivant CCTP | U | 5
Liaisons frigorifiques 2 tubes en cuivre calorifugés suivant cctp | ml | 70
Accessoires de fixations et de raccordements | ens | 1
Tirage au vide, essais de pression | ens | 1
| ens | 1
Pompes de relevage des condensats | U | 5
Evacuation des condensats en tube PVC M1 DN 20, série EU | ml | 35
Accessoires de fixations et de raccordements | ens | 1
Dépose/repose faux plafond suivant plans (hors lot) | ens | 1 | PM
Siphon PVC à grande garde d'eau DN32 | U | 1
Raccordements sur les réseaux existants en placard technique | ens | 1
Télécommande filaire simplifiée | U | 4
Armoire de protection et de commande commune | ens | 1
Raccordements électriques | ens | 1
Protection, nettoyage | ens | 1
Percements, fourreaux, rebouchages suivant cctp | ens | 1
Mise en service constructeur, essais, réglages | ens | 1
MONTANT TOTAL € REFROIDISSEMENT ZONE 1 BUREAUX 20 à 23
RAFRAÎCHISSEMENT ZONE 2 - BUREAUX 01 à 05
Unités extérieures
Unité extérieure DRV réversible 2 tubes zone 2 suivant CCTP :
Pch = 8,5 kW pour -12°C - Pfr = 12 kW pour 35°C ext | U | 1
Opérations de manutention pour mise en place | U | 1
Pose sur dallette avec matériau résiliant | ens | 1
Crosses DN100 pour sortie en toiture | ens | 1
Percements, fourreaux, rebouchages suivant cctp compris protection | ens | 1
Reprise d'étanchéité en toiture, crosse DN100 | ens | 1
Unités intérieures
Unité intérieure 4 voies encastrées en plafond suivant CCTP :
Pf = 2000 W | U | 7
Fixations | ens | 7
Télécommande filaire suivant CCTP | U | 6
Liaisons frigorifiques 2 tubes en cuivre calorifugés suivant CCTP | ml | 120
Accessoires de fixations et de raccordements | ens | 1
Tirage au vide, essais de pression | ens | 1
Charge de fluide frigorigène R410 | ens | 1
Pompes de relevage des condensats | U | 5
Evacuation des condensats en tube PVC M1 DN 20 série EU | ml | 45
Accessoires de fixations et de raccordements | ens | 1
Dépose/repose faux plafond suivant plans (hors lot) | ens | 1 | PM
Siphon PVC à grande garde d'eau et raccordement sur EU existante | U | 1
Télécommande filaire simplifiée | U | 6
Armoire de protection et de commande commune | ens | 1 | PM
Raccordements électriques | ens | 1
Protection, nettoyage | ens | 1
Percements, fourreaux, rebouchages suivant cctp | ens | 1
Mise en service constructeur, essais, réglages | ens | 1
Dossier DOE | ens | 1
MONTANT TOTAL € REFROIDISSEMENT ZONE 2- BUREAUX 01 à 05
RAFRAÎCHISSEMENT ZONE 3 - BUREAUX 24 à 29
Unités extérieures
Unité extérieure DRV réversible 2 tubes zone 2 suivant CCTP :
Pch = 10 kW pour -12°C - Pfr = 15 kW pour 35°C ext | U | 1
Opérations de manutention pour mise en place | U | 1
Pose sur dallette avec matériau résiliant | ens | 1
Crosses DN100 pour sortie en toiture | ens | 1
Percements, fourreaux, rebouchages suivant cctp compris protection | ens | 1
Reprise d'étanchéité en toiture, crosse DN100 | ens | 1
Unités intérieures
Unité intérieure 4 voies encastrées en plafond suivant CCTP :
Pf = 2000 W | U | 6
Fixations | ens | 6
Télécommande filaire suivant CCTP | U | 6
Liaisons frigorifiques 2 tubes en tubes cuivre calorifugés | ml | 110
Accessoires de fixations et de raccordements | ens | 1
Tirage au vide, essais de pression | ens | 1
Charge de fluide frigorigène R410 | ens | 1
Pompes de relevage des condensats | U | 5
Evacuation des condensats en tube PVC M1 DN 20 série EU | ml | 50
Dépose/repose faux plafond suivant plans (hors lot) | ens | 1 | PM
Siphon PVC à grande garde d'eau DN32 | U | 1
Raccordements sur les réseaux existants en placard technique | ens | 1
Télécommande filaire simplifiée | U | 6
Armoire de protection et de commande commune | ens | 1 | PM
Raccordements électriques | ens | 1
Protection, nettoyage | ens | 1
Percements, fourreaux, rebouchages suivant cctp | ens | 1
Mise en service constructeur, essais, réglages | ens | 1
Dossier DOE | ens | 1
MONTANT TOTAL € REFROIDISSEMENT ZONE 3 - BUREAUX 24 à 29
SERRURERIE
Grilles aluminium RAL7030 - long 4,5 ml, ossature porteuse tubulaire, fixations par platines chevillées au mur par scellement chimique,portillon de 0,8 ml de largeur | U | 2
Grilles horizontale RAL7030 suivant cctp, ossature tubulaire porteuse, montage sur charnières et vérins à gaz, dimensions suivant plans | U | 2
MONTANT TOTAL € SERRURERIE
ENTREES D'AIR
Dépose des entrées d'air existantes | ens | 8
Entrées d'air acoustiques modèle EAA RA de 30 m3/h | ens | 8
MONTANT TOTAL € ENTREE D'AIR
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
Programmation | ens | 1
Mise à jour de l'interface graphique | ens | 1
Liaison bus, câbles double paire, de toutes les unités à détente directe | ens | 1
Liaison bus, câbles double paire, des passerelles des unités extérieures vers le bornier existant de l'automate SATURNE de maqrque WITT en chaufferie | ens | 1
Câblage et raccordements électriques, repérages | ens | 1
Percements, fourreaux, rebouchages | ens | 1
Essais | ens | 1
Formation du personnel | ens | 1
Dossier DOE | ens | 1
MONTANT TOTAL € GTC
MONTANT TOTAL INSTALLATION € HT
T.V.A. 20 %
MONTANT TOTAL TTC

## Feuil2
RECAPITULATIF
| Montant € HT | TVA en € | Montant TTC en €
1/ Rafraîchissement zone 1 - Bureau 20 et 23
2/ Rafraîchissement zone 2 - Bureau 01 et 05
3/ Rafraîchissement zone 3 - Bureau 24 et 29
4/ Serrurerie
5/ Entrées d'air
6/ Gestion technique centralisée
MONTANT TOTAL HT
T.V.A. 20 %
MONTANT TOTAL TTC