## Lot 3 PdG
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
CLERMONT- FERRAND
HOPITAL GABRIEL MONTPIED
BATIMENT UCP/CAL
Production Froid UCP
N° OPERATION : 6/UCP/16539
LOT N°3 ELECTRICITE CFO
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE
ce cadre doit être obligatoirement rempli à l'exclusion de toutes autres formes de présentation
L'entreprise est tenue de vérifier et de modifier, le cas échéant, les quantités indiquées dans le cadre de décomposition fourni avec le présent dossier
Signature et cachet de l'entreprise Date : 11/08/2025

## lot 3.XLS
CHU CLERMONT FERRAND - DIRECTION DES TRAVAUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE
| OPERATION : Production Froid UCP |  |  |  | N° OPERATION : 6/UCP/16539
LOT N° 3 : ELECTRICITE CFO
| CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | Situation
N° article | DESIGNATION | U. | P.U. | Q. | S. TOTAL | Q. réalisée | S. T. réalisé
0000 | MAIN D'OEUVRE SUR CHANTIER (à renseigner obligatoirement) | H | / |  | /
1700 | DOCUMENTS
| . Dossier Technique | ens |  | 1
| . Mise à jour documents | ens |  | 1
TOTAL 1700
2000 | ARMOIRES ET COFFRETS
Coffret UCP Niveau 0
| . Disj. 4x20A Courbe D Diff 300mA | u |  | 4
| . Accessoires de cablage , Divers | ens |  | 1
TOTAL 2000
3000 | CONDUITS - SUPPORTS
| . Chemins de Cables en Dalles Perforées | m
| . Couvercles de Protection Chemins de Cables | m
| . Accessoires divers | ens |  | 1
TOTAL 3000
4000 | FILS - CABLES
| . Cablette de Terre Cuivre Nu section 25 mm² | m
| . Accessoires câblage | ens |  | 1
TOTAL 4000
6100 | ALIMENTATION NOUVEAU COFFRET CVC - NIVEAU 1 (PLENUM TECHNIQUE)
| . Liaison Aluminium U1000ARO2V 3x1x240²+240²+T35² | m
| . Accessoires câblage | ens |  | 1
6200 | ALIMENTATION NOUVEAU GROUPE EAU GLACEE EXTERIEUR
| . Liaison Aluminium U1000ARO2V 3x2x300²+2x300²+T50² | m
| . Accessoires câblage | ens |  | 1
6400 | DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES 2 NOUVELLES LIAISONS
| . Raccordements liaisons sur TGBT,Percements, adaptations, rebouchages coupe Feu | ens |  | 1
TOTAL 6000
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC