## LOT N°1
1111 - Hybridation des chaufferies gaz par pompes à chaleur de la sous préfecture de ROCHEFORT |  |  | beLEEV |  |  |  |  | PRO
1111 - Hybridation des chaufferies gaz par pompes à chaleur de la sous préfecture de ROCHEFORT |  |  | 2025-06-16 |  |  |  |  | DPGF
LOT n°3. CHAUFFAGE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté Sous-pref Rochefort | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
1 |  | CHAUFFAGE
1 |  | GÉNÉRALITÉS
Le présent quantitatif dressé par le groupement d'ingénierie devra être vérifié par les entrepreneurs avant remise de l'offre.
En cas d'erreur flagrante, l'entrepreneur sera tenu d'avertir le Maître d'œuvre qui fera les rectifications nécessaires.
L'ensemble des prestations sera conforme aux prescriptions du C.C.T.P. et comprendra tous les accessoires nécessaires au montage et à la bonne réalisation des ouvrages.
2 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
2.7 |  | Obligations de l'entreprise
|  | Documents à fournir avant réalisation des travaux | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Installations de chantier | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Documents à fournir à l'issue des travaux | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Obligations de l'entreprise | [8 empty] | 0
2.8 |  | Dépose et travaux préparatoires
|  | Consignation, neutralisation et arrêt des installation | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Dépose et travaux préparatoires | [8 empty] | 0
Sous-Total - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES | [8 empty] | 0
4 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : CHAUFFAGE
4.1 |  | Pompes à chaleur
|  | Pompe à chaleur | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Interrupteur de proximité PAC en toiture tri 5G | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en service constructeur PAC | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en service hydraulique : remplissage, mise en eau, contrôle d'étanchéité, purge d'air | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Pompes à chaleur | [8 empty] | 0
4.2 |  | Supports de pompe à chaleur
4.2.2 |  | Support BIGFOOT | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Supports de pompe à chaleur | [8 empty] | 0
4.3 |  | Distribution eau chauffage
4.3.1 |  | Canalisation apparentes en acier compris supports, fixations isophoniques, démontables si besoin
4.3.1.1 |  | DN80 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.3.1.2 |  | DN50 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Distribution eau chauffage | [8 empty] | 0
4.4 |  | Vannes et accessoires
4.4.1 |  | Vannes d'arrêt
4.4.1.1 |  | DN80 | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.2 |  | Vannes de réglage | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.2.1 |  | DN50
4.4.3 |  | Filtre à tamis
4.4.3.1 |  | DN50 | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.4 |  | Thermomètres
4.4.4.1 |  | Thermomètres pour sondes | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.4.2 |  | Doigts de gant supplémentaires | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.5 |  | Compteurs d'énergie
4.4.5.1 |  | DN80 | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.5.2 |  | DN50 | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Vannes et accessoires | [8 empty] | 0
4.5 |  | Peinture anti-rouille
4.5.1 |  | Peinture anti-rouille selon couleurs réglementaires | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Peinture anti-rouille | [8 empty] | 0
4.6 |  | Isolation des réseaux
4.6.1 |  | Calorifugeage des canalisations
4.6.1.1 |  | DN80 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.6.1.2 |  | DN50 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.6.2 |  | Calorifugeage des points singuliers par matelas isolants
4.6.2.1 |  | Matelas isolant selon CCTP | m² |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.6.3 |  | Protection tôle réseaux extérieurs
4.6.3.1 |  | DN80 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.6.3.2 |  | DN50 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Isolation des réseaux | [8 empty] | 0
4.8 |  | Ballons tampon
4.8.2 |  | Ballon 500 litres avec accessoires | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Ballons tampon | [8 empty] | 0
4.9 |  | Régulation
4.9.1 |  | Régulation pompes à chaleur, automates, câblages et paramétrage | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.9.2 |  | Régulation globale chaufferie, automate, câblages, paramétrages, etc. | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Régulation | [8 empty] | 0
4.10 |  | Percements et rebouchages
4.10.1 |  | Percements et rebouchages | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Percements et rebouchages | [8 empty] | 0
4.14 |  | Installations courants forts
4.14.1 |  | Alimentation générale et Comptage
|  | Démarches réglementaires (dossier de branchement) auprès d'ENEDIS | ens |  |  |  | 1 |  | 0
4.14.2 |  | Tableau Général Basse Tension (TGBT)
|  | Dépose et remplacement du TGBT selon CCTP | ens |  |  |  | 1 |  | 0
4.14.3 |  | Alimentation des tableaux divisionnaires
|  | Alimentation du Tableau divisionnaire PAC en câble U1000 R2V 5G10mm² posé sur chemin de câble et sous fourreaux | ml |  |  |  | 1 |  | 0
4.14.4 |  | Tableaux Divisionnaires (TD)
|  | Fourniture et pose de tableau divisionnaire selon CCTP | ens |  |  |  | 1 |  | 0
4.14.5 |  | Alimentation et raccordement des PAC
|  | Alimentation de pompe à chaleur en ou câble U1000 RO2V 5G2.5mm² depuis le TD PAC posé sous fourreau - Y compris raccordement sur dispositif de coupure de proximité. | u |  |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Installations courants forts | [8 empty] | 0
4.15 |  | Tranchées
4.15.1 |  | Tranchée cour intérieure | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.15.2 |  | Tranchée côté jardin | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Tranchées | [8 empty] | 0
4.16 |  | Masque visuel et acoustique
4.16.3 |  | Masque acoustique Rochefort
Sous-Total - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : CHAUFFAGE | [8 empty] | 0
MONTANT HT - CHAUFFAGE | [8 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - CHAUFFAGE | [8 empty] | 0