## LOT N°1
1111 - Hybridation des chaufferies gaz par pompes à chaleur à la préfecture de LA ROCHELLE |  |  | beLEEV |  |  |  |  | PRO
1111 - Hybridation des chaufferies gaz par pompes à chaleur des préfectures de LA ROCHELLE et ROCHEFORT |  |  | 2025-06-19 |  |  |  |  | DPGF
LOT n°1. CHAUFFAGE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté 38 rue Réaumur LR | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
1 |  | CHAUFFAGE
1 |  | GÉNÉRALITÉS
Le présent quantitatif dressé par le groupement d'ingénierie devra être vérifié par les entrepreneurs avant remise de l'offre.
En cas d'erreur flagrante, l'entrepreneur sera tenu d'avertir le Maître d'œuvre qui fera les rectifications nécessaires.
L'ensemble des prestations sera conforme aux prescriptions du C.C.T.P. et comprendra tous les accessoires nécessaires au montage et à la bonne réalisation des ouvrages.
2 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
2.7 |  | Obligations de l'entreprise
|  | Documents à fournir avant réalisation des travaux | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Installations de chantier | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Documents à fournir à l'issue des travaux | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Obligations de l'entreprise | [8 empty] | 0
2.8 |  | Dépose et travaux préparatoires
|  | Consignation, neutralisation et arrêt des installation | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Dépose et travaux préparatoires | [8 empty] | 0
Sous-Total - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES | [8 empty] | 0
4 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : CHAUFFAGE
4.1 |  | Pompes à chaleur
|  | Pompe à chaleur | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Interrupteur de proximité PAC en toiture tri 5G | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en service constructeur PAC | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en service hydraulique : remplissage, mise en eau, contrôle d'étanchéité, purge d'air | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Pompes à chaleur | [8 empty] | 0
4.2 |  | Supports de pompe à chaleur
4.2.1 |  | Chaise support | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.2.2 |  | Support BIGFOOT | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.2.3 |  | Rails MUPRO | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Supports de pompe à chaleur | [8 empty] | 0
4.3 |  | Distribution eau chauffage
4.3.1 |  | Canalisation apparentes en acier compris supports, fixations isophoniques, démontables si besoin
4.3.1.1 |  | DN80 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.3.1.2 |  | DN50 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Distribution eau chauffage | [8 empty] | 0
4.4 |  | Vannes et accessoires
4.4.1 |  | Vannes d'arrêt
4.4.1.1 |  | DN80 | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.2 |  | Vannes de réglage | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.2.1 |  | DN50
4.4.3 |  | Filtre à tamis
4.4.3.1 |  | DN50 | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.4 |  | Thermomètres
4.4.4.1 |  | Thermomètres pour sondes | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.4.2 |  | Doigts de gant supplémentaires | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.5 |  | Compteurs d'énergie
4.4.5.1 |  | DN80 | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.4.5.2 |  | DN50 | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Vannes et accessoires | [8 empty] | 0
4.5 |  | Peinture anti-rouille
4.5.1 |  | Peinture anti-rouille selon couleurs réglementaires | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Peinture anti-rouille | [8 empty] | 0
4.6 |  | Isolation des réseaux
4.6.1 |  | Calorifugeage des canalisations
4.6.1.1 |  | DN80 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.6.1.2 |  | DN50 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.6.2 |  | Calorifugeage des points singuliers par matelas isolants
4.6.2.1 |  | Matelas isolant selon CCTP | m² |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.6.3 |  | Protection tôle réseaux extérieurs
4.6.3.1 |  | DN80 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.6.3.2 |  | DN50 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Isolation des réseaux | [8 empty] | 0
4.7 |  | Supports de canalisations en toiture
4.7.1 |  | Support RubberFOOT | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Supports de canalisations en toiture | [8 empty] | 0
4.8 |  | Ballons tampon
4.8.1 |  | Ballon 1000 litres avec accessoires | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.2 |  | Ballon 500 litres avec accessoires | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Ballons tampon | [8 empty] | 0
4.9 |  | Régulation
4.9.1 |  | Régulation pompes à chaleur, automates, câblages et paramétrage | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.9.2 |  | Régulation globale chaufferie, automate, câblages, paramétrages, etc. | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Régulation | [8 empty] | 0
4.10 |  | Percements et rebouchages
4.10.1 |  | Percements et rebouchages | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Percements et rebouchages | [8 empty] | 0
4.11 |  | Crosse en toiture étanchée
4.11.1 |  | Crosses compris reprise étanchéité | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Crosse en toiture étanchée | [8 empty] | 0
4.12 |  | Encoffrement gaines techniques
4.12.1 |  | Dépose/repose et adaptation plafond placo | m² |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.12.2 |  | Encoffrements pour création gaine technique | m² |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Encoffrement gaines techniques | [8 empty] | 0
4.13 |  | Reprises de peinture
4.13.1 |  | Reprises de peintures des plafonds | m² |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.13.2 |  | Peinture sur coffres menuisés | m² |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Reprises de peinture | [8 empty] | 0
4.14 |  | Installations courants forts
4.14.1 |  | Alimentation générale et Comptage
|  | Comptage existant conservé | PM |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.14.2 |  | Tableau Général Basse Tension (TGBT)
|  | Modification et mise en place de la protection nécessaire à l'alimentation du TD PAC selon CCTP | ens |  |  |  | 1 |  | 0
4.14.3 |  | Alimentation des tableaux divisionnaires
|  | Alimentation du Tableau divisionnaire PAC en câble U1000 R2V 5G35mm² posé sur chemin de câble et sous fourreaux | ml |  |  |  | 1 |  | 0
4.14.4 |  | Tableaux Divisionnaires (TD)
|  | Fourniture et pose de tableau divisionnaire selon CCTP | ens |  |  |  | 1 |  | 0
4.14.5 |  | Alimentation et raccordement des PAC
|  | Alimentation de pompe à chaleur en ou câble U1000 RO2V 5G2.5mm² depuis le TD PAC posé sous fourreau - Y compris raccordement sur dispositif de coupure de proximité. | u |  |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Installations courants forts | [8 empty] | 0
4.16 |  | Masque visuel et acoustique
4.16.1 |  | Masque acoustique 38 rue Réaumur | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.16.2 |  | Masque acoustique 40 rue Réaumur
Sous-Total - Masque visuel et acoustique | [8 empty] | 0
4.17 |  | Modification WC du 40 rue Réaumur
4.17.1 |  | Consignation et enlèvements | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.17.2 |  | WC posé au sol | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.17.3 |  | Lave main + Robinetterie | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.17.4 |  | Canalisations EF et EU/EV | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.17.5 |  | Bouche et conduit VMC | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Modification WC du 40 rue Réaumur | [8 empty] | 0
Sous-Total - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : CHAUFFAGE | [8 empty] | 0
5 |  | PSE 1 : désemboueur magnétique chaufferie du 38
5.1 |  | Désemboueur magnétique
Ensemble désemboueur magnétique selon CCTP
MONTANT HT - CHAUFFAGE | [8 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - CHAUFFAGE | [8 empty] | 0