## NOTATION TECHNIQUE
| Conception et Fourniture du Système Electrique d’un Banc d’Essai pour Hélice en Soufflerie « FSSIC-SAA » |  | TYPE DE CARACTERISTIQUE |  | CANDIDAT | Pts
…./60 | TECHNIQUE
| Exigence minimales |  |  | Commentaires | Réponse et précisions
| Restrictions physiques | Diamètre moteur : ≤ 148 mm Longueur moteur : ≤ 400 mm | EXIGENCE
20 |  | Moteur configuration basse et haute puissance | VALORISABLE | Préférence pour un moteur unique couvrant les deux configurations (basse et haute puissance), sans réducteur si possible (direct drive).
10 |  | Refroidissement liquide en circuit fermé si nécessaire (sous préconisation du fournisseur) | VALORISABLE | Souhaitée : Refroidissement intégré à la nacelle
|  | Pas de ventilation libre (air interdit) | EXIGENCE | Souhaitée : Système silencieux sans flux perturbateur
|  | Alimentation ≤ 40 kW | EXIGENCE | Souhaitée : Moteur couvrant basse et haute puissance sans réducteur
|  | Encombrement compatible avec intégration nacelle | EXIGENCE | Souhaitée : Solution monobloc compacte
10 |  | Couplemètre intégré au moteur | VALORISABLE | Souhaitée : Intégration électromécanique optimisée
|  | Masse réduite compatible avec intégration dynamique | EXIGENCE | Souhaitée : Masse minimale sans compromis sur la performance
| CAPACITES DE MESURE ET INSTRUMENTATION | Conditionnement de 6/7 voies analogiques pour balance 6C | EXIGENCE
|  | Conditionnement de 3 voies analogiques pour accéléromètre tri-axe | EXIGENCE | Souhaitée : Intégration de capteur température moteur
|  | Conditionnement des signaux issus du moteur (couplemètre, capteur vitesse, température, position) | EXIGENCE | Souhaitée : Bus de données intégré simplifié
10 |  | Conditionnement des signaux capteurs | VALORISABLE | Qualité du traitement des signaux analogiques fournis par les capteurs externes (balance 6 composantes, accéléromètre, etc.).
|  | Alimentation capteurs externes fournie | EXIGENCE | Souhaitée : Transmission simplifiée via connectique industrielle
5 |  | Compatibilité soufflerie bas bruit | VALORISABLE | Absence de ventilation libre pour éviter toute perturbation de l’écoulement, respect des contraintes acoustiques.
|  | Regroupement des signaux dans un boîtier unique | EXIGENCE | Souhaitée : Boîtier de conditionnement compact dissociable
| MODES DE COMMANDE ET SECURITE | Commande assurée, interface documentée | EXIGENCE | Souhaitée :Interface de pilotage locale ou distante fournie
|  | Pilotage en vitesse constante, rampe, CW/CCW, mode libre | EXIGENCE | Souhaitée : Paramétrage fin de rampes et vitesses
|  | Coupure sur vitesse excessive et surchauffe | EXIGENCE | Souhaitée : Sortie supervision (OK / Erreur / Alerte)
|  | Arrêt d’urgence boîtier + bouton déporté | EXIGENCE | Souhaitée : Diagnostic embarqué, logs d'événements
| DOCUMENTATION, LIVRAISON ET MODULARITE | Fourniture de manuels d’installation et d’utilisation | EXIGENCE
|  | Fourniture de schémas électriques lisibles | EXIGENCE | Souhaitée : Schémas modifiables (format source) fournis
|  | Livraison avec nomenclature complète | EXIGENCE | Souhaitée : Fichiers paramétrage variateur accessibles
5 |  | Suivi projet et échanges | VALORISABLE | Qualité du pilotage projet proposé, transparence, jalons clairs.
|  | Délai de livraison | Exigence | La livraison doit obligatoirement intervenir avant Septembre 2026
|  | Armoire de puissance et boîtier de conditionnement distincts | EXIGENCE | Souhaitée : Modularité entre boîtier/nacelle pour transport et maintenance
| PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES | Extension de garantie de 24 mois | Informatif | Le candidat peut détailler les modalités de l'extension de garantie de 24 mois
Note technique /60 | [5 empty] | 0

## NOTATION GLOBALE
Critères | Eléments de notation | CANDIDAT REFERENCE PRODUIT
CRITERE 1 : VALEUR TECHNIQUE (60%) | cf onglet notation technique 60% | 0
CRITERE 2 : PRIX (40%) | Prix des prestations HT 40%
| Note Totale / 100 | 0
| Classement | 1