## DPGF
Chemin de la Kabylie AK 443-444 - VIAS
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DPGF
Lot unique : Déconstruction, curage, désamiantage et déplombage
Code | Désignation |  | Unité | Quantité estimée MOE | Quantité Entreprise | P.U. HT € | Montant HT €
1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES & ETUDES D'EXECUTION
1.1 | Établissement des documents d'exécution et du plan de retrait, y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE, CSPS et MO puis aux organismes de tutelle. Établissement d'une stratégie d'échantillonnage par un organisme accrédité COFRAC. Établissement d'un PPSPS, des notes de calculs, du SOGED, démarche à faible impact environnemental, PIC… |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.2 | Documents à fournir : Présentation des FID, CAP et BSDA préalablement au démarrage des travaux. Établissement des documents de chantier y compris des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations dans l'enceinte du site ainsi qu'à l'extérieur pour les approvisionnement et évacuations |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.3 | Participation à l'ensemble des réunions nécessaires au calage du projet, compris réunions avec MO et MOE et diagnostiqueur, réunions CSPS, présentation au CSSCT, réunions de présentation du projet aux organismes de tutelles, etc. |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.4 | Amené et repli du matériel et des matériaux de chantier à pied d'oeuvre |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.5 | Installations nécessaires au chantier - Aménagement de la base-vie, compris entretien sur la durée des travaux - installation de la base vie pour la durée du chantier et entretien - raccordements divers (électricité, eau, assainissement, éclairage, etc.) - Installations électrique y compris consommation électrique, maintenant et adaptation pendant toute la durée des travaux (NB ; Mise en place d'un GE autonome. Installation eau de chantier y compris maintenance et adaptation pendant toute la durée du chantier (NB : mise en place d'une cuve d'eau autonome) |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.6 | Aménagement de l'aire logistique de chantier, des magasins et du parcs de stockage tampon des déchets y compris entretien et fermeture permanente pendant toute la durée des travaux |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.7 | Constats d'huissier avant et après travaux |  | U | 2 |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA
2.1 | Mise en place des moyens de protection collectifs (En niveau 1 ou 2, suivant retour de l'entreprise) ** Mise en place d'une UMD Mise à disposition des moyens de ventilation, équipements de protection collective, raccordements des fluides, Autocontrôle,… |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Amené et repli du matériel nécéssaire au chantier de désamiantage y compris aménagement du parc amiante |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.3 | Retrait des MPCA selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés | Plaque fibro-ciment ondulé en toiture | m² | 41 |  |  | 0
2.4 | Retrait des MPCA selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés | Plaque menuiserie | ml | 2 |  |  | 0
2.5 | Réalisation des prélèvements d'air (et d'eau) et des analyses META conformément à la stratégie d'échantillonnage pendant toute la durée des travaux (Mesures META d'état initial, sur opérateurs, sortie d'extracteur, sas, environnementales, etc.) y compris prélèvements et analyses de restitution (analyse de 1 ère restitution, analyse de fin de travaux ) |  | U | 8 |  |  | 0
2.6 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement, transport et élimination des matériaux amiantés en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris traitement et suivi des BSDA |  | T | 1 |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB
3.1 | Retrait des Matériaux contenant du plomb selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Montant en bois | U | 5 |  |  | 0
3.2 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire en vue du transport et de l'élimination des matériaux contenant du plomb en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris suivi des BSD |  | Ens | 1 |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION
4.1 | Désencombrement de l'ensemble des ouvrages |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Retrait de la végétation |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Déconstruction mécanique de l'ensemble des structure, y compris fondation jusqu'a -1.5 m |  | m² | 90 |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT
5.1 | Nivellement sommaire du terrain suivant le dénivelé existant du terrain ± 2.175 NGF |  | m² | 613 |  |  | 0
5.2 | Cloture du site |  | forfait | 1 |  |  | 0
6 | TRAITEMENT DES DECHETS
6.1 | Traitement des DND Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 7 |  |  | 0
6.2 | Traitement des DI Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 15 |  |  | 0
6.3 | Traitement des DD Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 1 |  |  | 0
TOTAL |  |  | TOTAL € HT |  |  | 0
|  |  | TVA € (20%) |  |  | 0
|  |  | TOTAL € TTC |  |  | 0
* : Les quantités sont non contractuelles, elles sont à fournir par l'entreprise. Le marché de l'entreprise est global et forfaitaire quelles que soient les quantités réellement constatées lors des travaux.
** : Les mesures de protection collectives comprennent la mise en place des zones d'approche avec zones fonctionnelles distinctes, le nettoyage des surfaces préalable aux travaux selon phasage adapté, isolement, calfeutrement, confinement de la zone de travail conformément au processus retenu et aux préconisations minimales fixées au CCTP, y compris mise en place des moyens de gestion des flux d'air, des moyens de secours, de contrôles des paramètres mise en place des tunnels de décontamination et des installations techniques de désamiantage (brumisateur pour sédimentation continue, système de récupération des eaux , etc.)
*** : Pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projection et jusqu'à obtenir la décontamination du substrat

## BPU
Chemin de la Kabylie AK 443-444 - VIAS
TRAVAUX DEDECONSTRUCTION
ESTIMATION DES TRAVAUX - BPU
Bordereau de prix unitaires
N° Prix | Désignation des Travaux | Unités | Prix Unitaire HT
BPU1 | Surcoût du retrait de matériaux et produits amiantés non prévue dans le cadre de la DPGF. Ces postes comprennent toutes les dispositions de coordination, dont PDP/PPSPS, l'installation complémentaire, la mise en place des moyens de protections collectives et individuelles, la métrologie, le chargement, transport et évacuation des déchets en centre(s) de stockage de classe appropriée, ainsi que toutes sujétions liées à ces travaux + mobilisation supplémentaire
BPU1.1 | Dépose de conduit en fibre ciment enterrés | ml
BPU1.2 | Evacuation des déchets amiantés (tout type de conditionnement, bodybenne, bigbag, etc...) | T
BPU1.3 | Plan de retrait + Avenants éventuels | U

## SF
Chemin de la Kabylie AK 443-444 - VIAS
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION
ESTIMATION DES TRAVAUX - Simulation financière
I. Partie à bons de commande
N° Prix | Désignation des Travaux | Unités | Prix Unitaire HT | Quantités | Montant HT
BPU1 | Surcoût du retrait de matériaux et produits amiantés non prévue dans le cadre de la DPGF. Ces postes comprennent toutes les dispositions de coordination, dont PDP/PPSPS, l'installation complémentaire, la mise en place des moyens de protections collectives et individuelles, la métrologie, le chargement, transport et évacuation des déchets en centre(s) de stockage de classe appropriée, ainsi que toutes sujétions liées à ces travaux + mobilisation supplémentaire
BPU1.1 | Dépose de conduit en fibre ciment enterrés | ml | 0 | 25 | 0
BPU1.2 | Evacuation des déchets amiantés (tout type de conditionnement, bodybenne, bigbag, etc...) | T | 0 | 1 | 0
BPU1.3 | Plan de retrait + Avenants éventuels | U | 0 | 1 | 0
|  |  | SOUS-TOTAL Partie à bons de commande (HT) |  | 0
II. Forfait
|  |  | SOUS-TOTAL DPGF (HT) |  | 0
III. Simulation financière
|  |  | TOTAL SIMULATION FINANCIERE (HT) |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  | TOTAL (TTC) |  | 0