## PDG
Maître d’ouvrage |  |  | Adresse
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille Département des affaires Immobilières |  | 4, traverse de Rabat BP 121 13277 Marseille Cedex 09
Remplacement de l’installation de production d’ECS et de réseaux de distribution des cellules du QSL et SAS du Centre Pénitentiaire Les Baumettes I
Maître d’œuvre | GEE Parc Tertiaire de la Verrerie 148, traverse de la Martine 13011 MARSEILLE
Bureau de contrôle |  | Coordonnateur SPS |  | Coordonnateur SSI
A désigner par le Maître d’Ouvrage |  | A désigner par le Maître d’Ouvrage |  | Sans objet
CDPGF Lot unique : « Plomberie/sanitaires » |  |  |  | PRO
|  |  |  | PHASE : | Conception
Emetteur | Rédacteur | Contrôle | Type de document | Indice | Date
GEE | O. MOINIER | C. SALAMONE | CDPGF | A | 2025-06-27

## CDPGF-Base
Remplacement de l’installation de production d’ECS et de réseaux de distribution des cellules du QSL et SAS du Centre Pénitentiaire Les Baumettes I
Lot unique : « Plomberie/sanitaires » |  | Juin 2025
Phase PRO
N° Article | DESIGNATION | UNITE | QTE MOE | QTE ENTR | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€)
1 | GENERALITES
1.6 | Prescriptions particulières
1.6.4 | Documents à fournir par le titulaire | ens | 1
1.6.6 | Essais | ens | 1
1.6.7 | Mise en service | ens | 1
1.6.8 | Réceptions | ens | 1
1.6.12 | Protection des ouvrages | PM
1.6.13 | Contraintes d'exécution | PM
1.6.14 | Contraintes sécuritaires des bâtiments pénitentiaires | PM
1.6.15 | Gestion des déchets | ens | 1
1.6.16 | Nettoyage | ens | 1
1.6.17 | Relations avec les administrations | PM |  |  |  | 0
1.6.18 | Coordination | PM |  |  |  | 0
1.6.19 | Sécurité - Habilitations | PM |  |  |  | 0
1.6.20 | Balisage des zones de travaux | PM |  |  |  | 0
1.6.21 | Préparation des locaux | PM |  |  |  | 0
1.6.22 | Amiante | PM
| Sous-total GENERALITES |  |  |  | (€.HT)
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BASE
3.1 | Dispositions générales de chantier
3.1.1 | Liminaire | PM
3.1.2 | Etat des lieux / constats d'huissiers | ens | 1
3.1.3 | Locaux provisoires de chantier | PM
3.1.4 | Planification des interventions | PM
3.1.5 | Balisage des zones de travaux | ens | 1
3.1.6 | Aménagements | PM
3.1.7 | Rappel sur le contexte de la réalisation des travaux | PM
3.1.8 | Etudes d’exécution & Dossier des Ouvrages Exécutés
Art.1 | Relevés et repérages | ens | 1
Art.2 | Etudes d’exécution | ens | 1
Art.3 | Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1
| Sous-total Dispositions générales de chantier |  |  |  | (€ HT)
3.2 | Travaux préparatoires & Déposes
3.2.1 | Travaux préparatoires
Art.4 | Analyses d'eau | ens | 1
Art.5 | Isolement des réseaux et consignations | ens | 1
Art.6 | Vidanges et déconnexions | ens | 1
Art.7 | Confinement des zones de travaux et protection des ouvrages | ens | 1
3.2.2 | Déposes
Art.8 | Déposes des équipements, réseaux et accessoires associés
| Installations de chauffage | ens | 1
| Installations de ventilation | ens | 1
| Installations de plomberie/sanitaires | ens | 1
Art.9 | Démolition des ouvrages
| Démolition et curage des douches collectives | ens | 1
3.2.3 | Travaux préliminaires
Art.10 | Nettoyage | ens | 1
| Sous-total Travaux préparatoires & Déposes |  |  |  | (€ HT)
3.3 | Travaux de plomberie - sanitaires
3.3.1 | Alimentation et distribution en eau froide
3.3.1.1 | Alimentation générale des bâtiments
Art.11 | Canalisations
| Arrivée générale | ens | 1
| Circuit "pole PSE" | ens | 1
| Circuit "bâtiment G" | ens | 1
| Circuit "bâtiment central" | ens | 1
| Circuit "bâtiment H" | ens | 1
| Circuit "bâtiment PEP et parloir" | ens | 1
| Circuit "remplissages chaufferie" | ens | 1
| Circuit "RIA" | ens | 1
| Circuit "restaurant et MAL" | ens | 1
Art.12 | Robinetterie | ens | 1
Art.13 | Adoucisseur | ens | 1
Art.14 | Instrumentation | ens | 1
Art.15 | Calorifuge | ens | 1
3.3.1.2 | Réseaux de distribution EFS
3.3.1.2.1 | Raccordements EFS bâtiments G et H
Art.16 | Canalisations | ens | 1
Art.17 | Robinetterie | ens | 1
Art.18 | Calorifuge | ens | 1
3.3.1.2.2 | Raccordements EFS bâtiments central et PEP
Art.19 | Canalisations | ens | 1
Art.20 | Robinetterie | ens | 1
3.3.1.3 | Branchements EFS
3.3.1.3.1 | Bâtiments G et H
Art.21 | Canalisations | ens | 1
Art.22 | Robinetterie | ens | 1
3.3.1.3.2 | Bâtiment central
Art.23 | Canalisations | ens | 1
Art.24 | Robinetterie | ens | 1
3.3.2 | Productions et distributions ECS et BECS
3.3.2.1 | Productions ECS
3.3.2.1.1 | Productions collectives
3.3.2.1.1.1 | Productions
Art.25 | Pompes à chaleur CO2 | u | 2
Art.26 | Ballons de stockage ECS | u | 13
3.3.2.1.1.2 | Raccordements hydrauliques EF
Art.27 | Canalisations | ens | 1
Art.28 | Robinetterie | ens | 1
Art.29 | Adoucisseur | ens | 1
Art.30 | Instrumentation | ens | 1
Art.31 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.1.1.3 | Raccordements hydrauliques ECS
Art.32 | Canalisations | ens | 1
Art.33 | Robinetterie | ens | 1
Art.34 | Instrumentation | ens | 1
Art.35 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.1.1.4 | Raccordements hydrauliques BECS
Art.36 | Pompes de bouclage ECS | u | 2
Art.37 | Canalisations | ens | 1
Art.38 | Robinetterie | ens | 1
Art.39 | Instrumentation | ens | 1
Art.40 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.1.1.5 | Dispositifs de sécurité et de service
Expansion
Art.41 | Vase d'expansion | u | 2
Art.42 | Canalisations | ens | 1
Points d'eau de nettoyage
Art.43 | Points d'eau de nettoyage | ens | 1
Art.44 | Canalisations | ens | 1
3.3.2.1.2 | Productions indépendantes
3.3.2.1.2.1 | Productions ECS
Art.45 | Chauffe-eau thermodynamique | u | 1
Art.46 | Chauffe-eaux électrique 100 litres | u | 2
Art.47 | Chauffe-eaux électrique 30 litres | u | 4
3.3.2.1.2.2 | Raccordements aérauliques
Art.48 | Gaines rigides | ens | 1
Art.49 | Prise d'air | ens | 1
Art.50 | Rejets d'air | ens | 1
3.3.2.1.2.3 | Raccordements hydrauliques EF
Art.51 | Canalisations | ens | 1
Art.52 | Robinetterie | ens | 1
Art.53 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.1.2.4 | Raccordements hydrauliques ECS
Art.54 | Canalisations | ens | 1
Art.55 | Robinetterie | ens | 1
Art.56 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.2 | Réseaux de distribution ECS et BECS
3.3.2.2.1 | Raccordements ECS bâtiments G et H
Art.57 | Canalisations | ens | 1
Art.58 | Robinetterie | ens | 1
Art.59 | Instrumentation | ens | 1
Art.60 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.2.2 | Raccordements BECS bâtiments G et H
Art.61 | Canalisations | ens | 1
Art.62 | Robinetterie | ens | 1
Art.63 | Instrumentation | ens | 1
Art.64 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.2.3 | Raccordements ECS bâtiment central
Art.65 | Canalisations | ens | 1
Art.66 | Robinetterie | ens | 1
Art.67 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.3 | Branchements ECS
3.3.2.3.1 | Bâtiments G et H
Art.68 | Canalisations | ens | 1
Art.69 | Robinetterie | ens | 1
Art.70 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.3.2 | Bâtiment central
Art.71 | Canalisations | ens | 1
Art.72 | Robinetterie | ens | 1
Art.73 | Calorifuge | ens | 1
3.3.2.4 | Réseaux de distribution "eau mitigée"
3.3.2.4.1 | Bâtiments G et H
Art.74 | Canalisations | ens | 1
Art.75 | Robinetterie | ens | 1
3.3.3 | Réseaux d'évacuations
Art.76 | Caniveaux de douches | u | 24
Art.77 | Evacuation des eaux usées et eaux vannes | ens | 7
Art.78 | Ventilation primaire | PM
3.3.4 | Appareils sanitaires
Art. 79 | Douches individuelles et robinetterie associée | u | 2
Art. 80 | Vidoir et robinetterie associée | u | 1
Art. 81 | Colonnes de douches | u | 26
Art. 82 | Points d'eau extérieur | u | 1
3.3.5 | Accesoires sanitaires
Art.83 | Portes de douches | u | 26
Art.84 | Patères 1 tête | u | 26
| Sous-total Travaux de plomberie - sanitaires |  |  |  | (€ HT)
3.4 | Travaux de Chauffage
3.4.1 | Emetteurs
3.4.1.1 | Remplacement des radiateurs
Art.85 | Radiateurs | u | 7
Art.86 | Robinets simples | u | 7
Art.87 | Tés de réglages | u | 7
Art.88 | Modification des réseaux hydrauliques | ens | 7
| Sous-total Travaux de Chauffage |  |  |  | (€ HT)
3.5 | Travaux de Ventilation |  |  |  |  | 0
3.5.1 | VMC
3.5.1.1 | Caissons d'extraction | PM
3.5.1.2 | Raccordements aérauliques
Art.89 | Gaines rigides
| Conduit Galvanisé Spiralé rigide avec accessoires | ens | 1
3.5.1.3 | Bouches et grilles
Art.90 | Bouches d'extraction, y compris accesoires | u | 24
| Sous-total Travaux de Ventilation |  |  |  | (€.HT)
3.6 | Travaux d'Electricité
3.6.1 | Courants forts
3.6.1.1 | Origine des installations électriques | PM
3.6.1.2 | TGBT
Art.91 | Modification du TGBT | ens | 1
3.6.1.3 | Coupures électriques
Art.92 | Coupures "sous-station" | u | 2
3.6.1.4 | Coffrets électriques
Art.93 | Coffrets électriques "sous-station" bâtiments G et H | ens | 2
3.6.1.5 | Sécurité
Art.94 | Alarmes lumineuses | u | 2
Art.95 | Interrupteurs de proximité | u | 2
3.6.1.6 | Distribution électrique
Art.96 | Raccordements depuis le TGBT | ens | 2
Art.97 | Raccordements depuis le coffret de coupure extérieur "sous-station ECS bat G" | ens | 1
Art.98 | Raccordements depuis le coffret de coupure extérieur "sous-station ECS bat H" | ens | 1
Art.99 | Raccordements depuis le coffret électrique "sous-station ECS bat G" | ens | 1
Art.100 | Raccordements depuis le coffret électrique "sous-station ECS bat H" | ens | 1
Art.101 | Raccordements depuis les TD du bâtiment central | ens | 1
3.6.1.7 | Mise à la terre
Art.102 | Mise à la terre | ens | 1
3.6.2 | Courants faibles
3.6.2.1 | Contrôle/commande - régulation
3.6.2.1.1 | Régulation des installations PBS
Art.103 | Productions ECS | ens | 1
3.6.2.1.2 | Liaisons et raccordements
Art.104 | Instrumentation | ens | 1
Art.105 | Liaisons de communication | ens | 1
3.6.2.2 | Documentation et formation du personnel
Art.106 | Documentation | ens | 1
Art.107 | Formation du personnel | ens | 1
| Sous-total Travaux d'Electricité |  |  |  | (€ HT)
3.7 | Travaux de maçonnerie et second-œuvre
3.7.1 | Maçonnerie
Art.108 | Dalles béton | ens | 1
Art.109 | Socles d'équipements | ens | 1
Art.110 | Plots bétons | ens | 1
Art.111 | Murs | ens | 1
Art.112 | Cloisons de douches | ens | 1
3.7.2 | Percements et rebouchages
Art.113 | Percements
| Réservations pour traversées de tuyauteries | ens | 1
| Réservations pour traversées de gaines | ens | 1
| Réservations pour traversées de câbles | ens | 1
| Percements divers | ens | 1
Art.114 | Obturation des réservations
| Rebouchages des réservations | ens | 1
| Rebouchages des trémies existantes au niveau des gaines techniques | ens | 1
3.7.3 | Etanchéité
Art.115 | Etanchéité plots bétons | ens | 1
Art.116 | Etanchéité réservations
| Reprise d’étanchéité au droit des éléments déposés | ens | 1
| Reprise d’étanchéité au niveau des réservations de tuyauteries | ens | 1
| Reprise d’étanchéité au niveau des réservations de gaines | ens | 1
| Reprise d’étanchéité au niveau des réservations de câbles | ens | 1
3.7.4 | Carrelage
Art.117 | Préparation des supports | m2 | 80
Art.118 | Carrelage | m2 | 80
3.7.5 | Faience
Art.119 | Faience | m2 | 551
Art.120 | Baguette murale inox | ens | 1
3.7.6 | Peinture
Art.121 | Peinture sols | m2 | 60
Art.122 | Peinture murs | m2 | 35
Art.123 | Peinture plafonds | m2 | 80
Art.124 | Peinture ouvrages métaliques | ens | 1
| Sous-total Travaux de maçonnerie et second-œuvre |  |  |  | (€ HT)
3.8 | Travaux de serrurerie
3.8.1 | Serrurerie
Art.125 | Portes d'accès | ens | 2
3.8.2 | Métallerie
Art.126 | Structure métallique pour supportage des PAC | ens | 2
| Sous-total Travaux de serrurerie |  |  |  | (€ HT)
3.9 | Prestations diverses
3.9.1 | Etiquetage réglementaire
Art.127 | Repérage des réseaux et équipements | ens | 1
Art.128 | Schéma de principe des installations | ens | 1
3.9.2 | Remise en eau de l'installation avant mise en service
Art.129 | Remise en eau | ens | 1
Art.130 | Traitement d'eau | ens | 1
Art.131 | Purges des réseaux de distribution | ens | 1
3.9.3 | Contrôles, réglages, essais, mise en service et formation du personnel
Art.131 | Equilibrage des réseaux | ens | 1
Art.132 | Analyses et contrôles | ens | 1
Art.133 | Essais des installations | ens | 1
Art.134 | Formation du personnel d'exploitation | ens | 1
3.9.4 | Outillages
Art.135 | Malette outillage | ens | 1
3.9.5 | GPA et maintenance
Art.136 | GPA et maintenance | ens | 1
| Sous-total Prestations diverses |  |  |  | (€ HT)
| Sous-total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BASE |  |  |  | (€.HT)
Montant Total des travaux de base HT
TVA 20%
Montant Total des travaux de base TTC

## CDPGF-Option 1
Remplacement de l’installation de production d’ECS et de réseaux de distribution des cellules du QSL et SAS du Centre Pénitentiaire Les Baumettes I
Lot unique : « Plomberie/sanitaires » |  | Juin 2025
Phase PRO
N° Article | DESIGNATION | UNITE | QTE MOE | QTE ENTR | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€)
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX EN OPTION 1
4.1 | Dispositions générales de chantier
4.1.1 | Etudes d’exécution & Dossier des Ouvrages Exécutés
Art.138 | Relevés et repérages | ens | 1
Art.139 | Etudes d’exécution | ens | 1
Art.140 | Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1
| Sous-total Dispositions générales de chantier |  |  |  | (€ HT)
4.2 | Travaux préparatoires & Déposes
4.2.1 | Travaux préparatoires
Art.141 | Isolement des réseaux et consignations | ens | 1
Art.142 | Vidanges et déconnexions | ens | 1
4.2.2 | Déposes
Art.143 | Déposes des équipements, réseaux et accessoires associés
| Installations de plomberie | ens | 1
| Sous-total Travaux préparatoires & Déposes |  |  |  | (€ HT)
4.3 | Travaux de plomberie - sanitaires
4.3.1 | Appareils sanitaires
Art.144 | Chasses d'eau | u | 71
| Sous-total Travaux de plomberie - sanitaires |  |  |  | (€ HT)
4.4 | Travaux de maçonnerie et second-œuvre
4.4.1 | Percements et rebouchages
Art.145 | Percements
| Réservations pour traversées de tuyauteries | ens | 1
| Percements divers | ens | 1
Art.146 | Obturation des réservations | ens | 1
4.4.2 | Etanchéité
Art.147 | Etanchéité réservations
| Reprise d’étanchéité au droit des éléments déposés | ens | 1
| Reprise d’étanchéité au niveau des réservations | ens | 1
| Sous-total Travaux de maçonnerie et second-œuvre |  |  |  | (€ HT)
4.5 | Prestations diverses
4.5.1 | Contrôles, réglages, essais, mise en service et formation du personnel
Art.148 | Essais des installations | ens | 1
| Sous-total Prestations diverses |  |  |  | (€ HT)
| Sous-total DESCRIPTION DES TRAVAUX EN OPTION 1 |  |  |  | (€.HT)
Montant Total des travaux en option 1 HT
TVA 20%
Montant Total des travaux en option 1 TTC

## CDPGF-Option 2
Remplacement de l’installation de production d’ECS et de réseaux de distribution des cellules du QSL et SAS du Centre Pénitentiaire Les Baumettes I
Lot unique : « Plomberie/sanitaires » |  | Juin 2025
Phase PRO
N° Article | DESIGNATION | UNITE | QTE MOE | QTE ENTR | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€)
5. | DESCRIPTION DES TRAVAUX EN OPTION 2
5.1 | Dispositions générales de chantier
5.1.1 | Etudes d’exécution & Dossier des Ouvrages Exécutés
Art.149 | Relevés et repérages | ens | 1
Art.150 | Etudes d’exécution | ens | 1
Art.151 | Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1
| Sous-total Dispositions générales de chantier |  |  |  | (€ HT)
5.2 | Travaux préparatoires & Déposes
5.2.1 | Travaux préparatoires
Art.152 | Isolement des réseaux et consignations | ens | 1
Art.153 | Vidanges et déconnexions | ens | 1
5.2.2 | Déposes
Art.154 | Déposes des équipements, réseaux et accessoires associés
| Installations électriques | ens | 1
| Sous-total Travaux préparatoires & Déposes |  |  |  | (€ HT)
5.3 | Travaux d'Electricité
5.3.1 | Courants forts
5.3.1.1 | Origine des installations électriques | PM
5.3.1.2 | Armoire électrique
Art.155 | Armoire électrique "chaufferie" | ens | 1
5.3.1.3 | Sécurité
Art.156 | Alarme lumineuse | u | 1
5.3.1.4 | Distribution électrique
Art.157 | Raccordements depuis l'armoire électrique | ens | 1
5.3.1.5 | Mise à la terre
Art.158 | Mise à la terre | ens | 1
5.3.2 | Courants faibles
5.3.2.1 | Contrôle/commande - régulation
5.3.2.1.1 | Régulation des installations CVC et PBS
Art.159 | Production chaud et circuits de distribution
| Automates | ens | 1
| Ecran tactile | ens | 1
5.3.2.1.2 | Liaisons et raccordements
Art.160 | Instrumentation | ens | 1
Art.161 | Liaisons de communication | ens | 1
5.3.2.2 | GTB - Gestion chauffage climatisation
Art.162 | Supervision | ens | 1
Art.163 | Réseau de communication gestion : réseau Ethernet | ens | 1
5.3.2.3 | Documentation et formation du personnel
Art.164 | Documentation | ens | 1
Art.165 | Formation du personnel | ens | 1
| Sous-total Travaux d'Electricité |  |  |  | (€ HT)
5.4 | Travaux de maçonnerie et second-œuvre
5.4.1 | Percements et rebouchages
Art.166 | Percements
| Réservations pour traversées de câbles | ens | 1
| Percements divers | ens | 1
Art.167 | Obturation des réservations | ens | 1
5.4.2 | Etanchéité
Art.168 | Etanchéité réservations
| Reprise d’étanchéité au droit des éléments déposés | ens | 1
| Reprise d’étanchéité au niveau des réservations | ens | 1
| Sous-total Travaux de maçonnerie et second-œuvre |  |  |  | (€ HT)
5.5 | Prestations diverses
5.5.1 | Contrôles, réglages, essais, mise en service et formation du personnel
Art.169 | Essais des installations | ens | 1
Art.170 | Formation du personnel d'exploitation | ens | 1
| Sous-total Prestations diverses |  |  |  | (€ HT)
| Sous-total DESCRIPTION DES TRAVAUX EN OPTION 2 |  |  |  | (€.HT)
Montant Total des travaux en option 2 HT
TVA 20%
Montant Total des travaux en option 2 TTC