## HLS et NHO
Bordereau de prix Lot N°1 - Maintenance Multitechnique VHO et NHO Lot N°1
Lot N°1 |  | CTA | Nbre d'échangeurs : sous-station de chauffage, Eau glacée + ECS +ECS solaire | Chauffage statique : radiateurs à eau | Extracteurs et VMC | Unités Terminales aérauliques statiques : -Spilotairs - Swegon - poutres | Unités Terminales dynamiques (annexe 11) - VCF et VCC - aerothermes - cassettes + épurateurs ISO8 |  | Bouches aérauliques | PAC chauffe eau thermodynamique | Compresseur hermétique Chambres Froides et Cellules détente directe | Centrales frigorifiques + groupes EG | Climatiseurs à détente directe (Nbre d'évaporateurs) annexe 12 | Equipements de la blanchisserie Centralisée | Compresseurs d'air et surpresseurs d'eau (incendie + Eau sanitaire) | traitements d'eau adoucisseurs et pompes doseuses | Pompes EU + pluviales + séparateurs hydrocarbure | Distribution électrique : nombre de TD | Le froid ménager | Cassettes DRV - PK2 - INSERM Annexe 05
Bâtiments Historiques | Nbre d'équipements | 24 | 15 | 242 | 32 | 97 | 52 + 9 |  | 200 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 0 |  | 42 | 30 | 46
et PN7 | article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
Pharmacie/Stérilisation | Nbre d'équipements | 2 | 1 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
Bât Sce généraux SG2-3 | Nbre d'équipements | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 |  | 1 | 0 | 0
SG6 et bingalows | article
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
Hélistation SG7 | Nbre d'équipements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
Blanchiss/Plateforme log | Nbre d'équipements | 3 | 2 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0
article
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
MOME | Nbre d'équipements | 1 | 1 | 9 | 8 | 36 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0
article
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
PK2 | Nbre d'équipements | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 76
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
Bâtiment de Consult BA | Nbre d'équipements | 2 | 1 | 93 | 4 | 194 | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
PK1 | Nbre d'équipements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
IFPM- Sud | Nbre d'équipements | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
Total VHO |  | 34 | 24 | 344 | 71 | 404 | 71 | 0 | 770 | 5 | 3 | 6 | 46 | 3 | 9 | 9 | 18 | 69 | 70 | 122
NHO - A | Nbre d'équipements | 7 | 7 | 93 | 12 | 140 | 176 |  | 2182 | 8 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 |  | 49 | 80 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
NHO - B | Nbre d'équipements | 9 | 6 | 62 | 10 | 374 | 242 |  | 1582 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 53 | 40 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
NHO - C | Nbre d'équipements | 13 | 4 | 57 | 9 | 391 | 231 |  | 1620 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 63 | 30 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
NHO - D | Nbre d'équipements | 7 | 7 | 50 | 1 | 493 | 286 |  | 1520 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 64 | 30 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
NHO - M | Nbre d'équipements | 11 | 4 | 57 | 0 | 411 | 235 |  | 2100 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 50 | 40 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
NHO - Tech | Nbre d'équipements | 62 | 5 | 70 | 48 | 390 | 217 |  | 381 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |  | 78 | 40 | 0
article CCTP
Coût unitaire HT
Coût annuel HT
Total équipements NHO |  | 109 | 33 | 389 | 80 | 2199 | 1387 | 0 | 9385 | 34 | 40 | 28 | 5 | 0 | 6 | 27 | 16 | 357 | 260 | 0
Total patrimoine |  | 143 | 57 | 733 | 151 | 2603 | 1458 | 0 | 10155 | 39 | 43 | 34 | 51 | 3 | 15 | 36 | 34 | 426 | 330 | 122 | 3209
Total par type Equipement Lot N°1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestation associées | relevés mensuels | 0
| reporting trimestriel | 0
| l'astrente | 0
| Le pneumatique | 0
| Thermographie | 0
| Sous-total | 0
Total annuel Lot N°1 (HT) |  | 0
Le taux horaire Lot N°1 |  | Coût de prestation HT
pour l’exécution des « travaux n’entrant pas dans
le cadre du marché », article 2.9.2. du CCTP
Ouvrier
Technicien de qualification moyenne
Technicien de qualification supérieure
Personne de haute technicité
LOT N°2
Lot N°2 |  | UCPA | UCPA | Self | Internat
|  | Equipements de cuisson | Equipements de préparation | Equipements de cuisson
Total équipements |  | 13 | 43 | 27 | 9 | 92
Total par type Equipement Lot N°2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prestations associées | reporting semestriel | 0
Total annuel Lot N°2 (HT) |  | 0
Le taux horaire Lot N°2 |  | Coût de prestation HT
pour l’exécution des « travaux n’entrant pas dans
le cadre du marché », article 2.9.2. du CCTP
Technicien de qualification moyenne
Technicien de qualification supérieure
Internat |  |  | Coût annuel HT |  | SELF | [5 empty] | UCPA
Equipement | Codification CHRO | Localisation | Coût annuel HT |  | Equipement | Codification CHRO | Localisation | N° Pièce | Coût annuel HT |  | Equipement | Codification CHRO | Localisation | N° Pièce | Marque | Model | Coût annuel HT
Four RATIONAL |  | Cuisine internat |  |  | Four MKN 1 |  | Local remise en température | B01-00-0891 |  |  | Elément 2 brûleurs gaz sur baie ouverte - 18 | CCR 03-1 | Production chaude | A00-10-0501 | CHARVET | XC100062FN
Four de maintien en température SOCAMEL |  | Cuisine internat |  |  | Four MKN 2 |  | Local remise en température | B01-00-0891 |  |  | Elément 2 brûleurs gaz sur baie ouverte - 19 | CCR 03-2 | Production chaude | A00-10-0501 | CHARVET | XC100062FN
Plaque vitrocéramique |  | Cuisine internat |  |  | Four MKN 3 |  | Local remise en température | B01-00-0891 |  |  | Sauteuse cylindrique basculante 300 L - 16 | CCR 20 | Production chaude | A00-10-0501 | CHARVET | CBTG 301.01
Four de remise en température SOCAMEL |  | Cuisine internat |  |  | Fourneau 4 plaques électriques CAPIC |  | Local remise en température | B01-00-0891 |  |  | Sauteuse cylindrique basculante 180 L - 13 | CCR 20-1 | Production chaude | A00-10-0501 | CHARVET | CBTG 180.01
Friteuses |  | Cuisine internat |  |  | Grillade lisse 1 |  | Stand grillade | B01-00-0881 |  |  | Sauteuse cylindrique basculante 180 L - 14 | CCR 20-2 | Production chaude | A00-10-0501 | CHARVET | CBTG 180.01
Grillade |  | Cuisine internat |  |  | Grillade lisse 2 |  | Stand grillade | B01-00-0881 |  |  | Sauteuse cylindrique basculante 130 L - 15 | CCR 21 | Production chaude | A00-10-0501 | CHARVET | CBTG 130.01
Bain marie 4 bacs |  | Salle à manger internat |  |  | Friteuse 1 EUROCHEF |  | Stand grillade | B01-00-0881 |  |  | Sauteuse polyvalente suspendue 180 L - 20 | CCR 22-1 | Production chaude | A00-10-0501 | CHARVET | DBRG 1805.01
Chariot à niveau constant chauffant pour assiettes |  | Salle à manger internat |  |  | Friteuse 2 EUROCHEF |  | Stand grillade | B01-00-0881 |  |  | Sauteuse polyvalente suspendue 180 L - 21 | CCR 22-2 | Production chaude | A00-10-0501 | CHARVET | DBRG 1805.01
Machine à café OPTITRESH |  | Salle à manger internat |  |  | Friteuse 3 EUROCHEF |  | Stand grillade | B01-00-0881 |  |  | Four mixte à gaz GN 2/1 - 1 | CCR 23-1 | Production chaude | A00-10-0501 | MKN | FKGCOD215T0012
[5 empty] | Meuble de maintien en température des frites |  | Stand grillade | B01-00-0881 |  |  | Four mixte à gaz GN 2/1 - 2 | CCR 23-2 | Production chaude | A00-10-0501 | MKN | CGG21300003
[5 empty] | Four de remise en température SOCAMEL |  | Stand grillade | B01-00-0881 |  |  | Four mixte à gaz GN 2/1 - 3 | CCR 23-3 | Production chaude | A00-10-0501 | MKN | CGG21300003
[5 empty] | Plaque vitrocéramique de maintien en température |  | Stand grillade | B01-00-0881 |  |  | Four mixte à gaz GN 2/1 - 4 | CCR 23-4 | Production chaude | A00-10-0501 | MKN | FKGCOD215TG20039
[5 empty] | Plaque vitrocéramique de cuisson |  | Stand grillade | B01-00-0881 |  |  | Four mixte à gaz GN 2/1 - 5 | CCR 23-5 | Production chaude | A00-10-0501 | MKN | FKGCOD215T0012
[5 empty] | Four à pizza 2 niveaux IDECK |  | Stand pizza | B01-00-0881 |  |  | Doseur volumétrique | PEP SR | Production chaude | A00-10-0501 | OSM | FLEEXIDOSE
[5 empty] | Four de remise en température SOCAMEL |  | Stand pizza | B01-00-0881 |  |  | Thermofilmeuse GN à tiroir semi-automatique |  | Production chaude | A00-10-0501 | RESCACET | ELECTROPACKA
[5 empty] | Plaque vitrocéramique de maintien en température |  | Stand pizza | B01-00-0881 |  |  | Thermofilmeuse GN à tiroir semi-automatique | PPF 23 | Préparation froide | A00-10-0544 | MECAPACK | S 1000
[5 empty] | ROBOT COUPE centrifugeuse (pour faire les smoothie) |  | Stand pizza | B01-00-0881 |  |  | Thermofilmeuse GN rotative |  | Préparation froide | A00-10-0544 | SOCAMEL | 768
[5 empty] | Meuble bain marie 6 bacs |  | Plat du jour 1 | B01-00-0881 |  |  | Broyeur tri sélectif | LBC 03 | Local déchêts | A00-10-0509 | ECP GROUP
[5 empty] | Plaque vitrocéramique de maintien en température |  | Plat du jour 1 | B01-00-0881 |  |  | Ouvre-boite | DEB 06a | Déboittage | A00-10-0510 | L. TELLIER | OE750M
[5 empty] | Chariot de maintien en température BOUPGE |  | Plat du jour 1 | B01-00-0881 |  |  | Ouvre-boite | DEB 06 b | Déboittage | A00-10-0510 | L. TELLIER | OE750M
[5 empty] | Chariot à niveau constant chauffant pour assiettes |  | Plat du jour 1 et 2 | B01-00-0881 |  |  | Bascule à palette 1000 kg | REC 03 | Réception | A00-10-0524 | GIROPES | CGR24-B4C
[5 empty] | Meuble bain marie 6 bacs |  | Plats du jour 2 | B01-00-0881 |  |  | Bascule à palette 1000 kg | LBC3 | Local déchêts | A00-10-0509 | GIROPES | CGR24-B4C
[5 empty] | Plaque vitrocéramique de maintien en température |  | Plats du jour 2 | B01-00-0881 |  |  | Tunnel de désinfection boite /poche | SAD 02 | SAS Désinfection | A00-10-0516 | DIHR | UX110
[5 empty] | Four de remise en température SOCAMEL |  | Plats du jour 2 | B01-00-0881 |  |  | Chaîne d'allotissement plateaux | ACP 01 | Assemblage plateaux | A00-10-0542
[5 empty] | Chariot de maintien en température BOUPGE |  | Plats du jour 2 | B01-00-0881 |  |  | Coupe légumes DITO SAMA | PPF 11 | Préparation froide | A00-10-0544 | DITO-SAMA | TR260 2 V DTR260F2V3
[5 empty] | Chariot à niveau constant chauffant pour assiettes |  | Points chaud self | B01-00-0881 |  |  | Coupe légumes ROBOT COUPE | PPF 11 | Préparation froide | A00-10-0544 | ROBOT COUPE | CL60
[5 empty] | Machine à glaçons HOSHIZAKI |  | Salle à manger au rez-de -chaussée | B01-00-0881 |  |  | Cutter mélangeur - R23 | SPT 11 | Local tranchage | A00-10-0546 | ROBOT COUPE | R23A
[11 empty] | Cutter mélangeur – R30 |  | Local tranchage | A00-10-0546 | ROBOT COUPE | R30
[11 empty] | Cutter mélangeur – R10 |  | Local tranchage | A00-10-0546 | ROBOT COUPE | R10 VV
[11 empty] | Cutter mélangeur de table - R4 |  | Local tranchage | A00-10-0546 | ROBOT COUPE | R4 BLIXER
[11 empty] | Trancheur coupe côtes |  | Local tranchage | A00-10-0546 | DADAUX | SLICO700
[11 empty] | Trancheur en 350 diam à pignon |  | Local tranchage | A00-10-0546 | EURO CHEF | AJORSLICE350
[11 empty] | Trancheur en 350 diam à pignon |  | Local tranchage | A00-10-0546 | DELCOUPE | P350 SBR AMIRAL
[11 empty] | Coupe terrine |  | Préparation froide | A00-10-0544
[11 empty] | Cercleuse |  | CF produits finis | A00-10-542 | TRANSPAK CORP | TP502MV
[11 empty] | Turbo broyeur 2 vitesses |  | Production chaude | A00-10-0501 | DITO-SAMA | TBX130
[11 empty] | Turbo broyeur sur support mobile |  | Production chaude | A00-10-0501 | DYNAMIC | GIGAMIX
[11 empty] | Turbo broyeur sur support mobile |  | Production chaude | A00-10-0501 | DYNAMIC | GIGAMIX
[11 empty] | Turbo broyeur variateur |  | Production chaude | A00-10-0501 | DITO-SAMA | TBX130
[11 empty] | Petit Mixer pied DYNAMIC MD95 |  | Production chaude | A00-10-0501 | ROBOT COUPE
[11 empty] | Mixer MP 550 ULTRA |  | Production chaude | A00-10-0501 | ROBOT COUPE
[11 empty] | Mixer MP 550 ULTRA |  | Production chaude | A00-10-0501 | ROBOT COUPE
[11 empty] | Mixer MP 550 ULTRA |  | Préparation froide | A00-10-0544 | ROBOT COUPE
[11 empty] | Balance 150 kg |  | Préparation froide | A00-10-0544 | DEFENDER 3000 | T32 XW EU
[11 empty] | Balance 150 kg |  | Production chaude | A00-10-0501 | DEFENDER 3000 | T32 XW EU
[11 empty] | Balance 150 kg |  | Légumerie | A00-10-0513 | TSI
[11 empty] | Balance de table - PF2 |  | Préparation froide | A00-10-0544 | VALOR | V22PWE
[11 empty] | Balance de table - PF |  | Préparation froide | A00-10-0544 | VALOR | V22PWE
[11 empty] | Balance de table- Tranchage |  | Local tranchage | A00-10-0546 | VALOR | V22PWE
[11 empty] | Balance de table- Operculage |  | Production chaude | A00-10-0501 | VALOR | V22PWE
[11 empty] | Balance de table- Operculage 1 |  | Production chaude | A00-10-0501 | VALOR | V22PWE
[11 empty] | Balance de table- Production |  | Production chaude | A00-10-0501 | VALOR | V22PWE
[11 empty] | Imprimante APMP à étiquettes- PF |  | Préparation froide | A00-10-0544 | CAB | SQUI X 4.3 200P
[11 empty] | Imprimante APMP à étiquettes-Prod |  | Production chaude | A00-10-0501 | CAB | SQUI X 4.3 200P
[11 empty] | Imprimante APMP à étiquettes- Prod soluble |  | Production chaude | A00-10-0501 | CAB | SQUI X 4.3 200P
[11 empty] | Imprimante APMP à étiquettes- Prod R |  | Production chaude | A00-10-0501 | CAB | SQUI X 4.3 200P