## LOT N°01 TERRASSEMENT VRD
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -
BRANLY_extension syracuse-4
CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 4 LOGEMENTS COLLECTIFS PASSIFS
LOT: 01 TERRASSEMENTS-VRD-AMENAGEMENTS
Index BT | N° | Désignation | U |  | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
TP01 | 2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  | 1 |  |  | 1
| 2.1.4 | Coupe d’arbres et de végétaux | Ens
| 2.1.5 | Repérage réseaux | Ens
| 2.1.6 | Remplacement d’un réseau | Ens
TP01 | 2.2 | TERRASSEMENTS
| 2.2.1 | Décapage et régalage de la terre végétale | m² | 1050 |  |  | 1 |  | 0
| 2.2.2 | Décapage de l’enrobé | m²
| 2.2.3 | Terrassements généraux | m³ | 90.1 |  |  | 1 |  | 0
| 2.2.4 | Préparation de la Plate-forme | m²
TP01 | 2.3 | RESEAUX EU/EP EXTERIEURS |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
| 2.3.1.1 | Canalisations EP | m | 44 |  |  | 1 |  | 0
| 2.3.1.2.1 | Regards de visite 40x40 | u | 100 |  |  | 1 |  | 0
| 2.3.1.2.2 | Regards de visite 50x50 | u | 220 |  |  | 1 |  | 0
| 2.3.1.3 | Grilles et avaloirs | u
| 2.3.1.4 | Branchement sur réseaux collecteur EP | u
| 2.3.1.5 | Regard collecteur du drain | u
| 2.3.2.1 | Canalisations EU | m
| 2.3.2.2 | Siphon disconnecteur | u
| 2.3.2.3 | Branchement sur réseaux collecteur EU | u
TP01 | 2.3.3 | EAU POTABLE
| 2.3.3.1 | Alimentation AEP– Gaine PEHD | m
| 2.3.3.2 | Raccordement réseau | u
| 2.3.3.3 | Citerneau | u
TP01 | 2.3.4 | ELECTRICITE
| 2.3.4.1 | Fourreaux diamètre 100 | m
| 2.3.4.2 | Fourreaux d’alimentation pour Véhicule Electrique | m
| 2.3.4.3 | Chambre de tirage | u
| 2.3.4.4 | Regard de branchement d’éclairage extérieur | u
| 2.3.4.5 | Regard de tirage borne VE | u
TP01 | 2.3.5 | TELECOMMUNICATIONS
| 2.3.5.1 | Fourreaux | m
| 2.3.5.2 | Fourreaux FO | m
TP01 | 2.3.6 | ESSAIS ET RECOLEMENTS
| 2.3.6.1 | Inspection caméra | Ens
| 2.3.6.2 | Test d’étanchéité | Ens
| 2.3.6.3 | Dossier de récolement | Ens
TP01 | 2.4 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
| 2.4.1 | ENGAZONNEMENT | m²
TP01 | 2.4.2 | BORDURES |  | 40 |  |  | 1 |  | 0
| 2.4.2.1 | Bordure Type P1 | m
| 2.4.2.2 | Bordure Type CC1 | m
TP01 | 2.4.3 | TRAVAUX DE CHAUSSEE
| 2.4.3.1 | Voie enrobé nouvelle | m²
| 2.4.3.2 | Voie enrobé existante | m²
| 2.4.3.2.1 | Raccordement | m
TP01 | 2.4.4 | SOL BÉTON BALAYÉ | m²
TP01 | 2.4.5 | SOCLE BA pour borne électrique | u
TP01 | 2.4.6 | Abri à vélos
TP01 | 2.4.7 | Aire gravillonnée | m²
TP01 | 2.4.8 | BANDES DE PEINTURE AU SOL | m
TP01 | 2.4.9 | MARQUAGE AU SOL | Ens
TP01 | 2.4.10 | SIGNALISATION | Ens
TP01 | 2.4.11 | ESSAIS DE DÉFLEXION | Ens
TP01 | 2.4.12 | REMISE EN ETAT DES ABORDS | Ens
|  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX | [8 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - TERRASSEMENT VRD | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - TERRASSEMENT VRD | [8 empty] | 0
Date, cachet et signature de l'entreprise